Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/FERS/038/2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający obliguje  oferentów do szczegółowego zapoznania się z tym załącznikiem i uzupełnienia w wyznaczonych miejscach. Wykonawca musi zaoferować sprzęt spełniający min. wymagania i parametry techniczne, określone  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- We wskazanych miejscach należy wpisać  wszelkie informacje dotyczące oferowanego sprzętu/urządzenia, które umożliwią dokonanie jego oceny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Każda część zamówienia bez względu na to czy jest opisana jako „zestaw” czy jako „sztuka” musi spełniać opisane w poniższej tabeli wymagania i zawierać wymagane elementy.

- Każdy sprzęt wykazany w załączniku nr 2 Formularz oferty jako sprzęt oferowany, musi mieć odzwierciedlenie i opis w załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 5 Wykaz doświadczenia.

| Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja zestawu edukacyjnego wspierającego proces studiowania, składającego się z: interaktywnego mobilnego stołu do nauki anatomii, oprogramowania do edukacji anatomicznej z interaktywnym wirtualnym laboratorium anatomicznym (licencja wieczysta) oraz atlasu anatomicznego (licencja 5-letnia), który stanowić będzie doposażenie sali dydaktycznej Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: …………………………………………………… Producent należy podać: ………………………………………………………………………………………….……… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego: …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań - Interaktywny mobilny stół do nauki anatomii z podstawą sprzętową ,65 cali wraz z oprogramowaniem i licencją atlas anatomiczny | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych, rok produkcji 2024 lub nowszy) |  |
| 2 | Kompletny stół anatomiczny, gotowy do użycia z oprogramowaniem do edukacji anatomicznej z interaktywnym wirtualnym laboratorium anatomicznym (licencja wieczysta) oraz atlasu anatomicznego (licencja 5-letnia) |  |
| 3 | Interaktywna jednostka w formie stołu z zamontowanym wyświetlaczem w blacie, dająca możliwość instalacji oprogramowania do prowadzenia interaktywnych zajęć dydaktycznych na różnych kierunkach medycznych w oparciu o różne aplikację |  |
| 4 | Dotykowy ekran multimedialny na platformie jezdnej na kołach, z możliwością zablokowania pozycji przy pomocy blokady kół |  |
| 5 | Regulacja pochyłu ekranu (od pozycji poziomej do 90° w pionie) oraz wysokości (od min. 80 do 115 cm od podłogi), za pomocą elektronicznego panelu dotykowego |  |
| 6 | Możliwość ustawienia w pozycji zapewniającej korzystanie z całej powierzchni ekranu stołu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich |  |
| 7 | Ekran o rozdzielczości natywnej 3840 x 2160, wielkości min. 65 cali, sterowany dotykiem |  |
| 8 | ekran LED z filtrami ograniczającymi odbicia światła przy dużym natężeniu światła otoczenia |  |
| 9 | matryca zabezpieczona szkłem o grubości min. 5 mm i twardości min. 7H |  |
| 10 | gotowość do pracy przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu |  |
| 11 | wbudowany kanał maskujący okablowanie oraz złącza wejścia wyjścia |  |
| 12 | klawiatura dotykowa wyświetlana na ekranie |  |
| 13 | akcesoria: dodatkowa bezprzewodowa sprzętowa klawiatura i mysz w zestawie |  |
| 14 | możliwość prezentacji obrazu ze stołu na dodatkowych ekranach/rzutnikach za pomocą wbudowanego wyjścia wideo |  |
| 15 | wkomponowany w stół komputer zapewniający płynne działanie atlasu anatomicznego lub innego oprogramowania dydaktycznego o minimalnych parametrach: - procesor sześciordzeniowy osiągający w teście PassMark co najmniej 10 000 punktów oraz posiadający współczynnik znamionowej mocy termicznej TDP maksymalnie 15W - karta graficzna pozwalająca na płynną pracę instalowanego oprogramowania - 16GB pamięci RAM - dysk SSD 256GB - system operacyjny Windows 11 Pro lub równoważny, umożliwiający pełną integrację z infrastrukturą informatyczną uczelni pracującą w środowisku Windows (w przypadku równoważnego, proszę wskazać system w kolumnie obok) - bluetooth, WiFi, 4 wyjścia USB w tym jedno typu C, wyjście HDMI, czytnik kart SD, Port Ethernet |  |
| 16 | możliwość prezentowania struktur anatomicznych, dowolnych przekrojów, obrazów rzeczywistych i radiologicznych z rekonstrukcjami trójwymiarowymi i płaszczyznowymi |  |
| 17 | możliwość obracania i powiększania obrazu ciała we wszystkie strony, przycinanie w wybranej płaszczyźnie, wyodrębnianie i segmentowanie poszczególnych warstw i struktur |  |
| 18 | możliwość prowadzenie zajęć w grupie min. 10 osobowej, z której każdy ma bezpośredni dostęp do stołu |  |
| 19 | wizualizacje ciała kobiety i mężczyzny o naturalnych wymiarach z pełnymi adnotacjami dotyczącymi części ciała |  |
| 20 | możliwość prezentowania elementów wszystkich układów narządów anatomicznych. |  |
| 21 | Obszerna biblioteka materiałów dydaktycznych (np. atlasy anatomiczne, obrazy diagnostyczne lub histopatologiczne) wraz z funkcjonalnością importowania własnych przypadków klinicznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. |  |
| 22 | min. 13 000 narządów, struktur i regionów w modelu 3D |  |
| 23 | medyczne dokładne opisy każdego narządu i struktury anatomicznej |  |
| 24 | możliwość wizualizacji wnętrza narządów (m.in. układu pokarmowego, oddechowego, moczowego i rozrodczego) z wykorzystaniem dostępnych w oprogramowaniu narzędzi diagnostycznych i atlasów anatomicznych. |  |
| 25 | możliwość wizualizacji gastroskopii i kolonoskopii z różnymi patologiami (np. wizualizacje video, cyfrowe lub animacje medyczne). |  |
| 26 | możliwość ustawienia polskiej i angielskiej wersji językowej |  |
| 27 | zaopatrzenie naczyniowe, unerwienie i syntopia w hierarchii oraz w modelach 3D |  |
| 28 | możliwość zajrzenia do wnętrza organu |  |
| 29 | znakowanie części, powierzchni i otworów w strukturach kostnych |  |
| 30 | możliwość tworzenia własnych projektów/plansz/plakatów edukacyjnych i notatek/tekstów |  |
| 31 | różne płaszczyzny widzenia, tj. czołową, strzałkową i poprzeczną, dostarczając dogłębnych szczegółów całego ludzkiego ciała |  |
| 32 | możliwość izolowania struktur |  |
| 33 | Umożliwienie aktywnej weryfikacji wiedzy poprzez identyfikację struktur anatomicznych, samodzielne ćwiczenia oraz integrację z zewnętrznymi systemami testowymi wykorzystywanymi w dydaktyce. |  |
| 34 | Wirtualne Narzędzie do Dysekcji - możliwość przeprowadzenia dysekcji warstwa po warstwie i usuwania różnych części anatomicznych |  |
| 35 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania zgodnie z okresem gwarancji min. 24 miesiące |  |
| 36 | Szkolenie z obsługi programu i urządzenia w miejscu instalacji sprzętu |  |
| 37 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu minimum 10 lat |  |
| 38 | Punkt serwisowy na terenie Polski - co najmniej 1. Podać adres: ……………………………………………………………………..….. |  |

………………………………………..……		                    ……………………………………………….

Miejscowość, data				                        podpis Wykonawcy