Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 03/kredyt ekologiczny/2026 z dnia 16.03.2026 r

…………………….., dnia …………….

miejscowość                          data

FORMULARZ OFERTOWY

DANE OFERENTA:

Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP:  …………………………………….….

REGON: ……………………………….….

Osoba do kontaktu (Imię i Nazwisko): …………………………………….………………..

Nr. telefonu ……………………………

Adres e-mail: ………………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 03/kredyt ekologiczny/2026 z dnia 16.03.2026 r, składam niniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

Przedstawiamy ofertę cenową na dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 99 kWp, maks. 100 kWp.

| Zakres usługi (parametry minimalne): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY URZĄDZENIA | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia o następujących parametrach, zgodnie z poniższym opisem: |  |  |
|  | TAK/NIE (Uwaga! Należy wypełnić każde pole) | Parametr (Uwaga! Wypełnienie szarych pól nie jest obowiązkowe, można w nich wykazać wartość parematrów lub opis) Wypełnienie białych pól jest obowiązkowe |  |
| - MODUŁY FOTOWOLTAICZNE |  |  |  |
| Łączna moc instalacji: min. 99 kWp, maks. 100 kWp. |  | Łączna moc instalacji:……………kWp Producent Model Ilość |  |
| 1.1. Technologia |  |  |  |
| technologia monokrystaliczna, |  |  |  |
| ogniwa typu N (np. TOPCon, HJT lub równoważne o podwyższonej odporności na LID/LeTID), |  |  |  |
| konstrukcja dwustronna (bifacjalna), |  |  |  |
| 1.2. Parametry elektryczne i sprawnościowe |  |  |  |
| sprawność modułu: min. 22,0%, |  | Sprawność modułu:…………% |  |
| tolerancja mocy: 0 ~ +5 W (wyłącznie dodatnia), |  | Tolerancja mocy:…………….W |  |
| współczynnik temperaturowy mocy Pmax: ≤ –0,30 %/°C, |  | Pmax: ≤……………..%/°C, |  |
| współczynnik bifacialności: min. 70%, |  | współczynnik :……………% |  |
| maksymalne napięcie systemu: 1500 V DC. |  | Max napicie:…………..V |  |
| 1.3. Parametry mechaniczne i środowiskowe |  |  |  |
| odporność na obciążenie śniegiem: min. 5400 Pa, |  | Odporność obciążenie śniegiem: ………..Pa |  |
| odporność na obciążenie wiatrem: min. 2400 Pa, |  | Odporność obciążenia wiatrem: ………..Pa |  |
| zakres temperatur pracy: min. –40°C do +85°C, |  | zakres temperatur pracy:……………. |  |
| skrzynka przyłączeniowa o stopniu ochrony min. IP68, |  |  |  |
| grubość szkła w konstrukcji szkło–szkło: min. 1,6 mm / 1,6 mm, |  | Grubość szkła: ………………….mm |  |
| klasa odporności ogniowej: min. A, |  |  |  |
| odporność na PID potwierdzona testami producenta, |  |  |  |
| 1.4. zgodność z normami: |  |  |  |
| IEC 61215 lub równoważną |  |  |  |
| IEC 61730 lub równoważną |  |  |  |
| 1.5. Gwarancja producenta. |  |  |  |
| 1.5.1. Gwarancję produktową - min. 25 lat gwarancji produktowej producenta. |  | Gwarancja: ……………..miesięcy |  |
| 1.5.2. Gwarancję liniową mocy |  |  |  |
| - min. 30 lat gwarancji liniowej mocy, |  | Gwarancja: ……………..miesięcy |  |
| - spadek mocy: |  |  |  |
| po pierwszym roku ≤ 1%, |  | Spadek mocy: ≤ …………….% |  |
| w kolejnych latach ≤ 0,4% rocznie, |  | Spadek mocy: ≤ …………….% |  |
| po 30 latach eksploatacji min. 87% mocy nominalne |  | Spadek mocy: ≤ …………….% |  |
| FALOWNIKI I SYSTEM OPTYMALIZACJI |  |  |  |
| 2.1 Instalacja musi zostać wyposażona w system zapewniający optymalizację pracy w warunkach częściowego zacienienia |  | Falownik - producent - model - ilość System optymalizacji - producent - model - ilość |  |
| 2.2. Wymagania minimalne: |  |  |  |
| optymalizacja pracy na poziomie pojedynczego modułu, |  |  |  |
| możliwość rozbudowy systemu, |  |  |  |
| maksymalna sprawność falownika min. 97,5%, |  | Sprawność falownika:……………% |  |
| stopień ochrony min. IP65, |  |  |  |
| system musi zapewniać automatyczne obniżenie napięcia DC w czasie nie dłuższym niż 30 sekund od zaniku napięcia AC. |  |  |  |
| wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DC typ II, |  |  |  |
| zgodność z normami europejskimi oraz wymaganiami operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), |  |  |  |
| 2.3. System musi zapewniać: |  |  |  |
| automatyczne wyłączenie w przypadku zaniku napięcia sieci, |  |  |  |
| funkcję szybkiego wyłączania DC zgodnie z obowiązującymi przepisami, |  |  |  |
| możliwość zdalnej diagnostyki. |  |  |  |
| 2.4. Gwarancja: |  |  |  |
| min. 12 lat gwarancji producenta na falownik, |  | Gwarancja: ……………..miesięcy |  |
| min. 25 lat na urządzenia optymalizujące (jeżeli występują). |  | Gwarancja: ……………..miesięcy |  |
| - KONSTRUKCJA MONTAŻOWA |  |  |  |
| dostosowana do rodzaju pokrycia dachowego i konstrukcji dachu, |  |  |  |
| wykonana z blachy nierdzewnej lub aluminium lub powłoka antykorozyjna magnelis w przypadku stalowego systemu |  | Materiał konstrukcji :………………….. |  |
| gwarancja min. 12 lat. |  | Gwarancja: ……………..miesięcy |  |
| - Instalacja elektryczna i zabezpieczenia |  |  |  |
| zabezpieczenia AC i DC zgodnie z normami, |  |  |  |
| ograniczniki przepięć typ II po stronie DC i AC, |  |  |  |
| kompletne okablowanie solarne, |  |  |  |
| rozdzielnice zabezpieczające, |  |  |  |
| pomiary powykonawcze, |  |  |  |
| dokumentacja powykonawcza, |  |  |  |
| Okres ważności oferty: (proszę podać w dniach- wymagane min 60 dni) Uwaga! Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym w treści zapytania ofertowego. | Okres ważności oferty:……………..dni |  |  |
| Termin wykonania/ realizacji umowy: Dopuszczalny maksymalny termin: max 4 tygodnie od podpisania umowy | Termin realizacji: …………tygodnie |  |  |
| Okres gwarancji i rękojmi: Proszę podać w miesiącach - wymagane minimum 60 miesięcy. | Okres gwarancji:…………………miesięcy Okres rękojmi:…………………miesięcy |  |  |
| Zobowiązujemy się, że w okresie gwarancji oraz rękojmi do wykonywania bezpłatnych przeglądów instalacji fotowoltaicznej nie rzadziej niż raz w roku przez okres 5 lat. | ☐ TAK ☐ NIE |  |  |
| Oświadczamy że zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich pozostałych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia tj. w szczególności: - wykonanie projektu technicznego na instalację fotowoltaiczną - w imieniu Zamawiającego realizacje wszelkich spraw formalnych i potrzebnych do uzgodnień u lokalnego Operatora Dystrybucji energii elektrycznej (PGE) - uzyskanie uzgodnień (jeśli są wymagane) na etapie projektowania rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a po wykonaniu instalacji powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznej. - dostawę i wykonanie dachowej konstrukcji wsporczej pod instalację fotowoltaiczną o łącznej minimalnej mocy 99 kWp, lecz nie większej niż 100 kWp, dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych, urządzeń towarzyszących falowników, elementów zabezpieczenia ppoż, okablowania itp.) - dostawę i montaż automatyki PPOŻ jeśli wymagana dla instalacji oraz oznaczenie instalacji zgodnie z przepisami - dostawę i montaż licznika całościowej produkcji elektrycznej - wpięcie instalacji paneli fotowoltaicznych do sieci energetycznej; - uruchomienie oraz przeprowadzenie testów jak również prób odbiorczych - zgłoszenie instalacji do Zakładu Energetycznego PGE - przekazanie użytkownikowi dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej. | ☐ TAK ☐ NIE |  |  |
| KRYTERIUM OCENY I - ŁĄCZNA CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| Kwota brutto: |  |  |  |
| Kwota netto |  |  |  |
| Kwota Vat : |  |  |  |
| Słownie brutto: |  |  |  |
| KRYTERIUM II: OPTYMALIZACJA PRACY NA POZIOMIE POJEDYNCZEGO MODUŁU (MLPE) |  |  |  |
| optymalizacja każdego modułu PV wraz z dedykowanym falownikiem systemowym jednego producenta, które stanowią kompletny certyfikowany system |  |  | ☐ TAK ☐ NIE |
| optymalizacja modułowa realizowana przez urządzenia różnych producentów |  |  | ☐ TAK ☐ NIE |
| KRYTERIUM III: REDUKCJA NAPIĘCIA DC W SYTUACJACH AWARYJNYCH |  |  |  |
| automatyczna redukcja napięcia do ≤ 1 V na moduł PV |  |  | ☐ TAK ☐ NIE |
| redukcja napięcia > 1 V na moduł |  |  | ☐ TAK ☐ NIE |
| KRYTERIUM IV: MONITORING I DIAGNOSTYKA |  |  |  |
| monitoring każdego modułu + detekcja zwarć łukowych (AFCI) + zdalna diagnostyka |  |  | ☐ TAK ☐ NIE |
| monitoring pracy instalacji na poziomie stringów |  |  | ☐ TAK ☐ NIE |
| monitoring online podstawowy spełniający wymagania OPZ |  |  | ☐ TAK ☐ NIE |

ZOBOWIAZANIA i OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

      - Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem  przedmiotu zamówienia wskazanym w treści zapytania ofertowego.

      - Zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej.

      - Zobowiązujemy się, że zakres zamówienia po naszej stronie obejmuje wykonanie wszelkich prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich pozostałych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

      - Zobowiązujemy się, dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) (w języku polskim) zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

      - Zobowiązujemy się że materiały stosowane przez nas przy realizacji zamówienia posiadać będą aktualne atesty i deklaracje jakości dopuszczające je do stosowania a wszelkie urządzenia zaoferowane muszą posiadać deklarację zgodności (w tym CE) jeśli wymagane

…………………………………………………………….

Data i podpis osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIKI:

      - ……………………………………………………………………….

      - ……………………………………………………………………….

      - ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Data i podpis osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE NR 1

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w okresie ostatnich 4 lat, liczonych przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy minimum 2 podobne prace, polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, w tym:

- co najmniej jedną instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 80 kWp,

- co najmniej jedną instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 99 kWp.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Oferent zobowiązany jest przedłożyć referencje wystawione przez zamawiających (klientów) potwierdzające należyte wykonanie wskazanych prac, lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień, np. protokoły odbioru, poświadczenia wykonania usług lub inne dokumenty równoważne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiający | Termin realizacji (data zakończenia: odbioru końcowego w formacie MM/RR) | Czy załączono dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dostawa montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 80 kWp, |  |  | ☐ TAK ☐ NIE |
| 2 | dostawa montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 99 kWp. |  |  | ☐ TAK ☐ NIE |

- Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu  zamówienia. Jednocześnie oświadczamy, że wobec firmy (nazwa Wykonawcy) …………………………………………………………………………………. nie toczy się żadne postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe.

- Posiadamy ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia -  OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż  280 000,00 PLN oraz zobowiązujemy się do utrzymania sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 280 000,00 PLN do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Przedkładam  wraz z ofertą kopię ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający posiadanie w/w ubezpieczenia.

- Wnieśliśmy wadium w wysokości  4 200,00 PLN ,nie później niż do terminu składania ofert wskazanego w zapytaniu ofertowym (przy czym w terminie tym środki winny być już zaksięgowane na koncie Zamawiającego lub dostarczony oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wskazanych w treści zapytania ofertowego oraz wraz z ofertą złożona kopia dokumenty potwierdzająca wniesienie wadium).

Przedkładam  wraz z ofertą kopię ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający posiadanie w/w ubezpieczenia.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

…………………………………………………………….

Data i podpis osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE NR 2

OŚWIADCZENIE OFERENTA (PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA)

W imieniu Wykonawcy (proszę wskazać nazwę wykonawcy)……………………………………… oświadczam, iż :

Oświadczam, że nie jestem wykluczony z postępowania z tytułu powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, że nie jestem wykluczony z postępowania z tytułu art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub Białorusi;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

…………………………………………………………….

Data i podpis osoby upoważnionej