ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 20.03.2026

o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności

na dostawę: Wyciąg laboratoryjny 1

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA DOSTAWCY: .............................................................................................................................

ADRES: ......................................................................................................................................................

NIP: ...........................................................................................................................................................

REGON: .....................................................................................................................................................

TELEFON: ..................................................................................................................................................

E-MAIL DO KORESPONDENCJI W SPRAWIE OFERTY: ...............................................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę fabrycznie nowego wyciągu laboratoryjnego 1 (dygestorium 1)  – 1 szt.:

- OŚWIADCZAM(Y), iż zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami dla niniejszego zamówienia. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

- AKCEPTUJĘ(EMY), w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami, wyjaśnieniami do niego i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami.

- GWARANTUJĘ(EMY) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami.

- ZOBOWIĄZUJĘ(EMY) się do wykonania zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym, za łączną cenę ryczałtową:

cenę netto: .................................................................................................................. PLN/ EURO/ USD

należny podatek VAT (jeśli dotyczy): …....................................................................... PLN/ EURO/ USD

cenę brutto: ................................................................................................................ PLN/ EURO/ USD

- POWYŻSZA cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego.

- OŚWIADCZAM(Y), że zaoferowana łączna wartość oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m.in. koszty niezbędne do pełnego uruchomienia technologii w wymaganej klasie czystości, w tym wszelkie materiały pomocnicze, pomiary i certyfikaty, nawet jeśli nie zostały one wprost wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu zgodnie ze sztuką inżynierską oraz nie ulegnie zwiększeniu w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie realizacji zamówienia.

- POTWIERDZAM(Y) zgodność oferowanych rozwiązań z parametrami technicznymi zawartymi w Zapytaniu Ofertowym lub WSKAZUJE(MY) ich równoważność:

| ZGODNOŚĆ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | SPEŁNIA (wstawić „x”) | NIE SPEŁNIA (wstawić „x”) | OPIS PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNEGO (należy odnieść się do każdego punktu, dla którego zaproponowano rozwiązanie równoważne) |
| Wyciąg laboratoryjny 1 (dygestorium 1) – 1 szt.: ……………………………………………………………………………. (wpisać nazwę/ model) |  |  |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |
| Wymiary gabarytowe dygestorium: |  |  |  |
| Szerokość x głębokość: Minimum 1200 x 750 mm |  |  |  |
| Wysokość (bez systemu wentylacji): Minimum 2450 mm |  |  |  |
| Wysokość (z systemem wentylacji): Minimum 2600 mm |  |  |  |
| Materiały i konstrukcja komory: |  |  |  |
| Stelaż / Konstrukcja nośna: Płyta laminowana o grubości minimum 18 mm |  |  |  |
| Wnętrze komory (ściany): Wykonane minimum ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| Blat roboczy: Wykonany ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| Uszczelnienie komory: Łączenia szczelne, zabezpieczone minimum silikonem sanitarnym w kolorze szarym |  |  |  |
| Ściana tylna: Wentylowana, z niskim montażem, podłączona do wentylacji głównej dygestorium |  |  |  |
| Szyba frontowa: Szyba bezpieczeństwa |  |  |  |
| Szafka dolna (pod blatem): |  |  |  |
| Wyposażenie wnętrza: Wbudowana półka |  |  |  |
| System wentylacji dygestorium: |  |  |  |
| Kanały wentylacyjne: Wykonane w całości ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| Wentylator wyciągowy: Wykonany ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| Regulacja pracy wentylatora: Płynna regulacja prędkości wentylatora z możliwością regulacji przez operatora |  |  |  |
| Kontrola przepływu: Nastawny czujnik przepływu powietrza |  |  |  |
| Instalacja elektryczna: |  |  |  |
| Oświetlenie: Zamontowane nad szybą bezpieczeństwa komory |  |  |  |
| Gniazda elektryczne: 2x gniazdo 230V, montaż na zewnątrz dygestorium |  |  |  |
| Okablowanie: Kable w izolacji minimum 0,75 kV, prowadzone w peszlach wraz z uziomem instalacji dygestorium, w tym kanałów wentylacyjnych. Dopuszczalne jest rozwiązanie równoważne - bez peszla, w izolacji odpornej na UV 0,6/1 kV |  |  |  |
| Wyłącznik główny z podłączeniem: Doprowadzenie do zakończenia wtyczką/gniazdkiem 230V, z zastosowaniem przełącznika krzywkowego na linii zasilania |  |  |  |
| Instalacja wodna: |  |  |  |
| Armatura: Zlew (wylewka) i zawór wody wykonane w całości ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| Moduł przechowalniczy rozpuszczalników dygestorium: |  |  |  |
| Typ konstrukcji: Boczna szafka posadowiona wolnostojąco |  |  |  |
| Wymiary modułu (Szer. x Głęb. x Wys.): 900 x 400 x 1850 mm (bez wentylacji) / 900 x 400 x 2200 mm (z wentylacją) |  |  |  |
| Materiał korpusu i drzwi: Blacha stalowa malowana ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu), kolor popiel |  |  |  |
| Zabezpieczenie drzwi: Wzmocniona konstrukcja, zamek cylindryczny z ryglowaniem trzypunktowym |  |  |  |
| Wyposażenie wnętrza: 5 półek z płynną regulacją wysokości montażu |  |  |  |
| Nośność półek: minimum 50 kg na każdą półkę |  |  |  |
| Wentylacja modułu: Wentylator elektryczny z płytą montażową (wyodrębniona część wyciągu do montażu na otworze kominowym) |  |  |  |
| Instalacja wyciągowa modułu: Wykonana z polistyrenu lub ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| Wymagania formalne: |  |  |  |
| Dokumentacja materiałowa: Dostarczenie certyfikatów materiałowych (atestów) po dostawie, przed podpisaniem protokołu odbioru (dotyczy części mających styczność z urządzeniami wewnątrz dygestorium) |  |  |  |

- OŚWIADCZAM(Y), że zrealizujemy przedmiotowe zamówienie w terminie do 30.09.2026 r.

- DEKLARUJĘ(EMY) zgodność oferty z kryteriami wyboru zgodnie z poniższą tabelą:

| KRYTERIA WYBORU |  |
| --- | --- |
| Kryteria oceny ofert | Parametr |
| Cena brutto w PLN: waga: 69% (69 pkt.) Przez kryterium „Cena brutto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: KC = (Cn/Co)*69 gdzie: Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto w PLN” Cn – najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert podlegających ocenie Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie |  |
| Gwarancja (w miesiącach) waga: 10% (10 pkt.) Przez kryterium „Gwarancja (w miesiącach)” Zamawiający rozumie najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach) na przedmiot zamówienia, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Punkty w ramach kryterium poszczególnym badanym ofertą będą przyznawane w następujący sposób: - poniżej 12 miesięcy – oferta odrzucona - 12 miesięcy – 0 pkt. - od 13 miesięcy do 35 miesięcy (włącznie) – 5 pkt. - 36 miesięcy i więcej – 10 pkt. | Udzielamy ………………. miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego |
| Wymiary gabarytowe waga: 20% (20 pkt.) Przez kryterium „Wymiary gabarytowe” Zamawiający rozumie dostarczenie dygestorium o wymiarach gabarytowych (szerokość x głębokość): 1220 mm x 900 mm. Punkty w ramach kryterium poszczególnym badanym ofertą będą przyznawane w następujący sposób: - 20 pkt. – dygestorium o wymiarach gabarytowych (szerokość x głębokość): 1220 mm x 900 mm, - 0 pkt. – dygestorium o wymiarach gabarytowych (szerokość x głębokość) innych niż 1220 mm x 900 mm, ale spełniających opisane w przedmiocie zamówienia wymiary. | Zaoferowany wyciąg laboratoryjny (dygestorium) posiada: wymiary gabarytowe (szerokość x głębokość): 1220 mm x 900 mm wymiary gabarytowe (szerokość x głębokość) inne niż 1220 mm x 900 mm, ale spełniające wymiary opisane w przedmiocie zamówienia w Zapytaniu ofertowym |
| Kryterium społeczne waga: 1% (1 pkt) Kryterium społeczne - punkty zostaną przyznane za to, że przy realizacji zamówienia będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności: - 1 pkt. - przy realizacji zamówienia będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności; - 0 pkt. - przy realizacji zamówienia nie będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności. | Przy realizacji zamówienia: BĘDZIE NIE BĘDZIE pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności |

- OŚWIADCZAM(Y), że w przypadku wyboru naszej Oferty, zawrzemy Umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAM(Y), że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 60 dni od dnia następnego po dniu zakończenia terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAM(Y), że urządzenia dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia będą sprawne technicznie, nowe i wolne od wad.

- OŚWIADCZAM(Y), że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy podmiotem w imieniu, którego działam a Zamawiającym.

Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny, lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych i zamówień określonych w sekcji 3.2.1 pkt 2 lit. i Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027.

W związku z powyższym oświadczam, że:

podmiot, w imieniu którego działam nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zamawiający informuje, że powyższe przesłanki stwierdzenia powiązań osobowych lub kapitałowych stanowią jedynie katalog przykładowy.

Uwaga! Definicja konfliktu interesów jest zawsze otwarta. Nie istnieje w żadnym akcie prawa stanowionego zamknięta definicja konfliktu interesów - dlatego każdy przypadek należy oceniać case by case.

- W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego OŚWIADCZAM (Y), że:

- nie jestem  wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), nie jest  podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

- OŚWIADCZAM(Y), że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- OŚWIADCZAM(Y), że dysponujemy właściwym, uprawnionym i wykwalifikowanym personelem niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

- OŚWIADCZAM(Y), że powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAM(Y), pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują rzetelnie stan faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

……………………………………..

Data i podpis Oferenta

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne

Należy zaznaczyć odpowiednie pole „Spełnia” lub „Nie spełnia” znakiem „X”

Wpisać ilość miesięcy proponowanego okresu gwarancji

Należy zaznaczyć właściwy wariant poprzez wstawienie „x” w odpowiedni

Należy zaznaczyć poprawną odpowiedz poprzez wstawienie „x” w odpowiedni

Wybrany Dostawca może zostać wezwany do dostarczenia oświadczenia i/ lub dodatkowych dokumentów potwierdzających, że przy realizacji zamówienia będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.