Załącznik nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych

| Sonda generująca pole magnetyczne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Sonda ręczna, odłączana, przeznaczona do śródoperacyjnego wykrywania i lokalizacji sygnału magnetycznego pochodzącego od nieizotopowych znaczników magnetycznych. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób przeznaczony do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem Sentimag Gen 2, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów, przystawek lub modyfikacji systemu. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Sonda umożliwia generowanie pola magnetycznego oraz odbiór zwrotnego zsynchronizowanego pola magnetycznego pochodzącego od znaczników magnetycznych. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Sonda umożliwia wykrywanie sygnału pochodzącego od nieizotopowych znaczników magnetycznych płynnych, podawanych podskórnie do tkanki śródmiąższowej. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Sonda umożliwia wykrywanie sygnału pochodzącego od nieizotopowych znaczników magnetycznych ziarnowych, umieszczanych w tkankach miękkich. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wymagana sygnalizacja wykrycia znacznika w postaci co najmniej sygnału dźwiękowego oraz wskazania liczbowego na współpracującej jednostce systemowej. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja ręczna, ergonomiczna, umożliwiająca użytkowanie w warunkach sali operacyjnej. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Sonda wyposażona w przewód połączeniowy umożliwiający swobodną pracę z jednostką bazową systemu. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Sonda wielorazowego użytku. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z instrukcją używania producenta. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu kompatybilnego z posiadanym systemem Sentimag Gen 2. Przez kompatybilność Zamawiający rozumie pełną współpracę funkcjonalną i techniczną bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń pośredniczących, adapterów lub modyfikacji systemu. |  |  |  |  |
| Lp. | Dodatkowe wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Gwarancja na cały oferowany zostaw min. 36 miesięcy | Tak, podać |  | Zgodnie z kryterium nr 2 zapytania |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu. | Tak |  | Bez punktacji |