Załącznik nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych

| Zestaw do załadunku, mycia, dezynfekcji termicznej i transportu instrumentarium robotycznego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Zestaw przeznaczony do stosowania w procesach mycia i dezynfekcji termicznej instrumentarium chirurgii robotycznej, w szczególności instrumentów wielorazowych stosowanych w systemach robotycznych. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw kompatybilny z instrumentarium robotycznym używanym przez Zamawiającego, w tym instrumentami typu EndoWrist lub równoważnymi, o średnicy roboczej 8 mm oraz instrumentami typu stapler lub równoważnymi. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw powinien być przystosowany do instrumentów stosowanych w systemie chirurgii robotycznej klasy da Vinci X lub równoważnym, z zastrzeżeniem że wskazanie typu systemu służy wyłącznie określeniu wymaganego poziomu kompatybilności funkcjonalnej. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Podstawowy stojak/wózek wsadowy co najmniej 2-poziomowy, umożliwiający załadunek instrumentów na dolnym poziomie. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność podstawowa zestawu: możliwość jednoczesnego umieszczenia co najmniej 6 instrumentów robotycznych na dolnym poziomie. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowy poziom lub moduł, pozwalający na zwiększenie całkowitej pojemności do co najmniej 12 instrumentów. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw rozszerzający powinien zawierać elementy niezbędne do podłączenia i obsługi dodatkowych instrumentów, w szczególności uchwyt/uchwyty, rozdzielacz oraz złącza do podłączenia dodatkowych instrumentów. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja zestawu powinna zapewniać stabilne i bezpieczne rozmieszczenie instrumentów podczas procesu mycia, dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw powinien posiadać system przyłączy umożliwiający doprowadzenie medium myjącego/dezynfekującego do kanałów instrumentów, odpowiednio do konstrukcji obsługiwanego instrumentarium. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw powinien posiadać system filtracji na wlocie lub inne równoważne rozwiązanie techniczne ograniczające ryzyko przedostawania się włókien, cząstek lub zanieczyszczeń do wnętrza instrumentów. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw powinien umożliwiać połączenie jednokanałowe lub równoważne, zapewniające prawidłowy przepływ medium zgodnie z wymaganiami producenta instrumentarium i urządzenia myjąco-dezynfekującego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Elementy mające kontakt z medium myjącym/dezynfekującym oraz instrumentarium muszą być wykonane z materiałów odpornych na warunki procesu mycia i dezynfekcji termicznej. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja zestawu musi umożliwiać łatwe czyszczenie, dezynfekcję oraz utrzymanie w stanie higienicznym. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw musi być wyposażony w adapter/przyłącze umożliwiające podłączenie optyki/endoskopu robotycznego lub równoważnego elementu optycznego, jeżeli jest to wymagane do obsługi instrumentarium Zamawiającego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie wymagany jest wózek transportowy co najmniej 2-poziomowy, przeznaczony do bezpiecznego transportu zestawu lub jego elementów w obrębie jednostki medycznej. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wózek transportowy musi zapewniać stabilność przewożonych elementów oraz możliwość bezpiecznego przemieszczania przez personel. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie elementy zestawu muszą być wzajemnie kompatybilne i stanowić kompletne rozwiązanie gotowe do użytkowania po dostawie. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Oferowane rozwiązanie musi być zgodne z wymaganiami producenta instrumentarium robotycznego używanego przez Zamawiającego lub musi posiadać potwierdzoną równoważność funkcjonalną w zakresie bezpiecznego mycia i dezynfekcji termicznej tego instrumentarium. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
| Lp. | Dodatkowe wymagania |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Gwarancja na cały oferowany zostaw min. 36 miesięcy |  | Tak, podać |  |  | Zgodnie z kryterium nr 2 zapytania |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |