SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2026-18124-275628 z 04/2026

Płyta termoizolacyjna PIR

Opis ogólny: 
Płyta termoizolacyjna PIR

Wielkość zamówienie: 30 m3

Wybrane wartości użytkowe:

| Charakterystyka | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość deklarowana) | D = 0,022 W/mK wg EN 13165:2012+A2:2016 |
| Naprężenie ściskające lub wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu | ≥ 100 kPa wg EN 826 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni | TR80 ≥ 80 kPa |
| Reakcja na ogień (produkt) | F wg 13501-1 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego | = 50-100 wg EN ISO 10456 |
| Grubość i tolerancja grubości | 140 mm T2 wg EN 823 |

Zakupione stalowe pręty żebrowane będą wykorzystywane przez firmę Pekabex Bet S.A., pod adresem:

Pekabex Bet S.A.

Ul. Grójecka 19,

Badowo-Mściska,

96-320 Mszczonów

Osoba kontaktowa:

Michał Niesiobęcki (mail: michal.niesiobecki@pekabex.com)

| ………………………………………………. Data i miejsce | ……………………………………………………… Podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta/Dostawcy |
| --- | --- |