|  | Pieczęć oferenta |  |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 3

OFERTA

do zapytania ofertowego nr 2026-19532-271413

realizowanego w ramach Projektu, który współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie 01.01 Ścieżka SMART

- NAZWA I ADRES OFERENTA:

| Nazwa: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres: |  |  |
| Nr tel: |  |  |
| NIP: |  |  |
| REGON: |  |  |
| Nr KRS (jeśli dotyczy) |  |  |
| Adres e-mail: |  |  |

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

REGIS sp. z o.o.

ul. Walerego Sławka 3a,

30-633 Kraków

- PRZEDMIOT OFERTY

| Część I – Zakup i dostawa wymazówek do badania popłuczyn o parametrach nie gorszych lub równoważnych: | *niepotrzebne skreślić |
| --- | --- |
| Wymazówki do badania popłuczyn – 10 szt. - nowe, przeznaczone wyłącznie do badania popłuczyn, o talerzykowatej konstrukcji zapewniając możliwość pobierania zawsze takiej samej powtarzalnej objętości płynu, - przeznaczone do luminometru LM1 lub równoważnym | Spełnia/ nie spełnia* |
| Dodatkowe warunki: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów do Zamawiającego (ul. Łany 6, 32-700 Bochnia) - Dostawa w terminie do 30.04.2026 r. | Spełnia/ nie spełnia* |

| Część II – Zakup i dostawa pHmetru o parametrach nie gorszych lub równoważnych: | *niepotrzebne skreślić |
| --- | --- |
| Laboratoryjny miernik pH, stężenia jonów i ORP – 1 szt. - jednokanałowy, z możliwością kontroli temp., - w zestawie z elektrodą, - zakres pomiaru min. pH 0 - 12, - zakres pomiaru stężenia jonowego co najmniej 1,0E-9 do 9,99E+9, - precyzja min. +/-0,5%; - precyzja pomiaru ORP min. +/-0,1mV; - zakres temperatur co najmniej 0C do 130C - czujnik: InLab® Expert Pro-ISM lub równoważny - wodoszczelny i pyłoszczelny (IP54) - zakres pomiaru mV od -2000 do 2000 mV - typ wyświetlacza: kolorowy wyświetlacz TFT, min 4” - transfer danych: Drukarka, PC, pamięć USB | Spełnia/ nie spełnia* |
| Dodatkowe warunki: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu do Zamawiającego (ul. Łany 6, 32-700 Bochnia) - Gwarancja minimum 12 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego) - Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, po uruchomieniu zdolne do pracy - Dostawa w terminie do 30.04.2026 r. | Spełnia/ nie spełnia* |

| Część III – Zakup i dostawa elektrody do pHmetru o parametrach nie gorszych lub równoważnych: | *niepotrzebne skreślić |
| --- | --- |
| Elektroda do pH-metru – 1 szt. - pomiar pH zakres 0-14, - temp.0-100oC, - długość:120mm, średnica 12mm, - przyłącze-kabel 1,2m, elektrolit: polimer XEROLYT lub równoważna - materiał trzonu: PEEK - wałek z polieteroeteroketonu -odporny na czynniki chemiczne i fizyczne - czujnik pomiarowy w oparciu o technologię ISM lub równoważne - nowa, możliwa do zastosowania w pH-metr Seven Compact S220 -KIT, Mettler Toledo lub równoważnym | Spełnia/ nie spełnia* |
| Dodatkowe warunki: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu do Zamawiającego (ul. Łany 6, 32-700 Bochnia) - Dostawa w terminie do 30.04.2026 r. | Spełnia/ nie spełnia* |

| Część IV – Zakup i dostawa wagosuszarki i szalek do wagosuszarek o parametrach nie gorszych lub równoważnych: | *niepotrzebne skreślić |
| --- | --- |
| Szalki aluminiowe do wagosuszarek, nowe – 250 szt. - Średnica szalki 90 mm - wysokość szalki h=8mm - możliwość suszenia proszków jak również cieczy | Spełnia/ nie spełnia* |
| Wagosuszarka – 1 szt. - nośność 50g odczyt 1mg, - adiustacja zewnętrzna, - promiennik podczerwieni, - temperatura pracy +10 – +40 °C, - dokładność odczytu wilgotności 0,001 % - zakres temperatury suszenia nie mniej niż 160 °C - wyświetlacz LCD 5,3” z podświetleniem - wymiar szalki ø 90 mm, h= 8 mm - tryby wyświetlania minimum %D, %M, %R, g - sposoby suszenia minimum: standardowy, szybki, schodkowy, łagodny - zakończenia suszenia: minimum 4 tryby (czasowy, definiowany, automatyczny, ręczny) - Interfejs RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi - Model MA50.R lub równoważny | Spełnia/ nie spełnia* |
| Dodatkowe warunki: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów do Zamawiającego (ul. Łany 6, 32-700 Bochnia) - Gwarancja na wagosuszarkę minimum 12 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego) - Wagosuszarka fabrycznie nowa, kompletna, po uruchomieniu zdolna do pracy - Dostawa szalek i wagosuszarek w terminie do 30.04.2026 r. | Spełnia/ nie spełnia* |

| Część V – Zakup i dostawa luminometru o parametrach nie gorszych lub równoważnych: | *niepotrzebne skreślić |
| --- | --- |
| Luminometr – 1 szt. - pomiar natężenia światła w oparciu o bioluminescencyjny ATP w badanej próbce - pomiar w jednostkach Relative Light Units (RLU) - wynik do 15s - walidacja: AOAC - detektor: fotomultipowielacz (Photomultiplier PMT) - automatyczna autodiagnostyka - łączność: USB, Bluetooth, WiFi - możliwość wprowadzania planów testowych oraz dodawania zdjęć elementów, z których testy mają być pobierane - detekcja prawidłowego kąta nachylenia urządzenia w trakcie pomiaru oraz uniemożliwienie przeprowadzenia pomiaru z nieprawidłowo ustawionym luminometrem - detekcja obecności wymazówki w komorze pomiarowej - oprogramowanie w luminometrze w języku polskim - oprogramowanie komputerowe w języku polskim - możliwość wielostanowiskowej instalacji oprogramowania komputerowego - oddzielne Testy do poboru wymazów oraz Testy do poboru próbek popłuczyn | Spełnia/ nie spełnia* |
| Dodatkowe warunki: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu do Zamawiającego (ul. Łany 6, 32-700 Bochnia) - Gwarancja minimum 12 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego) - Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, po uruchomieniu zdolne do pracy - Dostawa w terminie do 30.04.2026 r. | Spełnia/ nie spełnia* |

| Część VI – Zakup i dostawa wagi precyzyjnej o parametrach nie gorszych lub równoważnych: | *niepotrzebne skreślić |
| --- | --- |
| Waga precyzyjna – 1 szt. - z kalibracją wewnętrzną, - szalka ze stali nierdzewnej, rozmiar szalki min. 180mm x 180mm, - legalizacja pierwotna - kompletne urządzenie (wraz z szalką, zasilaczem, nóżkami) po poskładaniu i podłączeniu do sieci zdolne do pracy - obciążenie maksymalne min 4500 g max 5000 g - obciążenie minimalne 500mg - dokładność odczytu [d] 10 mg - działka legalizacyjna [e] 100 mg - czas stabilizacji nie mniej niż 1,5 s - adiustacja wewnętrzna (automatyczna) - klasa dokładności OIML II - wyświetlacz 5,3” LCD (z podświetleniem) - archiwizacja i wymiana danych za pomocą USB - możliwość importu i eksportu baz danych za pomocą Pendrive. - możliwość zapisu ważeń w bazach danych (użytkowników, towarów, ważeń, tar, oraz pamięci ALIBI | Spełnia/ nie spełnia* |
| Dodatkowe warunki: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu do Zamawiającego (ul. Łany 6, 32-700 Bochnia) - Gwarancja minimum 12 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego) - Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, po uruchomieniu zdolne do pracy - Dostawa w terminie do 30.04.2026 r. | Spełnia/ nie spełnia* |

| Część VII – Zakup i dostawa wagi technicznej o parametrach nie gorszych lub równoważnych: | *niepotrzebne skreślić |
| --- | --- |
| Waga techniczna – 1 szt. - kompletne urządzenie (wraz z szalką, zasilaczem, nóżkami, osłoną) po poskładaniu i podłączeniu do sieci zdolne do pracy - obciążenie maksymalne nie mniejsze niż 600g - obciążenie minimalne 20 mg - dokładność odczytu [d] 1 mg - działka legalizacyjna [e] 10 mg - czas stabilizacji nie więcej niż 2 s - kalibracja wewnętrzna (automatyczna) - klasa dokładności OIML II - wyświetlacz 5,3” LCD (z podświetleniem) - wymiar szalki 128×128 mm - interface 2×RS232, USB-A, USB-B - temperatura pracy +10 – +40 °C - szalka ze stali nierdzewnej - legalizacja pierwotna | Spełnia/ nie spełnia* |
| Dodatkowe warunki: - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu do Zamawiającego (ul. Łany 6, 32-700 Bochnia) - Gwarancja minimum 12 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego) - Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, po uruchomieniu zdolne do pracy - Dostawa w terminie do 30.04.2026 r. | Spełnia/ nie spełnia* |

- WARTOŚCI OFERTY

| CZĘŚĆ I - Zakup i dostawa wymazówek do badania popłuczyn |  |
| --- | --- |
| Wartość netto całego zamówienia:………………………………zł | Słownie: |
| Stawka podatku VAT (%) |  |
| Wartość brutto całego zamówienia:………………………….….zł | Słownie: |

| CZĘŚĆ II - Zakup i dostawa pHmetru |  |
| --- | --- |
| Wartość netto całego zamówienia:………………………………zł | Słownie: |
| Stawka podatku VAT (%) |  |
| Wartość brutto całego zamówienia:………………………….….zł | Słownie: |

| CZĘŚĆ III - Zakup i dostawa elektrody do pHmetru |  |
| --- | --- |
| Wartość netto całego zamówienia:………………………………zł | Słownie: |
| Stawka podatku VAT (%) |  |
| Wartość brutto całego zamówienia:………………………….….zł | Słownie: |

| CZĘŚĆ IV - Zakup i dostawa wagosuszarki i szalek do wagosuszarek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wartość netto całego zamówienia:………………………………zł | Słownie: |  |
| Stawka podatku VAT (%) |  |  |
| Wartość brutto całego zamówienia:………………………….….zł | Słownie: |  |
| Wartości netto i brutto poszczególnych składowych przedmiotu zamówienia: |  |  |
| Szalki aluminiowe do wagosuszarek – 250 szt. |  | Wartość netto: Wartość brutto: |
| Wagosuszarka – 1 szt. |  | Wartość netto: Wartość brutto: |

| CZĘŚĆ V - Zakup i dostawa luminometru |  |
| --- | --- |
| Wartość netto całego zamówienia:………………………………zł | Słownie: |
| Stawka podatku VAT (%) |  |
| Wartość brutto całego zamówienia:………………………….….zł | Słownie: |

| CZĘŚĆ VI - Zakup i dostawa wagi precyzyjnej |  |
| --- | --- |
| Wartość netto całego zamówienia:………………………………zł | Słownie: |
| Stawka podatku VAT (%) |  |
| Wartość brutto całego zamówienia:………………………….….zł | Słownie: |

| CZĘŚĆ VII - Zakup i dostawa wagi technicznej |  |
| --- | --- |
| Wartość netto całego zamówienia:………………………………zł | Słownie: |
| Stawka podatku VAT (%) |  |
| Wartość brutto całego zamówienia:………………………….….zł | Słownie: |

- DANE OSOBY DO KONTAKTU

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

- OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu oferty w zakresie części postępowania, na które składam ofertę – jest kompletna i ostateczna.

- Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i przyjmuję warunki w nim zawarte oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji przedmiotu oferty. Oświadczam, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi do wykonania przedmiotu oferty.

- Oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

- Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w ofercie zgodnie z informacjami zawartymi w klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres nie dłużej niż 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę na wykonanie przedmiotu oferty w miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikami, w szczególności zgodnie ze wszystkimi wymogami określonymi w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień przygotowania oferty.

- ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

- Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego).

- PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU

| ………………………… | ………….………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Miejscowość i data | Pieczątka firmowa oraz czytelny podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Oferenta (pożądany podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczątka z imieniem i nazwiskiem) |