**Załącznik nr 1**

**do Zaproszenia nr IMIF/F2/6/50/26**

**Wykonawca: Data: ……………………………….**

………………………………………

………………………………………

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego generatora sygnałowego

Wymagania i parametry techniczne wersja 2 poprawiona

a. Maksymalna częstotliwość pracy 12GHz lub wyższa

b. Typowa dokładność amplitudy 0,5dB lub lepsza

c. Obsługa modulacji amplitudy, częstotliwości i fazy

d. Modulacja I/Q i wyjście pasma podstawowego I/Q

e. Interfejsy zdalnego sterowania: minimum USB i LAN

f. Wszystkie rodzaje modulacji obsługujące tryby modulacji wewnętrznej i zewnętrznej

g. Obsługa modulacji wieloimpulsowej, wbudowany generator impulsów

..................................................................

podpis osoby /osób uprawnionej /uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy