Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/FESL.10.03

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Dane   Wykonawcy (Nazwa, adres, NIP, REGON)

FORMULARZ OFERTY na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu hali produkcyjno-magazynowej wraz z systemem magazynowania energii oraz układem telemechaniki

Ja niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach projektu „Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów technologicznych i środowiskowych do produkcji domów energooszczędnych” (nr FESL.10.03-IP.01-020E/23), składam niniejszą Ofertę:

### SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1.	Charakterystyka ogólna systemu fotowoltaicznego wraz z magazynem energii:

- instalacja fotowoltaiczna w systemie balastowym na dachu płaskim z membraną o mocy 149 kWp

- układ 3 magazynów energii w systemie master-slave-slave o pojemności 200 kWh i mocy 50kWp każdy posadowione na zewnątrz budynku przemysłowego

- układ telemechaniki zgodny z warunkami przyłączenia przekazanymi przez OSD (stanowiące załącznik nr 2)

2.	Zakres prac związanych z realizacją zamówienia

2.1.	Dokumentacja projektowa

2.1.1.	Projekt techniczny PZT oraz architektury na potrzeby zgłoszenia zamierzenia budowlanego do PINB

2.1.2.	Projekt techniczny i wykonawczy sieci elektrycznych

2.1.3.	Projekt techniczny i wykonawczy fundamentów magazynów energii

2.1.4.	Niezbędne projekty wykonawcze do realizacji robót budowlanych

2.1.5.	Uzgodnienia z rzeczoznawcami p.poż w ramach zleconych projektów

2.1.6.	Dokumentacja powykonawcza zgodna z obowiązującymi przepisami

Standard przekazania projektów oraz dokumentacji powykonawczej:

	wersja elektroniczna w formacie pdf, doc, dwg – jeden egzemplarz

	język dokumentacji – polski

2.2.	Organizacja placu budowy:

2.2.1.	 Przygotowanie placu budowy wraz z ogrodzeniem tymczasowym

2.2.2.	Wywóz i utylizacja odpadów

2.2.3.	Zapewnienie stałego nadzoru kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami

2.3.	Roboty budowlane dotyczące instalacji fotowoltaicznej

2.3.1.	 Montaż konstrukcji wsporczej

Dostawa  i montaż konstrukcji wsporczej na dachu płaskim (z zachowaniem szczelności poszycia)

2.3.2.	Montaż modułów fotowoltaicznych

Dostawa i montaż 298 modułów fotowoltaicznych o parametrach:

- moc pojedynczego modułu 500 Wp

- napięcie VOC: 45,02 V

- sprawność: 22,6%

- stopień ochrony: IP68

- czarna rama aluminiowa modułu

- maksymalne obciążenie statyczne od góry modułu: 5400Pa

- wymiary: 1954*1134*30mm

2.3.3.	Wykonanie tras kablowych AC i DC oraz wyłączników ppoż

	Wraz z okablowaniem zgodnym z wykonanym projektem

2.3.4.	Podłączenie instalacji DC do falowników zabudowanych na magazynach energii

2.4.	Roboty budowlane magazynów energii:

2.4.1.	Roboty ziemne dotyczące przygotowania terenu pod fundamenty magazynów energii

Wykopy, zasypki, wymiana lub ulepszenie nasypów niebudowlanych oraz przygotowanie podłoża pod fundamenty

2.4.2.	Roboty związane z przygotowaniem miejsca posadowienia magazynów energii

W zakresie zgodnym z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ppoż. (ściany oddzielenia pożarowego)

2.4.3.	Wykonanie tras kablowych AC / DC oraz przyłączenie do sieci AC budynku

Wykonanie wymaganych tras kablowych i przyłączenie do RG budynku, montaż okablowania CAN do systemów pomiarowych, montaż okablowania LAN

2.4.4.	Fundamenty

Wykonanie fundamentów o parametrach zgodnych z dokumentacją producenta magazynów energii i projektem

2.4.5.	Montaż magazynów energii

Dostawa i montaż 3 szt. magazynów energii o parametrach:

- moc znamionowa: 50 kWh

- pojemność: 200kWh

- maksymalny prąd wejściowy: 83,6A

- prąd ładowania: 160A

- prąd rozładowania: 160A

- ilość MPPT: 5

- typ akumulatorów: LFP 280Ah

- konfiguracja akumulatorów: 1P16S

- wymiary: 1310*2300*1140 mm

- gwarancja produktowa: 10 lat

2.4.6.	Konfiguracja systemu

Konfiguracja układu 3 magazynów w systemie master-slave-slave

2.4.7.	Konfiguracja, testy pracy, pomiary

Dach płaski należy ocieplić dodatkowo styropianem spadkowym oraz  pokryć

2.5.	Roboty związane z montażem systemu telemechaniki

2.5.1.	W zakresie zgodnym z wymaganiami dostarczonymi przez OSD

2.6.	Zakres prac związanych z wymaganiami formalnymi

2.6.1.	Zgłoszenie gotowości przyłączenia elementów systemu fotowoltaicznego, magazynów energii i telemechaniki do OSD

2.6.2.	Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do jednostki PSP

3.	Integralną częścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia są:

3.1.	Warunki przyłączeniowe TAURON

Oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową netto jak niżej:

| Element | Cena netto |
| --- | --- |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali produkcyjno-magazynowej wraz z systemem magazynowania energii oraz układem telemechaniki | ……………………………….………....zł |

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Oświadczam/y, iż:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia:

- Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, w szczególności (wypełniać zgodnie z wzorami zawartymi w zapytaniu ofertowym):

- Warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia:

Oświadczamy, iż posiadamy doświadczenie w dostawie, montażu i uruchomieniu systemów instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 50 kWp wraz z magazynowaniem energii o pojemności powyżej 50kWh oraz systemami telemechaniki  – minimum 3 instalacje w okresie ostatnich 2 lat na terytorium RP, załączając do oferty:

1. …………………….

2. …………………….

3. …………………….

- Warunek Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oświadczam/y, iż dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym oraz osobowym, gwarantującym realizację inwestycji w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2026r.

- Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

Oświadczam/y, że nie toczy się wobec nas postepowanie likwidacyjne oraz upadłościowe

- Warunek gwarancji

Oświadczam/y, iż udzielamy minimalnej 36-miesięcznej gwarancji dla usługi montażowej oraz gwarancjach produktowych zgodnie ze szczegółowym opisem

Ponadto oświadczamy, iż:

1)	W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości.

2)	Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)	posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli  albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

e) 	pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

- Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

- Posiadam/y zdolność finansową i ekonomiczną do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Posiadam/y odpowiednie zaplecze i infrastrukturę logistyczną, pozwalającą na bezproblemową realizację usług w terminie do 30.06.2026r. zgodnie z przedmiotem zamówienia;

- Oświadczam/y, że przed złożeniem oferty zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 8/FESL.10.03 z dn. 14.03.2026r. i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania oraz zasadami płatności.

3)  Kryteria oceny ofert

a)	Kryterium Okresu Gwarancji (powyżej 36 miesięcy):

Udzielam/y minimalnej gwarancji jakości oraz serwisu w okresie:

………………………………………………………………  miesięcy

b)	Kryterium posiadania wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14000, EMAS lub równoważne uregulowane systemy wewnętrzne

TAK / NIE

3)	Wykonawca zapoznał się z zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………………………………………………….

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią klauzuli informacyjnej RODO zawartej w treści zapytania ofertowego. Zobowiązujemy się niezwłocznie udostępnić jej treść wszystkim osobom, których dane przekazuję do Spółki w ramach realizacji celów wskazanych w niniejszej klauzuli i poinformować te osoby o zakresie przekazywanych danych.

…………………………………………………………………………………….

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej Oferty są:

- Aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia (KRS, CEIDG lub równoważne)

- Dokumenty potwierdzające warunek udziału w postępowaniu – Kryterium doświadczenie:

………………….

………………….

…………………..

Do kontaktu wyznaczam/y następującą/e osobę/y:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Imię, nazwisko, telefon, mail)

(miejscowość, data) 	…………………………………………………………………………………….

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)