## Specyfikacja
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji obejmującej serwis; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | Moduł udostępniania badań dla pacjenta (Portal pacjenta) |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Narzędzie do udostępniania badań poza jednostkę gdzie badanie powstało
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa oprogramowania
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego oprogramowania; lub TAK/NIE | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać oprogramowanie
1 | Integracja z posiadanym systemem INFINITT PACS w zakresie dostępu do danych obrazowych oraz opisów radiologicznych.
2 | Możliwość udostępniania badań użytkownikom zewnętrznym poprzez udzielenie dostępu do przeglądarki webowej.
3 | Udostępnianie odbywa się poprzez wskazanie użytkownika systemu z przypisanym adresem e-mail lub ręcznego wpisania adresu e-mail osoby z poza placówki, bez dostępu do sieci szpitalnej w celu udostępnienia podglądu obrazów badania.
4 | Osoba odbierająca badanie powinna dostać dostęp do obrazów w osobnych wiadomościach e-mail (1- link do obrazu, 2- hasło umożliwiające wyświetlenie wyników z dostępnego linku).
5 | Dostęp do konfiguracji udostępniania badań nadawany uprawnieniami
6 | Możliwość udostępniania badań nadawana uprawnieniami
7 | Możliwość wprowadzenia treści wysyłanych wiadomości
8 | Możliwość udostępnienia badania wraz z opisem
9 | Możliwość dostępu do pobrania udostępnionego badania
10 | Możliwość wymuszenia anonimizacji udostępnionego badania
11 | Możliwość udostępnienia pozostałych badań danego pacjenta
12 | Ograniczenie działania linku według ilości otwarć
13 | Ograniczenie działania linku według czasu dostępu – ilość dni
14 | Możliwość żądania udostępniania wyłącznie z hasłem
15 | Z poziomu administratora wgląd do listy udostępnionych badań zawierającej informacje o statusie, użytkowniku udostępniającym, dane badania oraz pacjenta, osoba otrzymująca link, data udostępnienia, data wygaśnięcia; wpisy można wyszukać
16 | Z poziomu administratora wgląd do listy udostępnionych badań wraz z możliwością dezaktywacji i wydłużenia ważności linka
17 | Udostępnianie możliwe zarówno z poziomu listy roboczej systemu INFINITT jak i przeglądarki medycznej INFINITT
18 | Zamawiający zapewni licencje na SMS API
19 | Zamawiający zapewni WAF (Web Application Firewall) w celu umożliwienia skonfigurowania obsługi rozwiązania poza siecią szpitalną.
20 | Zamawiający zapewni certyfikat do wywołania przeglądarki webowej po https://
21 | Zamawiający dostarczy adres mailowy, z którego wysyłane będą wiadomości z linkami hasłami
22 | Udostępnianie badania dla pacjenta poprzez podgląd listy badań, możliwość ściągnięcia opisu w formie podpisanego pliku PDF oraz podgląd badania w certyfikowanej przeglądarce medycznej z możliwością zapisania plików DICOM na własnym komputerze. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie posiadanej przeglądarki INFINITT Ulite.
23 | Pacjent ma możliwość udostępnienia swojego badania z poziomu interfejsu portalu
24 | Badanie można udostępnić na wpisany adres e-mail
25 | Pacjent ma dostęp do listy udostępnień danego badania, wraz z możliwością wycofania dostępu
26 | Pacjent widzi ważność udostępnionego linku
27 | Ważność linku ustawiana systemowo przez administratora
28 | Udostępniony przez pacjenta link nie wymaga dodatkowej weryfikacji hasłem
29 | Dostęp do opisu badania, jeśli opis został podpisany elektronicznie w systemie PACS
30 | Udostępnianie badania dla pacjenta poprzez możliwość przygotowania obrazu płyty ISO lub katalogu ZIP z badaniem i przeglądarką
31 | Oprogramowanie musi być kompatybilne z aktualnie używanym przez Zamawiającego systemem INFINITT, którego jedynym przedstawicielem na Polskę jest firma ResQmed Sp. z o.o.. Zamawiający nie posiada praw ani licencji do API systemu INFINITT. W związku z powyższym w ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty potrzebnych do działania oferowanego oprogramowania dodatkowych modułów systemu INFINITT, modyfikacji systemu INFINITT, licencji systemu INFINITT, licencji i praw do API systemu INFINITT.
Wymogi formalne
1 | Wymagana jest instalacja i konfiguracja w środowisku Data Center
2 | Wymagana jest dokumentacja techniczna aplikacja
3 | Wymagana jest instrukcja obsługi aplikacji dla wszystkich ról użytkowników aplikacji
| OPROGRAMOWANIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA OPROGRAMOWANIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0