## Arkusz1
Z E S T A W I E N I E P O Z Y C J I K O S Z T OR Y S O W Y C H
WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
LP | 1. INSTALACJA ZASILANIA ZAKŁADU SN WEDŁUG PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO W MAZAŃCOWICACH 57 HODOWCÓWDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KABLOWEJ SN-15KV DLA ZASILANIA ZAKŁADU | ILOŚĆ | J. m. | CENA NETTO ZA 1 J.M. [PLN] | WARTOŚĆ [PLN]
1 | Tablica pomiarowa wraz wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
2 | Kabel XRUHAKXS 12/20 (24)kV 240/50mm2 | 1272 | m |  | 0
3 | Głowica kablowa SN 24kV 70-240 | 2 | kpl. |  | 0
4 | Rura ochronna karbowana HDPE 160 | 394 | m |  | 0
5 | Rura ochronna gładkościenna RHDPE 160 | 408 | m |  | 0
6 | Rura ochronna gładkościenna RHDPE 40 | 394 | m |  | 0
7 | Rura ochronna gładkościenna RHDPE 110 | 7 | m |  | 0
8 | Rura ochronna gładkościenna RHDPE 160 (przewiert 2x10m) | 20 | m |  | 0
9 | Rura ochronna gładkościenna RHDPE 110 (przewiert 1x10m) | 10 | m |  | 0
10 | Dławica czopowa 160 | 20 | szt. |  | 0
11 | Dławica czopowa 110 | 4 | szt. |  | 0
12 | Piasek | 48 | m3 |  | 0
13 | Oznaczniki kablowe | 40 | szt. |  | 0
14 | Folia kablowa czerwona szer. 0,4m (trasa kabli SN – 394m) | 158 | m2 |  | 0
15 | Wykonanie instalacji zasilającej SN | 1 | - |  | 0
16 | Dokumentacja powykonawcza wykonanej instalacji zasilającej SN | 1 | - |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
LP | 2. TABLICE ROZDZIELCZE | ILOŚĆ | J. m. | CENA NETTO ZA 1 J.M. [PLN] | WARTOŚĆ [PLN]
1 | Tablica RH1 wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
2 | Tablica RH2 wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
3 | Tablica RH3 wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
4 | Tablica RH4 wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
5 | Rozdzielnica RBK wraz z wyposażeniem - szczegóły na rzutach | 2 | kpl. |  | 0
6 | Wykonanie instalacji tablic rozdzielczych | 1 | - |  | 0
7 | Dokumentacja powykonawcza wykonanej instalacji tablic | 1 | - |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
LP | 3. STACJA TRANSFORMATOROWA | ILOŚĆ | J. m. | CENA NETTO ZA 1 J.M. [PLN] | WARTOŚĆ [PLN]
1 | Transformator 2500 kVA 15/0,4 kV - szczegóły na schematach | 1 | szt. |  | 0
2 | Przegroda z siatki - szczegóły na rysunkach | 1 | kpl. |  | 0
3 | Rozdzielnia główna SN wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
4 | Rozdzielnia główna nN wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
5 | Wyłącznik przeciwpożarowy wraz z wyposażeniem oraz tablicą zasilającą- szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
6 | Kabel XRUHAKXS 1x120/50 | 20 | m |  | 0
7 | Szynoprzewód 4000A | 6 | m |  | 0
8 | Kabel HDGS 3x1,5 | 20 | m |  | 0
9 | Wykonanie stacji transformatorowej | 1 | - |  | 0
10 | Dokumentacja powykonawcza wykonanej stacji transformatorowej | 1 | - |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
LP | 4. SYSTEM SZYNOPRZEWODU | ILOŚĆ | J. m. | CENA NETTO ZA 1 J.M. [PLN] | WARTOŚĆ [PLN]
1 | Szynoprzewód 2500A | 72 | m |  | 0
2 | Szynoprzewód 1600A | 61 | m |  | 0
3 | Kaseta odpływowa szynoprzeowdu wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 20 | szt. |  | 0
4 | Kabel YAKXS 5x16 | 71 | m |  | 0
5 | Kabel YAKXS 1x16 | 69 | m |  | 0
6 | Kabel YAKXS 1x25 | 308 | m |  | 0
7 | Kabel YAKXS 1x35 | 417 | m |  | 0
8 | Kabel YAKXS 1x50 | 324 | m |  | 0
9 | Kabel YAKXS 1x70 | 659 | m |  | 0
10 | Kabel YAKXS 1x95 | 238 | m |  | 0
11 | Kabel YAKXS 1x150 | 215 | m |  | 0
12 | Kabel YAKXS 1x185 | 160 | m |  | 0
13 | Drabina kablowa D100H60 | 465 | m |  | 0
14 | Zawiesie drabiny D100H60 | 465 | m |  | 0
15 | Pokrywa drabiny P100 | 300 | m |  | 0
16 | Wykonanie instalacji szynoprzewodu | 1 | - |  | 0
17 | Dokumentacja powykonawcza wykonanej instalacji szynoprzewodu | 1 | - |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
LP | 5. OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE | ILOŚĆ | J. m. | CENA NETTO ZA 1 J.M. [PLN] | WARTOŚĆ [PLN]
1 | Łącznik oświetleniowy pojedynczy | 1 | szt. |  | 0
2 | Łącznik oświetleniowy schodowy | 4 | szt. |  | 0
3 | Kaseta sterująca oświetleniem | 3 | szt. |  | 0
4 | Oprawa oświetleniowa D.1 | 20 | szt. |  | 0
5 | Oprawa oświetleniowa E.1 | 24 | szt. |  | 0
6 | Oprawa oświetleniowa E.2 | 5 | szt. |  | 0
7 | Oprawa oświetleniowa E.4 | 32 | szt. |  | 0
8 | Oprawa oświetleniowa H.1 | 5 | szt. |  | 0
9 | Oprawa oświetleniowa H.2 | 5 | szt. |  | 0
10 | Oprawa awaryjna - ewakuacyjna EW1 | 23 | szt. |  | 0
11 | Oprawa awaryjna - ewakuacyjna AW3 | 6 | szt. |  | 0
12 | Oprawa awaryjna - ewakuacyjna AW4 | 16 | szt. |  | 0
13 | Lampa uliczna LED 4K 37W IP66 | 7 | szt. |  | 0
14 | Słup aluminiowy 8m | 7 | szt. |  | 0
15 | Koryto kablowe KCJ200H60 | 300 | m |  | 0
16 | Koryto kablowe KCJ50H50 | 450 | m |  | 0
17 | Przewód N2XH-J 3x1,5 | 671 | m |  | 0
18 | Przewód N2XH-J 4x1,5 | 413 | m |  | 0
19 | Przewód N2XH-J 5x1,5 | 1820 | m |  | 0
19 | Przewód N2XH-J 4x2,5 | 250 | m |  | 0
20 | Kabel YKXS 3x2,5 | 280 | m |  | 0
21 | Rura osłonowa HDPE 32 | 156 | m |  | 0
22 | Bednarka FeZn 30x4 | 172 | m |  | 0
23 | Wykonanie instalacji oświetleniowej | 1 | - |  | 0
24 | Dokumentacja powykonawcza wykonanej instalacji oświetleniowej | 1 | - |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
LP | 6. INSTALACJA ZASILAJĄCA 230/400V | ILOŚĆ | J. m. | CENA NETTO ZA 1 J.M. [PLN] | WARTOŚĆ [PLN]
1 | Gniazdo wtykowe 1-fazowe 230V IP44 | 4 | szt. |  | 0
2 | Gniazdo wtykowe 1-fazowe 230V | 38 | szt. |  | 0
3 | Gniazdo wtykowe 3-fazowe 400V | 27 | szt. |  | 0
4 | Punkt logiczny typ 1 2xgniazdo 1-fazowe 230v, 4xgniazdo rj45 kat. 6a | 20 | szt. |  | 0
5 | Punkt logiczny typ 2 punkt logiczny acces point: gniazdo 1-fazowe 230v, 1xgniazdo rj45 kat. 6a | 3 | szt. |  | 0
6 | Przewód N2XH-J 3x2,5 | 5283 | m |  | 0
7 | Przewód N2XH-J 3x4 | 151 | m |  | 0
8 | Przewód N2XH-J 5x2,5 | 1159 | m |  | 0
9 | Przewód N2XH-J 5x4 | 353 | m |  | 0
10 | Przewód N2XH-J 5x6 | 1130 | m |  | 0
11 | Przewód N2XH-J 5x35 | 505 | m |  | 0
12 | Kabel YKXS 5x6 | 450 | m |  | 0
13 | Rura osłonowa RHDPE40 | 260 | m |  | 0
14 | Wykonanie instalacji zasilającej | 1 | - |  | 0
15 | Dokumentacja powykonawcza wykonanej instalacji zasilającej | 1 | - |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
LP | 7. TELETECHNIKA | ILOŚĆ | J. m. | CENA NETTO ZA 1 J.M. [PLN] | WARTOŚĆ [PLN]
1 | Szafa rack S01 wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
2 | Szafa rack S05 wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
3 | Szafa rack S06 wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
4 | Szafa rack S07 wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
5 | Szafa rack S08 wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
6 | Szafa rack S09 wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
7 | Szafa rack S10 wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
8 | Szafa rack S11 wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
9 | Szafa rack S12 wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
10 | Przewód FTP 4x2x0,5 kat. 6A | 2470 | m |  | 0
11 | Przewód FO SM LC-LC duplex 9/125 | 1051 | m |  | 0
12 | Studnia kablowa | 4 | szt. |  | 0
13 | Rura HDPE 40 | 173 | m |  | 0
14 | Rura HDPE 110 | 345 | m |  | 0
13 | Wykonanie instalacji teletechnicznej | 1 | - |  | 0
14 | Dokumentacja powykonawcza wykonanej instalacji teletechnicznej | 1 | - |  | 0
15 | PDU - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 10 | szt. |  | 0
16 | Patchord FO 1m - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 30 | szt. |  | 0
17 | Patchord FO 2m - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 10 | szt. |  | 0
18 | Przełącznica światłowodowa - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 8 | szt. |  | 0
19 | Acces-Point - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 4 | szt. |  | 0
20 | Switche POE 12 portów - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 9 | szt. |  | 0
21 | switche 24 portowy - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 8 | szt. |  | 0
22 | switche 48 portowy - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 2 | szt. |  | 0
23 | Patchordy FTP kat. 6, 0,25m - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 100 | szt. |  | 0
24 | Patchordy FTP kat. 6, 1m - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 30 | szt. |  | 0
25 | Patchordy FTP kat. 6, 2m - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 30 | szt. |  | 0
26 | Patchordy FTP kat. 6, 3m - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 20 | szt. |  | 0
27 | wkładki gbic 10Gb - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 30 | szt. |  | 0
28 | Patchpanel - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 12 | szt. |  | 0
29 | Panel porządkujący - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 20 | szt. |  | 0
30 | UPS - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 8 | szt. |  | 0
31 | Serwer dodatkowy - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 1 | szt. |  | 0
32 | Stacja robocza - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 4 | szt. |  | 0
33 | Monitor - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 8 | szt. |  | 0
34 | Klawiatura - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 4 | szt. |  | 0
35 | Mysz - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 4 | szt. |  | 0
36 | Wysuwana półka RACK 19” - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 2 | szt. |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
LP | 8. INSTALACJA CCTV, KD, SSWIN | ILOŚĆ | J. m. | CENA NETTO ZA 1 J.M. [PLN] | WARTOŚĆ [PLN]
1 | Kamera bullet zewnętrzna + adapter - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 50 | szt. |  | 0
2 | Czujka ruchu | 28 | szt. |  | 0
3 | Kontrakton | 5 | szt. |  | 0
4 | Klawiatura systemu alarmowego | 1 | szt. |  | 0
5 | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny | 2 | szt. |  | 0
6 | Przewód YTDYekw 8x0,5 | 271 | m |  | 0
7 | Przewód YTDYekw 6x0,5 | 89 | m |  | 0
8 | Przewód FTP 4x2x0,5 kat. 6A | 1491 | m |  | 0
9 | Przewód FTP 4x2x0,5 kat. 6A żelowany | 407 | m |  | 0
10 | Przewód YTDY 2x0,5 | 221 | m |  | 0
11 | Przygotowanie oraz testowanie oprogramowania systemu CCTV; praca próbna i testowanie systemu | 1 | - |  | 0
12 | Wykonanie instalacji systemu CCTV | 1 | - |  | 0
13 | Przygotowanie oraz testowanie oprogramowania systemu KD; praca próbna i testowanie systemu | 1 | - |  | 0
14 | Wykonanie instalacji systemu KD | 1 | - |  | 0
15 | Przygotowanie oraz testowanie oprogramowania systemu SSWIN; praca próbna i testowanie systemu | 1 | - |  | 0
16 | Wykonanie instalacji systemu SSWIN | 1 | - |  | 0
17 | Dokumentacja powykonawcza wykonanych instalacji CCTV, KD, SSWIN | 1 | - |  | 0
18 | Czytnik kart i elektrozaczep - zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 8 | szt. |  | 0
19 | Kontroler dostępu z akumulatorem- zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 2 | szt. |  | 0
20 | Rejestrator czasu pracy- zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 2 | szt. |  | 0
21 | Kamera tubowa- zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 50 | szt. |  | 0
22 | Adapter kamery- zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 50 | szt. |  | 0
23 | Rejestrator- zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 1 | szt. |  | 0
24 | Dyski- zgodnie z zapytaniem opisowym znajdującej się w dokumentacji technicznej | 10 | szt. |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
LP | 9. UZIEMIENIE FUNDAMENTOWE, INSTALACJA ODGROMOWA | ILOŚĆ | J. m. | CENA NETTO ZA 1 J.M. [PLN] | WARTOŚĆ [PLN]
1 | Bednarka stalowa (bez powłoki ochronnej) 25x4 | 808 | m |  | 0
2 | Drut Al Ø8mm | 708 | m |  | 0
3 | Złącze kontrolne 4-śrubowe zabudowane w skrzynce do gruntu | 15 | szt. |  | 0
4 | Połączenie skręcane - złącze krzyżowe 4-śrubowe 57x57mm, M8x20 | 28 | szt. |  | 0
5 | Maszt odgromowy na pojedynczej podstawie, wysokość h=3,0m masa balastu min. 3x16kg | 7 | szt. |  | 0
6 | Maszt odgromowy na pojedynczej podstawie, wysokość h=3,5m masa balastu min. 3x16kg | 5 | szt. |  | 0
7 | Maszt odgromowy na pojedynczej podstawie, wysokość h=4,0m masa balastu min. 3x16kg | 2 | szt. |  | 0
8 | Wykonanie instalacji odgromowej i fundamentowej | 1 | - |  | 0
9 | Dokumentacja powykonawcza wykonanych instalacji odgromowej i fundamentowej | 1 | - |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
LP | 10. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA | ILOŚĆ | J. m. | CENA NETTO ZA 1 J.M. [PLN] | WARTOŚĆ [PLN]
1 | Panel fotowoltaiczny o mocy 490Wp | 340 | szt. |  | 0
2 | Falownik o mocy 50 kW | 3 | szt. |  | 0
3 | Konstrukcja balastowa wschód/zachud do paneli fotowoltaicznych - kalkulacja własna | 1 | kpl. |  | 0
4 | Szafa telemechaniki RG-PV wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach tomu 2 | 1 | kpl. |  | 0
5 | Szafa DC wraz z ogranicznikami przepięć - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
6 | Szafa AC wraz z ogranicznikami przepięć - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
7 | Kabel YKXS 1x120 | 48 | m |  | 0
8 | Kabel YKXS 1x70 | 48 | m |  | 0
9 | Kabel YKXS 5x50 | 268 | m |  | 0
10 | Przewód DC 1x6 | 926 | m |  | 0
11 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej | 1 | - |  | 0
12 | Dokumentacja powykonawcza wykonanych instalacji fotowoltaicznej | 1 | - |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
LP | 11. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ | ILOŚĆ | J. m. | CENA NETTO ZA 1 J.M. [PLN] | WARTOŚĆ [PLN]
1 | Centrala SSP wraz z niezbędnym wyposażeniem | 1 | kpl. |  | 0
2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 10 | szt. |  | 0
3 | Sygnalizator akustyczny | 10 | szt. |  | 0
4 | Panel wyniesiony obsługowy | 2 | szt. |  | 0
5 | Element kontrolno sterujący | 7 | szt. |  | 0
6 | Przewód pętlowu YnTKSYekw 1x2x0.8mm² | 396 | m |  | 0
7 | Rurociąg do systemu zasysania powietrza | 491 | m |  | 0
8 | Punkt zasysający | 53 | szt. |  | 0
9 | Czujniki zasysające | 3 | szt. |  | 0
10 | Zasilacze buforowe PPOŻ 24VDC | 3 | szt. |  | 0
11 | Przygotowanie oraz testowanie oprogramowania systemu sygnalizacji pożarowej; praca próbna i testowanie systemu | 1 | - |  | 0
12 | Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej | 1 | - |  | 0
13 | Dokumentacja powykonawcza wykonanych instalacji systemu sygnalizacji pożarowej | 1 | - |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
LP | 12. ZASILANIE ŁADOWAREK SAMOCHODOWYCH | ILOŚĆ | J. m. | CENA NETTO ZA 1 J.M. [PLN] | WARTOŚĆ [PLN]
1 | Złącze kablowe nr 1 wraz z wyposażeniem - szczegóły na schematach | 1 | kpl. |  | 0
2 | Rura ochronna DVR32 | 82 | m |  | 0
3 | Stacja ładowania 22kW | 1 | szt. |  | 0
4 | Kabel YKXS 5x4 | 58 | m |  | 0
5 | Wykonanie instalacji zasilania ładowarek samochodowych | 1 | - |  | 0
6 | Dokumentacja powykonawcza wykonanych instalacji zasilania ładowarek samochodowych | 1 | - |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
|  |  |  | RAZEM WARTOŚĆ OFERTY NETTO | 0