# WZÓR  UMOWY

# UMOWA

# O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NR DZP…………….2026……

zawarta w dniu ………….. 2026 r. w Szczecinie, pomiędzy:

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ulicy Rybackiej 1 
w Szczecinie, NIP 852-000-67-57, Regon 000288886, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………… NIP …………….. REGON………………………., który(ą) reprezentuje: …………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

łącznie zwanymi w treści umowy Stronami,

po przeprowadzeniu postępowania Nr DZP……………..2026 na wykonanie zadania pn.: „Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu w obiekcie CWBK”, współfinansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych / KPO.

Przedmiot umowy

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu, uruchomienia i konfiguracji systemu kontroli dostępu (KD) w obiekcie CWBK, na istniejących drzwiach oraz z wykorzystaniem wskazanej infrastruktury instalacyjnej w obiekcie.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie kompletnego, działającego systemu KD, gotowego do eksploatacji po odbiorze, w tym w szczególności dostawę urządzeń, licencji i oprogramowania, montaż, okablowanie, uruchomienie, testy, szkolenie oraz dokumentację powykonawczą.

- Zamówienie stanowi rozszerzenie istniejącego systemu kontroli dostępu Zamawiającego i musi zapewniać pełną kompatybilność z istniejącym środowiskiem systemowym, w tym z istniejącą platformą, bazami danych użytkowników, uprawnień i konfiguracji, zgodnie z OPZ.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają następujące dokumenty:

- niniejsza umowa,

- zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, w szczególności Opisem Przedmiotu Zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

- wyjaśnienia i uzgodnienia dokonane w toku postępowania, jeżeli zostały przekazane Wykonawcy.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 4, należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają postanowienia umowy, a następnie OPZ i zapytanie ofertowe.

- Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentami określonymi w ust. 4 nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli zakres świadczenia pozostaje objęty przedmiotem zamówienia.

- Ilekroć w umowie jest mowa o dniach, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.

Warunki realizacji

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 4, warunkami lokalnymi obiektu oraz wymaganiami Zamawiającego i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, fabrycznie nowych, wolnych od wad, kompletnych i gotowych do pracy po uruchomieniu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi producenta oferowanego rozwiązania.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej / inwentaryzacji wykonawczej w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia oraz do uzgodnienia z Zamawiającym lokalizacji urządzeń, tras prowadzenia przewodów i kolejności prac.

- Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania wejść do pomieszczeń i stref z użytkownikiem obiektu lub przedstawicielem Zamawiającego oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający zakłócenia w funkcjonowaniu obiektu.

- Użytkownik obiektu może odmówić udostępnienia pomieszczenia lub strefy do prac bez podawania przyczyny, na zasadach określonych w OPZ, przy czym odmowa wejścia w granicach tam wskazanych nie stanowi nienależytego współdziałania Zamawiającego.

- W przypadku odmowy dostępu, o której mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostosować organizację prac i kontynuować realizację w innych dostępnych lokalizacjach lub zakresach, o ile jest to możliwe.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór sposobu montażu do warunków istniejących w obiekcie oraz za zabezpieczenie urządzeń, materiałów i miejsca prac przez cały okres realizacji umowy.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca montażu, usunięcia odpadów oraz przywrócenia pomieszczeń do stanu umożliwiającego normalne użytkowanie.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie BHP i ochrony środowiska

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:

- zapoznania się i przestrzegania Regulaminu ochrony przeciwpożarowej PUM przez wszystkie osoby wykonujące prace,

- przeszkolenia osób wykonujących prace pożarowo niebezpieczne przed przystąpieniem do ww. prac,

- przekazania Zamawiającemu listy osób, o których mowa w pkt. wyżej, jako warunku przystąpienia do realizacji prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez zatrudnionych pracowników oraz pracowników wszystkich podwykonawców zgodnie z następującymi przepisami:

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Kierownik Budowy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem 
i higieną pracy oraz pełnienia funkcji koordynatora BHP w rozumieniu art. 208 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy  (Dz.U. 2024, poz. 156),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318).

- przestrzeganie jako wytwarzający odpady, obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) a w związku z tym również:

- obowiązek zagospodarowania powstałych odpadów (w tym ich unieszkodliwienia) oraz rejestracji w Bazie Danych Odpadowych (dalej: BDO), jeżeli jest wymagane. Zagospodarowywanie oznacza przekazywanie do podmiotów posiadających uregulowany stan prawny w gospodarowaniu odpadami, pozwalający na postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią odpadów, gwarantujący ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie odzysku,

- posiadanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i zezwoleń oraz wpis do rejestru BDO (jeżeli jest wymagany), w zakresie uprawniającym Wykonawcę do wytwarzania, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu Umowy; Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia w ww. zakresie i zobowiązuje się posiadania tych decyzji i zezwoleń przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy,

- gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach,

- prowadzenie podczas realizacji Robót selektywnej zbiórki odpadów,

- zachowanie w należytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpadów, w szczególności zabezpieczenia odpadów przed rozprzestrzenianiem się, oznakowania miejsc gromadzenia/magazynowania odpadów,

- zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.),

- posiadanie odpowiednich środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń środowiska podczas wykonywania przedmiotu Umowy (np. sorbenty, wanny ociekowe, środki neutralizujące lub pochłaniające ewentualne wycieki i zanieczyszczenia lub ograniczające ich rozprzestrzenianie się),

- informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na środowisko (incydenty, szkody w środowisku).

Wymagania w zakresie zgodność z zasadą DNSH

§ 4

- Planowana realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego musi być zgodna z zasadą „nie czyń poważnej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 rozporządzenie 
w sprawie taksonomii) [ang. „Do No Significant Harm” (DNSH)], w tym:

- Realizacja przedsięwzięcia nie może prowadzić do znaczących emisji gazów cieplarnianych. 
(Cel: Łagodzenie zmian klimatu)

- Realizacja przedsięwzięcia nie może prowadzić do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa.

(Cel: Adaptacja do zmian klimatu)

- Realizacja przedsięwzięcia nie może szkodzić:

- dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych,

- dobremu stanowi środowiska wód morskich.

(Cel: Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich)

- Realizacja przedsięwzięcia nie może prowadzić do:

- znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu,

- znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, 
z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu,

- długotrwałego składowania odpadów mogących wyrządzać poważne 
i długoterminowe szkody dla środowiska.

(Cel: Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów 
i recykling)

- Realizacja przedsięwzięcia nie może prowadzić do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia przedsięwzięcia.

(Cel: Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola)

- Realizacja przedsięwzięcia:

- nie może szkodzić (w znacznym stopniu) dobremu stanowi i odporności ekosystemów,

- nie może być szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk 
i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii Europejskiej.

(Cel: Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów)

- Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania ww. zasad oraz przedstawienia oświadczenia w tym zakresie wraz z opisem i dokumentacją potwierdzająca spełnienie powyższych zasad.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy jego podwykonawcy oraz dostawcy również będą przestrzegać zasady DNSH.

- Do realizacji celu środowiskowego w postaci łagodzenia zmian klimatu, wyrażonego w art. 9 lit. a Rozporządzenia DNSH, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia efektywności energetycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych urządzeń i systemów m.in. oświetlenia LED i inteligentnych systemów zarządzania energią oraz do zapewnienia wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje paneli fotowoltaicznych.

- Do realizacji celu środowiskowego w postaci adaptacji do zmian klimatu, wyrażonego w art. 9 lit. b Rozporządzenia DNSH, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia odporności systemów i wykonania instalacji z myślą o odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe, jak burze, czy powodzie oraz do refundacji poprzez wprowadzenie systemów zapasowych, które zapewnią ciągłość działania w razie awarii głównej instalacji takich jak UPS-y, czy agregaty prądotwórcze.

- Do realizacji celu środowiskowego w postaci ochrony zasobów wodnych, wyrażonego 
w art. 9 lit. c Rozporządzenia DNSH, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia jak najmniejszego przepływu wody w toaletach, w tym kompaktach, muszlach 
i spłuczkach, przy zachowaniu całkowitej objętości wody wykorzystywanej do spłukiwania w wielkości nie przekraczającej 6 litrów i średniej objętości wody wykorzystywanej do spłukiwania w wielkości nie przekraczającej 3,5 litra. Zużycie wody w pisuarach wynosi maksymalnie 2 litry na muszlę na godzinę. W pisuarach ze spłukiwaniem całkowita objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 1 litra. Maksymalny przepływ wody w kranach umywalek i kranach zlewów wynosi 6 litrów/min. Maksymalny przepływ wody w prysznicach wynosi 8 litrów/min.

- Do realizacji celu środowiskowego w postaci przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, wyrażonego w art. 9 lit. d Rozporządzenia DNSH, Wykonawca zobowiązuje się 
w szczególności do recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów ku minimalizacji odpadów poprzez odpowiednie zarządzenie nimi i przekazywanie do recyklingu oraz do zastosowania trwałych materiałów o długim okresie użytkowania i niskim wpływie na środowisko. Co najmniej 70 % (masy) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki (wyłączając naturalnie występujące materiały, o których mowa w kategorii 17 05 04 
w europejskim wykazie odpadów ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału, takich jak operacje wypełniania wykopów z wykorzystaniem odpadów zastępujących inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki (588). Operatorzy ograniczają wytwarzanie odpadów w procesach związanych z budową i rozbiórką, zgodnie z Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki oraz uwzględniając najlepsze dostępne techniki i stosując selektywną rozbiórkę w celu umożliwienia usunięcia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postępowania z nimi oraz ułatwienia ponownego użycia 
i wysokiej jakości recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiałów z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów z budowy i rozbiórki.

- Do realizacji celu środowiskowego w postaci zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, wyrażonego w art. 9 lit. e Rozporządzenia DNSH, Wykonawca zobowiązuje się 
w szczególności do stosowania bezpiecznych substancji i unikania szkodliwych substancji chemicznych, takich jak PCB stosowane w starych instalacjach oraz kontroli emisji poprzez zastosowanie technologii zmniejszającej emisji szkodliwych substancji do atmosfery, 
w szczególności urządzeń zasilanych energią elektryczną. Elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane przy budowie są zgodne z kryteriami określonymi w dodatku C do niniejszego załącznika do Rozporządzenia DNSH w tym: elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane przy renowacji budynku, z którymi mieszkańcy mogą mieć kontakt (590), emitują mniej niż 0,06 mg formaldehydu na m3 materiału lub elementu na podstawie badania zgodnie z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz mniej niż 0,001 mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1A i 1B na m3 materiału lub elementu, co należy ustalić w ramach badań przeprowadzonych zgodnie z normą CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 (591) lub innymi równoważnymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania. Należy wprowadzić środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych.

- Do realizacji celu środowiskowego w postaci ochrony i odbudowy bioróżnorodności biologicznej oraz ekosystemów, wyrażonego w art. 9 lit. f Rozporządzenia DNSH, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia minimalizacji wpływu na lokalne ekosystemy poprzez unikanie ingerencji w lokalne siedliska podczas modernizacji instalacji lub nowej budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027; https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach /dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/.

- Wykonawca zobowiązuje się sporządzić samodzielnie lub zlecić odpowiednim podmiotom opracowanie:

- analizy dotyczącej wpisywania się w gospodarkę o obiegu zamkniętym, będącą analizą oparta o model produkcji i konsumpcji, polegającą na ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe, celem wydłużenia się cyklu życia materiałów budowlanych (jeżeli dotyczy / jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań);

- analizy ryzyka wynikającego ze zmian klimatu, będącą analizą zawierająca:

- ryzyka klimatyczne, jakie mogą wystąpić w miejscu, w którym zlokalizowany jest przedmiot inwestycji w okresie, w jakim budynek będzie użytkowany,

- ocenę zagrożeń klimatycznych, jakie mogą wpłynąć na realizowaną inwestycję oraz wpływ na nią w czasie jej użytkowania takich czynników jak: wysokie temperatury w miesiącach letnich, zwiększona liczba upalnych dni w roku, silne wiatry, zaleganie pokrywy śnieżnej, powodzie (jeżeli dotyczy / jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań);

- plan adaptacji, będący wyszczególnieniem rozwiązań, jakie zostały zastosowane 
w budynku, albo które będą realizowane w przyszłości, aby minimalizować ryzyko mogących się pojawić niekorzystnych oddziaływań klimatycznych (jeżeli dotyczy / jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań);

- rozwiązań technicznych planowanych robót w oparciu o normę: „ISO 20887:2020, Zrównoważony charakter budynków i robót budowlanych związanych z inżynierią lądową – Projektowanie do celów możliwości demontażu i adaptacji – Zasady, wymagania i wytyczne” oraz gromadzoną i aktualizowaną w całym cyklu życia budynków będących przedmiotem robót, dokumentację zawierającą:

- opis rozwiązań i instrukcje, które na etapie rozbiórki budynku umożliwiać będą prowadzenie prac w taki sposób, który pozwoli na odzyskanie możliwie jak największej części materiałów, segregację, ponowne wykorzystanie lub recykling (jeżeli dotyczy / jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań),

- listę rodzajów materiałów i ich ilości, które zostaną wbudowane, co ma pozwolić na ich identyfikowalność na etapie prowadzenia napraw, kolejnych remontów i rozbiórki (jeżeli dotyczy / jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań),

- opis potencjału budynku do adaptacji do nowych funkcji w cyklu życia;

- audytu przedrozbiórkowego, będącego analizą obiektów przed planowaną rozbiórką, sporządzana w odniesieniu do robót budowlanych poprzedzonych rozbiórką części budynków lub jego elementów, służąca identyfikacji odpadów, jakie mogą się pojawić 
i ich ilości, wskazaniu wyrobów, które mogą zostać ponownie użyte oraz zawierająca zasady i sposoby segregacji surowców pozyskanych z rozbiórki, jak również możliwości zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (jeżeli zajdzie potrzeba robót rozbiórkowych) (jeżeli dotyczy / jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań);

- zestawienia materiałów i przedmiaru, będącego dokumentacją zawierającą kompletne zestawienie wszystkich prac budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji, przedstawionych w kolejności technologicznej wykonywania prac, obejmujący m.in. ceny materiałów oraz ceny robocizny, wraz z podstawą do naliczenia poszczególnych opłat (jeżeli dotyczy / jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań);

- wykazu odpadów i planu segregacji odpadów w oparciu o zestawienie materiałów i przedmiaru, będącego dokumentacja dotycząca gospodarki odpadami, zawierająca listę rozwiązań, jakie będą stosowane podczas wykonywania robót w celu obniżenia natężenia czynników negatywnych bądź prowadzić do całkowitego ich wyeliminowania;

- opracowania wskazującego na przeprowadzenie oceny śladu węglowego budynku 
w pełnym cyklu życia, będącego dokumentacją określającą wyliczenia w zakresie śladu węglowe nowo wybudowanych budynków w pełnym cyklu życia, sporządzona zgodnie z normą EN 15978 „Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków – Metoda obliczania” (jeżeli dotyczy / jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań).

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającego deklaracji właściwości użytkowych, będących dokumentacją zawierającą potwierdzenie, że wyroby budowlane spełniają normy i posiadają wymagane właściwości, zwłaszcza dla substancji niebezpiecznych, wydawane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wyników badań gruntów lub informacji o wynikach badań ekofizjograficznych sporządzonych na potrzeby planu miejscowego obejmującego miejsce budowy, jak również dokumentacji wydanej przez urząd miasta, poświadczającej, że grunt, na którym odbywać się ma budowa, spełnia wymagania z zakresu ochrony bioróżnorodności (jeżeli dotyczy / jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań).

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wykazu działań skutecznie zapobiegających emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń występujących wskutek realizacji zaplanowanych robót budowlanych i mających wpływać na efektywne obniżenie natężenia czynników negatywnych i prowadzić do ich całkowitego wyeliminowania, dzięki wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik, będących dokumentacją dotyczącą gospodarki odpadami, zawierająca listę rozwiązań, jakie będą stosowane podczas wykonywania robót w celu obniżenia natężenia czynników negatywnych bądź prowadzić do całkowitego ich wyeliminowania, w szczególności:

- zabezpieczenie surowców sypkich składowanych na placu budowy przed wiatrem (jeżeli dotyczy / jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań),

- osłonięcie miejsc prowadzenia robót, w których następuje emisja pyłów (jeżeli dotyczy /jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań),

- prowadzenie robót z pominięciem godzin nocnych (jeżeli dotyczy / jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań),

- kontrolowanie na bieżąco poziomu emitowanego dźwięku do środowiska w trakcie prac na budowie we własnym zakresie i sporządzanie zapisów w dokumentacji budowy, rozkładanie pracy tak, by największe natężenia hałasu nie przekraczały dopuszczalnych norm, zabezpieczenie miejsc, gdzie przechowywane są paliwa (jeżeli dotyczy /jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań),

- uniemożliwienie przenikania paliw i innych substancji do gruntu i wód przypowierzchniowych (jeżeli dotyczy / jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań),

- kontrolowanie odprowadzania zanieczyszczonych wód z terenu budowy (jeżeli dotyczy /jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań),

- wykazanie posiadania na terenie zaplecza budowy środków/substancji do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń (jeżeli dotyczy / jeżeli nie dotyczy należy złożyć uzasadnienie braku wymagań).

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia bieżącej dokumentacji dotyczącej spełniania reguły DNSH oraz do udostępniania jej Zamawiającemu na jego żądanie.

- Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu miesięczne raporty z realizacji działań 
w zakresie DNSH, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego miesiąca.

Termin realizacji

§ 6

- Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi ……………………. dni od dnia zawarcia umowy.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń albo protokołu odbioru końcowego z terminami usunięcia wad nieistotnych.

- Termin realizacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności czasowej odmowy dostępu do pomieszczeń ponad zasady przewidziane w OPZ, siły wyższej albo innych przeszkód leżących po stronie Zamawiającego, które rzeczywiście uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.

Obowiązki Wykonawcy

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:

- W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- dostawy wszystkich elementów niezbędnych do wykonania i uruchomienia systemu KD zgodnie z OPZ i ofertą Wykonawcy,

- montażu urządzeń KD na istniejących drzwiach, montażu kontrolerów, zasilaczy, akumulatorów i 3 bramek bezprzewodowych oraz wykonania wymaganych połączeń instalacyjnych,

- wykonania i zakończenia okablowania, przepustów, mocowań, oznaczeń przewodów i urządzeń oraz uporządkowania tras kablowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji i serwisu,

- uruchomienia systemu, konfiguracji kontrolerów i punktów dostępowych, skonfigurowania podstawowych uprawnień dostępu według wytycznych Zamawiającego oraz przeprowadzenia prób i testów funkcjonalnych,

- przekazania dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i kart katalogowych zastosowanych urządzeń oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego,

- zapewnienia, aby oferowane rozwiązanie stanowiło rozszerzenie istniejącego systemu KD Zamawiającego albo równoważność wykazaną zgodnie z OPZ,

- zapewnienia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w § 17 umowy,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na termin lub prawidłowość realizacji umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, jak za działania i zaniechania własne.

Obowiązki Zamawiającego

§ 8

Zamawiający zobowiązany jest do:

- współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy,

- wskazania miejsc montażu oraz uzgadnianie dostępu do pomieszczeń i stref objętych realizacją,

- dokonania odbioru wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie,

- zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Odbiory robót

§ 9

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu dostawy i montażu wszystkich elementów objętych umową, uruchomieniu i konfiguracji systemu, przeprowadzeniu prób i testów funkcjonalnych z wynikiem pozytywnym oraz przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania.

- Warunkiem odbioru jest również przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego oraz potwierdzenie, że system działa prawidłowo w istniejącym środowisku systemu KD Zamawiającego.

- Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Strony.

- Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia albo dokonać odbioru z wyznaczeniem terminu usunięcia wad nieistotnych.

Wynagrodzenie, zasady rozliczeń i waloryzacja

§ 10

- Z tytułu należytego wykonania całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą Wykonawcy w kwocie netto .................. zł, powiększonej o należny podatek VAT, tj. brutto .................. zł (słownie: ...........................................................................).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym dostawę, montaż, uruchomienie, konfigurację, testy, szkolenie, dokumentację powykonawczą, serwis gwarancyjny oraz wszelkie materiały pomocnicze i koszty towarzyszące wymagane do kompletnej realizacji zamówienia.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w umowie nie podlega podwyższeniu.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca wykona wycenę tych robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych:

a) 	stawka roboczogodziny R – średnia dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

b) 	koszty pośrednie Kp (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

c) 	zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – średni dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

d) 	ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e) 	nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.

Warunki płatności

§ 11

- Wypłata należnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, następowała będzie w formie płatności końcowej, na podstawie faktury końcowej, wystawianej przez Wykonawcę za wykonane i odebrane roboty, w wysokościach wynikających z rzeczywistego zaawansowania robót po wykonaniu odbioru końcowego zakresu robót potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego bez uwag.

- Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub elektronicznej, bez względu na termin wskazany na fakturze.

- Warunkiem zapłaty każdej faktury jest przekazanie dokumentów, wskazanych 
w szczególności odpowiednio w ust. 2 oraz przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót. Dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom są złożone łącznie:

- wykaz prac wykonanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców ze wskazaniem ich wartości netto i brutto – podpisany przez wskazanych w nim podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z zasadami ich reprezentacji,

- potwierdzenie przelewu kwoty wynagrodzenia oraz oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia – oświadczenie winno być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich lub niektórych dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich dostarczenia, z zastrzeżeniem § 12.

- Niedostarczenie któregokolwiek ze wskazanych w ust. 3 dokumentów stanowi podstawę do wstrzymania płatności faktury przez Zamawiającego.

- Za datę otrzymania faktury uważa się datę wpływu faktury w formie papierowej do siedziby Zamawiającego (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin) lub elektronicznej na adres: kancelaria@pum.edu.pl wraz z kompletem dokumentów wskazanych w ust. 3.

- Należna płatność wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podatkami od towarów i usług (VAT) przekazywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 3 Wykonawca ma prawo domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet realizacji umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 12

- Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy tj. kwotę …………………….… zł (słownie: ……………………………………………).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia.

- Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

- 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną;

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, o których mowa w § 17 ust. 1 umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Bezpośrednia płatność wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

§ 13

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

Podwykonawcy

§ 14

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca obowiązany jest podać przed przystąpieniem do wykonania umowy nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym wymagania wskazanego w ust. 5;

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4;

- zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 3-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Umowy z podwykonawcami winny zastrzegać obowiązek zawierania postanowień z ust. 3-14 w umowach z dalszymi podwykonawcami.

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań

§ 15

  - Zgodnie z art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności bezpośrednio związanych z: przygotowaniem terenu pod budowę, robotami w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; robotami w zakresie oczyszczania terenu, robotami w zakresie usuwania gruzu, betonowaniem, zbrojeniem, wyrównywaniem podłóg, robotami inżynieryjnymi i budowlanymi, robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych, tynkowaniem, robotami w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz robotami w zakresie stolarki budowlanej, instalowaniem drzwi i okien i podobnych elementów, pokrywaniem podłóg i ścian, kładzeniem płytek, kładzeniem i wykładaniem podłóg, instalowaniem nawierzchni podłogowych, robotami malarskimi i szklarskimi, robotami budowlanymi wykończeniowymi, robotami remontowymi i renowacyjnymi, robotami w zakresie instalacji budowlanych, robotami w zakresie instalacji elektrycznych, instalacjami elektrycznymi, instalowaniem infrastruktury okablowania, instalowaniem urządzeń telekomunikacyjnych, robotami instalacyjnymi wodno – kanalizacyjnymi i sanitarnymi, instalacjami cieplnymi, wentylacyjnymi i konfekcjonowaniem powietrza.

  - Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie i innych osób, jeśli wykonywane przez nich czynności nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

  - Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców 
i dalszych podwykonawców.

  - W każdej umowie o podwykonawstwo wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące podwykonawców i dalszych podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 1.

  - Zamawiający jest uprawniony, na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, kontrolować wykonanie lub wykonywanie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do całego lub wskazanego okresu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie ww. obowiązków i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości związanych 
z przedłożonymi dokumentami lub wyjaśnieniami,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.

  - W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności wskazane 
w ust. 1, zamawiający może żądać od wykonawcy przedłożenia, na każde wezwanie zamawiającego i w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, dowodów potwierdzających spełnienie ww. obowiązków, a w szczególności:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynności, o których mowa w ust. 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Zanonimizowana kopia umowy/umów, o których mowa w zdaniach poprzednich powinna umożliwiać identyfikację co najmniej: daty zawarcia umowy, czasu na jaki została zawarta, rodzaju umowy o pracę, miejsca jej wykonywania i wymiaru etatu,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposób analogiczny do wskazanego w lit. a) powyżej,

- oświadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisanego przez osoby uprawnione do złożenia takiego oświadczenia w imieniu takiego podmiotu, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie, zawierające w szczególności dokładne oświadczenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę, daty jej zawarcia oraz miejsca wykonywania przez nich pracy, jak również zakresem czynności wykonywanych przez te osoby w ramach przedmiotu Umowy,

- innych niż wymienione w niniejszym ustępie dokumentów zawierających informacje, 
w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę oraz jej wygaśnięcia lub rozwiązania, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, wraz ze wskazaniem miejsca wykonywania przez niego ww. czynności.

  - Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

  - W przypadku powzięcia przez zamawiającego informacji o naruszeniu przez wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, albo 
w przypadku braku przedstawienia dowodów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

  - Jeśli Państwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umów o pracę, osób wskazanych przez zamawiającego, będzie to stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych, określonych w umowie o zamówienie publiczne.

  - Zamawiający ma prawo dokonać kontroli, o której mowa w ust. 5-9 wielokrotnie podczas trwania umowy o zamówienie publiczne.

  - Naruszenie przez Wykonawcę, podwykonawców i dalszych podwykonawców obowiązku zatrudniania na umowy o pracę (potwierdzone przez Państwową Inspekcję Pracy) uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych oraz do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego 
na usunięcie tych naruszeń.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności

cywilnej wykonawcy

§ 16

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu, najpóźniej w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody wyrządzone w związku realizacją zadania określonego w niniejszej Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 250 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą co najmniej poniższe warunki:

- Okres ubezpieczenia: na pełny czas realizacji inwestycji, to jest od daty podpisania Umowy do daty przejęcia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

- Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób objętych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa.

Gwarancja i rękojmia

§ 17

- Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace na okres wskazany w ofercie Wykonawcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego w trybie 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu (24/7).

- Czas reakcji serwisu, rozumiany jako czas przyjazdu na miejsce i faktycznego rozpoczęcia usuwania awarii, wynosi:

  - do 24 godziny od zgłoszenia - w przypadku, gdy Zamawiający lub użytkownik obiektu zakwalifikuje awarię jako zagrożenie dla procesu lub ciągłości działania,

  - do 48 godzin od zgłoszenia - w przypadku zwykłej awarii.

  - W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego urządzenia lub elementu systemu Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany w terminie do 24 godzin od zgłoszenia awarii, a w przypadku braku możliwości dostarczenia urządzenia przez producenta lub dostawcę - do 72 godzin, pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu potwierdzenia braku możliwości wcześniejszej dostawy.

- Zgłoszenia awarii mogą być dokonywane telefonicznie lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe serwisu wskazane przez Wykonawcę podczas odbioru.

- Usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji odbywa się na koszt Wykonawcy

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

§ 18

- Z ramienia Zamawiającego funkcje inspektorów nadzoru pełnić będą:

- w branży elektrycznej i teletechnicznej – ……………………….

- Z ramienia Wykonawcy robotami kierować będzie:

- Koordynator robót elektrycznych i teletechnicznych - ………………………….., tel. ……………………;

- W razie konieczności dokonania zmiany osoby kierującej robotami na inną osobę posiadającą stosowne uprawnienia, Wykonawca winien złożyć odpowiedni wniosek celem zaakceptowania przez Zamawiającego i sporządzenia aneksu.

- Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy i może zostać dokonana przez Zamawiającego w drodze pisemnego zawiadomienia przekazanego Wykonawcy.

Kary umowne

§ 19

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

- 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w czasie reakcji serwisu, o którym mowa w § 17 ust. 3, przy czym kara ta naliczana jest maksymalnie za pierwsze 2 godziny opóźnienia, oraz dodatkowo 2 000,00 zł za każdą rozpoczętą dobę dalszego opóźnienia,

- 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższa naliczone kary umowne.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zmiany umowy

§ 20

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy w szczególności w przypadku:

- konieczności doprecyzowania sposobu wykonania umowy lub zmiany rozwiązań technicznych, jeżeli nie prowadzi to do zmiany charakteru zamówienia, a jest uzasadnione wymaganiami Zamawiającego, warunkami istniejącymi w obiekcie albo koniecznością zapewnienia kompatybilności z istniejącym systemem KD,

- zmiany terminu realizacji z przyczyn, o których mowa w § 2 ust. 6,

- zmiany danych Stron, osób kontaktowych, numerów rachunków bankowych lub innych danych organizacyjnych.

Odstąpienie od umowy

§ 21

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, w szczególności gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy o więcej niż 14 dni, realizuje umowę w sposób sprzeczny z OPZ albo pomimo wezwania nie usuwa stwierdzonych nieprawidłowości.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający, pomimo pisemnego wezwania, uporczywie odmawia współdziałania niezbędnego do wykonania umowy w zakresie wykraczającym poza zasady określone w OPZ.

- Odstąpienie wymaga formy pisemnej z podaniem przyczyn opisanych w ust 1 i 2 w terminie 14 dni od skutecznego wezwania strony do zachowania zapisów umowy.

Postanowienia końcowe

§ 22

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy, 
a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Korespondencja między Stronami będzie prowadzona na adresy podane w komparycji niniejszej umowy. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić drugą Stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.

- Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Datą zawarcia niniejszej umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

- Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy*/ w jednym egzemplarzu podpisanym przez obie strony elektronicznie. *

*dostosować w zależności od tego w jaki sposób zostanie podpisana umowa

- Integralnymi składnikami Umowy, niewymagającymi podpisu są następujące dokumenty:

1) oferta Wykonawcy,

2) Opis Przedmiotu Zamówienia,

3) zapytanie ofertowe wraz z załącznikami,

4) klauzule informacyjne RODO.

WYKONAWCA                                                                		            ZAMAWIAJĄCY

**Zamawiający, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy, ewentualne literówki, błędne odniesienia, skoryguje pominięcia części wyrazów i niewłaściwą odmianę wyrazów oraz dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie mających znaczenia dla brzmienia umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO – w związku z przygotowaniem i zawarciem umowy.

| Tożsamość administratora danych | Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin |  |
| --- | --- | --- |
| Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych | We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790 |  |
| Cele przetwarzania i podstawy prawne | Cel przetwarzania | Podstawa prawna |
|  | Zawarcie i wykonanie umowy | art. 6 ust. 1 lit. b) RODO |
|  | Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych | art. 6 ust. 1 lit. c) RODO |
|  | Dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora |
|  | Wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora |
| Odbiorcy danych | Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa; 2) podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań (świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, prawne, windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, kurierskie oraz pocztowe); 3) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze); 4) naszym kontrahentom, w związku z realizowanymi umowami |  |
| Okres przechowywania danych | Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu okresu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane. |  |
| Prawa osób, których dane dotyczą | W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji. |  |
| Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych | Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, zaś ich niepodanie może skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy. |  |
| Dodatkowe informacje | Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych. |  |

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO – w związku z umową zawartą przez nas z Twoim Pracodawcą lub Zleceniodawcą.

| Kto jest administratorem Twoich danych ? | Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin. |  |
| --- | --- | --- |
| Z kim możesz się Skontaktować ? | We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790. |  |
| Skąd mamy Twoje Dane ? | Twoje dane osobowe zostały podane przez Twojego Pracodawcę lub Zleceniodawcę. Dane osobowe mogą pochodzić również od Ciebie, jeżeli nam je przekazałeś. Więcej informacji o źródle danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. |  |
| Jakie dane Przetwarzamy ? | Przetwarzamy dane obejmujące w szczególności takie kategorie jak dane identyfikacyjne (takie jak imię, nazwisko, stanowisko) |  |
| W jakim celu przetwarzamy Twoje dane | Cel przetwarzania | Podstawa prawna |
|  | Realizacja i kontrola zadań wynikających z umowy, pomiędzy Administratorem, a Twoim Pracodawcą lub Zleceniodawcą | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO |
|  | Dochodzenie ewentualnych roszczeń | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora |
|  | Wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora |
| Komu udostępniamy Twoje dane ? | Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa; 2) podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań (świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, prawne, windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, ochrony, kurierskie oraz pocztowe). |  |
| Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane ? | Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu okresu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane. |  |
| Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych ? | W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji. |  |
| O czym jeszcze powinieneś wiedzieć ? | Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany. |  |

Szczecin, dnia ………….

……………………………………

……………………………………

…………………………………….

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie zgodność z zasadą DNSH

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „………………………………………………………………….
………………………………………….. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” wykonywanego na podstawie umowy o udzielenie zamówienia publicznego nr ………………………. z dnia ………………………. r., jest zgodna z zasadą „nie czyń poważnej szkody”  w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) [ang. „Do No Significant Harm” (DNSH)], w tym:

- nie prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych;

- nie prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa;

- nie szkodzi dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych, a także wód morskich;

- nie prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu;

- nie prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu;

- nie prowadzi do długotrwałego składowania odpadów mogących wyrządzać poważne 
i długoterminowe szkody dla środowiska;

- nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody 
lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia przedsięwzięcia;

- nie szkodzi (w znacznym stopniu) dobremu stanowi i odporności ekosystemów;

- nie jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii Europejskiej.

__________________________________

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Źródło danych:

- „Ocena DNSH reform i inwestycji (wiązek projektów) przedstawionych w KPO”  https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2

- Council Implementing Decision (CID) https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo oraz ustalenia operacyjne w sprawie KPO  https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088) (tzw. Rozporządzenie ws. taksonomii),

- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 (tzw. Rozporządzenie delegowane do rozporządzenia ws taksonomii),

- Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (2021/C 58/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML /?uri=CELEX:52021XC0218(01)

- Zaleca się stosowanie dokumentu: „Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01)” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0916(03)

- Zaleca się stosowanie dokumentu: „Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” - zasadą DNSH, Podręcznik dla beneficjenta (Podręcznik w zakresie zgodności przedsięwzięć realizowanych w ramach KPO dla wnioskodawców i wykonawców przedsięwzięć , https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2

Dotyczy przedsięwzięć o wartości powyżej 10 mln EUR. Zgodnie z zawiadomieniem Komisji - Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności: jeżeli wartość inwestycji przekracza 10 mln EUR, należy przeprowadzić ocenę wrażliwości na zmiany klimatu i ryzyka zmiany klimatu, prowadzącą do ustalenia, oceny i wdrożenia odpowiednich środków w zakresie adaptacji.

Zgodnie z zawiadomieniem Komisji – Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” – dla inwestycji przekraczających 10 mln EUR, przy przeprowadzaniu oceny wrażliwości na zmiany klimatu i ryzyka zmiany klimatu zachęca się państwa członkowskie do skorzystania z Wytycznych technicznych dotyczących weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:373:FULL&from=EN#ntr1-C_2021373PL.01004601-E0001

- lub analiz według innej metodologii, wraz opisem tej metodologii (przykładowo zgodnie z dotychczasową praktyką stosowaną przy projektach finansowanych z POIiŚ).

Źródło danych:

- „Ocena DNSH reform i inwestycji (wiązek projektów) przedstawionych w KPO”  https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2

- Council Implementing Decision (CID) https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo oraz ustalenia operacyjne w sprawie KPO  https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088) (tzw. Rozporządzenie ws. taksonomii),

- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 (tzw. Rozporządzenie delegowane do rozporządzenia ws taksonomii),

- Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (2021/C 58/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)

- Zaleca się stosowanie dokumentu: „Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01)” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0916(03)

- Zaleca się stosowanie dokumentu: „Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” - zasadą DNSH, Podręcznik dla beneficjenta (Podręcznik w zakresie zgodności przedsięwzięć realizowanych w ramach KPO dla wnioskodawców i wykonawców przedsięwzięć , https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2

- https://www.gov.pl/web/uzp/kryteria-srodowiskowe-gpp