## Dębno
Dębno - Tzasilania: 70 °C
| Temperatura otoczenia | Liczba godzin w roku | Temperatura wody w sieci ciepłowniczej na wejściu do całej instalacji | Przepływ wody w sieci ciepłowniczej na wejściu do całej instalacji | Gwarantowana przez Oferenta moc grzewcza UPC w danym zakresie pracy | Gwarantowany przez Oferenta COP UPC w danym zakresie pracy | Gwarantowany przez Oferenta COP całej instalacji w danym zakresie pracy | Gwarantowany przez Oferenta SCOP całej instalacji w danym zakresie pracy | 0
Lp. | [°C] | [-] | [°C] | [m3/h] | [MW] | [-] | [-]
1 | -10 | 20 | 45 | 95
2 | -5 | 25 | 45 | 92
3 | -3 | 50 | 45 | 90
4 | -2 | 75 | 45 | 90
5 | -1 | 100 | 45 | 90
6 | 0 | 130 | 45 | 90
7 | 1 | 180 | 44 | 88
8 | 2 | 200 | 44 | 88
9 | 3 | 320 | 43 | 88
10 | 4 | 740 | 43 | 87
11 | 6 | 270 | 42 | 83
12 | 7 | 200 | 42 | 81
13 | 8 | 430 | 41 | 76
14 | 10 | 315 | 40 | 67
15 | 12 | 320 | 40 | 53
16 | 14 | 300 | 40 | 49
17 | 16 | 200 | 40 | 34
18 | 18 | 150 | 39 | 32
19 | 20 | 180 | 39 | 32
20 | 25 | 310 | 39 | 32
21 | 30 | 100 | 39 | 21

## Łobez
Łobez - Tzasilania: 70 °C
| Temperatura otoczenia | Liczba godzin w roku | Temperatura wody w sieci ciepłowniczej na wejściu do całej instalacji | Przepływ wody w sieci ciepłowniczej na wejściu do całej instalacji | Gwarantowana przez Oferenta moc grzewcza UPC w danym zakresie pracy | Gwarantowany przez Oferenta COP UPC w danym zakresie pracy | Gwarantowany przez Oferenta COP całej instalacji w danym zakresie pracy | Gwarantowany przez Oferenta SCOP całej instalacji w danym zakresie pracy | 0
Lp. | [°C] | [-] | [°C] | [m3/h] | [MW] | [-] | [-]
1 | -10 | 20 | 45 | 100
2 | -5 | 25 | 45 | 115
3 | -3 | 60 | 45 | 115
4 | -2 | 110 | 45 | 112
5 | -1 | 160 | 45 | 100
6 | 0 | 200 | 45 | 100
7 | 1 | 220 | 44 | 97
8 | 2 | 250 | 44 | 97
9 | 3 | 300 | 43 | 95
10 | 4 | 560 | 43 | 91
11 | 6 | 260 | 42 | 85
12 | 7 | 240 | 42 | 80
13 | 8 | 480 | 41 | 70
14 | 10 | 280 | 40 | 50
15 | 12 | 350 | 40 | 35
16 | 14 | 300 | 40 | 23
17 | 16 | 250 | 40 | 23
18 | 18 | 200 | 39 | 20
19 | 20 | 350 | 39 | 17
20 | 25 | 310 | 39 | 17
21 | 30 | 100 | 39 | 17

## Strzelce Krajeńskie
Strzelce Krajeńskie - Tzasilania: 70 °C
| Temperatura otoczenia | Liczba godzin w roku | Temperatura wody w sieci ciepłowniczej na wejściu do całej instalacji | Przepływ wody w sieci ciepłowniczej na wejściu do całej instalacji | Gwarantowana przez Oferenta moc grzewcza UPC w danym zakresie pracy | Gwarantowany przez Oferenta COP UPC w danym zakresie pracy | Gwarantowany przez Oferenta COP całej instalacji w danym zakresie pracy | Gwarantowany przez Oferenta SCOP całej instalacji w danym zakresie pracy | 0
Lp. | [°C] | [-] | [°C] | [m3/h] | [MW] | [-] | [-]
1 | -10 | 20 | 58 | 99
2 | -5 | 25 | 57 | 99
3 | -3 | 70 | 56 | 93
4 | -2 | 115 | 56 | 92
5 | -1 | 175 | 56 | 94
6 | 0 | 200 | 56 | 92
7 | 1 | 220 | 56 | 90
8 | 2 | 255 | 55 | 89
9 | 3 | 200 | 54 | 88
10 | 4 | 475 | 53 | 86
11 | 6 | 270 | 52 | 84
12 | 7 | 234 | 52 | 81
13 | 8 | 530 | 50 | 78
14 | 10 | 355 | 50 | 68
15 | 12 | 390 | 50 | 55
16 | 14 | 370 | 52 | 48
17 | 16 | 240 | 53 | 44
18 | 18 | 190 | 53 | 47
19 | 20 | 275 | 54 | 41
20 | 25 | 200 | 54 | 42
21 | 30 | 100 | 54 | 42