Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji  Sp. z o.o.

ul. Oficerska 16A

10-218 Olsztyn

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE SEKTOROWE

PZP.262.8.2026.RIR

Przedmiot zamówienia:

# BUDOWA KOGENERACYJNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

# ZASILANEGO BIOGAZEM wraz z infrastrukturą towarzyszącą

# na terenie Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

TRYB udzielenia zamówienia — PRZETARG NIEOGRANICZONY

# Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 500 000 zł

# Postępowanie prowadzone:

- elektronicznie

- w bazie konkurencyjności

- zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie  z zachowaniem Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021-2027

Zatwierdzenie SWZ — 20. 02.2026r.

Prezes Zarządu — Radosław Zawadzki

Prokurent — Krzysztof Wawrzyniuk

OLSZTYN – LUTY – 2026 r.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

INFORMACJE OGÓLNE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie, posiadające certyfikat systemu zarządzania jakością (PN – EN ISO 9001:2015), środowiskiem (PN – EN ISO 14001:2015) 
oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (PN – ISO 45001:2024), zwane dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (Załącznik do Uchwały 
Nr 25/25 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2025 r. ze zmianami, opublikowany na stronie internetowej www.pwik.olsztyn.pl) na zadanie pn.:

# BUDOWA KOGENERACYJNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

# ZASILANEGO BIOGAZEM wraz z infrastrukturą towarzyszącą

# na terenie Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

Znak postępowania: PZP.262.8.2026.RIR

ROZDZIAŁ I — NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn

NIP: 739-040-33-23, REGON: 510620050

Adres strony internetowej Zamawiającego: https://pwik.olsztyn.pl/

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn/proceedings

Adres poczty elektronicznej: laganowskal@pwik.olsztyn.pl

ROZDZIAŁ II — TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, zwanego dalej Regulaminem.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie § 22 Regulaminu.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy Regulaminu.

- W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ III — OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - technologicznych wraz z serwisem urządzeń, dla zadania pn.: „Budowa kogeneracyjnego agregatu prądotwórczego zasilanego biogazem z możliwością przełączenia zasilenia na gaz sieciowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków ŁYNA w Olsztynie oraz integracji ww. agregatu 
z infrastrukturą istniejącą na obiekcie” obejmujących budowę agregatu kogeneracyjnego posadowionego na fundamencie, fundamentu pod stację osuszania i usuwania siloksanów 
z biogazu, wykonanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych, dojazdu utwardzonego do kogeneratora oraz likwidację istniejącego zbiornika oleju opałowego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

- Opis przedmiotu zamówienia zwany OPZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej SIWZ.

- Szczegółowy opis zamówienia stanowi dokumentacja projektowa sporządzona przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Opolskiej 11-19 lok.1.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- udzielenie min. 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany i odebrany przedmiot umowy licząc od podpisania końcowego protokołu odbioru;

- prace budowlane należy wykonać na czynnym obiekcie bez możliwości całkowitego wyłączenia;

- serwis i kalibracja urządzeń wymienionych w części XI ust. 1 pkt 2 SWZ, zgodnie z kartami technicznymi;

- czas reakcji serwisu najpóźniej w terminie do 48 godz. od chwili powiadomienia o jej zaistnieniu;

- włączenie system przesyłu danych z Oczyszczalni Ścieków do systemu monitoringu do centralnej dyspozytorni Zamawiającego.

- włączenie wszystkich nowych urządzeń do obecnie użytkowanego na Oczyszczalni Ścieków systemu wizualizacji wraz z jego rozbudową (Wykonawca podłączy urządzenia do istniejącego u Zamawiającego systemu wizualizacji i prześle do niego niezbędne do prowadzenia prawidłowej eksploatacji i nadzoru przez pracowników Zamawiającego parametry i sygnały. Parametry przesyłane do systemu wizualizacji i monitoringu należy uzgodnić z Zamawiającym. Dodatkowo Wykonawca dostarczy licencje na zastosowane systemy informatyczne, programy komputerowe itd., rozbuduje istniejącą wizualizację o wszystkie możliwe do czytania parametry. Maska (plansza) powinna być w pełni zintegrowana z częścią obecnego systemu wizualizacji. Będzie ona zawierała w pełni funkcjonalny podkład graficzny z rysunkiem generatora oraz innych instalacji towarzyszących, tak aby była możliwość pełnego podglądu parametrów pracy. Będzie ona również wyposażona w możliwość oglądania wykresów zarówno historycznych jak i na bieżąco;

- zamontowane w ramach realizacji zadania urządzenia nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy na plac budowy oraz posiadać serwis na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

- DODATKOWE INFORMACJE dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- wynagrodzenie ryczałtowe,

- na terenie obiektu prowadzone są roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja systemu napowietrzania ścieków w reaktorach biologicznych na oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie”,

- przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien zapoznać się i przestrzegać zapisów Instrukcji Zarządzania Systemem informatycznym oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązujących 
u Zamawiającego;

- podłączanie urządzeń do sieci automatyki i informatycznej może nastąpić tylko po uprzednim uzgodnieniu z Działami RI (Dział Informatyki), RUR (Dział utrzymania ruchu).

- wszelkie uzgodnienia dotyczące konfiguracji urządzeń IT, w tym zakładanie kont użytkowników/usług, adresacji w sieciach LAN/WAN, zabezpieczenia komunikacji należy uzgodnić z Działami RI, RUR;

- zabrania się podłączania urządzeń przesyłających dane na zewnętrzne serwery. W przypadku uzasadnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego konieczności użycia tego typu urządzenia powinno ono być własnością Wykonawcy i zarządzane przez dedykowanych pracowników Zamawiającego. Dobór odpowiednich urządzeń powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez Dział RI;

- Wykonawca od momentu przekazania sprzętu i oprogramowania Zamawiającemu do czasu zakończenia prac, ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ich uszkodzenie, zagubienie lub zniszczenie;

- realizacja zadań w trybie zdalnym wymaga oddzielnej - pisemnej akceptacji Zamawiającego po określeniu zasad i odpowiedzialności stron oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego proponowanych środków bezpieczeństwa (na zasadach określonych przez Zamawiającego);

- jeśli charakter prac wymagać będzie dostępu zdalnego powinien on odbywać się na poniższych zasadach:

- Zdalny dostęp powinien odbywać się z podanego przez Wykonawcę stałego adresu IP przez bezpieczny (szyfrowany) kanał VPN po uzyskaniu zgody Zamawiającego oraz po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zastosowanych środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo (w tym uwierzytelnianie dwuskładnikowe, autoryzację oraz rozliczalność) prowadzonych przez Wykonawcę działań;

- Połączenie powinno być udostępniane przez Zamawiającego każdorazowo po zgłoszeniu przez Wykonawcę potrzeby dostępu zdalnego.

- Treść wiadomości (e-mail) musi zawierać nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za realizację zgłoszenia oraz przewidywany termin zakończenia połączenia;

- Zakończenie prac powinno zostać przez Wykonawcę zgłoszone, a zdalny dostęp powinien być wyłączony;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość monitorowania zdalnych sesji nawiązywanych przez Wykonawcę;

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia szkoleń użytkowników oraz administratorów (informatycy, automatycy) w stopniu umożliwiającym samodzielną jego obsługę,

- przeprowadzenia w okresie gwarancji na koszt własny przeglądów konserwacyjnych, serwisu, naprawy wbudowanych materiałów i urządzeń oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych 
w urządzeniach, dla których wymóg taki wskazał producent, zgodnie z harmonogramem gwarancyjno-serwisowym sporządzonym przez Wykonawcę oraz załączonym do dokumentacji powykonawczej,

- realizacji prac w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego oraz przestojów istniejących systemów monitoringu. W przypadku gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego w oparciu o rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania takiej czynności,

- reprezentowanie zamawiającego oraz przeprowadzenie wszelkich wymaganych czynności 
w ramach postępowania przed OSD mające na celu uzyskanie dopuszczenia jednostki wytwórczej do pracy w jego sieci elektroenergetycznej, takich jak: uzgodnienia z OSD, odbiory przez OSD i inne;

- uzyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego w przedmiocie dopuszczenia do eksploatacji urządzenia wytwórczego wraz z protokołami sprawdzenia technicznego stanowiącymi złączniki do decyzji;

- uzyskanie dokumentów wydanych przez operatora systemu elektroenergetycznego tj.:

a) protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń energetycznych:

b) protokół sprawdzenia prawidłowości działania układów pomiarowo – rozliczeniowych (protokół zlecenia obsługi technicznej szczegółowej);

- dostarczenie Dokumentacji Uwierzytelniającej, że instalacja jest przeznaczona do produkcji energii elektrycznej i podlega procedurom rozliczeń energii z odnawialnych źródeł energii;

- uzyskanie opinii o przygotowanej Dokumentacji Uwierzytelniającej opracowaną niezależnie przez stronę trzecią np. jednostkę akredytacyjną lub eksperta z odpowiednimi uprawnieniami;

- dostarczenie niezależnego opracowania wykonanego przez osobę uprawnioną 
z doświadczeniem lub instytucję certyfikacyjną potwierdzającego, że zastosowano rozwiązanie fizyczne i programowe stwierdzające, że paliwo pomocnicze służy tylko 
i wyłącznie do celów technologicznych a nie do komercyjnego generowania prądu;

- sporządzenie „Wstępnego programu prób i testów zgodności wg, rozporządzenia NC RfG oraz umowy przyłączeniowej dla dostarczonego układu kogeneracji;

- uzgodnienia i odbiory z ENERGA OPERATOR S.A. w tym pełny zakres telemechaniki;

ostateczna lista sygnałów telemechaniki zostanie opracowana na etapie realizacji przez Wykonawcę, zgodnie z uzgodnieniem z ENERGA nr PT/004246/6MMD/24 (załącznik do projektu) oraz zgodnie ze standardami przyjętymi do stosowania w ENERGA OPERATOR SA;

- aktualizacji środowiska IT/OT w zakresie stwierdzonych podatności systemów automatyki, oprogramowania oraz systemów operacyjnych,

- naprawy oprogramowania będącego przedmiotem dostawy w przypadku wystąpienia wad 
w szczególności po aktualizacji systemu operacyjnego,

- w przypadku, gdy producent oprogramowania będącego przedmiotem dostawy udostępni jakiekolwiek aktualizacje, nowe wersje, patch'e, zmiany itp., Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego zapewni Zamawiającemu takie aktualizacje niezwłocznie po ich udostępnieniu i zainstaluje je w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym,

- dostarczenia pełnej dokumentacji systemu, schematów połączeń, adresacji,

- stosowania rozwiązań zapewniających ciągłość działania obiektu, systemu (redundancja) 
w przypadku awarii OT/IT,

- usuwania usterek i awarii w określonym w umowie wymaganym czasie reakcji i naprawy,

- zgłaszania na bieżąco pracowników, którzy mają mieć odebrane uprawnienia dostępowe lub nie wykonują prac na potrzeby Zamawiającego,

- natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego w przypadku kompromitacji systemów własnych (np. włamania, cyberataki, itp.).

- Zadanie przewidziane jest do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno‐ściekowa.

- Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem wykonywania robót budowlanych i rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia oraz zdobycia dodatkowych informacji, które mogą być  przydatne do oceny zakresu prac koniecznych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin  wizji — w dniu 10.03.2026 godz. 11.00

Miejsce — teren Oczyszczalni Ścieków, ul. Leśna 9 w Olsztynie

Kontakt  w sprawie wizji — Przemysław Stadnik, tel.: 887 808 073

- Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są tylko w przypadkach wymienionych w § 14 załączonego  do SIWZ wzoru umowy.

- Wykonawca, nie później niż w terminie składania oferty, na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień, ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu konkurencyjności.

W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień.

- Pozostałe istotne dla stron postanowienia, dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte 
są we wzorze umowy – Załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ IV — TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia   —  9 miesięcy od daty podpisania umowy

ROZDZIAŁ V — PODSTAWY WYKLUCZENIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu:

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną lub urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika w spółce jawnej lub partnerskiej, komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta skazano prawomocnie za przestępstwo, zgodnie z art.108 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp,

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca dokonał płatności wraz z odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

- Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

- Zamawiający może stwierdzić na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,

- Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona,

- Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 
w szczególności w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,

- Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych,

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków, Wykonawca jest zobowiązany złożyć OŚWIADCZENIE o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ VI —  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą OŚWIADCZENIA o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzony wg wzoru Załącznik Nr 3 do SWZ.

- Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w § 14 ust. 2 Regulaminu dotyczących:

- zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich 5 lat zrealizowali:

- co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i montażu jednostek kogeneracyjnych o mocy elektrycznej  minimum 300 kW wraz z rozruchem, w których została uruchomiona instalacja oraz została wydana zgoda przez zakład energetyczny na pracę równoległą z siecią energetyczną,

- co najmniej 1 zamówienie polegające na prowadzeniu stałej obsługi  serwisowej agregatu kogeneracyjnego (tego samego producenta oraz z takim samym silnikiem jak w ofercie) zasilanego biogazem z oczyszczalni ścieków o mocy nie mniejszej niż 300 kWe, w którym udokumentowano prace serwisowe prowadzone przez okres min. 12 miesięcy;

- dysponują doświadczonymi osobami, zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:

- kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych,

- kierownikiem robót elektrycznych – posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych 
z uwzględnieniem prac związanych z instalacjami elektrycznymi i AKPiA,

- kierownikiem robót budowlanych - posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót;

- automatykiem – posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu 
i obsłudze technicznej sterowników PLC;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 2 000 000 zł;

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych 
w § 16 ust. 2 Regulaminu

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,

Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu.

- Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w § 17 Regulaminu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

- w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane,

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą ZOBOWIĄZANIE tych podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

ROZDZIAŁ VII —  PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

- Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.

- W celu potwierdzenia zgodności oferowanej przez Wykonawcę dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga złożenia:

- oświadczenia Wykonawcy dotyczące udzielenia 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany i odebrany przedmiot zamówienia licząc od podpisania końcowego protokołu odbioru na zasadach określonych w § 8 załączonego wzoru umowy oraz zgodnie z zapisami SIWZ – treść zawarta jest w Załączniku Nr 1;

- wykazu kluczowych urządzeń z dołączonymi kartami technicznymi zawierającymi parametry techniczne, które Wykonawca zamierza wbudować w ramach  realizacji przedmiotu umowy:

  - Agregat,

  - Dmuchawa,

3. Analizator biogazu,

4. Gazomierz turbinowy,

5. Ciepłomierz ultradźwiękowy

- Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie. W przypadku, gdy przedmiotowe środki dowodowe dotyczą kryteriów oceny ofert, nie jest możliwe ich uzupełnienie.

- Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

- Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym składane są wraz 
z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ VIII — WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

- Zamawiający żąda PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH na potwierdzenie:

- braku podstaw wykluczenia,

- spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca składa wraz z ofertą PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE na podstawie § 16 ust.1 Regulaminu potwierdzające:

- brak podstaw wykluczenia Wykonawcy:

- OŚWIADCZENIE Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – sporządzone wg wzoru  – Załącznik nr 3 do SWZ;

- odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesiące przed jej złożeniem,

- oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – sporządzone wg wzoru – Załącznik Nr 4 do SWZ;

- spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w  postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone  sporządzony wg wzoru  Załącznik Nr 5;

- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony wg wzoru - Załącznik Nr 6;

Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający wymagane doświadczenie:

- kierownika budowy - wykaz zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji inwestycji potwierdzający 5- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych,

- kierownika robót elektrycznych – wykaz zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji inwestycji potwierdzający 5- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych,

- kierownika robót budowlanych – wykaz zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji inwestycji potwierdzający 5- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót;

- spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- dokumentów potwierdzających ubezpieczenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 2 000 000 zł,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa wyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

- Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym składane są wraz 
z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.

- Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych wymaganych w  postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę do odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający może żądać wyjaśnień podmiotowych środków dowodowych.

- Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji o przedstawienie ich.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych.

ROZDZIAŁ IX — WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem ostatecznego terminu składania ofert w wysokości: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł) utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

Z wniesionego wadium musi wynikać, że zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: BUDOWA KOGENERACYJNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZASILANEGO BIOGAZEM wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie, nr postępowania PZP.262.8.2026.RIR

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

Santander Bank Polska S.A., Oddział Olsztyn  nr 44 1090 2590 0000 0001 3191 4549

- Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, przekazuje się oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

- Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa wyżej, musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne 
i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji w sytuacjach, o których mowa w § 27 ust. 9 Regulaminu.

- W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne w innej formie niż pieniężna – Zamawiający wymaga, żeby w treści gwarancji:

- byli wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne,

- lub żeby znalazło się sformułowanie, że gwarancja zabezpiecza ofertę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Gwarancje wadialne mogą być wystawione na jednego z członków konsorcjum, który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych konsorcjantów – pełnomocnika pozostałych członków konsorcjum.

Wskazany w treści gwarancji wadialnej pełnomocnik odpowiada za wszystkie działania innych członków konsorcjum (odpowiedzialność solidarna zgodnie z art. 369 KC w związku z art. 14 i 139 ustawy PZP), które mogą być powodem zaistnienia przesłanek do zatrzymania wadium.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego,

- unieważniono postępowanie,

- Wykonawca nie złożył oferty.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- którego oferta została odrzucona,

- po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

- po unieważnieniu postępowania.

- Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia sprzeciwu.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

- Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ X — INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
      Z WYKONAWCAMI

- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym: składanie ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów i oświadczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się obligatoryjnie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

- Postępowanie prowadzone jest elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zwanej dalej  „platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn/proceedings

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- Luiza Łaganowska

- Zamawiający korzysta w niniejszym postepowaniu z narzędzia komunikacji elektronicznej, jakim jest platforma zakupowa (https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn/proceedings), która jest narzędziem niedyskryminującym, ogólnie dostępnym oraz interpelacyjnym z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych i nie ograniczającymi Wykonawcom dostępu  do postępowania. Przekazanie ofert przy użyciu platformy zapewnia zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności, poufności oraz zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z platformy to: przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 
256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

- Korzystanie  z platformy odbywa się na zasadach wskazanych w  Regulaminie, który jest umieszczony pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków                       o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie:  wnioski, zapytania informacje należy przekazywać elektronicznie są za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania.

- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Format danych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) zalecany przez zamawiającego:

- dla oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz wynikające z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictwa oraz innych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale XII SWZ ust. 4 - zamawiający preferuje następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, Wykonawca może przygotować ofertę również w dowolnym formacie określonym w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, z tym, że format .pdf – zapewnia największą integralność danych w pliku;

- do kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z, .gzip, .rar;

ROZDZIAŁ XI — WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni robocze przed terminem składania ofert zgodnie z § 23 Regulaminu.

- W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust.1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postepowania, bez wskazania źródła zapytania.

- Zamawiający informuje, że nie będą udzielane wyjaśnienia na pytania dotyczące SWZ kierowane            w formie ustnej lub telefonicznej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.

- W przypadku, gdy zmiany treści SWZ są istotne Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania oferty zgodnie z § 24 Regulaminu.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XII  — TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 45 dni od terminu składania ofert.

- W przypadku, gdy wybór oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 45 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą 
następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

ROZDZIAŁ XIII — OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej poprzez platformę zakupową w jeden z poniżej podanych sposobów:

- skan oferty – oferta wypełniona, podpisana i zeskanowana,

- w formie elektronicznej – tj. w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- w postaci elektronicznej – tj. opatrzonej podpisem zaufanym.

Zamawiający nie wymaga opatrzenia oferty elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

- DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA składane wraz z  OFERTĄ, sporządzone w języku polskim:

- wypełniony FORMULARZ OFERTOWY - sporządzony wg wzoru - Załącznik Nr 1 do SWZ,

- oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  
w art. 14 RODO  sporządzony wg wzoru – Załącznik Nr 2 do SWZ,

- OŚWIADCZENIE Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – sporządzone wg wzoru  – Załącznik nr 3 do SWZ;

- odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesiące przed jej złożeniem,

- oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – sporządzone wg wzoru – Załącznik Nr 4 do SWZ;

- PEŁNOMOCNICTWO w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty,

- PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE,

- PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE,

- ZOBOWIĄZANIE podmiotów udostępniających Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby,

- potwierdzenie wpłaty wadium (fakultatywnie), obligatoryjny wyjątek stanowią wadia w formie gwarancji i poręczeń,

- tajemnica przedsiębiorstwa (jeśli istnieje).

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 4, przekazywane 
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu platformy zakupowej.

- W przypadku gdy – podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty oraz dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub Podwykonawcy –   zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca jako:

- dokument elektroniczny  przekazuje się ten dokument,

- dokument w postaci papierowej   przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym, potwierdzającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje             w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

- W przypadku gdy – podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo zostały sporządzone jako:

- dokument elektroniczny – przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się podpisem elektronicznym kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym,

- dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem  przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym, potwierdzającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje

w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa – mocodawca.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

- W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne 
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- OŚWIADCZENIE potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu – sporządzone według wzoru Załącznika nr 3 do SWZ składa się odpowiednio.

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – OŚWIADCZENIE – składa każdy                         z Wykonawców. Wówczas oświadczenia te wskazują brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków                         w postępowaniu.

- w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także OŚWIADCZENIE podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunki udziału w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,

ROZDZIAŁ XIV — MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert: 20.03.2026r., do godziny 1000.

- Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 20.03.2026r godzina 1030. Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie zamawiającego – Olsztyn, ul. Oficerska 16a.

- Ofertę wraz z dokumentami wymienionymi w Rozdziale XIII SWZ ust.4 należy umieścić na platformie 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn/proceedings do upływu terminu wymienionego w  ust. 1.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta musi zostać złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na platformie w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie prowadzonego postępowania na platformie informacje zgodnie z § 35 ust.4 Regulaminu informacje o:

- nazwach i adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty postępowaniu,

- cenach zawartych w ofertach oraz wartości innych kryteriów oceny ofert.

ROZDZIAŁ XV — OPIS SPOSÓBU OBLICZANIA CENY

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wykonanie zamówienia zgodnie 
z opisem zamieszczonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ostateczna kompletna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę netto kompletną, jednoznaczną 
i ostateczną oraz podać stawkę podatku VAT naliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie.

- Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszelkie niezbędne koszty wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ XVI —  OPIS KRYTERIÓW

    - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert zgodnie z § 39 ust 4 i ust.5 Regulaminu.

    - Zamawiający będzie oceniał tylko oferty ważne według kryteriów:

- CENA ROBÓT BUDOWLANYCH ─ waga 70%

Do wyliczenia punktacji zastosowana zostanie cena robót budowlanych.

Punktacja będzie wyliczona wg poniższego wzoru:

CRB = [Cn / Cof] x 70% x 100 pkt.

gdzie:

CRB – cena robot budowlanych [zł]

Cn - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert [zł]

Cof - cena brutto badanej oferty [zł]

Zaokrąglenia liczb z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku odbywać się będą zgodnie 
z zasadami matematyki. W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów decydować będą kolejne miejsca po przecinku.

2) CENA SERWISU URZĄDZEŃ W OKRESIE GWARANCJI ─ waga 30%

Do wyceny należy przyjąć serwis w okresie gwarancji następujących urządzeń:

- jednostka kogeneracyjna (czas pracy 8 500h/rok),

- układ osuszania biogazu (moduł osuszający i schładzający),

- dmuchawa biogazu,

- odwadniacz biogazu,

- agregat chłodzący wraz z badaniem szczelności i wpisem do CRO,

- analizator biogazu,

- gazomierz turbinowy;

Do wyliczenia punktacji zastosowana zostanie całkowita cena serwisu urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji zgodnie z gwarancją producenta.

Punktacja będzie wyliczona wg poniższego wzoru:

CS = [CSn /CSof] x 30% x 100 pkt.

gdzie:

Cs – całkowita cena serwisu [zł]

CSn - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert [zł]

CSof - cena brutto badanej oferty [zł]

Zaokrąglenia liczb z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku odbywać się będą zgodnie 
z zasadami matematyki. W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów decydować będą kolejne miejsca po przecinku.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tą która spełni wszystkie warunki i wymagania określone w niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów w wymaganych kryteriach. Ostateczna punktacja obliczona zostanie według poniższego wzoru:

K = CRB + CS

K - całkowita suma punktów

CRB - punkty przyznane za cenę robót budowlanych

CS - punkty przyznane za cenę serwisu w okresie gwarancji

W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów decydują kolejne miejsca po przecinku. Zaokrąglania liczb z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku odbywać się będą zgodnie z zasadami matematyki.

ROZDZIAŁ XVII — INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ   DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający, na podstawie § 41 ust. 1 Regulaminu, informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa wyżej w ust. 1 pkt 1), na platformie zakupowej.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert na podstawie § 42 ust. 4 Regulaminu.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę zgodnie z § 45 ust. 2 Regulaminu.

- Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca, w terminie 7 dni po podpisaniu umowy, zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia (netto) ustalonego w wyniku postępowania przetargowego.

- Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego Santander Bank Polska SA, Oddział Olsztyn nr 44 1090 2590 0000 0001 3191 4549

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach, zgodnie z § 50 Regulaminu,

- Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w § 50 Regulaminu musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (netto), z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia przez wykonawcę.

- Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy zawartej w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

BUDOWA KOGENERACYJNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZASILANEGO BIOGAZEM wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oczyszczalni Ścieków ŁYNA 
w Olsztynie, nr postępowania PZP.262.8.2026.RIR

- Wybrany w niniejszym postępowaniu wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- przed podpisaniem umowy – dokumenty (kopie) stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają:

- uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z treścią złożonego oświadczenia w formularzu ofertowym [Rozdział VI ust. 3 pkt 1) lit. b)];

- uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i energetycznych zgodnie z treścią złożonego oświadczenia w formularzu ofertowym [Rozdział VI ust. 3 pkt 1) lit. b)];

- uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z treścią złożonego oświadczenia w formularzu ofertowym [Rozdział VI ust. 3 pkt 1) lit. b)];

- przed podpisaniem umowy – umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- przed podpisaniem umowy (w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy) – przedstawi do akceptacji zamawiającego podwykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi jego doświadczenie w zakresie powierzonej części zamówienia;

- w terminie 14 dni od podpisaniu umowy – rozbicie cenowe, celem prowadzenia rozliczeń częściowych (§ 3 ust. 4 wzoru umowy załączonego do SIWZ);

- w terminie 21 dni od podpisaniu umowy - harmonogram rzeczowo - finansowy, który stanowić będzie integralną część umowy, uzgodniony ze służbami eksploatacyjnymi Spółki (§ 4 ust. 1 pkt. 1.21 wzoru umowy załączonego do SIWZ);

- przed przekazaniem placu budowy – kopię polisy ubezpieczeń budowy i robót z tytułu szkód [odpowiedzialności cywilnej kontraktowej oraz robót budowlano montażowych (CAR-EAR) — 
§ 7 załączonego do SIWZ wzoru umowy].

- Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia pisemnej zgody na wybór jego oferty na postawie § 40 ust.4 Regulaminu.

W przypadku braku zgody, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania 
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu na postawie § 40 ust.6 Regulaminu.

## ROZDZIAŁ XVIII — ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA W TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

- Zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej SWZ.

- Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z § 3 wzoru umowy.

- Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie rozliczenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie, określone uwzględnia wszelkie prace i czynności wykonane w oparciu o projekt budowlany, które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, nawet gdyby nie były ujęte w przedmiarach. Przedmiar robót ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego, a wyznacznikiem zakresu robót budowlanych, które ma wykonać Wykonawca jest projekt budowlany, SWZ i załączniki do SWZ.

- Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie zgodnie z § 45 ust.3 Regulaminu.

ROZDZIAŁ XIX — POWIERZENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom.

- Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, a także podania nazw (firm) Podwykonawców na podstawie § 26 ust.1 Regulaminu.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na który Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia  warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca samodzielnie je spełnia.

ROZDZIAŁ XX — DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się elektronicznie w języku polskim.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

- Zamawiający nie przewiduje opcji i wznowień.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy polegającego na powtórzeniu na podstawie § 32 ust.2 pkt 5) Regulaminu.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia zgodnie z § 44 ust 1 Regulaminu.

- Załączniki stanowią integralną część SWZ.

- Zamawiający informuje, że Wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia dokumentów wyłącznie wymaganych przez zamawiającego jako potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający przestrzega przed umieszczaniem w ofercie nadmiarowych informacji w szczególności zawierających dane osobowe osób fizycznych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ROZDZIAŁ XXI — ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub poniósł szkodę w wyniku naruszenia przepisów Regulaminu przez Zamawiającego w postępowaniach, których wartość zamówienia netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 zł.

- W postępowaniach prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zasady postępowania Zamawiającego dotyczące sprzeciwu zostały określone w § 52 Regulaminu -  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

ROZDZIAŁ XXII – ZAŁĄCZNIKI do SWZ

wg wykazu:

| L.p. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia, Dokumentacja; |
|  | Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy |
|  | Załącznik Nr 2 Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków art. 14 RODO |
|  | Załącznik Nr 3 — Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia dyrektywy UE oraz art. 7 ust. 1 specustawy |
|  | Załącznik Nr 4 Wykaz wykonanych robót |
|  | Załącznik Nr 5 Wykaz osób i podmiotów |
|  | Załącznik Nr 6 Oświadczenie – § 21 i § 23 Regulaminu udzielania zamówień |
|  | Załącznik Nr 7 Wzór umowy |
|  | Załącznik Nr 8 Umowa o zachowaniu poufności |
|  | Załącznik Nr 9 POROZUMIENIE PRACODAWCÓW o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowienie koordynatorów do spraw bhp |

###### Załącznik Nr 1

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

NIP— ........................................... , REGON ..........................................

FORMULARZ OFERTOWY

złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie pn.: BUDOWA KOGENERACYJNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZASILANEGO BIOGAZEM wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie, znak postępowania PZP.262.8.2026.RIR,

OŚWIADCZAMY, że:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za niżej wymienione wynagrodzenie:

cena ofertowa netto wynosi:…....................................... zł (słownie:  ……………………………… …….................................................................................................................................................)

stawka VAT ………%

cena brutto wynosi:…....................................... zł

w tym:

- cena netto robót budowlanych wynosi:…....................................... zł

stawka VAT ………%

cena brutto robót budowlanych wynosi:…....................................... zł

- cena netto serwisu urządzeń w okresie gwarancji wynosi:…....................................... zł

stawka VAT ………%

cena brutto serwisu urządzeń w okresie gwarancji wynosi:…....................................... zł

- Cena ofertowa określona w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty wynikające z realizacji umowy i jest stała przez cały okres trwania umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT * (niepotrzebne skreślić)

    - zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,

    - zarejestrowanym jako podatnik VAT zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9.

- Posiadamy status: * (niepotrzebne skreślić)

- indywidualnego przedsiębiorcy,

- mikroprzedsiębiorcy,

- małego przedsiębiorcy,

- średniego przedsiębiorcy,

- dużego przedsiębiorcy.

- Spełnimy wymagania i warunki postawione w SIWZ dotyczące terminu udzielenia gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 załączonego do SIWZ wzoru umowy.

Udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych w toku odbioru końcowego.

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Akceptujemy 30-dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania faktury VAT wystawianej 
w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Osoby które będę uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje 
i doświadczenie zawodowe, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia umożliwiające należyte wykonanie zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w szczególności:

- kierownik budowy – posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych,

- kierownik robót elektrycznych – posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych 
z uwzględnieniem prac związanych z instalacjami elektrycznymi i AKPiA,

- kierownik robót budowlanych - posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót;

- automatyk – posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu i obsłudze technicznej sterowników PLC;

- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z § 16 Regulaminu oświadczamy, że następujące części zamówienia zrealizują następujący Wykonawcy (wypełnić w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie):

| L.p. | Warunek udziału w postępowaniu | Roboty budowlane | Nazwa Wykonawcy, który zrealizuje prace |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy polegają na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby, zgodnie z § 17 Regulaminu oświadczamy, że powołujemy się na następujące zasoby w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wypełnić w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów):

| L.p. | Nazwa (firmy) i warunek udziału, na który się powołujemy |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

- Nie zamierzam / Zamierzam* (niepotrzebne skreślić) powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| L.p. | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |

- Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest p. ………………….….… tel. …………………………

- Postępowanie prowadzone jest elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającymi:

do kontaktów upoważniona/y jest ………………………………………………………………….

tel. …………………………………………….. 	e-mail ……………………………………………..

.......................................				..................................................................

(data)				       (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik Nr 2

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 (RODO) rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

# OŚWIADCZAM, że ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

BUDOWA KOGENERACYJNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZASILANEGO BIOGAZEM wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie, znak postępowania PZP.262.8.2026.RIR,

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  i  zawarłem w ofercie, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu

.......................................				..................................................................

(data)				       (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik Nr 3

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: BUDOWA KOGENERACYJNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZASILANEGO BIOGAZEM wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie, znak postępowania PZP.262.8.2026.RIR,

OŚWIADCZAM, że:

- nie podlegam wykluczeniu w zakresie przesłanek, o których mowa  w §  15 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o.

- spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego 
w SWZ w ROZDZIALE VI SWZ:

- zdolności technicznej lub zawodowej

- w okresie ostatnich 5 lat zrealizowałem:

- co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i montażu jednostek kogeneracyjnych o mocy elektrycznej  minimum 300 kW wraz z rozruchem, w których została uruchomiona instalacja oraz została wydana zgoda przez zakład energetyczny na pracę równoległą z siecią energetyczną,

- co najmniej 1 zamówienie polegające na prowadzeniu stałej obsługi  serwisowej agregatu kogeneracyjnego (tego samego producenta oraz z takim samym silnikiem jak w ofercie) zasilanego biogazem z oczyszczalni ścieków o mocy nie mniejszej niż 300 kWe, w którym udokumentowano prace serwisowe prowadzone przez okres min. 12 miesięcy;

- dysponuję doświadczonymi osobami, zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:

- kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych,

- kierownikiem robót elektrycznych – posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych 
z uwzględnieniem prac związanych z instalacjami elektrycznymi i AKPiA,

- kierownikiem robót budowlanych - posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót;

- automatykiem – posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu i obsłudze technicznej sterowników PLC;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

- jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 2 000 000 zł;

.......................................				..................................................................

(data)				       (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik Nr 4

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania 
pn.: BUDOWA KOGENERACYJNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZASILANEGO BIOGAZEM wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie, znak postępowania PZP.262.8.2026.RIR,

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających  w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 
z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

.......................................				..................................................................

(data)				       (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik Nr 5

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

...............................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: BUDOWA KOGENERACYJNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZASILANEGO BIOGAZEM wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie, znak postępowania PZP.262.8.2026.RIR,

OŚWIADCZAM, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonałem zamówienia o charakterze 
i przedmiocie technologicznym i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia wymienione poniżej:

| Lp. | Wykonane zamówienia - opis przedmiotu zamówienia | Wartość wykonanych zamówień netto | Nazwa i adres Inwestora oraz miejsce i termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu dołączam dowody z których wynika, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone — referencje lub inne dokumenty to potwierdzające.

…....................................				…...............................................................

(data)			           (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik Nr 5

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

….............................................................................................................

………………………………………………………………………………….

….............................................................................................................

………………………………………………………………………………….

WYKAZ OSÓB

PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: BUDOWA KOGENERACYJNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZASILANEGO BIOGAZEM wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie, znak postępowania PZP.262.8.2026.RIR,

OŚWIADCZAM, że:

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Poniżej wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za:

- kierowanie robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i energetycznych,

- kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- automatyk – posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu i obsłudze technicznej sterowników PLC;

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacje dotyczące |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia | zakresu czynności | podstawy do dysponowania osobami |

Do wykazu należy dołączyć wykazy zrealizowanych lub będących w realizacji inwestycji z ostatnich 5 lat przez:

- kierownika budowy – potwierdzające jego co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych zgodnie z zapisami w Rozdziale VI SIWZ ust. 3 pkt. 1 lit b);

- kierownika robót elektrycznych – potwierdzające jego co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót elektrycznych z uwzględnieniem prac związanych z instalacjami elektrycznymi i AKPiA zgodnie z zapisami w Rozdziale VI SIWZ ust. 3 pkt. 1 lit b);

- kierownika robót budowlanych – potwierdzające jego co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót zgodnie z zapisami w Rozdziale VI SIWZ ust. 3 pkt. 1 lit b);

- automatyk – posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu i obsłudze technicznej sterowników PLC zgodnie z zapisami w Rozdziale VI SIWZ ust. 3 pkt. 1 lit b);

.......................................				..................................................................

(data)			    			(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)

Załączone w oddzielnych plikach, stanowiące integralną część SWZ:

Załącznik Nr 7 – wzór umowy;

Załącznik Nr 8 – wzór umowy o zachowaniu poufności;

Załącznik Nr 9 – POROZUMIENIE PRACODAWCÓW o współpracy pracodawców 
w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowienie koordynatorów do spraw bhp

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym Podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.