Formularz ofertowy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr.: 2026-3179-278898 z 31 maja 2026 roku w związku z realizacją projektu nr FENG.01.01-IP.01-A030/23 pod nazwą „Opracowanie i wytwarzanie kotłów na biomasę z wykorzystaniem innowacyjnej technologii spawania hybrydowego plazma -GMAW”, w tym nowych, innowacyjnych kotłów o obniżonej emisji NOx”, na realizację którego Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, działanie „Ścieżka Smart” – kupno materiałów i płyt izolacyjnych.

| Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Siedziba/miejsce zamieszkania |  |
| NIP, REGON, inny identyfikator (jeśli dotyczy) |  |
| Adres e-mail, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję związaną z postępowaniem |  |
| Telefon |  |
| Osoba do kontaktów z Zamawiającym |  |

## składam niniejszą ofertę na dostawę materiałów i płyt izolacyjnych

| Opis wymagań Zamawiającego – pierwsza część zamówienia - Płyta izolacyjna krzemianowo-wapniowa – 20 m2 | Wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego cecha/parametr techniczny | czy oferowany materiał charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? |
| --- | --- | --- |
| Wymiar | 75x610x1000mm | tak / nie** |
| Gęstość | 245 kg/m3 | tak / nie** |
| Maksymalna temperatura robocza | 1100°C | tak / nie** |
| Gęstość nasypowa w stanie suchym (EN 1094-4) | 245 kg/m3 | tak / nie** |
| Wytrzymałość na ściskanie (EN 1094-5 1995) w temperaturze pokojowej: | 2,7MPa | tak / nie** |
| Wytrzymałość na zerwanie (EN 993-6: 1995) | 1,3MPA | tak / nie** |
| Porowatość całkowita (EN 1094-4: 1995) | 90% | tak / nie** |
| Przepuszczalność powietrza | (BS EN 993-4: 1995): 0,5 nPm | tak / nie** |
| Pełzanie przy ściskaniu (EN 993-9 1997) w warunkach 50 godz. w temperaturze 900°C, obciążenie 0,1MPa | 0,4% | tak / nie** |
| Ciepło właściwe | 0,84 kJ/ (kg x K) | tak / nie** |
| Równoważnik pirometryczny (ASTM C24-89 ORTON cones) | 1345°C | tak / nie** |
| Przewodność cieplna (ASTM C-182) | 200°C = 0,08 W/mK 400°C = 0,10 W/mK 600°C = 0,12 W/mK 800°C = 0,14 W/mK | tak / nie** |
| Skład chemiczny | SiO2 = 47% Al2O3 = 0,3% Fe2O3 = 0,3% MgO = 0,6% CaO = 45% Na2O = 0,1% K2O = 0,1% | tak / nie** |
| Strata przy zapłonie 1025°C | 6% |  |
| Badania niepalności (EN 13501-1:2007 + A2:2009) | Klasa A2-s1, d0 niepalna |  |
| Opis wymagań Zamawiającego – druga część zamówienia – Wełna izolacyjna pokryta aluminium – 70 m2 | Wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego cecha/parametr techniczny | czy oferowany materiał charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? |
| Skład chemiczny | SiO2: 70-80% CaO + MgO: 18-25% | tak / nie** |
| Temperatura klasyfikacyjna | 1300°C - DIN EN 1094-3) | tak / nie** |
| Ciepło właściwe w temp. 1090°C | 1,22 kJ/kg.K | tak / nie** |
| Wymiar | 13x610x14640mm, 128kg/m3 | tak / nie** |
| Opis wymagań Zamawiającego – trzecia część zamówienia - Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym – 67 m2 | Wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego cecha/parametr techniczny | czy oferowany materiał charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? |
| Wymiar | 100x1250x600mm | tak / nie** |
| Przewodność cieplna | 0,032 W/mK - DIN EN 12667 | tak / nie** |
| Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu | WL (P) <3kg/m2- DIN EN 12087 | tak / nie** |
| Klasa reakcji na ogień | A2-s1, d0 - DIN EN 13501-1 | tak / nie** |
| Dyfuzja pary | MU1 - DIN EN 13162 | tak / nie** |
| Temperatura robocza | do 250°C | tak / nie** |
| Opór przepływu powietrza | >5 kPa s/m2 - DIN EN 29053 | tak / nie** |
| Klasa tolerancji grubości | T5 - DIN EN 823 | tak / nie** |
| Opis wymagań Zamawiającego czwarta część zamówienia – Wełna izolacyjna – 80 kg | Wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego cecha/parametr techniczny | czy oferowany materiał charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? |
| Skład chemiczny | SiO2: 70-80% CaO + MgO: 18-25% | tak / nie** |
| Temperatura klasyfikacyjna | 1300°C - DIN EN 1094-3) | tak / nie** |
| Opis wymagań Zamawiającego – piąta część zamówienia - Wełna szklana jednostronnie wzmocniona siatką z czystego aluminium – 60 m2 | Wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego cecha/parametr techniczny | czy oferowany materiał charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? |
| Wymiar | 100x1200x7000 | tak / nie** |
| Przewodność cieplna | 0,035 W/mK - DIN EN 12667 | tak / nie** |
| Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu | WL (P) 3kg/m2 - DIN EN 12087 | tak / nie** |
| Klasa reakcji na ogień | A1/6q9 - DIN EN 13501-1; wełna szklana niepalna - BS 476 cz.4; okładzina: klasa 0 - BS 476 cz.6+7 | tak / nie** |
| Dyfuzja pary | MU1 - DIN EN 12086 | tak / nie** |
| Temperatura robocza | do 250°C | tak / nie** |
| Opór przepływu powietrza | >5 (AF5) - DIN EN 29053 | tak / nie** |
| klasa tolerancji grubości | T2 - DIN EN 13162 | tak / nie** |
| Opis wymagań Zamawiającego szósta część zamówienia – Płyta wełny izolacyjnej z włókna szklanego – 23 m2 | Wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego cecha/parametr techniczny | czy oferowany materiał charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? |
| Wymiar | 30x1250x600mm | tak / nie** |
| Przewodność cieplna | 0,032 W/mK - DIN EN 12667 | tak / nie** |
| Klasa reakcji na ogień | 6q3/A1 - DIN EN 13501-1 | tak / nie** |
| Dyfuzja pary | MU1 - DIN EN 13162 | tak / nie** |
| Temperatura robocza | do 250°C | tak / nie** |
| Klasa tolerancji grubości | T3 - DIN EN 823 | tak / nie** |

Dostawę przedmiotu zamówienia zrealizuję terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym za łączną cenę (wliczając w to cenę dostawy):

netto za całość zamówienia:
słownie…………………………………………………………… złotych

brutto za całość zamówienia:

słownie…………………………………………………………… złotych

lub w przypadku złożenia oferty częściowej, (wliczając w to cenę dostawy):

(nie wypełniać w przypadku złożenia oferty na całość zamówienia)

netto za:

1 część zamówienia:

słownie: ….......................................................... złotych

2 część zamówienia:

słownie: ….......................................................... złotych

3 część zamówienia:

słownie: ….......................................................... złotych

4 część zamówienia:

słownie: ….......................................................... złotych

5 część zamówienia:

słownie: ….......................................................... złotych

6 część zamówienia:

słownie: ….......................................................... złotych

brutto za:

1 część zamówienia:

słownie: ….......................................................... złotych

2 część zamówienia:

słownie: ….......................................................... złotych

3 część zamówienia:

słownie: ….......................................................... złotych

4 część zamówienia:

słownie: ….......................................................... złotych

5 część zamówienia:

słownie: ….......................................................... złotych

6 część zamówienia:

słownie: ….......................................................... złotych

Oświadczam, że cena uwzględnia koszt dostawy do miejsca realizacji zamówienia.

Jednocześnie w imieniu Oferenta oświadczam/-y, że:

- Oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego nr.: 2026-3179-278898 z 31 maja 2026 roku i akceptuje wszystkie jego warunki,

- Oferent uzyskał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty,

- cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wszystkich czynności Wykonawcy objętych przedmiotem zamówienia,

- Oferent spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w tym:

    - posiada doświadczenie w realizacji podobnych dostaw/usług, na dowód czego przedstawia zestawienie dostaw w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie oferty, a jeżeli podmiot istnieje krócej niż 6 miesięcy, to w okresie od jego powstania (w zależności od zakresu składanej oferty),

    - dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,

    - dysponuje zapleczem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia,

    - znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia, w szczególności nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne,

- Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

- w stosunku do Oferenta nie zachodzą okoliczności opisane:

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (z późn. zm.), dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

- Oferent oświadcza, że pomiędzy nim a Zamawiającym nie występuje konflikt interesów, który oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Oferent uważa się za związanego ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert w ramach postępowania ofertowego,

- Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru ofert, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- osoba składająca podpis na Formularzu ofertowym jest upoważniona do złożenia oferty w imieniu Oferenta.

| data | podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty w imieniu Oferenta |
| --- | --- |

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Zestawienie dostaw

| Lp. | Określenie dostawy lub zamówienia | Kiedy zrealizowano dostawę (miesiąc/rok) | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Oświadczam, że ww. dostawy zostały wykonane prawidłowo i odebrane bez zastrzeżeń przez podmioty zlecające ich wykonanie.

podpis osoby upoważnionej

do złożenia oferty w imieniu Oferenta