**Załącznik nr 2**

**FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**do zapytania ofertowego nr:** **FEMP 173/23-01/2026**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Minimalne wymagane parametry techniczne** | **Parametry oferowane[[1]](#footnote-1)** |
| **Urządzenie pomiarowe** | | |
| 1 | Urządzenie oparte na mikrokomputerze jednoukładowym współpracującym z cyfrowymi sensorami pola magnetycznego, |  |
| 2 | Możliwość gromadzenia danych pomiarowych i przesyłania ich do komputera poprzez interfejs USB, |  |
| 3 | Powiększenie optyczne w zakresie co najmniej od x100 do x1000, umożliwiające obserwację mikrostruktury materiału w dużych detalach, |  |
| 4 | Wysoka czułość i dokładność pomiaru, pozwalająca na analizę zmian struktury materiału w obszarze spawu. |  |
| 5 | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz o przekątnej co najmniej 4 cali, umożliwiający prezentację danych w czasie rzeczywistym, w tym jednoczesne wyświetlanie obrazu z kamery inspekcyjnej oraz graficzną prezentację sygnału magnetycznego w formie wykresu. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………  Miejscowość data | ….………………………………………  Imię i Nazwisko  *(czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty lub podpis elektroniczny)* |

1. W kolumnie „Parametry oferowane” należy wpisać konkretne wartości lub potwierdzenia zgodności pozwalające na weryfikację spełnienia minimalnych warunków technicznych, zgodnie z poniższymi zasadami:

   dla parametrów liczbowych należy wpisać rzeczywistą wartość oferowanego urządzenia, np.:

   jeśli wymagane jest od 1 do 10, należy wpisać wartość oferowaną, np. 7;

   jeśli wymagane jest min. 2, a oferowane urządzenie ma 5, należy wpisać 5 (nie należy wpisywać „min. 2”).

   dla parametrów opisowych/funkcjonalnych (np. „posiada automatyczny nawiew”, „możliwość sterowania automatycznego”) – należy wpisać:

   „TAK” – jeśli urządzenie spełnia dany wymóg,

   „NIE” – jeśli nie spełnia,

   lub „TAK, dodatkowo …” – jeśli oferowana jest funkcja rozszerzona.

   Nie należy przepisywać treści kolumny „Minimalne wymagane parametry techniczne” ani powielać określeń typu „zgodne”, „tak jak w wymaganiach” itp. Formularz służy do weryfikacji zgodności, dlatego wpisy w kolumnie „Parametry oferowane” muszą pozwalać jednoznacznie sprawdzić, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie minimalne parametry techniczne. [↑](#footnote-ref-1)