OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

USŁUGI

- Opis przedmiotu zamówienia na zadanie:

„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczedrzyk gm. Ozimek”.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczedrzyk gm. Ozimek w oparciu o koncepcję rozbudowy z dnia 20.06.2022 r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.

Zamówienie obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o załączona koncepcję rozbudowy wraz z wymaganymi prawem pozwoleniami i uzgodnieniami, w tym:

  - Część budowlana:

- Budynek stacji uzdatniania,

- Ogrodzenie obiektu, bramy wjazdowe,

- Ciągi technologiczne i piesze.

  - Część technologiczna:

- Ujęcie wody,

- Napowietrzanie wody,

- Filtracja wody,

- Odstojnik popłuczyn,

- Dezynfekcja wody,

- Retencja wody,

- Zestaw pompowy,

- Monitoring pracy SUW i obiektów towarzyszących.

  - Istotne zmiany dotyczące koncepcji rozbudowy z dnia 20.06.2026 r.:

- Likwidacji dwustopniowego systemu dezynfekcji wody (układ powinien być oparty na dezynfekcji jedynie podchlorynem sodu).

- W dokumentacji projektowej należy przyjąć aktualne z roku 2026 dane i parametry w celu doboru odpowiednich urządzeń.

- Zbiornik na wodę uzdatnioną powinien zostać wyremontowany oraz powinna zostać nałożona powłoka zabezpieczająca wnętrze zbiornika.

- Wymiana pomp powinna dotyczyć studni głębinowej nr 1 i nr 2.

2. Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i formalno-prawne:

2.1. W zakresie ogólnym:

- Sporządzenie projektów we wszystkich potrzebnych branżach, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu z uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwoleń na budowę lub zgłoszenie.

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z/od instytucji zewnętrznych, wymaganych przy zamierzeniu budowlanym w zakresie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody.

- Sporządzenie projektów dla wszystkich branż precyzujących rozwiązania w zakresie szczegółowych rozwiązań i zestawień podstawowych.

- Sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich.

- Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji (w przypadku wystąpienia takiej konieczności).

- Przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację).

2.2. W zakresie kompletności dokumentacji:

- Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny opracowany zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę (w tym pozwolenia wodnoprawne).

- Opis techniczny wraz z obliczeniami hydraulicznymi, plany sytuacyjne,

- Profile obiektów budowlanych.

- Schematy technologiczne.

- Rysunki rozwiązań projektowych (studni, urządzeń, budynku, układu technologicznego, zagospodarowania terenu, obiektów liniowych itp.)

- Aktualny operat geodezyjny działek objętych projektem,

- Dokumentację geologiczną.

- Informacje o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Uzgodnienia, decyzje.

- Dokumentacja będzie uzgodniona w zakresie potrzebnym do wydania Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie.

- Wykonawca opracuje wszelkie wnioski o wydanie stosownych decyzji.

2.3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

- Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych.

- Projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii i ekologii.

- Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe przygotowanie wyjściowych materiałów geodezyjnych i geotechnicznych do celów projektowych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę”.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania założeń projektowych oraz wszelkich innych opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej w formie analogowej i cyfrowej.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na etapie wykonania założeń projektowych, w tym przedstawienie podziału zakresu projektu na części, dla których uzyskane będzie odrębne pozwolenie na budowę – i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla tych założeń. Akceptacja upoważnia dopiero Wykonawcę do dalszej realizacji prac projektowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem klauzul i oświadczeń do projektu.

- Wykonawca przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, sporządzi aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji (w przypadku wystąpienia takiej konieczności).

- Wykonawca przygotuje wyjaśnienia, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację).

2.4. Wymagania dotyczące nadzoru autorskiego:

- Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem,

- Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu, zawartych w nim rozwiązań i ewentualnie uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,

- Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Niezbędny udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

- Uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w odbiorach częściowych i końcowym,

- Dokonywanie wpisów w Dzienniku Budowy, w zakresie wprowadzanych zmian do przedmiotowej dokumentacji projektowej,

- Udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

2.5. Wymagania dodatkowe:

- Pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.

- Sporządzenie harmonogramu realizacji prac projektowych.

- Przeprowadzenie konsultacji z Zamawiającym na etapie wykonania założeń projektowych.

- Uzyskanie wypisu i wyrysu z obowiązującego dla terenu objętego projektem MPZP.

- Wykonanie pomiarów geodezyjnych.

- Uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów.

- Wykonanie inwentaryzacji istniejącej sieci w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego.

- Końcowe uzyskanie zgód na wejście w teren dla wszystkich działek objętych inwestycją.

- Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na przejścia pod ciekami wodnymi przekroczenia rowów melioracyjnych – jeżeli dotyczy.

- Sporządzenie dla potrzeb Zamawiającego kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót do projektu.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W przypadku wystąpienia konieczności, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane),

- W przypadku wystąpienia konieczności przygotowanie odpowiedzi, wyjaśnień w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych).

  - Podstawowe obowiązki Zamawiającego:

  - Zapewnienie dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnej do opracowania przedmiotu umowy,

  - Odbiór przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dokonania czynności odbiorowych.

  - Płatność za należycie zrealizowany przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - Podstawowe obowiązki Wykonawcy:

  - Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym OPZ, przyjętą przez Zamawiającego ofertą.

  - Posiadanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia.

  - uzyskania własnym staraniem i na swój koszt wszelkich niezbędnych materiałów do przeprowadzenia prac projektowych.

  - zapoznanie się w terenie z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia;

  - uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, które kolidują z projektowaną inwestycją, jeśli wymagane.

  - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, jeśli wymagane;

  - uzyskanie zgód właścicieli działek niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

  - wykonanie kompletnej i poprawnej koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym kosztorysów szczegółowych.

  - W razie konieczności Wykonawca opracuje projekt(y) usunięcia ewentualnych kolizji 
z projektowanymi obiektami wg warunków określonych przez gestorów sieci 
i uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje zezwalające na prowadzenie robót.

  - Współdziałanie z Zamawiającym przy realizacji koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz do uczestniczenia w siedzibie Zamawiającego w spotkaniach roboczych 
i konsultacjach z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, a także do przedstawienia wersji roboczej dokumentacji.

  - Udzielania wyjaśnień (w tym przygotowywania projektów odpowiedzi odnośnie pytań w postępowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji), a także wprowadzania korekt lub poprawek do dokumentacji projektowej stosownie do uwag, czy zastrzeżeń zgłaszanych przez oferentów w toku postępowania przetargowego oraz zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych wad w dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.

  - Wykonawca będzie świadczył usługę projektowania w sposób zapewniający ich zakończenie 
w terminie. Sporządzając harmonogram, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, Wykonawca ustali kolejność prowadzenia prac projektowych w taki sposób aby wywiązać się z postanowień niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy, w tym o wszczęciu wobec niego (wobec Wykonawcy) postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub innego podobnego, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia ich wystąpienia lub ogłoszenia.

  - Jeżeli realizuje umowę przy udziale podwykonawców, to za działania i zaniechania podwykonawców odpowiada jak za działania i zaniechania własne, a podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców jest przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą.

  - Termin realizacji, płatność:

5.1. Termin realizacji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

5.2. Płatność za przedmiot zamówienia odbędzie się w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura Vat zostanie sporządzona na podstawie protokołu końcowego odbioru kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

Załączniki:

- Koncepcja rozbudowy stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczedrzyk gm. Ozimek z dnia 20.06.2022 r.