**załącznik nr 1.10 do ZO\_01\_2026**

**Siedzisko w kształcie siodła do badań diagnostycznych – 4 szt.**

**Producent: ………………………………………**

**Rok produkcji: …………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów  oferowanych\* |
|  | Hamulec centralny uruchamiany pod ciężarem ciała |  |
|  | * Powłoka antystatyczna |  |
|  | * Regulacja wysokości od 560 do 790 mm przy pomocy sprężyny gazowej zwalnianej dźwignią nożną |  |
|  | * 5-ramienna podstawa, antystatyczne kółka z tworzywa sztucznego (Ø 50 mm) do gładkich podłóg |  |
|  | * Maksymalne bezpieczne obciążenie 135 kg |  |

\*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy. W przypadku potwierdzenia wymagania nie będącego parametrem technicznym należy wpisać ,,tak”

**UWAGA: niespełnienie parametrów i warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.**