**załącznik nr 1.2 do ZO\_01\_2026**

**Holtery EKG - 6 szt.**

**Producent: ………………………………………**

**Model: ………………………………………………**

**Rok produkcji: …………………………………**

**Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie eksponowane.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów  oferowanych\* |
|  | 1- lub 3-kanałowy zapis EKG |  |
|  | * Rozpoczęcie rejestracji zapisu EKG online (z oprogramowania) lub offline (bezpośrednio z urządzenia |  |
|  | Pobieranie próbek EKG do 1000 Hz, z możliwością regulacji |  |
|  | Próbkowanie przyspieszenia 3D do 100 Hz, z możliwością regulacji |  |
|  | * Zasięg Bluetooth do 100 m |  |
|  | * Pojemność pamięci: 4 GB |  |
|  | Krótki czas ładowania <1,5 h |  |
|  | * Transfer danych: micro-USB |  |
|  | Format danych: EDF |  |
|  | * Waga ok.18 g |  |
| WYMAGANIA POZOSTAŁE | | |
|  | Żywotność baterii 7 dni, ale nie mniej niż 24 godziny | proszę podać czas żywotności baterii |

\*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy. W przypadku potwierdzenia wymagania nie będącego parametrem technicznym należy wpisać ,,tak”

**UWAGA: niespełnienie parametrów i warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.**