ZP.271.2.4.2026

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeronicach – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

| Lp. | Nazwa usługi | Opis | Ilość | Cena jedn. | War-tość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptacja sali chemiczno-fizycznej | - przygotowanie powierzchni (gipsowanie) oraz malowanie ścian (101,64 m2) i sufitu (58,7 m2), - montaż fototapety (13 m2), - wykonanie instalacji elektrycznej (w tym montaż 4 gniazd elektrycznych oraz 40 m okablowania), - wykonanie instalacji hydraulicznej (do zamontowania dygestorium – wyciągu chemicznego), - wykonanie wyciągu chemicznego, - zakup i montaż 1 szt. drzwi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z ościeżnicą, klamką, wkładką i kluczem. | 1 |  |  |
| 2 | Adaptacja świetlicy szkolnej | - przygotowanie powierzchni (gipsowanie) oraz malowanie ścian (76,44m2) i sufitu (53m2), - montaż fototapety (13 m2), - wymiana podłogi na wykładzinę PCV grubą, rulonowaną i zgrzewaną kładzioną na gorąco – 53 m2, zakup i montaż listew przypodłogowych o szer. 10 cm – ok. 30 mb oraz listwy progowej, - zakup i montaż 1 szt. drzwi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z ościeżnicą, klamką, wkładką i kluczem. | 1 |  |  |
| 3 | Dostosowanie toalety dla osób z niepełnospra-wnościami: | - usunięcie ścianki działowej w celu zapewnienia przestrzeni manewrowej (ok. 4,42 m2) - zakup i montaż glazury na ścianach (ok. 19,24 m²), - zakup i montaż terakoty na posadzce (ok. 4,0 m²), - malowanie sufitu (ok. 4,0 m²), - zakup i montaż 1 szt. drzwi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z ościeżnicą, klamką, wkładką i kluczem, - zakup i montaż wyposażenia sanitarnego: - umywalki, - baterii umywalkowej (z dźwignią lub przyciskiem), - miski WC dla osób z niepełnosprawnościami, - suszarki do rąk, - 2 uchwytów dla niepełnosprawnych przy miskach ustępowych oraz umywalkach, - kosza na śmieci. | 1 |  |  |