Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

nr INF.271.1.2026

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w OPZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zakup dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z systemem SZR do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Gminy w Gidlach w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................................

Adres Wykonawcy......................................................................................................................................

Wykonawca oświadcza, iż oferowany agregat posiada następujące parametry

| Lp. | Opis parametru | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | moc maksymalna kVA |  |
| 2 | moc maksymalna kW |  |
| 3 | moc znamionowa kVA |  |
| 4 | moc znamionowa kW |  |
| 5 | Prąd znamionowy A |  |
| 6 | częstotliwość Hz |  |
| 7 | napięcie V |  |
| 8 | współczynnik mocy cos ϕ |  |
| 9 | klasa izolacji prądnicy |  |
| 10 | tolerancja napięcia prądnicy |  |
| 11 | Stabilizacja napięcia prądnicy AVR |  |
| 12 | ochrona prądnicy |  |
| 13 | rodzaj silnika |  |
| 14 | liczba cylindrów silnika |  |
| 15 | Rodzaj regulacji obrotów silnika |  |
| 16 | chłodzenie silnika |  |
| 17 | Rodzaj układu paliwowego |  |
| 18 | rodzaj paliwa |  |
| 19 | zużycie paliwa przy obciążeniu 75% |  |
| 20 | czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa przy obciążeniu 75% |  |
| 21 | gwarantowany poziom hałasu przy 7m |  |
| 22 | Moc silnika netto: |  |
| 23 | obudowa odporna na warunki atmosferyczne | TAK/NIE* |
| 24 | Wymiary |  |
| 25 | Masa |  |
| 26 | Sterowanie – automatyczny start | TAK/NIE* |
| 27 | Sterowanie – gotowość pod SZR | TAK/NIE* |
| 28 | Sterowanie – możliwość GSM/Ethernet/Modbus/SMS | TAK/NIE* |
| 29 | drzwi zamykane na klucz umożliwiające pełny dostęp do serwisowania silnika prądnicy i sterowników | TAK/NIE* |
| 30 | zamykane drzwi zabezpieczające panel sterowniczy | TAK/NIE* |
| 31 | wyciszona obudowa | TAK/NIE* |
| 32 | zabezpieczony wlew paliwa | TAK/NIE* |
| 33 | panel sterowania agregatu zapewnia sterowanie oraz monitorowanie parametrów pracy i zapewnia obsługę w języku polskim | TAK/NIE* |
| 34 | tryby pracy: wyłączony, ręczny start, automatyczny start, test | TAK/NIE* |
| 35 | wyłącznik awaryjny | TAK/NIE* |
| 36 | alarmy agregatu: niskie/wysokie napięcie, przeciążenie, niska/wysoka częstotliwość pracy, niskie/wysokie napięcie akumulatora, | TAK/NIE* |
| 37 | zabezpieczenia silnika – wyłączenie: niski poziom paliwa, niski poziom ciśnienia oleju, wysoka temperatura pracy silnika | TAK/NIE* |
| 38 | zabezpieczenie agregatu- wyłączenie: niskie/wysokie napięcie, przeciążenie, niskie/wysokie napięcie akumulatora | TAK/NIE* |
| 39 | agregat fabrycznie nowy | TAK/NIE* |
| 40 | długość gwarancja dla pacy jako zasilanie rezerwowe |  |
| 41 | Urządzenie spełnia normy i dyrektywy | - |
| 42 | Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE | TAK/NIE* |
| 43 | Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/WE | TAK/NIE* |
| 44 | Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/WE | TAK/NIE* |
| 45 | Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE | TAK/NIE* |
| 46 | Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE | TAK/NIE* |
| 47 | ISO 8528-1:2018, PN-ISO 8528-5:2018 | TAK/NIE* |
| 48 | PN-EN ISO 8528-13:2016 | TAK/NIE* |
| 49 | PN-EN 60204-1 | TAK/NIE* |
|  | Wymagania dla SZR | - |
| 50 | układ dopasowany do pracy z dostarczanym agregatem | TAK/NIE* |
| 51 | Układ wyposażony w blokadę mechaniczną | TAK/NIE* |
| 52 | wskaźnik napięcia zasilania podstawowego | TAK/NIE* |
| 53 | wskaźnik napięcia zasilania rezerwowego | TAK/NIE* |
| 54 | tryby pracy: automatyczny, ręczny | TAK/NIE* |

*- niepotrzebne skreślić

..................................................................................................

(podpis osoby/ób uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)