## Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: | 05/2026 - AI
Nazwa firmy :
Adres:
Zarejestrowana | w KRS/CEIDG/Inny rejestr*
pod nr:
NIP:
REGON:
Osoba do kontaktów:
Nazwisko i imię:
Adres e-mail:
Nr telefonu:
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia na poniższych warunkach:
|  | pola wypełniane automatycznie na podstawie zakładek dla poszczgólnych Pakietów i Części |  | wypełnia Oferent
Numer Części | Nazwa Części | Wartość netto | Wartość brutto | Czas dostawy (w dniach)
1 | Końcówki do pipet | 0 | 0
2 | Końcówki do pipet i dispenserów, probówki do mikrowirówek | 0 | 0
3 | Płytki, butelki i inne akcesoria do hodowli komórkowych | 0 | 0
4 | Płytki do hodowli komórkowych | 0 | 0
5 | Probówki oraz pipety | 0 | 0
6 | Pudełka do western blotów | 0 | 0
7 | Materiały zużywalne dla laboratorium bioanalitycznego w Warszawie | 0 | 0
8 | Kapilary oraz zestawy do znakowania białek | 0 | 0
9 | Różne materiały zużywalne dla laboratorium biologicznego | 0 | 0
10 | Różne materiały zużywalne dla laboratorium dmpk | 0 | 0
11 | Pudełka i statywy | 0 | 0
2. Oświadczamy, że termin płatności będzie wynosił dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania.
4. Oświadczamy, że przyjmujemy w całości warunki zawarte w zapytaniu, jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ofercie, tj. dni od daty wyznaczonej na składanie ofert (minimum 30 dni).
7. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy.
8. Oświadczamy, że oferta (prosimy wpisać: zawiera/nie zawiera) informacje/i stanowiące/ych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są w następujących dokumentach:
9. Integralną część Formularza ofertowego stanowią następujące załączniki: Formularz asortymentowo-cenowy dla (prosimy wpisać numer Pakietu i numer Części):
* Niepotrzebne skreślić
| Data |  | /czytelny podpis albo podpis i pieczątka Oferenta/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Oferenta **/
** Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. Pieczątka imienna wymagana jest w przypadku nieczytelnego podpisu.

## Cz1
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: |  | 05/2026 - AI
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej:
Część 1. | Końcówki do pipet
wypełnia Oferent
LP. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość/12 miesięcy | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość netto ([i]=[g]*[h]) | Wartość brutto ([j]=[i]+kwota VAT)
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | [g] | [h] | [i] | [j]
1 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 10 µl, sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 10 |  |  |  |  | 0
2 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 10 µl, niesterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
3 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 10 µl, wydłużone (długość całkowita tipsa ok. 4,5 cm) sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
4 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 10 µl, wydłużone (długość całkowita tipsa ok. 4,5 cm) niesterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
5 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 10 µl, wydłużone (długość całkowita tipsa ok. 4,5 cm) niesterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | opakowanie zbiorcze 1 000 końcówek | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 200 µl, sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 10 |  |  |  |  | 0
7 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 200 µl, niesterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 10 |  |  |  |  | 0
8 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 200 µl, niesterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | opakowanie zbiorcze 1 000 końcówek | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 300 µl, sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 2 |  |  |  |  | 0
10 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 300 µl, niesterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 2 |  |  |  |  | 0
11 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 1 000 µl, sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
12 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 1 000 µl, niesterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
13 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 1 000 µl, niesterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | opakowanie zbiorcze 1 000 końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
14 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 1 250 µl, sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
15 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 1 250 µl, niesterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
16 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, pojemność 1 250 µl, niesterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | opakowanie zbiorcze 1 000 końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
17 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, szeroko zakończone (ok. 1,5 mm), pojemność 200 µl, sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
18 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, szeroko zakończone (ok. 1,7 mm), pojemność 1 000 µl, sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
19 | Końcówki do pipet o niskiej retencji, szeroko zakończone (ok. 1,7 mm), pojemność 1 000 µl, niesterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf | opakowanie zbiorcze 1 000 końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
20 | Końcówki do pipet zmiennobojętościowych, uniwersalne, 2-200 µl, żółte | opakowanie zbiorcze 1 000 końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
21 | Końcówki do pipet zmiennobojętościowych, uniwersalne, 200-1000 µl, niebieskie | opakowanie zbiorcze 1500 końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
22 | Końcówki do nakładania żelu (wydłużone, średnica wylotu ok. 0,57 mm), pojemność 200 µl, niesterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf | 6 statywów po 96 sztuk końcówek | 3 |  |  |  |  | 0
23 | Końcówki do nakładania żelu (wydłużone, średnica wylotu ok. 0,57 mm), pojemność 200 µl, niesterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf | opakowanie zbiorcze 1 000 końcówek | 1 |  |  |  |  | 0
24 | Końcówki do pipet, pojemność 5 ml, niesterylne, o długości ok. 135-150 mm, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf | 1 statyw po 50 sztuk końcówek | 10 |  |  |  |  | 0
25 | Końcówki do pipet, pojemność 5 ml, niesterylne, o długości ok. 135-150 mm, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf | opakowanie zbiorcze 1 000 końcówek | 10 |  |  |  |  | 0
26 | Końcówki do pipet o niskiej retencji z filtrami, pojemność 2 µl, sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 2 |  |  |  |  | 0
27 | Końcówki do pipet o niskiej retencji z filtrami, pojemność 10 µl, sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 10 |  |  |  |  | 0
28 | Końcówki do pipet o niskiej retencji z filtrami, pojemność 10 µl, wydłużone (długość całkowita tipsa ok. 4,5 cm) sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 10 |  |  |  |  | 0
29 | Końcówki do pipet o niskiej retencji z filtrami, pojemność 20 µl, sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
30 | Końcówki do pipet o niskiej retencji z filtrami, pojemność 100 µl, sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 20 |  |  |  |  | 0
31 | Końcówki do pipet o niskiej retencji z filtrami, pojemność 200 µl, sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 20 |  |  |  |  | 0
32 | Końcówki do pipet o niskiej retencji z filtrami, pojemność 1 000 µl, sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 10 |  |  |  |  | 0
33 | Końcówki do pipet o niskiej retencji z filtrami, pojemność 1 250 µl, sterylne, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 10 statywów po 96 sztuk końcówek | 10 |  |  |  |  | 0
34 | Końcówki do pipet z filtrami, pojemność 5 ml, sterylne, o długości ok. 135-150 mm, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwość autoklawowania do 121°C | 1 statyw po 50 sztuk końcówek | 10 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0

## Cz2
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: |  | 05/2026 - AI
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej:
Część 2. | Końcówki do pipet i dispenserów, probówki do mikrowirówek
wypełnia Oferent
LP. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość/12 miesięcy | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość netto ([i]=[g]*[h]) | Wartość brutto ([j]=[i]+kwota VAT)
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | [g] | [h] | [i] | [j]
1 | Końcówki do pipet 16-kanałowych z filtrem, pojemność 0,1-20 µl, długość 42 mm, sterylne, certyfikat PCR clean, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research Plus | 10 statywów po 384 sztuk końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
2 | Końcówki do pipet 16-kanałowych z filtrem, pojemność 0,5-100 µl, długość 53 mm, sterylne, certyfikat PCR clean, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research Plus | 10 statywów po 384 sztuk końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
3 | Końcówki do pipet 16-kanałowych, pojemność 0,1-20 µl, długość 42 mm, odległość między stożkami 4,5 mm, niesterylne, certyfikat PCR clean, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research Plus | 10 wkładów uzupełniających po 384 sztuk końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
4 | Końcówki do pipet 16-kanałowych, pojemność 0,5-100 µl, długość 53 mm, odległość między stożkami 4,5 mm, niesterylne, certyfikat PCR clean, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research Plus | 10 wkładów uzupełniających po 384 sztuk końcówek | 5 |  |  |  |  | 0
5 | Końcówki do dispenserów, objętość 0,1 ml, kompatybilne z Eppendorf Multipette E3 | 4 worki po 25 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
6 | Końcówki do dispenserów, objętość 0,2 ml, kompatybilne z Eppendorf Multipette E3 | 4 worki po 25 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
7 | Końcówki do dispenserów, objętość 0,5 ml, kompatybilne z Eppendorf Multipette E3 | 4 worki po 25 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
8 | Końcówki do dispenserów, objętość 1,0 ml, kompatybilne z Eppendorf Multipette E3 | 4 worki po 25 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
9 | Końcówki do dispenserów, objętość 2,5 ml, kompatybilne z Eppendorf Multipette E3 | 4 worki po 25 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
10 | Końcówki do dispenserów, objętość 5,0 ml, kompatybilne z Eppendorf Multipette E3 | 4 worki po 25 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
11 | Probówki do mikrowirówek, PP, powierzchnia minimalizująca wiązanie się białek, przezroczyste, stożkowe dno, objętość 1,5 ml, PCR clean, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na max 18 000 RCF | 100 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
12 | Probówki do mikrowirówek, PP, powierzchnia minimalizująca wiązanie się białek, przezroczyste, stożkowe dno, objętość 2,0 ml, PCR clean, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na max 18 000 RCF | 100 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
13 | Probówki do mikrowirówek, PP, powierzchnia minimalizująca wiązanie się białek, przezroczyste, stożkowe dno, objętość 5,0 ml, PCR clean, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na max 25 000 RCF | 100 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
14 | Probówki do mikrowirówek, PP, powierzchnia minimalizująca wiązanie się DNA, przezroczyste, stożkowe dno, objętość 1,5 ml, PCR clean, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na max 30 000 RCF | 250 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
15 | Probówki do mikrowirówek, PP, powierzchnia minimalizująca wiązanie się DNA, przezroczyste, stożkowe dno, objętość 2,0 ml, PCR clean, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na max 25 000 RCF | 250 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
16 | Probówki do mikrowirówek, PP, powierzchnia minimalizująca wiązanie się DNA, przezroczyste, stożkowe dno, objętość 5,0 ml, PCR clean, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na max 25 000 RCF | 200 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0

## Cz3
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: |  | 05/2026 - AI
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej:
Część 3. | Płytki, butelki i inne akcesoria do hodowli komórkowych
wypełnia Oferent
LP. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość/12 miesięcy | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość netto ([i]=[g]*[h]) | Wartość brutto ([j]=[i]+kwota VAT)
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | [g] | [h] | [i] | [j]
1 | Płytki 6-dołkowe, do hodowli komórkowych, PS, TC-treated, przezroczyste, płaskie dno, z przykrywką zmniejszającą parowanie, sterylne, pakowane indywidualnie, powierzchnia dołka 9,6 cm2, objętość robocza 2,5-3 ml | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
2 | Płytki 6-dołkowe, do hodowli komórkowych, PS, non treated, przezroczyste, płaskie dno, z przykrywką zmniejszającą parowanie, sterylne, pakowane indywidualnie, powierzchnia dołka 9,6 cm2, objętość robocza 2,5-3 ml | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
3 | Płytki 12-dołkowe, do hodowli komórkowych, PS, TC-treated, przezroczyste, płaskie dno, z przykrywką zmniejszającą parowanie, sterylne, pakowane indywidualnie, powierzchnia dołka 3,8 cm2, objętość robocza 1,5-2,2 ml | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
4 | Płytki 12-dołkowe, do hodowli komórkowych, PS, non treated, przezroczyste, płaskie dno, z przykrywką zmniejszającą parowanie, sterylne, pakowane indywidualnie, powierzchnia dołka 3,8 cm2, objętość robocza 1,5-2,2 ml | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
5 | Płytki 24-dołkowe, do hodowli komórkowych, PS, TC-treated, przezroczyste, płaskie dno, z przykrywką zmniejszającą parowanie, sterylne, pakowane indywidualnie, powierzchnia dołka 1,9 cm2, objętość robocza 0,8-1 ml | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
6 | Płytki 24-dołkowe, do hodowli komórkowych, PS, non treated, przezroczyste, płaskie dno, z przykrywką zmniejszającą parowanie, sterylne, pakowane indywidualnie, powierzchnia dołka 1,9 cm2, objętość robocza 0,8-1 ml | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
7 | Płytki 48-dołkowe, do hodowli komórkowych, PS, TC-treated, przezroczyste, płaskie dno, z przykrywką zmniejszającą parowanie, sterylne, pakowane indywidualnie, powierzchnia dołka 0,75 cm2, objętość robocza 0,5-0,8 ml | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
8 | Płytki 48-dołkowe, do hodowli komórkowych, PS, non treated, przezroczyste, płaskie dno, z przykrywką zmniejszającą parowanie, sterylne, pakowane indywidualnie, powierzchnia dołka 0,75 cm2, objętość robocza 0.5-0,8 ml | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
9 | Płytki 48-dołkowe, PS, TC-treated, przezroczyste, płaskie dno, z przykrywką, sterylne, pakowane indywidualnie, powierzchnia dołka 0,95 cm2 | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
10 | Płytki 96-dołkowe, do hodowli komórkowych, PS, TC-treated, przezroczyste, płaskie dno, z przykrywką, sterylne, pakowane indywidualnie, powierzchnia dołka 0,32 cm2, objętość dołka 0,37 ml, niepirogenne | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
11 | Płytki 96-dołkowe, do hodowli komórkowych, PS, non treated, przezroczyste, płaskie dno, z przykrywką, sterylne, pakowane indywidualnie, powierzchnia dołka 0,32 cm2, objętość dołka 0,37 ml, niepirogenne | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
12 | Płytki 96-dołkowe, PS, non treated, przezroczyste, okrągłe dno, z przykrywką, sterylne, pakowane indywidualnie, powierzchnia dołka 0,36 cm2, objętość dołka 0,32 ml, niepirogenne | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
13 | Płytki 96-dołkowe, PS, TC-treated, białe, płaskie i przezroczyste dno, z przykrywką, sterylne, preferowane pakowane po 8 sztuk, powierzchnia dołka 0,34 cm2, objętość dołka 0,37 ml, niepirogenne | 32 sztuki | 5 |  |  |  |  | 0
14 | Płytki 96-dołkowe, PS, non treated, przezroczyste, okrągłe dno, z przykrywką, sterylne, preferowane pakowane po 20 sztuk, objętość robocza 75-200 µl, objętość dołka 330 µl | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
15 | Płytki 96-dołkowe, PS, high bind, przezroczyste, płaskie dno, bez przykrywki, niesterylne, objętość robocza 75-200 µl, objętość dołka 360 µl | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
16 | Płytki 96-dołkowe, PS, TC-treated, half-area, białe, solid bottom, płaskodenne, z przykrywką, sterylne, preferowane pakowane po 20 sztuk, objętość robocza 25-125 µl, objętość dołka 190 µl | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
17 | Płytki 96-dołkowe, PS, TC-treated, czarne, płaskie i przezroczyste dno, z przykrywką, sterylne, pakowane indywidualnie, powierzchnia dołka ok. 0,32 cm2, objętość dołka 360 µl | 48 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
18 | Płytki 384-dołkowe do testów fluorescencyjnych i luminescencyjnych, PS, non treated, czarne, płaskie, niski kołnierz, płaskie dno, bez przykrywki, niesterylne, objętość dołka 112 µl | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
19 | Płytki 384-dołkowe do testów fluorescencyjnych i luminescencyjnych, PS, non treated, białe, płaskie, niski kołnierz, płaskie dno, bez przykrywki, niesterylne, objętość dołka 112 µl | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
20 | Płytki 384-dołkowe do testów fluorescencyjnych i luminescencyjnych, PS, non binging surface, czarne, płaskie, niski kołnierz, płaskie dno, bez przykrywki, niesterylne, pojemność dołka 112 µl | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
21 | Płytki 384-dołkowe, PS, TC-treated, białe, sterylne, z przykrywką, płaskodenne, pojemność dołka 50 µl | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
22 | Płytki 384-dołkowe, do przechowywania, PP, przezroczyste, dno V-kształtne, non treated, deep well, niesterylne, pojemność dołka 240 µl | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
23 | Płytki 384-dołkowe, do przechowywania, PP, przezroczyste, dno U-kształtne, non treated, deep well, niesterylne, pojemność dołka ok. 180 µl | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
24 | System nośny do zastosowań przy HTS, zestaw zawierający płytkę 96-dołkową, płytkę rezerwuarową (non treated), płytkę odbiorczą (non treated) i 2 przykrywki, membrana PET 0,4 µm, sterylne | 5 zestawów | 5 |  |  |  |  | 0
25 | Płytka odbiorcza do systemu nośnego do zastosowań przy HTS, płytka 96-dołkowa, przezroczysta, z przykrywką | 10 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
26 | Wkłady do hodowli komórkowych, do płytek 12-dołkowych, sterylne, z membraną 0,4 µm, PET, TC-treated, gęstość 1 x 10⁸ porów na cm2 | 48 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
27 | Wkłady do hodowli komórkowych, do płytek 24-dołkowych, sterylne, z membraną 0,4 µm, PET, TC-treated, gęstość 1 x 10⁸ porów na cm2 | 48 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
28 | Maty uszczelniające, silikonowe, do płytek 96-dołkowych o głębokich, kwadratowych studzienkach, niesterylne, odporne na odczynniki, m.in.. DMSO, możliwość autoklawowania do 121 °C, wolne od DNaz, Rnaz, niepirogenne | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
29 | Kolby Erlenmayera, 125 ml, PC, zakrętka z wentylacją, dno z przegrodami, sterylne, z podziałką | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
30 | Kolby Erlenmayera, 250 ml, PC, zakrętka z wentylacją, dno z przegrodami, sterylne, z podziałką | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
31 | Sitka do izolacji komórek, wykonane z siatki nylonowej o średnicy porów 70 μm, sterylne, z uchwytem, pasujące do probówek wirówkowych 50 ml, pakowane indywidualnie | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
32 | Butelki do hodowli adherentnej, PS, TC-treated, szyjka skośna, korek wentylowany, sterylne, niepirogenne, prostokątne, pojemność 50 ml, powierzchnia 25 cm2 | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
33 | Butelki do hodowli adherentnej, PS, TC-treated, szyjka skośna, korek z uszczelką, sterylne, niepirogenne, prostokątne, pojemność 50 ml, powierzchnia 25 cm2 | 200 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
34 | Butelki do hodowli adherentnej, PS, TC-treated, szyjka skośna, korek wentylowany, sterylne, niepirogenne, prostokątne, pojemność 250 ml, powierzchnia 75 cm2 | 60 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
35 | Butelki do hodowli adherentnej, PS, TC-treated, szyjka skośna, korek z uszczelką, sterylne, niepirogenne, prostokątne, pojemność 250 ml, powierzchnia 75 cm2 | 60 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
36 | Butelki do hodowli adherentnej, PS, TC-treated, szyjka skośna, korek wentylowany, sterylne, niepirogenne, prostokątne, powierzchnia 225 cm2 | 30 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
37 | Butelki do hodowli adherentnej, PS, TC-treated, szyjka skośna, korek z uszczelką, sterylne, niepirogenne, prostokątne, powierzchnia 225 cm2 | 30 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
38 | Butelki do hodowli zawiesinowej, PS, non treated, szyjka skośna, zakrętka z filtrem, sterylne, niepirogenne, prostokątne, powierzchnia 25 cm2 | 200 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
39 | Butelki do hodowli zawiesinowej, PS, non treated, szyjka skośna, korek wentylowany, sterylne, niepirogenne, U-kształtne, pojemność 45 ml, powierzchnia 75 cm2 | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
40 | Butelki do hodowli zawiesinowej, PS, non treated, szyjka skośna, zakrętka z filtrem, sterylne, niepirogenne, U-kształtne, pojemność 250 ml, powierzchnia 175 cm2 | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
41 | Probówki do cytometru, zewnętrzna średnica 12 mm, poj. 5 ml, okrągłodenne, korek z filtrem 35 um, z bezbarwnego polistyrenu, sterylne, preferowane pakowane po 25 sztuk | 500 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
42 | Probówki do cytometru, zewnętrzna średnica 12 mm, poj. 5 ml, okrągłodenne, snap cap, bezbarwnego polistyrenu, sterylne, preferowane pakowane po 25 sztuk | 500 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
43 | Płytki 96-dołkowe, PS, non treated, medium binding, przezroczyste, V-bottom, niesterylne, objętość 360 µl, wolne od RNaz/Dnaz, ludzkiego DNA i pirogenów | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
44 | Płytki 96-dołkowe, PS, non treated, medium binding, przezroczyste, C-bottom, niesterylne, objętość 350 µl, wolne od RNaz/Dnaz, ludzkiego DNA i pirogenów | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
45 | Płytki 96-dołkowe, do hodowli komórkowych, PS, non treated, przezroczyste, F-bottom, sterylne, pakowane indywidualnie, objętość 350 µl, wolne od RNaz/Dnaz, ludzkiego DNA i pirogenów | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
46 | Samoprzylepna folia uszczelniająca do pomiaru fluorescencji, na mikropłytki 96-dołkowe, winylowa, czarna, niesterylna, odporna w zakresie temperatur od -40 do 80 °C | 50 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
47 | Samoprzylepna folia uszczelniająca do przechowywania, pasująca m.in.. do płytek PCR i 96-dołkowych, PP, wytrzymała w zakresie temperatur od -80 do 120 °C, odporna na DMSO | 100 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
48 | Komora licząca typu Bürker, z klipsami, podwójna linia, bezbarwna, szklana, niesterylna, głębokość komory 0,1 mm | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0

## Cz4
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: |  | 05/2026 - AI
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej:
Część 4. | Płytki do hodowli komórkowych
wypełnia Oferent
LP. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość/12 miesięcy | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość netto ([i]=[g]*[h]) | Wartość brutto ([j]=[i]+kwota VAT)
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | [g] | [h] | [i] | [j]
1 | Płytki 48-dołkowe, do hodowli w zawiesinie, PS, hydrofobowa powierzchnia, przezroczyste, z przykrywką, sterylne, pakowane indywidualnie, obszar posiewu 1,0 cm2, objętość robocza 0,5-1,0 ml, pojemność dołka 1,7 ml | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
2 | Płytki 96-dołkowe, PS, half-area, high binding, białe, solid bottom, sterylne, preferowane pakowane po 10 sztuk, objętość robocza 15-175 µl, wolne od RNaz/Dnaz, ludzkiego DNA i pirogenów | 40 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
3 | Płytki 96-dołkowe, PS, half-area, medium binding, białe, solid bottom, niesterylne, objętość robocza 15-175 µl, wolne od RNaz/Dnaz, ludzkiego DNA i pirogenów | 40 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
4 | Płytki 96-dołkowe, PS, half-area, medium binding, czarne, solid bottom, niesterylne, objętość robocza 15-175 µl, wolne od RNaz/Dnaz, ludzkiego DNA i pirogenów | 40 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
5 | Płytki 96-dołkowe do hodowli komórkowej, PS, płaskodenne, białe, przezroczyste dno, obszar posiewu 0,34 cm2, objętość robocza 25-340 µl, wolne od RNaz/Dnaz, ludzkiego DNA i pirogenów | 40 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
6 | Płytki 96-dołkowe, PS, high binding, solid bottom, sterylne, białe, preferowane pakowane po 10 sztuk, płaskodenne, objętość robocza 25-340 µl, wolne od RNaz/Dnaz, ludzkiego DNA i pirogenów | 40 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0

## Cz5
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: |  | 05/2026 - AI
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej:
Część 5. | Probówki oraz pipety
wypełnia Oferent
LP. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość/12 miesięcy | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość netto ([i]=[g]*[h]) | Wartość brutto ([j]=[i]+kwota VAT)
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | [g] | [h] | [i] | [j]
1 | Probówki do PCR, PP, przezroczyste, z płaskim wieczkiem, objętość 0,2 ml, certyfikat czystości RNase-/DNase-free | 1 000 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
2 | Probówki do PCR, PP, przezroczyste, z płaskim wieczkiem, objętość 0,5 ml, certyfikat czystości RNase-/DNase-free | 1 000 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
3 | Probówki do PCR na pasku po 8 sztuk, PP, przezroczyste, z płaskimi wieczkami, objętość 0,2 ml, certyfikat czystości RNase-/DNase-free | 1 250 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
4 | Probówki do mikrowirówek, PP, przezroczyte, niesterylne lub sterylne, z podziałką, stożkowe dno, objętość 0,5 ml, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na 35 000 RCF | 1 000 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
5 | Probówki do mikrowirówek, PP, przezroczyste, niesterylne, z podziałką, z rejonem umożliwiającym łatwe przekłucie wieczka przy użyciu igły, stożkowe dno, objętość 1,5 ml, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na 20 000 RCF | 500 sztuk | 15 |  |  |  |  | 0
6 | Probówki do mikrowirówek, PP, przezroczyste, niesterylne, z podziałką, z rejonem umożliwiającym łatwe przekłucie wieczka przy użyciu igły, stożkowe dno, objętość 1,5 ml, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na 40 000 RCF | 500 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
7 | Probówki do mikrowirówek, PP, bursztynowe, niesterylne lub sterylne, z podziałką, z rejonem umożliwiającym łatwe przekłucie wieczka przy użyciu igły, stożkowe dno, objętość 1,5 ml, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na 20 000 RCF | 500 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
8 | Probówki do mikrowirówek, PP, niebieskie, niesterylne lub sterylne, z podziałką, stożkowe dno, objętość 1,5 ml, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na 40 000 RCF | 500 sztuk | 3 |  |  |  |  | 0
9 | Probówki do mikrowirówek, PP, zielone, niesterylne lub sterylne, z podziałką, stożkowe dno, objętość 1,5 ml, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na 40 000 RCF | 500 sztuk | 3 |  |  |  |  | 0
10 | Probówki do mikrowirówek, PP, czerwone, niesterylne lub sterylne, z podziałką, stożkowe dno, objętość 1,5 ml, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na 40 000 RCF | 500 sztuk | 3 |  |  |  |  | 0
11 | Probówki do mikrowirówek, PP, żółte, niesterylne lub sterylne, z podziałką, stożkowe dno, objętość 1,5 ml, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na 40 000 RCF | 500 sztuk | 3 |  |  |  |  | 0
12 | Probówki do mikrowirówek, PP, przezroczyste, z podziałką, z rejonem umożliwiającym łatwe przekłucie wieczka przy użyciu igły, stożkowe dno, objętość 2,0 ml, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na 20 000 RCF | 500 sztuk | 15 |  |  |  |  | 0
13 | Probówki do mikrowirówek, PP, przezroczyste, stożkowe dno, objętość 5,0 ml, certyfikat czystości RNase-/DNase-free, odporne na 14 000 RCF | 250 sztuk | 15 |  |  |  |  | 0
14 | Probówki do mikrowirówek z płaskimi zakrętkami, pojemność 1,5 ml, stożkowe dno, samostojące, sterylne, 20 000 RCF | 500 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
15 | Probówki do mikrowirówek z płaskimi zakrętkami, pojemność 1,5 ml, stożkowe dno, sterylne, RCF 20 000 | 500 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
16 | Płaskie zakrętki do probówek mikrowirówkowych 1,5 ml, z uszczelką, różnokolorowe | 500 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
17 | Probówki wirówkowe 15 ml, z przejrzystego PP, stożkowe dno, z nakrętką, ok. 120x17 mm, sterylne, wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, RCF min. 12 000, preferowane pakowane po 50 sztuk | 500 sztuk | 15 |  |  |  |  | 0
18 | Probówki wirówkowe 15 ml, z przejrzystego PP, stożkowe dno, z nakrętką, ok. 120x17 mm, sterylne, wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, RCF min. 12 000, styropianowy stojak lub statyw plastikowy, preferowane pakowane po 50 sztuk | 500 sztuk | 15 |  |  |  |  | 0
19 | Probówki wirówkowe 15 ml, z przejrzystego PP, stożkowe dno, z nakrętką, ok. 120x17 mm, niesterylne, wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, RCF min. 17 000 | 500 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
20 | Probówki wirówkowe 50 ml, z przejrzystego PP, stożkowe dno, z nakrętką, ok. 115x30 mm, sterylne, wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, RCF min. 16 000, preferowane pakowane po 25 sztuk | 500 sztuk | 15 |  |  |  |  | 0
21 | Probówki wirówkowe 50 ml, z przejrzystego PP, stożkowe dno, z nakrętką, ok. 115x30 mm, sterylne, wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, RCF min. 16 000, preferowane pakowane po 25 sztuk, dołączony styropianowy stojak | 500 sztuk | 15 |  |  |  |  | 0
22 | Probówki wirówkowe 50 ml, z przejrzystego PP, stożkowe dno, z nakrętką, ok. 115x30 mm, niesterylne, wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, RCF min. 20 000 | 500 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
23 | Pipety Pasteura wykonane z LDPE, skalowane, objętość 3-3.5 ml, długość ok. 150 mm, wielkość kropli ok. 40 μl, niesterylne | 500 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
24 | Pipety Pasteura wykonane z LDPE, skalowane, objętość 3-3.5 ml, długość ok. 150 mm, wielkość kropli ok. 40 μl, pakowane indywidualnie, sterylne | 500 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
25 | Pipety Pasteura wykonane z LDPE, 6-7 ml, długość ok. 150 mm, wielkość kropli ok. 50 μl, niesterylne | 500 sztuk | 4 |  |  |  |  | 0
26 | Pipety Pasteura wykonane z LDPE, 6-7 ml, długość ok. 150 mm, wielkość kropli ok. 25 μl, pakowane indywidualnie, sterylne | 500 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
27 | Pipety Pasteura wykonane z LDPE, 3 ml, długość ok. 150 mm, wielkość kropli ok. 40 μl, niesterylne | 500 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
28 | Pipety Pasteura wykonane z PE, 10 ml, długość ok. 300 mm, wielkość kropli ok. 45 μl, niesterylne | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
29 | Pipety serologiczne 5 ml, PS, indywidualnie pakowane, z zatyczką, skalowane, sterylne, niepirogenne | 300 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
30 | Pipety serologiczne 10 ml, PS, indywidualnie pakowane, z zatyczką, skalowane, sterylne, niepirogenne | 200 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
31 | Pipety serologiczne 25 ml, PS, indywidualnie pakowane, z zatyczką, skalowane, sterylne, niepirogenne | 200 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
32 | Pipety serologiczne 50 ml, PS, indywidualnie pakowane, z zatyczką, skalowane, sterylne, niepirogenne | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0

## Cz6
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: |  | 05/2026 - AI
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej:
Część 6. | Pudełka do western blotów
wypełnia Oferent
LP. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość/12 miesięcy | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość netto ([i]=[g]*[h]) | Wartość brutto ([j]=[i]+kwota VAT)
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | [g] | [h] | [i] | [j]
1 | Western Blot Box, przezroczysty, wymiary 7.3×3.0×1.9 cm | 5 sztuk | 3 |  |  |  |  | 0
2 | Western Blot Box, przezroczysty, wymiary 8.9×6.5×2.5 cm | 5 sztuk | 3 |  |  |  |  | 0
3 | Western Blot Box, czarny, wymiary 8.9×6.5×2.5 cm | 5 sztuk | 3 |  |  |  |  | 0
4 | Western Blot Box, przezroczysty, wymiary 9.5×3.0×1.6 cm | 5 sztuk | 3 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0

## Cz7
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: |  | 05/2026 - AI
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej:
Część 7. | Materiały zużywalne dla laboratorium bioanalitycznego w Warszawie
wypełnia Oferent
LP. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość/12 miesięcy | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość netto ([i]=[g]*[h]) | Wartość brutto ([j]=[i]+kwota VAT)
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | [g] | [h] | [i] | [j]
1 | Płytki 96-dołkowe, okrągłodenne, PP, objętość dołka 1 ml kompatybilne z autosamplerem Exion, RNase-/DNase-free | 50 sztuk | 15 |  |  |  |  | 0
2 | Maty uszczelniające pasujące do powyższych płytek, tworzywo EVA | 50 sztuk | 15 |  |  |  |  | 0
3 | Maty uszczelniające pasujące do powyższych płytek, silikonowe/PTFE | 5 sztuk | 20 |  |  |  |  | 0
4 | Roztwór do kalibracji spektrometru masowego Sciex X500R, zgodny z produktem: ESI Positive Calibration Solution for the SCIEX X500B System (100 mL) 5049910 | 1 sztuka | 5 |  |  |  |  | 0
5 | Roztwór do kalibracji spektrometru masowego Sciex X500R, zgodny z produktem: ESI Negative Calibration Solution for the SCIEX X500B System (100 mL) 5042913 | 1 sztuka | 5 |  |  |  |  | 0
6 | Zestaw roztworów: roztwór do kalibracji spektrometru masowego Qtrap 4500 zawierający PPGs o podanym stężeniu +/- <2%: POS PPG 1E-4M o stężeniu 100 µM POS PPG 1E-5M o stężeniu 10 µM POS PPG 2E-6M o stężeniu 2 µM POS PPG 2E-7M o stężeniu 0.2 µM NEG PPG 3E-4M o stężeniu 300 µM NEG PPG 3E-5M o stężeniu 30 µM RESERPINE 1µM o stężeniu 1 µM RESERPINE 0.167µM o stężeniu 0.167 µM RESERPINE 0.0167µM o stężeniu 0.0167 µM RENIN – RESERPINE MIX (1 pmol/µM Renin + 400 fmol/µM Reserpine) o stężeniu 1 µM – 0.4 µM | 1 zestaw | 1 |  |  |  |  | 0
7 | Płytki 96-dołkowe, płaskodenne, PP, o objętości 350 µl, wolne od DNaz, RNaz, kompatybilne z autosamplerem Exion | 100 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
8 | Płytki 96-dołkowe, okrąglodenne, PP, o objętości 270 µl, wolne od DNaz, RNaz, kompatybilne z autosamplerem Exion | 100 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
9 | Płytki 96-dołkowe, V-bottom, PP, o objętości 220 µl, wolne od DNaz, RNaz, kompatybilne z autosamplerem Exion | 100 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
10 | Płytka 96-dołkowa, służąca do wytrącania białek i usuwania fosfolipidów o masie sorbentu 25 mg w przeliczeniu na pojedynczy dołek, odporna na pH w zakresie 0-10 | 5 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
11 | Płytka 96-dołkowa, hydrofilowy filtr PVDF, szerokość porów 0,45 µm, objętość 400 µl | 25 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0

## Cz8
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: |  | 05/2026 - AI
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej:
Część 8. | Kapilary oraz zestawy do znakowania białek
wypełnia Oferent
LP. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość/12 miesięcy | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość netto ([i]=[g]*[h]) | Wartość brutto ([j]=[i]+kwota VAT)
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | [g] | [h] | [i] | [j]
1 | Kapilary pasujące do sprzętu Monolith NT.115 | 1 000 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
2 | Kapilary pasujące do sprzętu Monolith NT.115, powierzchnia pokryta polimerem utrzymującym białka wolne w roztworze do analizy | 200 sztuk | 20 |  |  |  |  | 0
3 | Zestaw do znakowania białek RED-NHS , dla białek o masie większej niż 5kDa i stężeniu pomiędzy 2-20 uM, kompatybilne ze sprzętem Monolith NT.115 | 1 zestaw | 2 |  |  |  |  | 0
4 | Zestaw do znakowania białek RED-MALEIMIDE, dla białek o masie większej niż 5kDa i stężeniu pomiędzy 2-20 uM, kompatybilne ze sprzętem Monolith NT.115 | 1 zestaw | 2 |  |  |  |  | 0
5 | Zestaw do znakowania His-Tag RED-tris-NTA, do 500 pomiarów, kompatybilny ze sprzętem Monolith NT.115 | 1 zestaw | 2 |  |  |  |  | 0
6 | Zestaw do znakowania dużych objętości His-Tag RED-tris-NTA, do 3840 pomiarów, kompatybilny ze sprzętem Monolith NT.115 | 1 zestaw | 2 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0

## Cz9
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: |  | 05/2026 - AI
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej:
Część 9. | Różne materiały zużywalne dla laboratorium biologicznego
wypełnia Oferent
LP. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość/12 miesięcy | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość netto ([i]=[g]*[h]) | Wartość brutto ([j]=[i]+kwota VAT)
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | [g] | [h] | [i] | [j]
1 | Skrobak do komórek, ruchome ostrze, długość rączki ok. 240 mm, długość łopatki ok. 13 mm, sterylizowany, wolny od DNA, RNaz oraz DNaz, pakowane indywidualnie | 150 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
2 | Szalki Petriego, PS, średnica 60 mm, wysokość 15 mm, wentylowane, sterylne | 600 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
3 | Szalki Petriego, PS, średnica 90 mm, wysokość 16 mm, wentylowane, sterylne | 720 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
4 | Naczynia do hodowli komórkowej, TC-treated, PS, średnica 100 mm, sterylne, wolne od DNaz, Rnaz | 300 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
5 | Naczynia do hodowli komórkowej, non treated, PS, średnica 100 mm, sterylne, wolne od DNaz, RNaz | 300 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
6 | Celulozowa bibuła chromatograficzna, w arkuszach o wymiarach 460x570 mm, grubość 0,92 mm, prędkość przepływu 190 mm/30 min, Grade 17 Chr | 25 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
7 | Membrany do blottingu, nitrocelulozowe, rolka, 300 mm x 4 m, wielkość porów 0,2 µm | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
8 | Głaszczki L-kształtne, PS, do bakterii, sterylne, pakowane indywidualnie | 500 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Kolorowe plastikowe pudełka lub statyw z przezroczystym wieczkiem na pojedyncze probówki 0,2 ml, probówki w stripach lub płytkę, 96-dołkowe w pięciu różnych kolorach | 5 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
10 | Kolorowe plastikowe pudełka lub statyw z przezroczystym wieczkiem na pojedyncze probówki 1,5/2,0 ml, pasujące do standardowych stojaków do zamrażarek (wymiary ok 130×130×47 mm), 81 miejsc, różne kolory | 5 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
11 | Pudełka do przechowywania na 49 fiolek o poj. 4 ml o wymiarach ok. 130x130x52, numerowane pola | 5 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
12 | Krioprobówki, PP, z gwintem zewnętrznym, miejsce na opis, 1,5 ml, sterylne | 800 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
13 | Pojemniki na odczynniki do pipet automatycznych, wielokanałowych, PP, niesterylne, z przykrywką, pojemność ok 60 ml, możliwość autoklawowania | 10 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
14 | Pojemniki na odczynniki do pipet automatycznych, wielokanałowych, PP, sterylne, pojemność ok 60 ml, możliwość autoklawowania | 100 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
15 | Pojemniki na odczynniki do pipet automatycznych, wielokanałowych, PS, sterylne, pojemność ok 50-55 ml | 50 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
16 | Pojemniki na odczynniki do pipet automatycznych, wielokanałowych, PS, sterylne, pojemność ok 100 ml | 50 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
17 | Probówki do mikorwirówek, niskoretencyjne, z płaską zakrętką, pojemność 5 ml, wolnostojące, sterylne | 200 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0

## Cz10
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: |  | 05/2026 - AI
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej:
Część 10. | Różne materiały zużywalne dla laboratorium dmpk
wypełnia Oferent
LP. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość/12 miesięcy | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość netto ([i]=[g]*[h]) | Wartość brutto ([j]=[i]+kwota VAT)
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | [g] | [h] | [i] | [j]
1 | Igły motylkowe z przyłączem multi-adapter, dren o długości 80mm, 23G x 3/4", niebieskie, DEHP-free, sterylne, niepirogeniczne, pakowane indywidualnie | 120 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
2 | Mikroigły do małych objętości, 23G x 3/4", niebieskie, sterylne, niepirogeniczne, pakowane indywidualnie | 50 sztuk | 6 |  |  |  |  | 0
3 | Probówki do morfologii, z K3-EDTA, PP, przezroczyste, pojemność 500 µl, wolnostojące | 100 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
4 | Probówki do morfologii, z aktywatorem krzepnięcia, PP, przezroczyste, pojemność 500 µl, wolnostojące | 100 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
5 | Probówki do morfologii, z heparyną litową, PP, przezroczyste, pojemność 500 µl, wolnostojące | 100 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
6 | Probówki do morfologii, z cytrynianem 9NC, przezroczyste, pojemność 0,5 ml, wolnostojące, do próbek z krwi żylnej | 100 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
7 | Pojemnik na odpady, PP, z rączką i naklejką, 6l, żółty z czerwoną przykrywką | 21 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
8 | Probówki do PCR, PP, przezroczyste, z płaskim wieczkiem, objętość 0,2 ml, wolne od Rnaz, DNaz | 500 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
9 | Probówki do PCR, PP, przezroczyste, z płaskim wieczkiem, objętość 0,5 ml, wolne od Rnaz, DNaz | 500 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
10 | Probówki do PCR na pasku po 8 sztuk, PP, przezroczyste, z płaskimi wieczkami, objętość 0,2 ml, wolne od DNaz, RNaz | 120 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
11 | Końcówki do pipet, pojemność 5 ml, niesterylne, kompatybilne z pipetami Eppendorf, w pudełkach | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
12 | Końcówki do pipet, pojemność 5 ml, niesterylne, kompatybilne z pipetami Eppendorf, w worku | 250 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
13 | Wkładki silikonowe, do podziału powierzchni hodowlanej, możliwość sterylizacji, 8 dołków, powierzchnia wzrostu 0,9 cm2 | 5 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
14 | Probówki do mikrowirówek, PP, przezroczyste, niesterylne, z podziałką, półokrągłe dno, objętość 2,0 ml, odporne na 20 000 RCF | 500 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
15 | Pojemnik na próbki ("moczówka"), PP, z zakrętką, pojemność 100 ml, bezbarwny | 500 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
16 | Krioprobówki, PP, pojemność 1,2 ml, z gwintem zewnętrznym, z białą zakrętką, do przechowywania w ciekłym azocie | 500 sztuk | 15 |  |  |  |  | 0
17 | Krioprobówki, PP, pojemność 2,0 ml, z gwintem zewnętrznym, z białą zakrętką, do przechowywania w ciekłym azocie | 500 sztuk | 15 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0

## Cz11
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: |  | 05/2026 - AI
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej:
Część 11. | Pudełka i statywy
wypełnia Oferent
LP. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość/12 miesięcy | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość netto ([i]=[g]*[h]) | Wartość brutto ([j]=[i]+kwota VAT)
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | [g] | [h] | [i] | [j]
1 | Kriopudełka kartonowe, wodoodporne, na probówki 1,5 ml/2 ml, 100 miejsc, wymiary ok 130x130x50 mm, wytrzymałe w temperaturach od -196°C do +121°C, białe | 1 sztuka | 100 |  |  |  |  | 0
2 | Kriopudełka kartonowe, wodoodporne, na probówki 1,5 ml/2 ml, 81 miejsc, alfanumeruczne oznaczenia, wymiary ok 130x130x50 mm, wytrzymałe w temperaturach od -196°C do +121°C | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
3 | Kriopudełka kartonowe, wodoodporne, na probówki 0,2 ml PCR, 256 miejsc, wymiary ok 130x130x50 mm, wytrzymałe w temperaturach od -196°C do +121°C | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
4 | Statyw 80-dołkowy na probówki typu Eppendorfa 1.5/2 ml, 5 różnych kolorów | 1 sztuka | 5 |  |  |  |  | 0
5 | Rak 80-dołkowy, czterostronny, na probówki 50, 15, 2.0, 1.5 i 0.5 ml | 1 sztuka | 5 |  |  |  |  | 0
6 | Pudełko na próbówki 50 ml, PP, do głębokiego mrożenia, na 16 probówek, możliwość autoklawowania | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
7 | Szczotka do pipet, średnica włosia ok. 5mm, do probówek NMR (4,97 x 178 mm) | 1 sztuka | 5 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0