## Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: | 11/2026 - AI
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079, z późn. zm.).
Nazwa firmy :
Adres:
Zarejestrowana | w KRS/CEIDG/Inny rejestr*
pod nr:
NIP:
REGON:
Osoba do kontaktów:
Nazwisko i imię:
Adres e-mail:
Nr telefonu:
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia na poniższych warunkach:
|  | pola wypełniane automatycznie na podstawie zakładek dla poszczgólnych Pakietów i Części |  | wypełnia Oferent
Numer Części | Nazwa Części | Wartość netto | Wartość brutto | Czas dostawy (w dniach)
1 | Materiały zużywalne. | 0 | 0
2 | Materiały zużywalne do chromatografii. | 0 | 0
2. Oświadczamy, że termin płatności będzie wynosił dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania.
4. Oświadczamy, że przyjmujemy w całości warunki zawarte w zapytaniu, jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ofercie, tj. |  |  | dni od daty wyznaczonej na składanie ofert (minimum 30 dni).
7. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy.
8. Oświadczamy, że oferta (prosimy wpisać: zawiera/nie zawiera) informacje/i stanowiące/ych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są w następujących dokumentach:
9. Integralną część Formularza ofertowego stanowią następujące załączniki: Formularz asortymentowo-cenowy dla (prosimy wpisać numer Pakietu i numer Części):
* Niepotrzebne skreślić
Prosimy mieć na uwadze, że Oferent świadczący usługi na rzecz podmiotu będącego podatnikiem VAT w innym państwie członkowskim, który nie ma siedziby w tym państwie nie naliczy podatku VAT na swojej fakturze. Podmiot dokona odwrotnego obciążenia transakcji. W związku z tym prosimy o podanie wyłącznie wartości netto.
Data |  |  | /czytelny podpis albo podpis i pieczątka Oferenta/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Oferenta **/
** Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. Pieczątka imienna wymagana jest w przypadku nieczytelnego podpisu.

## Cz1
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: |  | 11/2026 - AI
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej:
Część 1. | Materiały zużywalne.
wypełnia Oferent
Lp. | Nazwa | Preferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań /12 miesięcy | Numer katalogowy | Ofererowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ([i]=[g]*[h]) | Wartość brutto ([j]=[i]+kwota VAT)
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | [g] | [h] | [i] | [j]
1 | Butelki, szkło bezbarwne, z podziałką, 50 ml, GL 32, z nakrętką | 10 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Butelki, szkło bezbarwne, z podziałką, 100 ml, GL 45, z nakrętką | 10 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Butelki, szkło bezbarwne, z podziałką, 250 ml, GL 45, z nakrętką | 10 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
4 | Butelki, szkło bezbarwne, z podziałką, 500 ml, GL 45, z nakrętką | 10 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Butelki, szkło bezbarwne, z podziałką, 1000 ml, GL 45, z nakrętką | 10 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Butelki, szkło bezbarwne, z podziałką, 2000 ml, GL 45, z nakrętką | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
7 | Butelki, szkło oranżowe, z wąską szyją, 20 ml, GL18, z nakrętką | 143 sztuki | 1 |  |  |  |  | 0
8 | Butelki, szkło oranżowe, z wąską szyją, 30 ml, GL18, z nakrętką | 112 sztuki | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Butelki, szkło oranżowe, z wąską szyją, 50 ml, GL18, z nakrętką | 84 sztuki | 1 |  |  |  |  | 0
10 | Butelki, szkło oranżowe, z wąską szyją, 100 ml, GL18 lub GL22, z nakrętką | 49 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
11 | Butelki, szkło oranżowe, z wąską szyją, 10 ml. GL 25, z nakrętką | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
12 | Butelki, szkło oranżowe, szeroka szyja, 30 ml, GL 32, z nakrętką | 126 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
13 | Butelki, szkło oranżowe, szeroka szyja, 50 ml, GL 40 lub GL 32, z nakrętką | 72 sztuki | 1 |  |  |  |  | 0
14 | Butelki, szkło oranżowe, szeroka szyja, 100 ml, GL 40, z nakrętką | 56 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
15 | Butelki, szkło oranżowe, z podziałką, 500 ml, GL 45, z nakrętką | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
16 | Butelki, szkło oranżowe, z podziałką, 1000 ml, GL 45, z nakrętką | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
17 | Butelki, szkło oranżowe, z podziałką, 2000 ml, GL 45, z nakrętką | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
18 | Butle z tworzywa HDPE, prześwitujące, z nakrętką, z szeroką szyjką (zew. Ø ok. 35 mm), o pojemności 30 ml | 12 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
19 | Butle z tworzywa HDPE, prześwitujące, z nakrętką, z szeroką szyjką (zew. Ø ok. 40 mm), o pojemności 60 ml | 12 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
20 | Butle z tworzywa HDPE, prześwitujące, z nakrętką, z szeroką szyjką (zew. Ø ok. 50 mm), o pojemności 125 ml | 12 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
21 | Butle z tworzywa HDPE, prześwitujące, z nakrętką, z szeroką szyjką (zew. Ø ok. 60 mm), o pojemności 250 ml | 12 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
22 | Butle z tworzywa HDPE, prześwitujące, z nakrętką, z szeroką szyjką (zew. Ø ok. 70 mm), o pojemności 500 ml | 12 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
23 | Słoik z nakrętką, szeroka szyjka (zew. Ø ok. 55 mm), HDPE, 120 ml | 100 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
24 | Słoik z nakrętką, szeroka szyjka (zew. Ø ok. 70 mm), HDPE, 250 ml | 50 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
25 | Słoik z nakrętką, szeroka szyjka (zew. Ø ok. 85 mm), HDPE, 500 ml | 50 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
26 | Słoik z nakrętką, szeroka szyjka (zew. Ø ok. 110 mm), HDPE, 1000 ml | 20 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
27 | Pojemniki z szerokim otworem, z zakrętkami, PP, 30 ml, ok. 35x40mm | 100 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
28 | Pojemniki z szerokim otworem, z zakrętkami, PP, 60 ml, ok. 35x70mm | 100 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
29 | Pojemniki, przezroczyste, z zakrętkami, PP, 40 ml, ok. 30x70mm | 100 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
30 | Pojemnik na próbki, przezroczyste z nakrętką, PP, poj. 250ml | 100 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
31 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, z podziałką co 0,1ml, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera, 1ml | 100 sztuk | 100 |  |  |  |  | 0
32 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera 2ml | 100 sztuk | 50 |  |  |  |  | 0
33 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera 5ml | 100 sztuk | 30 |  |  |  |  | 0
34 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera 10ml | 100 sztuk | 30 |  |  |  |  | 0
35 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera 20ml | 100 sztuk | 30 |  |  |  |  | 0
36 | Strzykawki mikrolitrowe, serii 700 (z niewymienną igłą), końcówka igły typu 2, długość igły 51 mm, Ø zewn. 0.72 mm, objętość 25 µl | 1 sztuka | 1 |  |  |  |  | 0
37 | Strzykawki mikrolitrowe, serii 700 (z niewymienną igłą), końcówka igły typu 2, długość igły 51 mm, Ø zewn. 0.72 mm, objętość 50 µl | 1 sztuka | 1 |  |  |  |  | 0
38 | Strzykawki mikrolitrowe, serii 700 (z niewymienną igłą), końcówka igły typu 2, długość igły 51 mm, Ø zewn. 0.72 mm, objętość 100 µl | 1 sztuka | 1 |  |  |  |  | 0
39 | Strzykawki mikrolitrowe, serii 700 (z niewymienną igłą), końcówka igły typu 2, długość igły 51 mm, Ø zewn. 0.72 mm, objętość 250 µl | 1 sztuka | 1 |  |  |  |  | 0
40 | Stalowe igły do strzykawek jednorazowych, końcówka Leur-Lock, 26 G x 1", ø 0.45 mm, długość 25 mm | 100 sztuk | 20 |  |  |  |  | 0
41 | Stalowe igły do strzykawek jednorazowych, końcówka Leur-Lock, 23 G x 1 1/4", ø 0.6mm, długość 60 mm | 100 sztuk | 20 |  |  |  |  | 0
42 | Stalowe igły do strzykawek jednorazowych, końcówka Leur-Lock, 23 G, ø 0.6 mm, długość 25 mm | 100 sztuk | 20 |  |  |  |  | 0
43 | Stalowe igły do strzykawek jednorazowych, końcówka Leur-Lock, 21 G x 1 1/2", ø 0.8 mm, długość 40 mm | 100 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
44 | Stalowe igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, 21 G, ø 0.8 mm, długość 120 mm | 100 sztuk | 50 |  |  |  |  | 0
45 | Stalowe igły do strzykawek jednorazowych, końcówka Leur-Lock, 19 G x 2", ø 1.1 mm, długość 50 mm | 100 sztuk | 30 |  |  |  |  | 0
46 | Stalowe igły do strzykawek jednorazowych, końcówka Leur-Lock, 18 G x 1 1/2", ø 1.2 mm, długość 40 mm | 100 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
47 | Stalowe igły do strzykawek jednorazowych, końcówka Leur-Lock, 16 G x 1 1/2" , ø 1.6 mm, długość 40 mm | 100 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
48 | Filtry strzykawkowe, wwPTFE, rozmiar porów 0,2 µm, średnica 13 mm | 1 000 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
49 | Filtry strzykawkowe wwPTFE, rozmiar porów 0,2 µm, średnica 25 mm | 1 000 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
50 | Filtry strzykawkowe wwPTFE, rozmiar porów 0,45 µm, średnica 13 mm | 1 000 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
51 | Filtry strzykawkowe wwPTFE, rozmiar porów 0,45 µm, średnica 25 mm | 1 000 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
52 | Filtry strzykawkowe, PTFE, rozmiar porów 0,2 µm, średnica 13 mm | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
53 | Filtry strzykawkowe PTFE, rozmiar porów 0,2 µm, średnica 25 mm | 50 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
54 | Filtry strzykawkowe PTFE, rozmiar porów 0,45 µm, średnica 13 mm | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
55 | Filtry strzykawkowe do HPLC, Nylon, rozmiar porów 0,20 µm; średnica 13 mm | 1 000 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
56 | Sączki membranowe do filtrowania rozpuszczalników HPLC, membrana Nylon lub wwPTFE, śr. porów 0.20 µm, śr. membrany 47 mm | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
57 | Sączki membranowe do filtrowania rozpuszczalników HPLC, membrana PTFE, śr. porów 0.20 µm, śr. membrany 47 mm | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
58 | Fiolki typu shell o pojemności 2 ml, szkło bezbarwne | 100 sztuk | 20 |  |  |  |  | 0
59 | Nakrętki ND13 do fiolek 4 ml, zielone, zamknięte, wykonane z żywicy melaminowej | 100 sztuk | 20 |  |  |  |  | 0
60 | Septy z PTFE, ⌀ 12 mm, grubość 0,25 mm (pasujące do nakrętek gwintowanych dla fiolek 4ml), ND13 | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
61 | Fiolki "snapowane" o objętości 5 ml ze szkła bezbarwnego z korkiem | 200 sztuk | 50 |  |  |  |  | 0
62 | Fiolka o pojemności 20 ml ze szkła bezbarwnego, gwint ND24 | 1 000 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
63 | Nakrętki ND24 z septum wykonanego z silikonu naturalnego i PTFE, białe | 100 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
64 | Fiolki do reakcji zakręcane, EPA, przeźroczyste szklane, pojemność 40 ml, Ø ok. 27,5 mm, wys. ok. 95 mm, ND24 | 100 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
65 | Nakrętki do powyższych fiolek, z otworem centralnym, z septami teflonowo-silikonowymi, ND24 | 1 000 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
66 | Kapsel do fiolek ND20, z septum wykonanego z silikonu naturalnego i PTFE, 3 mm | 1 000 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
67 | Lejek z PP, do materiałów sypkich (z szeroką nóżką), Ø zewn. 65 mm | 12 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
68 | Lejek z PP, do materiałów sypkich (z szeroką nóżką), Ø zewn. 80 mm | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
69 | Lejek z PP, do materiałów sypkich (z szeroką nóżką), Ø zewn. 150 mm | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
70 | Lejek z PP, z krótką nóżką, Ø zewn. 120 mm | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
71 | Lejek z PP, z krótką nóżką, Ø zewn. 150 mm | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
72 | Cylinder PP kl.B wysoki skala tłoczona 50ml | 1 sztuka | 5 |  |  |  |  | 0
73 | Cylinder PP kl.B wysoki skala tłoczona 100ml | 1 sztuka | 5 |  |  |  |  | 0
74 | Cylinder PP z wylewem, skala niebieska 10ml | 1 sztuka | 5 |  |  |  |  | 0
75 | Cylinder PP z wylewem, skala niebieska 25ml | 1 sztuka | 5 |  |  |  |  | 0
76 | Cylinder PP z wylewem, skala niebieska 250ml | 1 sztuka | 5 |  |  |  |  | 0
77 | Cylinder PP z wylewem, skala niebieska 500ml | 1 sztuka | 5 |  |  |  |  | 0
78 | Uszczelki filtracyjne wykonane z gumy naturalnej do szczelnego mocowania lejków lub tygli filtracyjnych w kolbach ssawkowych, szare, śr. górna 21mm, śr. dolna 12mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
79 | Uszczelki filtracyjne wykonane z gumy naturalnej do szczelnego mocowania lejków lub tygli filtracyjnych w kolbach ssawkowych, szare, śr. górna 27mm, śr. dolna 17mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
80 | Uszczelki filtracyjne wykonane z gumy naturalnej do szczelnego mocowania lejków lub tygli filtracyjnych w kolbach ssawkowych, szare, śr. górna 33mm, śr. dolna 21mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
81 | Uszczelki filtracyjne wykonane z gumy naturalnej do szczelnego mocowania lejków lub tygli filtracyjnych w kolbach ssawkowych, szare, śr. górna 41mm, śr. dolna 27,5mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
82 | Uszczelki filtracyjne wykonane z gumy naturalnej do szczelnego mocowania lejków lub tygli filtracyjnych w kolbach ssawkowych, szare, śr. górna 53mm, śr. dolna 33mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
83 | Uszczelki filtracyjne wykonane z gumy naturalnej do szczelnego mocowania lejków lub tygli filtracyjnych w kolbach ssawkowych, szare, śr. górna 68mm, śr. dolna 48mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
84 | Uszczelki filtracyjne wykonane z gumy naturalnej do szczelnego mocowania lejków lub tygli filtracyjnych w kolbach ssawkowych, szare, śr. górna 78mm, śr. dolna 58mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
85 | Wąż silikonowy, ø wewnętrzna 6 mm, ø zewnętrzna 9 mm, bezbarwny | 25 m | 1 |  |  |  |  | 0
86 | Wąż silikonowy, ø wewnętrzna 6 mm, ø zewnętrzna 10 mm, bezbarwny | 25 m | 1 |  |  |  |  | 0
87 | Wąż silikonowy, ø wewnętrzna 7 mm, ø zewnętrzna 10 mm, bezbarwny | 25 m | 1 |  |  |  |  | 0
88 | Wąż silikonowy, ø wewnętrzna 10 mm, ø zewnętrzna 15 mm, bezbarwny | 25 m | 1 |  |  |  |  | 0
89 | Węże silikonowe próżniowe, ø wew. 6mm, ø zew. 12mm | 25 m | 1 |  |  |  |  | 0
90 | Węże silikonowe próżniowe, ø wew. 7mm, ø zew. 17mm | 25 m | 1 |  |  |  |  | 0
91 | Węże silikonowe próżniowe, ø wew. 8mm, ø zew. 18mm | 15 m | 1 |  |  |  |  | 0
92 | Węże techniczne zbrojone PCV, ø wew. 6mm - 7mm, ø zew. 10-12mm | 50 m | 1 |  |  |  |  | 0
93 | Węże techniczne zbrojone PCV, ø wew. 8mm – 9mm, ø zew. 14-15mm | 50 m | 1 |  |  |  |  | 0
94 | Wąż wykonany z termoplastycznego elastomeru (TPV), ø wewnętrzna 6,4 mm, ø zewnętrzna 11,2 mm, czarny | 15 m | 2 |  |  |  |  | 0
95 | Wąż wykonany z termoplastycznego elastomeru (TPV), ø wewnętrzna 6,35 mm, ø zewnętrzna 15,88 mm, czarny | 15 m | 2 |  |  |  |  | 0
96 | Wąż wykonany z termoplastycznego elastomeru (TPV), ø wewnętrzna 8 mm, ø zewnętrzna 12,8 mm, czarny | 15 m | 2 |  |  |  |  | 0
97 | Wąż wykonany z termoplastycznego elastomeru (TPV), ø wewnętrzna 7,94 mm, ø zewnętrzna 20,64 mm, czarny | 15 m | 2 |  |  |  |  | 0
98 | Wąż teflonowy, ø wewnętrzna 1,5 mm, ø zewnętrzna 3 mm, grubość ścianki 0,75 mm | 5 m | 2 |  |  |  |  | 0
99 | Wąż teflonowy, ø wewnętrzna 2 mm, ø zewnętrzna 3 mm, grubość ścianki 0,5 mm | 5 m | 2 |  |  |  |  | 0
100 | Wąż teflonowy, ø wewnętrzna 3 mm, ø zewnętrzna 4 mm, grubość ścianki 0,5 mm | 5 m | 2 |  |  |  |  | 0
101 | Wąż teflonowy, ø wewnętrzna 4 mm, ø zewnętrzna 6 mm, grubość ścianki 1 mm | 5 m | 2 |  |  |  |  | 0
102 | Wąż teflonowy, ø wewnętrzna 5 mm, ø zewnętrzna 7 mm, grubość ścianki 1 mm | 5 m | 2 |  |  |  |  | 0
103 | Wąż teflonowy, ø wewnętrzna 6 mm, ø zewnętrzna 8 mm, grubość ścianki 1 mm | 5 m | 2 |  |  |  |  | 0
104 | Wąż teflonowy, ø wewnętrzna 8 mm, ø zewnętrzna 10 mm, grubość ścianki 1 mm | 5 m | 2 |  |  |  |  | 0
105 | Wąż teflonowy, ø wewnętrzna 10 mm, ø zewnętrzna 12 mm, grubość ścianki 1 mm | 5 m | 2 |  |  |  |  | 0
106 | Wąż teflonowy, ø wewnętrzna 12 mm, ø zewnętrzna 14 mm, grubość ścianki 1 mm | 5 m | 2 |  |  |  |  | 0
107 | Łącznik prosty, wykonany z PP, zakończony stożkowo, do węży o średnicy wew. 4-6 mm | 10 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
108 | Łącznik prosty, wykonany z PP, zakończony stożkowo, do węży o średnicy wew. 5-8 mm | 10 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
109 | Łącznik prosty, wykonany z PP, zakończony stożkowo, do węży o średnicy wew. 7-10 mm | 10 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
110 | Łącznik prosty redukcyjny, wykonany z PP, zakończony stożkowo, o średnicy zew. 10-12 mm na 4-8 mm | 10 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
111 | Łącznik prosty redukcyjny, wykonany z PP, zakończony stożkowo, o średnicy zew. 12-16 mm na 4-8 mm | 10 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
112 | Oliwki zgięte z PP, z uszczelką z kauczuku silikonowego; do zakrętek z otworem i gwintem GL 14 | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
113 | Zapasowe uszczelki z kauczuku silikonowego do oliwek z PP z gwintem GL 14 | 10 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
114 | Probówki do NMR 500 MHz, wysokość 178mm, śr. Zewnętrzna 4,97 mm, śr. Wewnętrzna 4,2 mm, odchylenie 70 µm, z korkami | 5 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
115 | Probówki do NMR, szkło borokrzemianowe, standard Ø 5 mm, dł, 178 mm, odchylenie 60 µm, z korkami | 100 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
116 | Korki do probówek NMR 5 mm, kolor zielony | 100 sztuk | 3 |  |  |  |  | 0
117 | Jednorazowe pipety kapilarne, ze szkła borokrzemianowego, dł. ok. 7,2 cm, poj. 6,66µL | 1 000 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
118 | Jednorazowe pipety kapilarne, ze szkła borokrzemianowego, ze wskaźnikiem pierścieniowym, dł. ok. 12,5 cm, pojemność 10µl | 250 sztuk | 4 |  |  |  |  | 0
119 | Pipety Pasteura, szklane, dł. 150 mm (do jednorazowego użytku w laboratoriach) | 250 sztuk | 20 |  |  |  |  | 0
120 | Pipety Pasteura, szklane, dł. 230mm (do jednorazowego użytku w laboratoriach) | 250 sztuk | 20 |  |  |  |  | 0
121 | Probówki ze szkła sodowo-wapniowego z gwintem GL18 i nakrętką wykonaną z PP, o wymiarach ok. 16x100 mm | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | 0
122 | Probówki szklane, średnica zewnętrzna 18 mm, wysokość 150 mm | 1 sztuka | 100 |  |  |  |  | 0
123 | Klamra do szlifów stożkowych, wykonane z odpornego na temperaturę (do +150°C) polioksymetylenu (POM), do szlifu 19 | 1 sztuka | 20 |  |  |  |  | 0
124 | Klamra do szlifów stożkowych, wykonane z odpornego na temperaturę (do +150°C) polioksymetylenu (POM), do szlifu 24 | 1 sztuka | 20 |  |  |  |  | 0
125 | Klamra do szlifów stożkowych, wykonane z odpornego na temperaturę (do +150°C) polioksymetylenu (POM), do szlifu 29 | 1 sztuka | 20 |  |  |  |  | 0
126 | Pęseta, końcówki półokrągłe, stal 18/10, dł. ok. 13 cm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
127 | Pęseta, końcówki półokrągłe, stal 18/10, dł. ok. 20cm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
128 | Pęseta, końcówki półokrągłe, stal 18/10, dł. ok. 25 cm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
129 | Pęseta, końcówki ostre, stal 18/10, dł. ok. 20 cm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
130 | Mikroszpatułka do proszku, dł. ok. 160mm, dł. szpatułki ok. 45 mm, szer. szpatułki ok. 4mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
131 | Łyżeczko-szpatułka, stal 18/10, dł. ok. 150 mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
132 | Łyżeczko-szpatułka, stal 18/10, dł. ok. 210 mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
133 | Łyżeczko-szpatułka, stal 18/10, dł. ok. 300 mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
134 | Mikrołyżeczko-szpatułka, stal 18/10, dł. ok. 200 mm, rozmiar łyżeczki ok. 9 x 5 mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
135 | Szpatułka dwustronna, stal 18/10, dł. ok. 100 mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
136 | Szpatułka dwustronna, stal 18/10, dł. ok. 150 mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
137 | Szpatułka dwustronna, stal 18/10, dł. ok. 210 mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
138 | Szpatułka dwustronna, typ Chattaway, stal 18/10, dł. ok. 200 mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
139 | Łyżeczka dwustronna, stal 18/10, dł. ok. 150 mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
140 | Łyżeczka dwustronna, 18/10, dł. ok. 210 mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
141 | Jednorazowe mikroszpatułki, o dwóch V-kształtnych zakończeniach, antystatyczne, długość 14 cm | 300 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
142 | Papierki wskaźnikowe pH, uniwersalne, w rolce, dł. ok. 5 m, zakres pomiaru 1-14 | 1 rolka | 10 |  |  |  |  | 0
143 | Papierki wskaźnikowe, dwustrefowe, do pomiaru pH w zakresie 1-12, w rolce, dł. ok. 5 m | 1 rolka | 10 |  |  |  |  | 0
144 | Papierki wskaźnikowe, trójstrefowe, do pomiaru pH w zakresie 1-11, w rolce, dł. ok. 5 m | 1 rolka | 10 |  |  |  |  | 0
145 | Papierki wskaźnikowe, cztery pola pozwalające dokładnie określić pH (1-14), stopniowanie pH=1 | 100 sztuk | 10 |  |  |  |  | 0
146 | Folia uszczelniająca z parafiny, spełniająca wymogi FDA, szer. ok. 100 mm, dł. ok. 38 m | 1 rolka | 5 |  |  |  |  | 0
147 | Folia aluminiowa, szerokość ok. 300 mm, długość 100-150 m, 15 µm | 1 rolka | 10 |  |  |  |  | 0
148 | Bibuła filtracyjna w arkuszach | 100 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
149 | Papierki wagowe, 100x100 mm | 250 sztuk | 4 |  |  |  |  | 0
150 | Łódeczki wagowe, 25 ml, białe | 500 sztuk | 2 |  |  |  |  | 0
151 | Taśma uszczelniająca, PTFE, rolka, szer. 12mm (±3mm), dł. 12 m (±1m), odporność na temperaturę -190 do +250°C (±10°C) | 1 rolka | 2 |  |  |  |  | 0
152 | Baloniki na gaz, wykonane z naturalnego kauczuku, 1 l | 1 sztuka | 25 |  |  |  |  | 0
153 | Baloniki na gaz, wykonane z naturalnego kauczuku, 2 l | 1 sztuka | 25 |  |  |  |  | 0
154 | Balony z przyłączem węża, rozmiar 8 | 1 sztuka | 25 |  |  |  |  | 0
155 | Gruszka ciśnieniowa z podwójna z siatką, Ø ok. 45 mm | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
156 | Tygle do DSC 40 µl z pinem, do praski A2 | 100 sztuk | 1 |  |  |  |  | 0
157 | Fiolki poj. 2 mL, do autosamplera HPLC, z zakrętkami z septum, śr. wew. 9 mm, śr. zew. 12 mm, szkło bezbarwne | 100 sztuk | 60 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0

## Cz2
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: |  | 11/2026 - AI
1. Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej:
Część 2. | Materiały zużywalne do chromatografii.
wypełnia Oferent
Lp. | Nazwa | Preferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań /12 miesięcy | Numer katalogowy | Ofererowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ([i]=[g]*[h]) | Wartość brutto ([j]=[i]+kwota VAT)
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | [g] | [h] | [i] | [j]
1 | Kapilara ze stali nierdzewnej o wymiarach 1m x 1/16'' x 0.01'' (250 µm) (długość x śr. zewnętrzna x śr. wewnętrzna) | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
2 | Kapilara ze stali nierdzewnej o wymiarach 1m x 1/16'' x 0.005'' (125µm) (długość x śr. zewnętrzna x śr. wewnętrzna) | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
3 | Kapilara wykonana z PEEK o wymiarach 5 ft x 1/16'' x 0.005'' (długość x śr. zewnętrzna x śr. wewnętrzna) | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
4 | Kapilara wykonana z PEEK o wymiarach 5 ft x 1/16'' x 0.007'' (długość x śr. zewnętrzna x śr. wewnętrzna) | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
5 | Kapilara wykonana z PEEK o wymiarach 5 ft x 1/16'' x 0.010'' (długość x śr. zewnętrzna x śr. wewnętrzna) | 1 sztuka | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Kapilara wykonana z PEEK o wymiarach 5 ft x 1/16'' x 0.02'' (długość x śr. zewnętrzna x śr. wewnętrzna) | 1 sztuka | 1 |  |  |  |  | 0
7 | Kapilara do UPLC, wykonana z PEEK-pokrytego stalą nierdzewną z fitingiem umożliwiającym ręczny bezprzeciekowy montaż bez "kliknięcia"; 25 µm ID, 250 mm | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
8 | Kapilara do UPLC, wykonana z PEEK-pokrytego stalą nierdzewną z fitingiem umożliwiającym ręczny bezprzeciekowy montaż bez "kliknięcia"; 50 µm ID, 250 mm | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
9 | Kapilara do UPLC, wykonana z PEEK-pokrytego stalą nierdzewną z fitingiem umożliwiającym ręczny bezprzeciekowy montaż bez "kliknięcia"; 75 µm ID, 250 mm | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
10 | Kapilara do UPLC, wykonana z PEEK-pokrytego stalą nierdzewną z fitingiem umożliwiającym ręczny bezprzeciekowy montaż bez "kliknięcia"; 100 µm ID, 250 mm | 1 sztuka | 6 |  |  |  |  | 0
11 | Kapilara do UPLC, wykonana z PEEK-pokrytego stalą nierdzewną z fitingiem umożliwiającym ręczny bezprzeciekowy montaż bez "kliknięcia"; 100 µm ID, 350 mm | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
12 | Filtr przepływowy (Inline) do stosowania z kapilarami o średnicy zewnętrznej 1/16'', wielkość porów 0,5 µm | 1 sztuka | 5 |  |  |  |  | 0
13 | Standardowe zatyczki do kolumn HPLC (column end plugs), PEEK, stożkowe | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
14 | Kolumienki do ekstrakcji z fazy stałej z sorbentem posiadającym grupę sulfonową zdolną do wychwytywania form kationowych analitów w postaci kateidzy, o masie sorbentu 60mg, wielkość porów 60-85 Å, objętość kolumienki 3ml | 1 sztuka | 10 |  |  |  |  | 0
15 | Kapilara PTFE 10ft x 1/8” x 1/16” (dł. x śr zewnętrzna x średnica wewnętrzna) | 1 sztuka | 4 |  |  |  |  | 0
16 | Konektor Y-kształtny, PEEK, pasujący do kapilar o średnicy zewnętrznej 1/8”, wraz z pasującymi fittingami | 1 sztuka | 6 |  |  |  |  | 0
17 | Jednoczęściowa, wykonana z PEEKu złączka o średnicy 1/16", dokręcana palcami | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0