Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5TZ/BCU/2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I – Inteligentna rękawica

| Lp. | Nazwa produktu | Opis | Ilość | J.m. | Cena netto | Cena brutto | Wartość całkowita brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inteligentna rękawica | 1. Parametry nie gorsze niż: - Wymiary urządzenia:175mmx135mmx78mm - Waga urządzenia: 875g - Waga rękawiczki:205g - Wasilanie:9V - Natężenie prądu: 2A 2. Zawartość zestawu nie mniejsza niż: - Urządzenie - Rękawiczka pneumatyczna prawa, rozmiar M - Rękawiczka do treningu lustrzanego z baterią i ładowarką - Zasilacz - Piłka - Instrukcja w j. polskim 3. Dostawa | 1 | zestaw |  |  |  |

…………………………………………………………………

(data i podpis)

Część II – System NeuroTAB lub równoważny

| Lp. | Nazwa produktu | Opis | Ilość | J.m. | Cena netto | Cena brutto | Wartość całkowita brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System NeuroTAB lub równoważny | 1. Parametry nie gorsze niż: - Ekran dotykowy 13’’ - Rozdzielczość ekranu 2880 x 1920 px - Wymiary 30 cm x 21 cm x 1 cm - Wersje językowe: polska 2. Zakres dostępnych funkcjonalności: - Licencja pozwalająca na użytkowanie nieograniczona czasowo - Ocena funkcji poznawczych - Skala depresji Becka, Test jakości życia WHOQOL lub równoważne - Ból i inne problemy - Koordynacja wzrokowo-ruchowa - Terapia funkcji poznawczych - Komunikacja - Odtwarzanie muzyki - Eksport wyników - Moduł internet 3. Zawartość zestawu nie mniejsza niż: - Tablet dotykowy z oprogramowaniem do komunikacji i terapii - Ochronna obudowa - Metalowa, stabilna podstawka z możliwością regulacji - Pasek 4. Dostawa, szkolenie i konfiguracja | 1 | zestaw |  |  |  |

…………………………………………………………………

(data i podpis)

Część III – System Pablo lub równoważny

| Lp. | Nazwa produktu | Opis | Ilość | J.m. | Cena netto | Cena brutto | Wartość całkowita brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System Pablo lub równoważny | WYMAGANIA OGÓLNE: 1. System musi umożliwiać: - prowadzenie terapii kończyn górnych i dolnych, - prowadzenie diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, - monitorowanie postępów terapii, - archiwizację danych pacjentów. 2. System musi pracować w oparciu o biofeedback (wizualny i/lub dźwiękowy). 3. System musi być przeznaczony do pracy z pacjentami dorosłymi oraz dziećmi. MODUŁY POMIAROWE System musi być wyposażony w: 1. Czujnik dłoni umożliwiający: - pomiar siły chwytu, - pomiar siły poszczególnych palców, - analizę różnych typów chwytu. 2. Minimum dwa bezprzewodowe czujniki ruchu umożliwiające: - pomiar zakresu ruchu (ROM), - pomiar kątów i prędkości ruchu, - analizę ruchów kończyn górnych i dolnych. 3. Komunikację bezprzewodową pomiędzy czujnikami a systemem. AKCESORIA TERAPEUTYCZNE System musi zawierać zestaw akcesoriów umożliwiających prowadzenie terapii, w tym co najmniej: - moduł do ćwiczeń nadgarstka (np. rotacje, zgięcia), - moduł do ćwiczeń funkcjonalnych kończyn górnych, - uchwyty i elementy umożliwiające różne formy treningu. FUNKCJONALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA System musi umożliwiać co najmniej: - prowadzenie terapii indywidualnej, - dostosowanie poziomu trudności ćwiczeń, - prowadzenie ćwiczeń w formie interaktywnych gier, - trening czynności dnia codziennego (ADL), - terapię w czasie rzeczywistym z biofeedbackiem. FUNKCJONALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA System musi umożliwiać co najmniej: - pomiar siły mięśniowej, - pomiar zakresu ruchu, - ocenę koordynacji, - analizę kontroli siły, - generowanie raportów z terapii. OPROGRAMOWANIE 1. System musi być wyposażony w dedykowane oprogramowanie umożliwiające co najmniej: - prowadzenie terapii, - wizualizację ćwiczeń, - tworzenie programów terapeutycznych, - archiwizację danych pacjentów, - generowanie raportów i statystyk. 2. Oprogramowanie musi: - posiadać interfejs użytkownika w języku polskim, - umożliwiać tworzenie profili pacjentów, - umożliwiać eksport danych. STANOWISKO MULTIMEDIALNE 1. Biurko - regulacja wysokości w sposób elektryczny, - zakres regulacji umożliwiający pracę w pozycji siedzącej i stojącej, - stabilna konstrukcja, - przystosowanie do montażu sprzętu terapeutycznego. 2. Komputer typu All-in-One - zintegrowany komputer z monitorem, - przekątna ekranu min. 21 cali, - ekran przystosowany do pracy ciągłej, - parametry umożliwiające płynną obsługę oprogramowania terapeutycznego, - system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem urządzenia. WYMAGANIA DODATKOWE - dostawa, montaż i uruchomienie systemu, - szkolenie personelu, - instrukcja obsługi w języku polskim. | 1 | szt. |  |  |  |

…………………………………………………………………

(data i podpis)

Część IV – Egzoszkielet

| Lp. | Nazwa produktu | Opis | Ilość | J.m. | Cena netto | Cena brutto | Wartość całkowita brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Egzoszkielet | WYMAGANIA OGÓLNE 1. Urządzenie musi co najmniej: - wspomagać pracę ramion użytkownika poprzez aktywne generowanie siły, - redukować obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, - umożliwiać długotrwałą pracę bez nadmiernego zmęczenia. 2. Konstrukcja: - ergonomiczna, zakładana jak plecak, - umożliwiająca szybkie dopasowanie do wzrostu użytkownika, - zapewniająca swobodę ruchów. PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIŻ: 1. Zasilanie: - akumulatorowe, - napięcie min. 18 V, - pojemność akumulatora min. 4,0 Ah. 2. Czas pracy: - min. 1,5 godziny, - optymalnie do 5 godzin (w zależności od trybu pracy). 3. Wsparcie siły: - min. 50 N na każde ramię (równoważne ok. 5 kg). 4. Regulacja: - możliwość regulacji siły wspomagania, - min. 3 zakresy pracy (np. od bioder, od klatki piersiowej, nad głową). 5. Waga: - nie więcej niż 8 kg FUNKCJONALNOŚĆ Urządzenie musi umożliwiać: - pracę w trybie dynamicznym i statycznym, - indywidualne dopasowanie poziomu wspomagania, - pracę jednostronną (dla jednego ramienia), - wsparcie podczas pracy z narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami, - redukcję obciążenia mięśni ramion i karku. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU nie mniej niż - egzoszkielet, - uprząż nośna, - element podparcia głowy (zagłówek), - min. 2 akumulatory, - ładowarka, - walizka transportową. WYMAGANIA DODATKOWE - dostawa, montaż, - szkolenie personelu, - instrukcja obsługi w języku polskim. | 1 | zestaw |  |  |  |

Część V – Platforma balansowa z parapodium

| Lp. | Nazwa produktu | Opis | Ilość | J.m. | Cena netto | Cena brutto | Wartość całkowita brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platforma balansowa z parapodium | PARAMETRY NIE GORSZE NIŻ: - Połączenie: Bluetooth - Kilkanaście gier w zestawie - Mechanizm równoważący: gumowy opór - Komputer dedykowany do parapodium (Procesor: Ryzen 7, Pamięć RAM: 16 GB, Karta graficzna: zintegrowana, Dysk SSD: 512 GB, System operacyjny: Windows 10/11 - Monitor dotykowy dedykowany do parapodiów (podestów z poręczami) w metalowej obudowie (Format 16:9, Wysokiej jakości dotykowa matryca, Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080px, Kolor czarny) - Właściwości oprogramowania (Baza danych pacjentów, Gry wewnętrzne zintegrowane z oprogramowaniem, Możliwość sterowania dowolną grą ściągniętą z internetu, Moduł diagnostyki równowagi, Wydruki oraz notatki, Zakładka postępu terapii, Ustawienie pozycji zero (wyjściowej platformy), Możliwość pracy asymetrycznej – ustawienia progu zadziałania dla każdego kierunku, Możliwość zmiany poziomu trudności, Eksport statystyczny, Współpraca z innymi urządzeniami np. podoskopy, fotel do analizy siły, system pracy w podwieszeniu). ZAWARTOŚĆ ZESTAWU NIE MNIEJSZA NIŻ: - wibracyjna platforma wraz z parapodium i stacją roboczą - biofeedback WYMAGANIA DODATKOWE - dostawa, montaż i uruchomienie systemu, - szkolenie personelu, - instrukcja obsługi w języku polskim. | 1 | zestaw |  |  |  |