Załącznik nr 1	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Zadanie: Integracja z PUI - Wdrożenie rozwiązania integrującego systemy dziedzinowe szpitala z platformą usług inteligentnych PUI - (zakup bezterminowych licencji i wdrożenie), realizowana poprzez rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS Alteris o rozwiązania integracyjne z Platformą Usług Inteligentnych wraz z gwarancją dla dostarczonego rozwiązania przez okres 36 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia tj. podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Zakres rozbudowy zapewnić ma wdrożenie rozwiązań AI i podłączenia do Centralnego Repozytorium danych medycznych (integracja z Platformą Usług Inteligentnych służących optymalizacji procesów szpitalnych oraz organizacji pracy personelu);

Wymagania:

Wdrażany system umożliwia integrację z PUI (Platformą Usług Inteligentnych) dostarczaną przez CEZ (Centrum eZdrowie) w zakresie AI, minimum w zakresie zapewnienia funkcjonalności:

- Licencje bezterminowe, bez limitu użytkowników, bez limitu ilościowego przechowywanych, przetwarzanych i transferowanych danych dla wdrażanego systemu.

- System zapewnia bezpieczne podłączenie do PUI szyfrowanym kanałem z uwzględnieniem mechanizmów autoryzacji i autentykacji wymaganych w ramach PUI, w szczególności minimum wsparcia standardu OAuth 2.0 i metodzie Client Credential Grant.

- System pozyskuje token dostępowy z wykorzystaniem aktualnego certyfikatu do uwierzytelniania danych (WS-Security) wystawionego przez Centrum Certyfikacji P1. Token wykorzystywany jest przy każdorazowym przekazaniu żądania do PUI CEZ

- System zapewnia komunikację z PUI bez konieczności dodatkowego logowania się do innych systemów niż RIS/PACS.

- Przekazania do PUI dowolnych badan wysłanych przez Zamawiającego akceptowalnych przez PUI CEZ do analizy za pomocą mechanizmów wymaganych w dokumentacji integracyjnej PUI w szczególności z wykorzystaniem wywołań operacji API Usług Diagnostyki Cyfrowej udostępnianej w ramach PUI.

- Przyjęcia wyniku przetwarzania zadanego badania przez PUI za pomocą mechanizmów wymaganych w dokumentacji integracyjnej PUI w szczególności z wykorzystaniem wywołań operacji API Usług Diagnostyki Cyfrowej udostępnianej w ramach PUI.

- Możliwość wywołania interfejsu użytkownika w PUI, jeżeli takowy interfejs będzie wymagany do pracy z PUI a jego oficjalna specyfikacja integracyjna dopuści dokonanie takiej operacji za pomocą ogólnie przyjętych mechanizmów informatycznych dostępnych dla Zamawiającego.

Dostosowanie posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS firmy Alteris w wersji 1 i 2 do kooperacji z PUI w zakresie obejmującym min.:

- System umożliwia ręczne przekazanie wybranego badania do analizy w PUI przez uprawnionego użytkownika.

- System umożliwia skonfigurowanie zasad automatycznego przekazywania obrazów przypisanych do konkretnych badań na podstawie wybranych kryteriów (minimum rodzaj badania, modalność). Przekazanie do PUI powinno nastąpić najpóźniej w momencie zarchiwizowania danych obrazowych badania w działającym u Zamawiającego systemie PACS.

- Dla badań wysłanych do przetworzenia w PUI system prezentuje status tego zlecenia do przetwarzania w PUI na liście zadań lekarza opisującego.

- System prezentuje wyniki przetwarzania badania w PUI w interfejsie użytkownika systemu RIS w formie tekstowej lub dokumentu, jeżeli wynik w takiej formie został przekazany z PUI, dostępnej dla lekarza opisującego podczas tworzenia opisu

- Dla wyników przetwarzania badania w PUI w formie DICOM, jeżeli takowe zostaną przekazane, system archiwizuje je w PACS w takiej formie, by były możliwe do zaprezentowania lekarzowi na stacji diagnostycznej lub innej przeglądarce DICOM.

- Dla wyników przetwarzania badania w PUI w formie wartości przypisania danego pacjenta do grupy na podstawie rozpoznania oraz jego znaczenia klinicznego, pozwalającej na wsparcie decyzji o priorytecie obsługi, system prezentuje tą informacje na liście zadań lekarza opisującego.

- System prezentuje ewentualne informacje techniczne, w tym informacje dotyczące błędów przetwarzania w PUI, jeżeli są dostępne za pomocą mechanizmów integracyjnych.

- Wykonawca gwarantuje utrzymanie ciągłości komunikacji z PUI – bez dodatkowych opłat - również w przypadku zmiany systemu RIS/PACS na inny w okresie gwarancji tj. 36 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Rekonfiguracja, o której mowa powyżej zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 60 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

- Obsługa gwarancyjna na prawidłowe funkcjonowanie dostarczonego systemu 36 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia ww. funkcjonalności.

Zamawiający zapewni środowisko serwerowe (moc obliczeniową oraz przestrzeń dyskową) niezbędne do instalacji dostarczanego systemu. Wykonawca zapewnia wszelkie licencje wymagane do działania dostarczonego rozwiązania.