Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2026

FORMULARZ OFERTOWY

wraz z OŚWIADCZENIAMI WYKONAWCY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2026 z dnia 28.04.2026 r. na dostawę echokardiografu składamy poniższą ofertę:

## 1. Dane Oferenta:

| Pełna nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby: |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |
| Uprawniona osoba reprezentująca: |  |
| Telefon: |  |
| e-mail: |  |

## 2. Oferowany echokardiograf (producent, typ/model):

..........................................................................................................................................................

## 3. Oferowana cena:

| Cena netto w PLN: | Słownie: |
| --- | --- |
| Podatek VAT w PLN: | Słownie: |
| Cena brutto w PLN: | Słownie: |

## 4. Pozostałe oświadczenia

1. zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;

2. akceptujemy wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z istotnymi postanowieniami umownymi stanowiącymi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

3. oferowany przez nas echokardiograf spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;

4. parametry techniczne, funkcjonalne, jakościowe i użytkowe oferowanego echokardiografu wskazane w załączniku nr 1 oraz w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym oraz znajdują potwierdzenie w dokumentacji producenta albo w innym równoważnym dokumencie załączonym do oferty;

5. oferowany echokardiograf stanowi wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz spełnia wymagania wskazane w Zapytaniu ofertowym;

6. oferowany echokardiograf jest sprzętem fabrycznie nowym, kompletnym, nieużywanym, nierekondycjonowanym, niepowystawowym, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2026 r., wolnym od wad oraz nieobciążonym prawami osób trzecich;

7. oferowany echokardiograf posiada oznakowanie CE oraz aktualną dokumentację zgodności właściwą dla statusu regulacyjnego oferowanego wyrobu medycznego;

8. wobec oferowanego echokardiografu nie została wydana i nie obowiązuje decyzja właściwego organu, w szczególności Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dotycząca zakazania wprowadzania do obrotu lub do używania, zakazania lub ograniczenia udostępniania, wycofania z obrotu lub z używania, ograniczenia lub zakazania produkcji lub używania;

9. spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym, tj.:

•	nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w Zapytaniu ofertowym;

•	oferujemy wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodny z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia;

•	w przypadku gdy przepisy prawa wymagają posiadania określonych uprawnień, kwalifikacji lub autoryzacji dla czynności związanych z realizacją zamówienia, dysponujemy osobami lub podmiotami posiadającymi takie uprawnienia, kwalifikacje lub autoryzacje.

10. nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Zapytania ofertowego;

11. nie zachodzą wobec nas przesłanki wykluczenia z postępowania określone w Zapytaniu ofertowym, w tym przesłanki wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

12. uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;

13. potwierdzamy wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu;

14. wszystkie informacje zawarte w niniejszej ofercie oraz załączonych dokumentach są aktualne, prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

## 5. Wykaz załączników do oferty

Do oferty załączamy:

[  ] materiały producenta dotyczące oferowanego sprzętu, np. katalog, kartę techniczną, broszurę produktową, dokumentację produktową albo inny równoważny dokument potwierdzający spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego;

[  ] deklarację zgodności UE producenta potwierdzającą zgodność oferowanego sprzętu z rozporządzeniem UE 2017/745, a jeżeli oferowany wyrób korzysta z dopuszczalnych przepisów przejściowych art. 120 rozporządzenia UE 2017/745 – dokumenty właściwe dla tego statusu regulacyjnego;

[  ] certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną – jeżeli jest wymagany dla klasy wyrobu;

[  ] dokument potwierdzający zgodność z wymaganiami dyrektywy 2011/65/UE z późn. zm. (RoHS);

[  ] oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania wymagań dyrektywy 2012/19/UE oraz przepisów krajowych dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wraz z potwierdzeniem wymaganego wpisu do właściwego rejestru – jeżeli dotyczy;

[  ] pełnomocnictwo do podpisania oferty albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu – jeżeli dotyczy;

[  ] tłumaczenie na język polski dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski lub angielski – jeżeli dotyczy;

[  ] inne: ................................................................................................................................. .

## 6. Deklaracja spełnienia parametrów wymaganych

Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametr oferowany”, wpisując TAK/NIE, a gdy wymagane – konkretną wartość, okres, termin lub opis rozwiązania równoważnego.

Dodatkowo należy w dokumentacji producenta nanieść oznaczenie punktu deklarowanego parametru wymaganego tj. lp. od 1. od 35.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK/NIE, a gdy wymagane – podać parametr) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Jednostka główna |  |  |  |
| 1 | Klasa aparatu – Stacjonarny echokardiograf klasy premium, przeznaczony do badań kardiologicznych dorosłych. | Tak |  |
| 2 | Układ przetwarzania wiązki – Cyfrowy układ formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, oparty na zaawansowanej architekturze cyfrowej zapewniającej wysoką efektywność przetwarzania | Tak |  |
| 3 | Zakres dynamiki – Regulowany, szeroki zakres dynamiki obrazowania i przetwarzania sygnału, z wysokim górnym poziomem deklarowanym przez producenta. | Tak, podać wartość deklarowaną przez producenta |  |
| 4 | Obrazowanie ciągłoogniskowe / autooptymalizacja – Aparat oferuje obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania albo technologię równoważną funkcjonalnie, zapewniającą optymalizację jakości obrazu bez konieczności ręcznej regulacji ognisk, wraz z automatyczną optymalizacją obrazu w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 5 | Monitor – Monitor aparatu na przegubowym ramieniu, o przekątnej min. 23,5”. | Tak |  |
| II. Tryby obrazowania |  |  |  |
| 6 | B-mode – Obrazowanie 2D (B-mode). | Tak |  |
| 7 | Częstotliwość odświeżania obrazu w 2D – Wysoka – co najmniej 3000 obrazów/sek, zależna od sondy i ustawień | Tak, podać maksymalną wartość deklarowaną przez producenta |  |
| 8 | Obrazowanie poszerzone – Obrazowanie poszerzone dla sondy sektorowej, umożliwiające uzyskanie pola obrazowania od powierzchni skóry ograniczonego odcinkiem, a nie punktem, lub rozwiązanie równoważne funkcjonalnie. | Tak |  |
| 9 | Obrazowanie harmoniczne – Tak. | Tak |  |
| 10 | M-mode – Tak. | Tak |  |
| 11 | Anatomiczny M-mode – W czasie rzeczywistym oraz na zapisanych pętlach obrazowych 2D w pamięci CINE i z archiwum aparatu, z możliwością utworzenia krzywej / linii pomiarowej przez operatora. | Tak |  |
| 12 | Kolorowy M-mode – Tak. | Tak |  |
| 13 | Doppler kolorowy – Tak. | Tak |  |
| 14 | Częstotliwość odświeżania obrazu w 2D + CF – Wysoka – co najmniej 225 obrazów/sek., zależna od sondy i ustawień; | Tak, podać maksymalną wartość deklarowaną przez producenta |  |
| 15 | Power Doppler – Tak, w tym tryb angio lub równoważny funkcjonalnie. | Tak |  |
| 16 | PW Doppler – Doppler spektralny z falą pulsacyjną. | Tak |  |
| 17 | Automatyczna optymalizacja spektrum – Automatyczna optymalizacja spektrum, w tym przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem lub funkcją równoważną. | Tak |  |
| 18 | Automatyczna korekcja kąta – Automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem lub funkcją równoważną. | Tak |  |
| 19 | Edycja badań archiwalnych – Możliwość regulacji linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum aparatu. | Tak |  |
| 20 | Zakres korekcji kąta – Co najmniej od 0° do ±75°. | Tak |  |
| 21 | CW Doppler – Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD), maksymalna mierzona prędkość min. 12,5 m/s. | Tak |  |
| 22 | Doppler tkankowy kolorowy – Tak, z wysoką częstotliwością – co najmniej 300 obrazów/sek.- odświeżania zależną od sondy i ustawień; | Tak, podać maksymalną wartość deklarowaną przez producenta |  |
| 23 | Jednoczesna prezentacja dwóch obrazów – Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów co najmniej w trybie 2D oraz kolorowego Dopplera. | Tak |  |
| III. Oprogramowanie i archiwizacja |  |  |  |
| 24 | Oprogramowanie pomiarowe – Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym i raportami do badań kardiologicznych. | Tak |  |
| 25 | Raport z badania – Raport z badania kardiologicznego z możliwością tworzenia własnych wzorów raportu. | Tak |  |
| 26 | Archiwizacja – Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym dysku o pojemności min. 1 TB SSD. | Tak, podać pojemność dysku |  |
| 27 | Z-scores – Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie pomiarów Z-scores. | Tak |  |
| IV. Głowica sektorowa do badania przezklatkowego |  |  |  |
| 28 | Typ głowicy – Głowica sektorowa do badania przezklatkowego, wykonana w technologii matrycowej / matrix array lub technologii równoważnej funkcjonalnie. | Tak |  |
| 29 | Zakres częstotliwości – Zakres pracy obejmujący co najmniej ok. 1,7–4,0 MHz (+/- 1 MHz). | Tak, podać zakres częstotliwości |  |
| 30 | Liczba elementów – Co najmniej 192 elementy piezoelektryczne albo rozwiązanie równoważne funkcjonalnie; | Tak, podać liczbę elementów albo rozwiązanie równoważne |  |
| 31 | Kąt skanowania – Min. 90°. | Tak, podać kąt skanowania |  |
| V. Gwarancja, serwis, termin realizacji i dokumenty |  |  |  |
| 32 | Gwarancja – Okres gwarancji producenta lub autoryzowanego dystrybutora min. 24 miesiące. | Tak, podać okres gwarancji |  |
| 33 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii aparatu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia awarii. Jeżeli naprawa w tym terminie nie będzie możliwa, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu 5. dnia roboczego od zgłoszenia awarii dostarczyć, zainstalować i uruchomić na własny koszt sprzęt zastępczy o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż wymagane dla przedmiotu zamówienia, do czasu skutecznego usunięcia awarii. | Tak |  |
| 34 | Zapewnienie zdalnej diagnostyki i naprawy on-line przez tunel VPN obejmująca min. - Zmianę parametrów aplikacyjnych, ustawień aparatu, instalację aktualizacji oprogramowania i sterowników peryferii. | Tak |  |
| 35 | Termin realizacji zamówienia – Do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. | Tak, podać termin realizacji |  |

## 7. Deklaracja parametrów premiowanych

Wykonawca wypełnia poniższą tabelę w zakresie parametrów premiowanych. Punkty zostaną przyznane zgodnie z zasadami określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz Opisie przedmiotu zamówienia. Brak jednoznacznej deklaracji lub brak dokumentu potwierdzającego spełnienie danego parametru skutkuje przyznaniem 0 punktów za dany parametr. Jeśli wykonawca deklaruje parametr premiowany powinien w dokumentacji producenta nanieść odpowiednio oznaczenie lp. od A1. do B3.

| Lp. | Kategoria / parametr premiowany | Skala punktowa / próg | Deklaracja Wykonawcy (TAK/NIE, jeśli TAK podać wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Głowica sektorowa przezklatkowa w technologii matrycowej o wysokiej gęstości elementów – liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 280. | TAK – 4 pkt; NIE / brak potwierdzenia – 0 pkt |  |
| A2 | Szeroki kąt skanowania głowicy sektorowej do badań przezklatkowych min. 100°. | TAK – 3 pkt; NIE / brak potwierdzenia – 0 pkt |  |
| A3.1 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu w 2D min. 5000 obrazów/s. | TAK – 2 pkt; NIE / brak potwierdzenia – 0 pkt |  |
| A3.2 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu w 2D + CF min. 400 obr./s. | TAK – 2 pkt; NIE / brak potwierdzenia – 0 pkt |  |
| A3.3 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu w kolorowym Dopplerze tkankowym min. 600 obr./s. | TAK – 1 pkt; NIE / brak potwierdzenia – 0 pkt |  |
| B1 | Automatyczne rozpoznawanie projekcji do analizy odkształcenia lewej komory wraz z analizą GLS, oznaczeniem obrysu mięśnia sercowego i prezentacją wyników w formie wykresu „oko byka” w jednym kroku. | TAK – 5 pkt; NIE / brak potwierdzenia – 0 pkt |  |
| B2 | Automatyczne rozpoznawanie projekcji i jednoczesne wyznaczanie objętości oraz frakcji wyrzutowej lewej komory w jednym kroku. | TAK – 4 pkt; NIE / brak potwierdzenia – 0 pkt |  |
| B3 | Automatyczne rozpoznawanie najczęściej uzyskiwanych w echokardiografii rodzajów spektrum dopplerowskiego. | TAK – 3 pkt; NIE / brak potwierdzenia – 0 pkt |  |
| C1 | Okres gwarancji producenta lub autoryzowanego dystrybutora powyżej wymaganego minimum 24 miesięcy. Należy podać oferowany okres gwarancji w miesiącach. | 24–35 mies. – 0 pkt; 36–47 mies. – 2 pkt; 48–59 mies. – 4 pkt; 60 mies. i więcej – 6 pkt |  |

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy: ........................................................

Niewłaściwe skreślić