## OPZ
Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
Miejsce dostawy: Vet Planet Sp. z o.o. Laboratorium ul. Węgorka 20 bud. 5, 60-318 Poznań
Termin dostawy: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Uwaga 1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumn nr 8-11; jeżeli oferuje produkt równoważny, to również kolumny 6 oraz 7
Uwaga 2. W cenach jednostkowych netto Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Uwaga 3. Podane przez Zamawiającego wymagane wielkości i zamawiane ilości produktów są wiążące dla Wykonawców:
część zamówienia | Lp | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Jednostka ilości | Zamawiana ilość | Produkt równoważny* |  | Cena jednostkowa netto w PLN (należy podać cenę jednostkową netto w odniesieniu do jednostki podanej w kolumnie nr 4) | Wartość netto (kolumna [5] X kolumna [8]) | Stawka VAT % | Wartość brutto
[6 empty] | nazwa produktu | charakterystyka
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
I | [1]: 1; [2]: Końcówki do pipet automatycznych o objętości roboczej w zakresie 0,1 - 10 μL, (sterylne); [3]: Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych i wielokanałowych; zakres objętości: 0,1–10 µL; długość końcówki: (dopuszczalny zakres)35-40 mm; ; kolor końcówki: bezbarwna/przezroczysta; rodzaj końcówki: z filtrem podwójnym; materiał końcówki: polipropylen bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów; klasa czystości: PCR clean lub równoważna, wolne od RNaz, DNaz, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR; sterylność: sterylne; format opakowania: tacki do uzupełniania zawierające 96 końcówek; ilość w opakowaniu jednostkowym: 960 szt. (10 tacek x 96 sztuk); w pełni kompatybilne z pipetami automatycznymi i wielokanałowymi marki Eppendorf Zamawiający wymaga aby termin przydatności do użycia nie był krótszy niż 75% Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców wyrobów medycznych.; [4]: sztuka; [5]: 19200
II | [1]: 2; [2]: Końcówki do pipet automatycznych o objętości roboczej w zakresie 0,1 - 10 μL; (niesterylne); [3]: Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych i wielokanałowych; zakres objętości: 0,1–10 µL; długość końcówki: (dopuszczalny zakres) 29-34 mm;kolor końcówki: bezbarwna/przezroczysta; rodzaj końcówki: bez filtra; materiał końcówki: polipropylen bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów; klasa czystości: PCR clean lub równoważna, wolne od RNaz, DNaz, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR; sterylność: niesterylne, autoklawowalne; format opakowania: tacki do uzupełniania zawierające 96 końcówek; ilość w opakowaniu jednostkowym: 960 szt. (10 tacek x 96 sztuk); w pełni kompatybilne z pipetami automatycznymi i wielokanałowymi marki Eppendorf Zamawiający wymaga aby termin przydatności do użycia nie był krótszy niż 75% Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców wyrobów medycznych.; [4]: sztuka; [5]: 38400
III | [1]: 3; [2]: Końcówki do pipet automatycznych o objętości roboczej w zakresie 2 - 20 μL; (sterylne); [3]: Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych i wielokanałowych; zakres objętości: 2 - 20 µL; długość końcówki: (dopuszczalny zakres) 48-53 mm; kolor końcówki: bezbarwna/przezroczysta; rodzaj końcówki: z filtrem podwójnym; materiał końcówki: polipropylen bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów; klasa czystości: PCR clean lub równoważna, wolne od RNaz, DNaz, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR; sterylność: sterylne; format opakowania: tacki do uzupełniania zawierające 96 końcówek; ilość w opakowaniu jednostkowym: 960 szt. (10 tacek x 96 sztuk); w pełni kompatybilne z pipetami automatycznymi i wielokanałowymi marki Eppendorf Zamawiający wymaga aby termin przydatności do użycia nie był krótszy niż 75% Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców wyrobów medycznych.; [4]: sztuka; [5]: 9600
IV | [1]: 4; [2]: Końcówki do pipet automatycznych o objętości roboczej w zakresie 2 - 200 μL; (sterylne); [3]: Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych i wielokanałowych; zakres objętości: 2-200 µL; długość końcówki: (dopuszczalny zakres) 50-55 mm; kolor końcówki: bezbarwna/przezroczysta; rodzaj końcówki: z filtrem podwójnym; materiał końcówki: polipropylen bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów; klasa czystości: PCR clean lub równoważna, wolne od RNaz, DNaz, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR; sterylność: sterylne; format opakowania: tacki do uzupełniania zawierające 96 końcówek; ilość w opakowaniu jednostkowym: 960 szt. (10 tacek x 96 sztuk); w pełni kompatybilne z pipetami automatycznymi i wielokanałowymi marki Eppendorf Zamawiający wymaga aby termin przydatności do użycia nie był krótszy niż 75% Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców wyrobów medycznych.; [4]: sztuka; [5]: 9600
V | [1]: 5; [2]: Końcówki do pipet automatycznych o objętości roboczej w zakresie 2 - 200 μL; (niesterylne); [3]: Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych i wielokanałowych; zakres objętości: 2 - 200 µL; długość końcówki: (dopuszczalny zakres) 48 - 53 mm; kolor końcówki: bezbarwna/przezroczysta; rodzaj końcówki: bez filtra; materiał końcówki: polipropylen bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów; klasa czystości: PCR clean lub równoważna, wolne od RNaz, DNaz, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR; sterylność: niesterylne, autoklawowalne; format opakowania: tacki do uzupełniania zawierające 96 końcówek; ilość w opakowaniu jednostkowym: 960 szt. (10 tacek x 96 sztuk); w pełni kompatybilne z pipetami automatycznymi i wielokanałowymi marki Eppendorf Zamawiający wymaga aby termin przydatności do użycia nie był krótszy niż 75% Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców wyrobów medycznych.; [4]: sztuka; [5]: 38400
VI | [1]: 6; [2]: Końcówki do pipet automatycznych o objętości roboczej w zakresie 20 - 300 μL; (niesterylne); [3]: Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych i wielokanałowych; zakres objętości: 20 - 300 µL; długość końcówki: (dopuszczalny zakres) 50 - 55 mm; kolor końcówki: bezbarwna/przezroczysta; rodzaj końcówki: bez filtra; materiał końcówki: polipropylen bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów; klasa czystości: PCR clean lub równoważna, wolne od RNaz, DNaz, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR; sterylność: niesterylne, autoklawowalne; format opakowania: tacki do uzupełniania zawierające 96 końcówek; ilość w opakowaniu jednostkowym: 960 szt. (10 tacek x 96 sztuk); w pełni kompatybilne z pipetami automatycznymi i wielokanałowymi marki Eppendorf Zamawiający wymaga aby termin przydatności do użycia nie był krótszy niż 75% Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców wyrobów medycznych.; [4]: sztuka; [5]: 38400
VII | [1]: 7; [2]: Końcówki do pipet automatycznych o objętości roboczej w zakresie 50 - 1000 μL; (sterylne); [3]: Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych i wielokanałowych; zakres objętości:50 - 1000 µL; długość końcówki: (dopuszczalny zakres) 71-76 mm; kolor końcówki: bezbarwna/przezroczysta; rodzaj końcówki: z filtrem podwójnym; materiał końcówki: polipropylen bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów; klasa czystości: PCR clean lub równoważna, wolne od RNaz, DNaz, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR; sterylność: sterylne; format opakowania: tacki do uzupełniania zawierające 96 końcówek; ilość w opakowaniu jednostkowym: 960 szt. (10 tacek x 96 sztuk); w pełni kompatybilne z pipetami automatycznymi i wielokanałowymi marki Eppendorf Zamawiający wymaga aby termin przydatności do użycia nie był krótszy niż 75% Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców wyrobów medycznych.; [4]: sztuka; [5]: 9600
VIII | [1]: 8; [2]: Końcówki do pipet automatycznych o objętości roboczej w zakresie 50 - 1000 μL (niesterylne); [3]: Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych i wielokanałowych; zakres objętości: 50 - 1000 µL; długość końcówki: (dopuszczalny zakres)66 - 76 mm; kolor końcówki: bezbarwna/przezroczysta; rodzaj końcówki: bez filtra; materiał końcówki: polipropylen bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów; klasa czystości: PCR clean lub równoważna, wolne od RNaz, DNaz, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR; sterylność: niesterylne, autoklawowalne; format opakowania: tacki do uzupełniania zawierające 96 końcówek; ilość w opakowaniu jednostkowym: 960 szt. (10 tacek x 96 sztuk); w pełni kompatybilne z pipetami automatycznymi i wielokanałowymi marki Eppendorf Zamawiający wymaga aby termin przydatności do użycia nie był krótszy niż 75% Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców wyrobów medycznych.; [4]: sztuka; [5]: 38400
IX | [1]: 9; [2]: Końcówki z tłokiem kompatybilne z pipetą wielozrzutową o objętości roboczej w zakresie 1 - 100 μl; [3]: Jednorazowe końcówki dozujące z tłokiem, działające na zasadzie wyporu bezpośredniego, przeznaczone do pipet wielozrzutowych; zakres objętości: 1 - 100 µL; kolor końcówki: bezbarwna/przezroczysta; rodzaj końcówki: końcówka z hermetycznie odizolowanym tłokiem; materiał cylindra końcówki: polipropylen bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów; materiał tłoka końcówki: polietylen z włóknem szklanym; klasa czystości: PCR clean lub równoważna, wolne od RNaz, DNaz, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR; format opakowania: opakowanie jednostkowe maksymalnie 25 końcówek; końcówki w pełni kompatybilne z pipetami wielozrzutowymi marki Eppendorf typu Multipette Zamawiający wymaga aby termin przydatności do użycia nie był krótszy niż 75% Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców wyrobów medycznych.; [4]: sztuka; [5]: 2000
|  | Zamawiajacy informuje, że "równoważność" jest opisana w § 3. w Zapytaniu ofertowym. | [5 empty] | Razem
*Wypełniają jedynie Wykonawcy, którzy oferują produkt równoważny. Należy wskazać nazwę, charakterystykę umożliwiające identyfikację produktu. Niewypełnienie pola oznacza, że Wykonawca oferuje produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.