##### Warszawa, 29.04.2026r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr FEDS.08.01-IZ.00-0009/23/38

W związku z realizacją Projektu pn.: „Kariera zawodowców w naszych rękach” w ramach

Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty na dostawę oraz montaż i/lub instalację wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego praktycznego i teoretycznego w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

ZAMAWIAJĄCY i PŁATNIK					ODBIORCA

Unia Producentów i Pracodawców 				Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych

Przemysłu Mięsnego						w Zgorzelcu

Solec 18 lok. U51						ul. Powstańców Śląskich 1,

00-410 Warszawa						59-900 Zgorzelec

NIP 7010033996						NIP 6151833801

Regon 140652872						Regon 231083317

- WPROWADZENIE

- Przedmiot zamówienia dotyczy projektu: „Kariera zawodowców w naszych rękach”, realizowanego w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy nr FEDS.08.01-IZ.00-0009/23-00.

- Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych, zielonych 590 uczniów/uczennic i 17 nauczycieli oraz doposażenie 11 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.01.2024 – 30.06.2026 r. w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

- Efektem wsparcia będzie podniesienie motywacji u uczniów/uczennic do poszerzania wiedzy i umiejętności w zawodzie, zaszczepienie w nich pasji do zawodu, wzmocnienie szansy na ukończenie nauki w szkole zawodowej, zwiększenie zdawalności z egzaminów zawodowych. Podniesienie kompetencji nauczycieli/ek.

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do realizacji zamówienia w postępowaniu na podstawie dokumentu „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, które przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 80 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 marca 2025 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej: „PZP”.

- Niniejsze zapytanie ofertowe jest zgodne z wymogami zasady uczciwej konkurencji, o której mowa w części 3.2 Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 14 marca 2025 (wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, wprowadzenia zmian lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego. W takim przypadku informacja o wprowadzonych zmianach lub uzupełnieniach wraz ze wskazaniem daty upublicznienia zmiany i opisu dokonanych zmian lub uzupełnień zostanie niezwłocznie zamieszczona w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie jednak nie krótszy niż 7 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

- Niniejsze postępowanie w trybie zapytania ofertowego nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

- Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym i dołączonych do niego załącznikach mowa jest o zasadach/przepisach bezpieczeństwa, które wynikają z nałożonego przepisami prawa reżimu sanitarnego mającego na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 należy przez to rozumieć w szczególności wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie oraz montaż i/lub instalacja wyposażenia do pracowni zawodowych kształcenia praktycznego i teoretycznego w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec (dalej Szkoła).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikację) zamieszczono w Tabeli nr 1, znajdującej się na końcu niniejszego rozdziału.

- W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania.

- W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".

- Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia:

- był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń,

- był bez śladów eksploatacji,

- nie był przedmiotem praw osób trzecich,

- był kompletny i gotowy do użytkowania,

- spełniał wszystkie wymagania stawiane takim towarom przez prawo polskie tj. przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu na rynku polskim, w tym w obiektach szkolnych (pracownie zawodowe) – jeśli dotyczy.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- Przekaże, do wskazanego przez Zamawiającego przedstawiciela Szkoły, kompletną dokumentację dostarczonego wyposażenia w tym w szczególności: instrukcje obsługi, gwarancje, dokumentację techniczną (np. kartę specyfikacji, kartę katalogową danego sprzętu), certyfikaty dopuszczające sprzęt do użytkowania w placówce oświatowej – jeżeli jest wymagany,

- Udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady – minimalny okres gwarancji zawarty w opisie przedmiotu zamówienia - liczone od daty podpisania protokołu końcowego (obejmującego zakup, dostarczenie, wniesienie, zainstalowanie/podłączenie).

- Gwarantuje, że czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wyniesie 
w okresie gwarancji maksymalnie 30 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym sprzęcie,

- Będzie do dyspozycji Odbiorcy Usługi tj. Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na każde wezwanie w razie wadliwego działania dostarczonego sprzętu oraz zobligowany będzie w przeciągu 5 dni roboczych od zgłoszenie do podjęcia działań.

- Termin realizacji zamówienia w ramach każdej części wynosi maksymalnie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Podpisanie umowy jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia na wyposażenie pracowni wykazanej w tabeli nr 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasady DNSH, czyli nie czyń poważnych szkód, w tym w szczególności:

- wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku (np. wydrukowanych obustronnie, zaleca się stosowanie papieru z recyklingu oraz innych produktów wyprodukowanych z materiałów biodegradowalnych i lub materiały w formie elektronicznej),

- sprzęt będzie energooszczędny,

- minimalizacja odpadów (preferowane opakowania wielokrotnego użytku lub biodegradowalne).

- proekologiczne rozwiązania logistyczne (np. dostawy poza godzinami szczytu).

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający opisując przedmiot zamówienia uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

- 39162110-9: Sprzęt dydaktyczny;

- 39162000-5: Pomoce naukowe;

- 42662000-4 – Sprzęt spawalniczy

- 30200000-1 Urządzenia komputerowe

- 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

- 32322000-6 -Urządzenia multimedialne

- 30200000-1 -Urządzenia komputerowe i akcesoria

- 32351000-8 – Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

- 32330000-5 – Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

- 42995000-7 Różne maszyny czyszczące

- 39711362-4 Kuchenki mikrofalowe

- 39713100-4 Zmywarki do naczyń

- 09331200-0- Słoneczne moduły fotoelektryczne

- 44510000-8 Narzędzia

- 31122000-7 Jednostki prądotwórcze

- 32562000-0 Kable światłowodowe

- 09330000-1 – Energia słoneczna

- 30232100-5 Drukarki i plotery

UWAGA!!!!

- Oferty oraz wszystkie załączniki należy składać wyłącznie w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w formularzu ofertowym jednostkowej ceny netto oraz brutto wyposażenia. W przypadku, gdy cena netto i brutto są identyczne z uwagi na zastosowaną stawkę VAT (np. 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy sprzętu komputerowego do placówki oświatowej spełniającej warunki określone w tym przepisie), Oferent i tak ma obowiązek wpisania obu wartości – zarówno netto, jak i brutto. Zamawiający do oceny oferty zawsze przyjmuje kwotę brutto. W związku z tym niewpisanie ceny brutto skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający przyjmuje do oceny wyłącznie formularze ofertowe, które zawierają wypełnione pola zarówno dla ceny netto, jak i brutto.

TABELA NR 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr FEDS.08.01-IZ.00-0009/23/38

| L.P. | NAZWA TOWARU | Ilość | Minimalne parametry techniczne: Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje podane przez Zamawiającego parametry techniczne sprzętu są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych opisanych w poniższej tabeli, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Uwaga: Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 |  |  |  |
| 1. | Pigtail SM SC/PC (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 18 kompletów | Zestaw dwunastu kolorowych, jednomodowych pigtaili światłowodowych o długości 2m, zakończonych złączami SC/PC. Typ włókna: Jednomodowe (SM), standard minimum G.657A1. Złącze: SC/PC. Długość: minimum 2 m. Średnica powłoki (bufora): 0,9 mm. Kolorystyka: Zestaw kolorowy (kodowanie ułatwiające identyfikację włókien). |  |
| 2. | Access Point (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki | ## Standard pracy: Dwupasmowy (Dual-Band) AC1350 lub wyższy. ## Prędkość transmisji: minimum 450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz 867 Mb/s w paśmie 5 GHz. ## Funkcje: Obsługa technologii MU-MIMO oraz sterowania pasmem (Band Steering). ## Zasilanie: Obsługa PoE (Power over Ethernet) w standardzie 802.3af lub pasywne PoE. ## Montaż: Przystosowany do montażu sufitowego lub ściennego. ## Zarządzanie: Możliwość centralnego zarządzania (poprzez dedykowany kontroler programowy lub sprzętowy). |  |
| 3. | Adapter SM SC/PC (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 56 sztuk | Rodzaj: Jednomodowy (SM) Duplex. Typ złącza: SC/PC. Konstrukcja: Obudowa z tworzywa sztucznego, tuleja centrująca ceramiczna (ceramic sleeve). Kolor: Niebieski (standard dla rozwiązań jednomodowych). |  |
| 4. | Ładowarka MagSafe (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 3 sztuki | Stacja do ładowania bezprzewodowego – kompaktowa stacja do bezprzewodowego ładowania typu 2-w-1, umożliwiająca jednoczesne zasilanie smartfona oraz słuchawek bezprzewodowych, – wyposażona w zintegrowaną ładowarkę magnetyczną (zgodną ze standardem MagSafe) o mocy min. 15 W, zapewniającą szybkie i bezpieczne ładowanie smartfona, – podstawa urządzenia wyposażona w dedykowane miejsce do bezprzewodowego ładowania słuchawek (np. w etui ładującym), – konstrukcja typu „stojak” pozwalająca na pionowe ustawienie telefonu, co umożliwia wygodny podgląd powiadomień oraz korzystanie z trybu czuwania/nocnego podczas ładowania, – wykonanie z materiałów o wysokiej estetyce i jakości (np. aluminium, wysokogatunkowe tworzywa), zapewniających stabilność i odpowiednie dociążenie podstawy, – w zestawie kompletny system zasilający: dedykowany zasilacz sieciowy oraz przewód zasilający o długości min. 1,5 m, – wbudowane systemy bezpieczeństwa chroniące przed przegrzaniem, przepięciami oraz wykrywaniem ciał obcych na powierzchniach indukcyjnych, – wymiary urządzenia: 12 x 12 x 16 cm (z tolerancją +/- 5 cm), – design urządzenia zoptymalizowany pod kątem oszczędności miejsca na blacie przy zachowaniu pełnej funkcjonalności obu punktów ładowania. Składana ładowarka magnetyczna – kompaktowa, składana ładowarka bezprzewodowa typu 2-w-1, umożliwiająca jednoczesne zasilanie smartfona oraz zegarka typu smartwatch, – wyposażona w moduł szybkiego ładowania magnetycznego (zgodny ze standardem MagSafe) o mocy do 15 W dla smartfona, – dedykowany moduł do ładowania zegarka, wspierający standard szybkiego ładowania (Fast Charging) dla kompatybilnych modeli, – konstrukcja pozwalająca na pracę w dwóch trybach: na płasko (jako podkładka) lub w trybie stojaka (umożliwiającym korzystanie z telefonu w pozycji poziomej podczas ładowania), – funkcja składania do niewielkich rozmiarów, ułatwiająca transport i przechowywanie (idealna do zastosowań mobilnych), – wykonanie z materiałów klasy premium o wysokiej trwałości i estetycznym, minimalistycznym wykończeniu, – wbudowane zaawansowane systemy ochrony przed przegrzaniem oraz wykrywaniem ciał obcych, zapewniające bezpieczną eksploatację, – w zestawie kompletny zestaw zasilający: zasilacz sieciowy oraz przewód o odpowiednich parametrach prądowych, – wymiary urządzenia po rozłożeniu: 16 x 9 x 1,5 cm (z tolerancją +/- 5 cm), – produkt posiadający certyfikację gwarantującą pełną kompatybilność z ekosystemem urządzeń mobilnych producenta Składana ładowarka bezprzewodowa – wielofunkcyjna, składana stacja ładująca typu 3-w-1, umożliwiająca jednoczesne bezprzewodowe zasilanie trzech urządzeń: smartfona, zegarka typu smartwatch oraz słuchawek bezprzewodowych, – wyposażona w magnetyczny moduł ładujący (zgodny ze standardem MagSafe) o mocy do 15 W, zapewniający precyzyjne dopasowanie i szybkie ładowanie smartfona, – dedykowane, niezależne powierzchnie ładujące dla zegarka oraz słuchawek, zintegrowane w jednej obudowie, – innowacyjna, modułowa konstrukcja pozwalająca na złożenie urządzenia do kompaktowych rozmiarów, ułatwiająca transport (wymiary po złożeniu 9 x 9 x 4 cm), (z tolerancją +/- 5 cm), – możliwość pracy w trybie podstawki (pod kątem), co pozwala na wygodne korzystanie z telefonu lub podgląd zegarka w trybie nocnym podczas ładowania, – wykonanie z ekologicznych materiałów wysokiej jakości (np. tworzywa pochodzące z recyklingu, silikonowe wykończenie zapobiegające przesuwaniu się urządzeń), – w zestawie kompletny system zasilający: wydajna ładowarka sieciowa (min. 25 W - 30 W) oraz przewód zasilający USB-C o długości min. 1 m, – wbudowane zaawansowane systemy ochrony przed przegrzaniem, przepięciami oraz inteligentne wykrywanie ciał obcych, – produkt posiadający certyfikację producenta sprzętu, gwarantującą bezpieczną i stabilną pracę z ładowaną elektroniką. |  |
| 5. | Przełącznica 24XSC DUPLEX (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 9 sztuk | Typ: Przełącznica wysuwana na prowadnicach teleskopowych, wysokość 1U. Standard montażu: Szafa rack 19". Pojemność: Front panel wyposażony w otwory pod 24 adaptery typu SC Duplex (umożliwiający zakończenie do 48 włókien). Materiał: Blacha stalowa malowana proszkowo. Wyposażenie: W zestawie tacki na spawy, dławnice kablowe oraz śruby montażowe. |  |
| 6. | Router (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki | Standard Wi-Fi: Obsługa technologii Wi-Fi 6 (AX3000) lub wyższej. Prędkość transmisji: minimum 2402 Mb/s (5 GHz) oraz 574 Mb/s (2,4 GHz). Porty: minimum 1 port Gigabit SFP WAN/LAN, 1 port Gigabit RJ45 WAN oraz 4 porty Gigabit RJ45 WAN/LAN. Funkcje VPN: Obsługa tuneli IPsec, PPTP, L2TP oraz OpenVPN. Zarządzanie: Wsparcie dla centralnego systemu zarządzania siecią oraz zaawansowane funkcje bezpieczeństwa (Firewall, filtrowanie). |  |
| 7. | UPS (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – zasilacz awaryjny UPS o konstrukcji typu Tower, wykonany w technologii Line-Interactive z wbudowanym układem automatycznej regulacji napięcia (AVR), – moc znamionowa (skuteczna): min. 900 W, – moc pozorna: min. 1500 VA, – kształt napięcia wyjściowego: sinusoida modyfikowana, – czas przełączania na pracę bateryjną: typowy w zakresie 2–6 ms (maksymalnie do 10 ms), – wyposażony w min. 4 gniazda wyjściowe (standardowe gniazda z bolcem) oraz 1 gniazdo IEC, – wbudowany czytelny wyświetlacz LCD informujący o stanie pracy urządzenia, poziomie naładowania baterii oraz napięciu wejściowym/wyjściowym, – interfejs komunikacyjny USB umożliwiający połączenie z komputerem oraz dedykowane oprogramowanie do monitorowania i zarządzania zasilaczem, – ochrona linii danych: wbudowane złącza RJ45 (wejście/wyjście) zabezpieczające urządzenia sieciowe przed przepięciami, – zasilanie oparte na dwóch wewnętrznych akumulatorach 12V o pojemności min. 9Ah każdy, – funkcje dodatkowe: „zimny start” (możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do sieci zasilającej) oraz alarmy dźwiękowe sygnalizujące zmianę trybu pracy, – zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwzwarciowe oraz przeciwprzepięciowe, – wymiary urządzenia: 380 x 158 x 198 mm (z tolerancją +/- 5 cm), – waga urządzenia: 11 kg. |  |
| Cześć 2 |  |  |  |  |
| 1. 1. | Urządzenie wielofunkcyjne A4 (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A4 (drukarka, kopiarka, skaner, faks), – prędkość drukowania i kopiowania: min. 50 stron na minutę w formacie A4, – wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego (dupleks), – automatyczny podajnik dokumentów z funkcją jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego (Dual Scan ADF) o pojemności min. 80 arkuszy, – rozdzielczość druku: min. 1200 x 1200 dpi, zapewniająca wysoką ostrość tekstów i linii, – kolorowy dotykowy panel sterujący o przekątnej min. 7 cali z intuicyjnym interfejsem użytkownika, – pamięć systemowa RAM: min. 2 GB, – interfejsy komunikacyjne: port Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 oraz zintegrowany moduł Wi-Fi, – standardowa obsługa druku mobilnego (np. AirPrint, Mopria) oraz bezpośredniego druku z pamięci USB, – pojemność podajników papieru: min. 520 arkuszy w kasecie głównej oraz min. 100 arkuszy w podajniku bocznym, – wymiary urządzenia: 495 x 495 x 518 mm (z tolerancją +/- 5 cm) |  |
| 2. 2. | Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | ## 1. Funkcjonalność i parametry podstawowe: ## Rodzaj urządzenia: Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe (drukarka, skaner, kopiarka) pracujące w sieci LAN. ## Format papieru: A4. ## Pamięć RAM: minimum 5120 MB. ## Pamięć masowa (dysk twardy): minimum 256 GB (technologia SSD lub równoważna). ## Wydajność: Miesięczne obciążenie do 96 000 stron. ## Interfejs użytkownika: Kolorowy, dotykowy panel sterowania o przekątnej minimum 10,1 cala (tolerancja +/- 5%), z obsługą gestów wielodotykowych, zapewniający intuicyjną obsługę zbliżoną do urządzeń mobilnych (tablet/smartfon). ## 2. Parametry druku: ## Szybkość druku (mono/kolor): do 33 stron A4/min (tolerancja +/- 5%). ## Szybkość druku dwustronnego (duplex): do 33 stron A4/min (tolerancja +/- 5%). ## Rozdzielczość druku: do 1200 x 1200 dpi lub 1800 x 600 dpi. ## Czas wydruku pierwszej strony: maksymalnie 5,6 s (mono) / 6,3 s (kolor). ## Czas nagrzewania: maksymalnie 15 sekund. ## Automatyczny druk dwustronny: Tak (Duplex). ## 3. Parametry skanera i kopiarki: ## Skanowanie: Kolorowe, automatyczne dwustronne (jednoprzebiegowe). ## Szybkość skanowania: do 45 obr./min w trybie jednostronnym oraz do 90 obr./min w trybie dwustronnym (tolerancja +/- 5%). ## Rozdzielczość skanowania/kopiowania: minimum 600 x 600 dpi. ## Formaty plików: JPEG, TIFF, PDF (w tym kompaktowy i szyfrowany), XPS, PPTX. ## Funkcje skanowania: Skanowanie do e-mail, sieciowe foldery. ## Kopiowanie: Mono/kolor, szybkość do 33 kopii/min, zakres skalowania 25–400%, wielokrotność kopii do 9999. ## 4. Obsługa nośników i komunikacja: ## Rodzaje nośników: Papier zwykły, papier banerowy, koperty (formaty A4, A5, A6). ## Podajniki papieru: Standardowo 2 podajniki (kasety) na papier. ## Języki opisu strony: PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3, XPS. ## Komunikacja: USB 2.0, Ethernet (10/100/1000-Base-T). ## Druk mobilny: Obsługa standardów AirPrint (iOS) oraz Mopria (Android) lub rozwiązań równoważnych. ## 5. Wymagania systemowe i środowiskowe: ## Kompatybilność: Windows 10/11, Windows Server (2012–2022), macOS (od 10.x), Unix, Linux, Citrix. ## Ekologia: Urządzenie musi charakteryzować się niskim zużyciem energii (potwierdzonym niskim współczynnikiem TEC). ## 6. Skład zestawu: ## Urządzenie wielofunkcyjne z 2 podajnikami papieru. ## Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (ADF/RADF). ## Pełnowartościowy komplet tonerów startowych (CMYK) o wydajności zgodnej ze standardem urządzenia. Kabel zasilający. |  |
| 3. | Proszkarko-żelarka rolowa 33cm (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | ## Szerokość podawania folii: maksymalnie 33 cm (13") ## Panel sterowania: podstawowy (włącznik / wyłącznik) ## Pobór mocy: do 1,2 kW ## Napięcie: 110–230 V AC, 50/60 Hz ## Wymiary urządzenia: maksymalnie 1050 × 600 × 550 mm ## Waga urządzenia: 30–35 kg |  |
| 4. | Zszywacz elektryczny (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | ## Wymiary: maksymalnie 300 × 150 × 500 mm ## Typ: elektryczny zszywacz biurowy ## Zdolność zszywania: do 50 kartek (80 g/m²) ## Zasilanie: 220–230 V, wtyczka EU ## Typ zszywek: 66/6 (6–8 mm) ## Regulacja: siła i głębokość zszywania (do 100 mm) ## Funkcjonalność: możliwość pracy w różnych konfiguracjach (modułowy system) ## Bezpieczeństwo: osłona ochronna z automatycznym odcięciem zasilania ## Sterowanie: pedał nożny ## Wyposażenie: ## stolik roboczy ## pedał wyzwalający ## elementy montażowe i przewody ## podstawa na kilka modułów zszywających ## Materiał: tworzywo sztuczne, metal, elementy elektroniczne |  |
| 6. 5. | Stojak do plotera tnącego (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | ## 1. Charakterystyka konstrukcyjna i wymiary: ## Wymiary urządzenia: ## Wysokość: 805 mm (tolerancja +/- 5%). ## Głębokość: 580 mm (tolerancja +/- 5%). ## Szerokość: minimum 870 mm. ## Kompatybilność: Rama konstrukcyjna musi umożliwiać bezpośredni montaż plotera tnącego (dedykowanego do szerokości ok. 60 cm) bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów montażowych. ## System uziemienia: Ze względów bezpieczeństwa i ochrony elektroniki plotera, rama stojaka musi być bezwzględnie uziemiona (wyposażona w dedykowany zacisk ochronny PE M5). ## 2. System odbioru i podawania mediów: ## Kosz na media: Stojak musi być wyposażony w kosz zabezpieczający folię o wymiarach: ## Minimalna głębokość: 200 mm. ## Minimalna szerokość: 620 mm (zapewniająca pełne pokrycie efektywnej szerokości cięcia urządzenia). ## Podajnik: Konstrukcja musi zawierać dwie rury rolujące, umożliwiające płynne podawanie materiału z roli. ## 3. Skład zestawu i elementy montażowe: ## Dostarczany produkt musi być kompletnym zestawem do montażu, składającym się z następujących elementów: ## 2 nogi stojaka oraz 2 uchwyty na kółka. ## Podpora dla nóg stojaka oraz płytka bazowa (lewa i prawa). ## Zestaw śrub montażowych: minimum 4 szt. M5x20 oraz 14 szt. M5x15. ## Dedykowany klucz imbusowy niezbędny do skręcenia konstrukcji. |  |
| 6. | Piecyk arkuszowy (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | ## NAPIĘCIE: 110 V/220 V ## POBÓR MOCY: 1000 W ## ZAKRES TEMPERATUR: od 0 do 150°C ## minimalny rozmiar pieczenia: 40 × 50 cm ## WAGA URZĄDZENIA: maksymalnie 14,0 kg ## WYMIARY: maksymalnie 770*535*200 mm |  |
| 777 7. | Komputer przenośny w typie laptopa (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | ## Procesor: AMD Ryzen 5 7235HS, 4 rdzenie / 8 wątków, Turbo do 4,2 GHz ## Pamięć RAM: 16 GB DDR5, możliwość rozbudowy do 32 GB ## Karta graficzna: Dedykowana NVIDIA GeForce RTX 3050, 6 GB pamięci GDDR6 ## Dysk: 1 TB SSD PCIe NVMe ## Ekran: 15,6” Full HD (1920×1080), matowa matryca IPS, 144 Hz, pełne pokrycie barw sRGB ## Łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, LAN 1 Gb/s ## Złącza: USB-C z możliwością ładowania i przesyłu obrazu, HDMI, USB 3.2, RJ-45, wejście słuchawkowe/mikrofonowe ## Bateria: minimalnie 60 Wh, ## System operacyjny: Windows 11 Home ## Waga i wymiary: maksymalnie 2,4 kg ## Klawiatura: podświetlana, z wydzieloną sekcją numeryczną, touchpad multi-touch ## wbudowana kamera HD, głośniki mikrofony, funkcje AI |  |
|  | MONITOR LED 27" (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | ## EKRAN: 27", IPS, min 1920x1080 ## CZAS REAKCJI MATRYCY: Maks 5 ms ## CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA OBRAZU: min. 75 Hz ## ZŁĄCZA: DisplayPort x 1, HDMI 1.4 x 1, wyjście liniowe audio, VGA x 1 ## DODATKOWE OPCJE: Głośniki, Wąska ramka |  |
|  | Słuchawki (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuk | ## Bezprzewodowe słuchawki douszne z aktywną redukcją hałasu i funkcjami telemetrycznymi (1 szt.) ## 1. Funkcje audio i akustyka: ## System redukcji hałasu: Aktywna redukcja hałasu (ANC) z trybem adaptacyjnym (automatyczne dostosowanie poziomu wyciszenia do warunków otoczenia). ## Tryby pracy: Tryb kontaktu/przezroczystości oraz funkcja wykrywania rozmów (automatyczne wyciszanie multimediów po wykryciu mowy użytkownika). ## Przetwarzanie dźwięku: Spersonalizowany dźwięk przestrzenny z funkcją dynamicznego śledzenia ruchu głowy oraz adaptacyjna korekcja dźwięku (EQ) dostosowująca brzmienie do kształtu ucha. ## Ochrona słuchu: Funkcja izolacji głosu podczas połączeń oraz system redukcji głośnych dźwięków otoczenia w trybie kontaktu. ## Budowa akustyczna: Zintegrowany system odpowietrzników wyrównujący ciśnienie w kanale słuchowym. ## 2. System mikrofonów i czujników: ## Mikrofony: Minimum dwa mikrofony kształtujące wiązkę akustyczną na zewnątrz oraz dodatkowy mikrofon skierowany do wewnątrz urządzenia w celu poprawy jakości rejestracji dźwięku (jakość studyjna). ## Sensoryka: Czujnik kontaktu ze skórą (automatyczna pauza po wyjęciu słuchawki). ## Akcelerometr wykrywający ruch i mowę. ## Pulsometr: Wbudowany sensor umożliwiający pomiar tętna podczas aktywności fizycznej. ## Sterowanie: Interfejs dotykowy na obudowie słuchawki. ## 3. Odporność i wymiary: ## Klasa szczelności: Minimum IP57 (odporność na pył, pot i wodę). ## Wymiary słuchawki: Wysokość 30,9 mm, szerokość 19,2 mm, grubość 27,0 mm (tolerancja +/- 5%). ## Masa słuchawki: 5,55 g (tolerancja +/- 5%). ## Wymiary etui: Wysokość 47,2 mm, szerokość 62,2 mm, grubość 21,8 mm (tolerancja +/- 5%). ## Masa etui: 43,99 g (tolerancja +/- 5%). ## 4. Zasilanie i łączność: ## Czas pracy na jednym ładowaniu (słuchawki): * Do 8 godzin słuchania z ANC (tolerancja +/- 10%). ## Do 6,5 godziny przy aktywnym pomiarze tętna (tolerancja +/- 10%). ## Do 10 godzin w trybie wzmocnienia dźwięków otoczenia (funkcja wsparcia słuchu). ## Ładowanie: Etui z funkcją szybkiego ładowania (5 minut ładowania zapewnia ok. 1 godzinę pracy). Ładowanie etui przewodowe (złącze USB-C) oraz bezprzewodowe. ## Interfejs bezprzewodowy: Bluetooth w wersji minimum 5.3. ## 5. Wyposażenie dodatkowe: ## Zestaw wymiennych silikonowych wkładek dousznych w minimum 5 rozmiarach (odpowiedniki XXS, XS, S, M, L). ## Etui transportowe z funkcją ładowania i lokalizacji dźwiękowej słuchawek. |  |
|  | Niszczarka (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Rodzaje materiałów do niszczenia: papier, karty kredytowe, płyty CD/DVD/Blu-ray, spinacze, zszywki Rodzaj cięcia: ścinki, poziom bezpieczeństwa P-4 (DIN) minimalna liczba kartek na jedno cięcie: 10 Szerokość ścinków: 4 x 35 mm Pojemność kosza: minimum 20 L Funkcje dodatkowe: blokada bezpieczeństwa, automatyczny start/stop, funkcja cofania, automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu, zabezpieczenie termiczne ## Poziom hałasu: maksymalnie 70 dB |  |
| 11. | Ploter termiczny (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | długość: minimalnie 130 cm wysokość: minimalnie 130 cm długość drutu tnącego: minimalnie 60 cm średnica drutu oporowego: maksymalnie 0,20 mm średnica drutu kształtowego: maksymalnie 0,9 mm rozdzielczość adresowana: 0,01 mm maksymalna prędkość przesuwu: 2000 mm/min maksymalna prędkość pracy: 2000 mm/min chłodzenie drutu oporowego: dwie sztuki wentylatorów ilość silników krokowych: 6 + 1 konstrukcja plotera: aluminiowe anodowane profile konstrukcyjne o podwyższonej wytrzymałości zasilanie: 220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz pobór mocy: maksymalnie 200 W interfejs: USB drut kształtowy stół obrotowy standard – s150 tokarka niezależny ruch ramion tzw. perspektywa w standardzie |  |
| 12. | Urządzenien wielofunkcyjne A3 (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | 1. Parametry ogólne i wydajność: Funkcjonalność: Urządzenie typu 4-w-1 zapewniające druk, skan, kopię oraz archiwizację dokumentów. Szybkość druku/kopiowania: minimum 36 stron A4 na minutę (tolerancja +/- 5%). Pojemność podajników papieru: * Standardowo: minimum 1150 arkuszy. Możliwość rozbudowy: do minimum 6650 arkuszy. Materiały eksploatacyjne: Wydajność tonera czarnego/kolorowego na poziomie minimum 28 000 stron (przy 5% pokryciu). Podstawa: Urządzenie musi być wyposażone w dedykowaną dolną dostawkę/wózek z kółkami, ułatwiającą przemieszczanie i stabilizację. 2. Funkcje druku: Obsługa formatów: Drukowanie bezpośrednie (bez użycia sterownika) plików: PDF, XPS, DOCX, XLSX, PPTX, JPEG, TIFF. Kontroler druku: Zintegrowany, wysoce wydajny kontroler obsługujący języki opisu strony: PostScript 3, PCL 6, PCL 5e/c oraz XPS. Zarządzanie zadaniami: Funkcja inteligentnej kolejki zadań (pomijanie zadań niemożliwych do wykonania, np. brak odpowiedniego formatu papieru, bez wstrzymywania pozostałych prac). 3. Skanowanie i archiwizacja: Podgląd: Możliwość podglądu skanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym na panelu sterowania. Optymalizacja: Automatyczne usuwanie pustych stron podczas skanowania dokumentów w trybie jednostronnym i dwustronnym (simplex/duplex). Adnotacje: Możliwość nanoszenia stempli (data, godzina, numer zgłoszenia, tekst) bezpośrednio na skany w celach archiwizacyjnych. Skrzynki użytkownika: Funkcja tworzenia osobistych, grupowych i publicznych skrzynek do przechowywania często używanych formularzy, broszur i dokumentów z dostępem przez przeglądarkę internetową. 4. Bezpieczeństwo i kontrola dostępu: Uwierzytelnianie: Wsparcie dla autoryzacji za pomocą hasła, nazwy użytkownika, kart identyfikacyjnych lub czytników biometrycznych. Zarządzanie kontami: Możliwość zdefiniowania uprawnień dla minimum 1000 kont użytkowników. Ochrona danych: * Szyfrowanie danych przechowywanych na dysku twardym. Automatyczne usuwanie danych tymczasowych (zadań druku, kopii, skanu) po zakończeniu operacji. Zabezpieczenie dysku hasłem dostępu. 5. Funkcje Ekologiczne (ECO): Monitorowanie: Wbudowany licznik elementów związanych z ekologią (np. wizualizacja zużycia energii). Oszczędność energii: * Tryb skanowania bez konieczności rozgrzewania silnika druku. Tryb drukowania z wygaszonym panelem dotykowym przy wybudzaniu z uśpienia. 6. Komunikacja: Wsparcie dla druku mobilnego (AirPrint, Mopria lub równoważne). Interfejs sieciowy Ethernet (10/100/1000 Base-T). |  |
| Część 3 |  |  |  |  |
| 1. | Myjka ciśnieniowa do powierzchni płaskich pionowych (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 3 sztuki | – akumulatorowe urządzenie do czyszczenia powierzchni płaskich pionowych (okien, luster, kafelków), – system odsysania brudnej wody zapobiegający ściekaniu cieczy podczas pracy, – wymienna bateria litowo-jonowa umożliwiająca ciągłą pracę, – czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora: min. 35 minut, – wyposażenie w dwie ssawki o różnych szerokościach: szeroka (280 mm) do dużych powierzchni oraz wąska (170 mm) do mniejszych okien lub szprosów, – wymiary produktu: 125 x 280 x 325 mm (z tolerancją +/- 5 cm). – wskaźnik LED na obudowie informujący o stanie naładowania akumulatora w czasie rzeczywistym, – zintegrowany zbiornik na brudną wodę o pojemności min. 100 ml, z systemem łatwego opróżniania bez kontaktu z zanieczyszczeniami, – niska waga urządzenia (0,7 kg z baterią) oraz ergonomiczny, gumowany uchwyt zapewniający komfort podczas długotrwałej pracy, – cicha praca urządzenia (poziom ciśnienia akustycznego poniżej 55 dB), – w zestawie: butelka ze spryskiwaczem, pad z mikrofibry oraz dedykowany koncentrat do mycia powierzchni szklanych. |  |
| 2. | Nożyce akumulatorowe (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – akumulatorowe nożyce do żywopłotu o lekkiej i kompaktowej konstrukcji, przeznaczone do precyzyjnego przycinania krzewów oraz żywopłotów, – listwa tnąca o długości znamionowej min. 50 cm, wyposażona w dwustronne noże tnące o wysokiej wydajności, – odstęp między zębami tnącymi wynoszący 23 mm, umożliwiający cięcie gałęzi o maksymalnej średnicy 14 mm, – prędkość robocza urządzenia na poziomie 2800 cykli cięcia na minutę, – zasilanie systemowym akumulatorem litowo-jonowym o napięciu 18 V (zgodnym ze standardem POWER FOR ALL ALLIANCE), – wbudowany cyfrowy interfejs użytkownika z przyciskiem start/stop oraz czytelnym wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora, – wyposażenie w zdejmowany pojemnik (łapacz) na ścinki, ułatwiający zachowanie czystości podczas pracy, – funkcja automatycznego wyłączania po dłuższym przestoju w celu zwiększenia bezpieczeństwa i oszczędności energii, – ergonomiczny uchwyt z miękkim wykończeniem oraz niska waga urządzenia (3,1 kg bez akumulatora), zapewniające komfort pracy, – konstrukcja przystosowana do przechowywania na niewielkiej przestrzeni (w zestawie dedykowany hak ścienny), – wymiary produktu: długość całkowita 7,6 cm (z tolerancją +/- 5 cm). |  |
| 3. | Odkurzacz przemysłowy (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Typ: Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro. Pojemność zbiornika: minimum 30 litrów. Materiał zbiornika: Stal nierdzewna. Moc ssania / pobór energii: minimum 1300 W. Funkcje dodatkowe: * Zintegrowane gniazdo do podłączania elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem. System oczyszczania filtra bez konieczności otwierania odkurzacza. Funkcja wydmuchu. Korek spustowy wody w zbiorniku. Wyposażenie: Wąż ssący (min. 2,2 m), rury ssące, ssawka podłogowa uniwersalna, filtr płaski falisty w kasecie. |  |
| 4. | Podgrzewacz falami elektromagnetycznymi (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Typ urządzenia: Wolnostojąca kuchenka mikrofalowa z funkcją podgrzewania pulsacyjnego. Pojemność: minimum 20 litrów. Moc mikrofal: minimum 700 W. Średnica talerza obrotowego: minimum 25,5 cm. Sterowanie: Mechaniczne lub elektroniczne (pokrętło/przyciski). Funkcjonalność: minimum 5 poziomów mocy, funkcja rozmrażania, technologia rozprowadzania fal zapewniająca równomierne podgrzewanie (tzw. Pulse Technology lub równoważna). Wykończenie: Kolor czarny, wnętrze emaliowane ułatwiające czyszczenie. Wymiary: Kompaktowe; szerokość 45 cm (z tolerancją +/- 5 cm) |  |
| 5. | Zmywarka do odpadów chemicznych (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | 1. Parametry podstawowe i montażowe: Rodzaj urządzenia: Zmywarka w pełni zintegrowana (do zabudowy), z ukrytym panelem sterowania. Wymiary (SxWxG): 59,6 x 81,8 x 55 cm (tolerancja +/- 1% dla każdego wymiaru). System montażu frontu: Wyposażona w zawiasy ślizgowe (umożliwiające montaż frontu bez konieczności podcinania cokołu). Pojemność znamionowa: minimum 14 kompletów naczyń. Wykonanie dna urządzenia: Stal nierdzewna. 2. Efektywność i zużycie (dla programu EKO): Klasa efektywności energetycznej: minimum klasa D. Zużycie energii na 100 cykli: maksymalnie 85 kWh (tolerancja +/- 3%). Zużycie wody na cykl: maksymalnie 10,5 l (tolerancja +/- 5%). Poziom emisji hałasu: maksymalnie 44 dB (klasa emisji hałasu B). Klasa zmywania i suszenia: A (najwyższa). 3. Funkcjonalność i wyposażenie: System mycia sztućców: Osobna, trzecia szuflada na sztućce umieszczona na górze urządzenia. Kosz górny: Z regulacją wysokości (nawet przy pełnym załadunku), wyposażony w stabilizatory do szkła oraz składane uchwyty. Kosz dolny: Wyposażony w składane stojaki na talerze. System mycia: Zastosowanie ramienia natryskowego o zwiększonym zasięgu (typu satelitarnego lub wielokierunkowego) oraz czujników stopnia zabrudzenia wody. Wskaźnik pracy: Świetlny punktowy wskaźnik wyświetlany na podłodze informujący o statusie pracy urządzenia. 4. Programy i sterowanie: Liczba programów: minimum 8, w tym: Auto (inteligentne dopasowanie parametrów), Szybki (ok. 30 min), Ekonomiczny, Higieniczny/Machine Care oraz programy czasowe (np. 90/160 min). Temperatury zmywania: zakres obejmujący minimum 50/60/65°C. Funkcje dodatkowe: * Automatyczne otwieranie drzwi w fazie suszenia w celu poprawy efektywności odparowania. Funkcja opóźnienia startu. Sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza. Automatyczne wyłączanie po zakończeniu cyklu. 5. Bezpieczeństwo i gwarancja: Zabezpieczenie przed zalaniem: Tak (system typu AquaControl lub równoważny). Podłączenie wody: Możliwość podłączenia do ciepłej wody (do 60°C). |  |
| 6. | Myjka do powierzchni płaskich poziomych (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – profesjonalny automat szorująco-zbierający o kompaktowej konstrukcji, przeznaczony do mycia i osuszania powierzchni twardych, – zasilanie bateryjne oparte na technologii litowo-jonowej (akumulator min. 36V, 300Wh), zapewniające czas pracy co najmniej 60 minut na jednym ładowaniu, – wydajność teoretyczna urządzenia na poziomie min. 1000–1100 m²/h, – szerokość robocza szczotki czyszczącej: 400 mm (z tolerancją +/- 5 cm), – szerokość ssawy zbierającej: 520 mm (z tolerancją +/- 5 cm), – system dwóch niezależnych zbiorników (na wodę czystą i brudną) o pojemności min. 18 litrów każdy, – konstrukcja wyposażona w silnik szczotki o mocy min. 175 W oraz silnik ssawy o mocy min. 100 W, – prędkość obrotowa szczotki na poziomie 150 obr./min, – urządzenie charakteryzujące się niską wagą (34 kg bez wody) oraz składanym uchwytem/rączką ułatwiającą transport i przechowywanie, – wymiary gabarytowe urządzenia: 850 x 520 x 1132 mm (z tolerancją +/- 5 cm), – w zestawie zewnętrzna ładowarka umożliwiająca szybkie doładowanie akumulatora (do 80% w 1 godzinę). |  |
| Część 4 |  |  |  |  |
| 1. | Klucze nasadowe (5.4-pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestaw | – profesjonalny zestaw narzędziowy składający się z 58 elementów, umieszczonych w trwałej walizce transportowej, – napęd główny: 1/2", – zawartość zestawu obejmuje: – 17 szt. nasadek metrycznych 6-kątnych 1/2" w zakresie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, – profesjonalną grzechotkę szybkomocującą 1/2", – nasadki do świec zapłonowych: 16 mm i 21 mm, – akcesoria 1/2": przedłużki (5" i 10"), przegub uniwersalny oraz adapter trójdrożny, – szeroki wybór bitów 1/4" (m.in. typu: Torx, Hex, Pozidriv, Philips, płaskie) wraz z rękojeścią wkrętakową i adapterem, – materiał wykonania: wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa (Cr-V), zapewniająca odporność na korozję i dużą wytrzymałość, – walizka: wykonana z lekkiego i odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego, ułatwiająca utrzymanie porządku i transport, – waga produktu z opakowaniem: 6 kg, – wymiary walizki: 450 x 300 x 100 mm (z tolerancją +/- 5 cm), – przeznaczenie: prace serwisowe, warsztatowe, przemysł oraz utrzymanie ruch |  |
| 2. | Klucze nasadowe (5.5-pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestaw | Profesjonalny zestaw narzędzi warsztatowych (minimum 216 elementów) 1. Charakterystyka techniczna materiałów: Nasadki i elementy napędowe: Wykonane z wytrzymałej stali stopowej chromowo-wanadowej (CrV) o podwyższonej jakości (równoważnik klasy 50BV30). Metoda produkcji: Elementy kute matrycowo, poddane precyzyjnej kalibracji przed procesem hartowania. Bity i końcówki wkrętakowe: Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej (typ S2) o wysokiej twardości i odporności na skręcanie. Wykończenie: Nasadki z dwutonowym wykończeniem powierzchni (np. mat i połysk). 2. Elementy napędowe (Grzechotki): Zestaw zawiera 3 grzechotki (1/2", 3/8", 1/4") wyposażone w mechanizm zapadkowy o skoku roboczym 5° (tolerancja +/- 1°). Mechanizm posiadający minimum 72 zęby. Rękojeść trójkomponentowa, ergonomiczna, antypoślizgowa. 3. Profil roboczy nasadek: Nasadki wyposażone w profil typu surface drive lub równoważny, przenoszący siłę nacisku na płaszczyzny boczne śruby/nakrętki (a nie na krawędzie), co zapobiega ich uszkodzeniu i pozwala na pracę z wyższym momentem obrotowym. 4. Szczegółowy skład zestawu (tolerancja długości L +/- 3%): Gniazdo 1/2": Nasadki standardowe (15 szt.): 10–24 mm (L=38 mm), 27–32 mm (L=42 mm). Nasadki długie (5 szt.): 16; 17; 18; 19; 22 mm (L=76 mm). Nasadki profilowe typu gwiazdka (Torx E): E20; E22; E24. Nasadki do świec: 16; 21 mm. Gniazdo 3/8": Nasadki standardowe (10 szt.): 10–16 mm (L=28 mm), 17–19 mm (L=30 mm). Nasadki długie (6 szt.): 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm (L=63 mm). Nasadki profilowe typu gwiazdka (Torx E): E10; E11; E12; E14; E16; E18. Nasadka do świec: 18 mm. Gniazdo 1/4": Nasadki standardowe (13 szt.): 4–14 mm (L=25 mm). Nasadki długie (7 szt.): 4–10 mm (L=50 mm). Nasadki profilowe typu gwiazdka (Torx E): E4; E5; E6; E7; E8. Akcesoria i pokrętła: Pokrętła przesuwne (1/2", 1/4"), przedłużki (1/2", 3/8", 1/4"), przeguby uniwersalne (Cardana) dla wszystkich trzech rozmiarów gniazd. Pokrętła wkrętakowe 1/4" (standardowe oraz z gniazdem na bity). Końcówki wkrętakowe (Bity): Bity 5/16" (30 szt.), bity 1/4" (44 szt.). Końcówki wkrętakowe na nasadkach 1/4" i 1/2" (profile: gwiazdkowe, krzyżowe PH i PZ, płaskie, sześciokątne). Pozostałe narzędzia: Klucze płasko-oczkowe (12 szt.): 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm. Klucze sześciokątne typu L (imbus): 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 mm. 5. Przechowywanie: Całość umieszczona w dedykowanej, odpornej na uderzenia walizce transportowej z systemem stabilnego mocowania każdego elementu. |  |
| 3. | Klucze płasko-oczkowe (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 komplet | 1. Charakterystyka techniczna: Materiał: Klucze wykonane z wysokojakościowej stali chromowo-wanadowej (CrV), kute matrycowo. Wykończenie powierzchni: polerowane na wysoki połysk (ułatwiające czyszczenie i chroniące przed korozją). Mechanizm zapadkowy (grzechotka) – część oczkowa: Mechanizm o drobnym skoku – minimum 72 zęby. Kąt roboczy (skok): maksymalnie 5° (tolerancja +/- 1°). Konstrukcja jednopierścieniowa, minimalizująca gromadzenie się zabrudzeń wewnątrz mechanizmu. Mechanizm zapadkowy (grzechotka) – część płaska: Unikalna funkcja grzechotki w części otwartej klucza (płaskiej), umożliwiająca pracę bez konieczności zdejmowania klucza ze śruby. Konstrukcja o niewielkim promieniu i profilu, umożliwiająca pracę w miejscach o bardzo ograniczonym dostępie. Profil roboczy: Część oczkowa wyposażona w system przenoszenia sił na płaszczyznę śruby (nie na krawędzie), co zapobiega niszczeniu łbów śrub i ułatwia odkręcanie elementów z zaokrąglonymi krawędziami. 2. Zawartość zestawu: Komplet 12 kluczy płasko-oczkowych w rozmiarach (tolerancja wymiaru nominalnego wg norm DIN/ISO): 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. 3. Przechowywanie: Klucze dostarczane w dedykowanym pudełku lub organizerze ułatwiającym segregację i bezpieczny transport narzędzi. 4. Wymagania jakościowe: Zamawiający wymaga, aby narzędzia spełniały standardy wytrzymałościowe przewidziane dla profesjonalnych zastosowań warsztatowych i przemysłowych. |  |
| 4. | Klucze płasko-oczkowe ( 5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 komplet | Profesjonalny zestaw kluczy płasko-oczkowych (1 komplet-25 szt.) 1. Charakterystyka techniczna: Materiał: Wysokogatunkowa stal chromowo-wanadowa (CrV), kuta matrycowo, zapewniająca wysoką trwałość i odporność na odkształcenia. Twardość: W zakresie 42-48 HRC (tolerancja +/- 2%). Zgodność z normami: Klucze muszą spełniać wymagania normy DIN 3113, gwarantującej standardy wymiarowe i wytrzymałościowe. Wykończenie: Powierzchnia chromowana, satynowa; główka polerowana lub satynowa. Wykończenie musi minimalizować poślizg dłoni w przypadku zanieczyszczenia narzędzia substancjami oleistymi. Główka klucza: * Płaszczyzna robocza odchylona o 15° (tolerancja +/- 1°) względem linii klucza, co ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. Końcówka oczkowa: 12-kątna. Profil roboczy: Zastosowany profil części oczkowej musi umożliwiać przenoszenie momentu obrotowego na płaszczyznę nakrętki/śruby (a nie na jej krawędzie), co zwiększa efektywność pracy i chroni łby śrub przed uszkodzeniem (profil typu surface drive lub równoważny). 2. Zawartość zestawu: Komplet 25 kluczy płasko-oczkowych w rozmiarach (tolerancja wymiaru nominalnego wg DIN 3113): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm. 3. Przechowywanie: Klucze dostarczane w praktycznym etui (pokrowcu) z możliwością zawieszenia na ścianie, wykonanym z wytrzymałego materiału, ułatwiającym segregację narzędzi. |  |
| 5. | Rury pex 300m (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestaw | Średnica i grubość ścianki: 16 x 2,0 mm. Konstrukcja: Wielowarstwowa (polietylen sieciowany / aluminium / polietylen), z wkładką aluminiową zapobiegającą dyfuzji tlenu. Parametry pracy: Maksymalna temperatura robocza: minimum 90°C (krótkotrwale do 95°C), Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar. Zastosowanie: Uniwersalna, przeznaczona do instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego oraz instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej. Cechy: Wysoka elastyczność umożliwiająca łatwe profilowanie, odporność na zarastanie kamieniem i korozję. Długość: 300m |  |
| 6. | Zestaw śrubokrętów (5.5-pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestawy | Przeznaczenie: Prace pod napięciem do 1000 V AC, wymagające ochrony izolacyjnej. Ilość elementów: 12 sztuk. Rodzaj trzonka: Technologia zredukowanej średnicy izolacji (typu slim), umożliwiająca dostęp do głęboko położonych śrub i elementów sprężynowych. Atesty: Każdy wkrętak indywidualnie testowany pod napięciem 10 000 V AC i certyfikowany zgodnie z normą IEC 60900. Skład zestawu (minimalne parametry): Wkrętaki płaskie: 3,5 x 100 mm; 4,0 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; 6,5 x 150 mm. Wkrętaki krzyżowe typu Phillips: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm. Wkrętaki krzyżowe typu Pozidriv: PZ1 x 80 mm; PZ2 x 100 mm. Wkrętak profil typu PlusMinus (SL/PZ2) x 100 mm. Wkrętaki typu TORX®: T15 x 100 mm; T20 x 100 mm; T25 x 125 mm. Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa, z ochroną przed staczaniem się. |  |
| 7. | Zestaw śrubokrętów (5.7-pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) |  | Zestaw wkrętaków warsztatowych mieszanych (1 kpl.) Ilość elementów: 12 sztuk. Zastosowanie: Uniwersalne prace warsztatowe i montażowe. Rękojeść: Uchwyt typu soft-grip lub równoważny, zapewniający pewność trzymania i tłumienie drgań Materiał ostrza- Stal Waga produktu- 950g (z tolerancją +/- 3g), Skład zestawu: 3 x Wkrętaki płaskie o różnych szerokościach grotu. 3 x Wkrętaki krzyżowe typu Phillips. 2 x Wkrętaki krzyżowe typu Pozidriv. 4 x Wkrętaki typu Torx. Walizka/torba w zestawie |  |
| 8. | Agregat malarski (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Technologia: Natrysk hydrodynamiczny bezpowietrzny (typu: High Efficiency Airless). Moc silnika: minimum 550 W. Ciśnienie robocze: nie mniejsze niż 110 bar. Regulowane ciśnienie natrysku Wydajność tłoczenia: minimum 1,25 l/min. Źródło zasilania- Zasilanie sieciowe Napięcie zasilania- 230V Zastosowanie: Przystosowany do nakładania farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych (emulsje, lakiery, lazury). Zalety: Redukcja pylenia (mgły malarskiej) o ok. 55% w porównaniu do standardowych systemów bezpowietrznych. Wyposażenie: Pistolet natryskowy z lekkim spustem, wąż wysokociśnieniowy (min. 9 m), dysze odwracalne. Wymiary (z tolerancją +/-5mm) Wysokość produktu- 400mm Długość produktu 460mm Szerokość produktu 340mm Waga (kg)- max 8kg Materiał-Metal i tworzywo sztuczne |  |
| 9. | Agregat prądotwórczy (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Agregat prądotwórczy trójfazowy, benzynowy, przeznaczony do zasilania urządzeń budowlanych i warsztatowych. Moc maksymalna (400V): minimum 7,0 kW / 8,5 kVA. Napięcie znamionowe: 230 V / 400 V. Rodzaj rozruchu: elektryczny (akumulator w zestawie) oraz ręczny. Stabilizacja napięcia: wymagany system AVR (automatyczna regulacja napięcia). Wyposażenie: czujnik poziomu oleju, zabezpieczenie przeciążeniowe, zestaw transportowy (koła i rączki). Wymagania dodatkowe: Klasa szczelności min. IP23, instrukcja w języku polskim. |  |
| 10. | Bezpiecznik 16A (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 30 sztuk | Opis techniczny: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy (1P) do zabezpieczania instalacji elektrycznych. Prąd znamionowy: 16 A. Charakterystyka wyzwalania: B. Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: minimum 6 kA. Napięcie znamionowe: 230/400 V AC. Montaż: szyna DIN (TS35). Stopień ochrony: min. IP20. |  |
| 11. | Bezpiecznik 20A (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 30 sztuk | Opis techniczny: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy (1P) do zabezpieczania instalacji elektrycznych. Prąd znamionowy: 20 A. Charakterystyka wyzwalania: B. Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: minimum 6 kA. Napięcie znamionowe: 230/400 V AC. Montaż: szyna DIN (TS35). |  |
| 12. | Kabel światłowodowy 8J 2000m (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestaw | Typ kabla: Uniwersalny (wewnętrzno-zewnętrzny), 8-włóknowy (8J). Rodzaj włókna: Jednomodowe, standard G.652D. Konstrukcja: Jednotubowa (centralna tuba), wypełniona żelem hydrofobowym, wzmocniona włóknami szklanymi. Średnica zewnętrzna: około 5,2 mm. Wytrzymałość na rozciąganie: minimum 1000 N. Powłoka: Odporna na promieniowanie UV, odporna na wilgoć, powłoka LSOH (bezhalogenowa). Długość: 2000m |  |
| 13. | Klucz kątowy (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Zasilanie: Akumulatorowe, kompatybilne z systemem akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) o napięciu 18V. Uchwyt narzędziowy: kwadrat 1/2". Parametry pracy: Maksymalny moment obrotowy: nie mniejszy niż 95 Nm. Prędkość obrotowa bez obciążenia: minimum 250 obr./min. Wymiary urządzenia(z tolerancją +/-5mm): Długość całkowita: 360 mm. Szerokość korpusu: 58 mm. Wysokość głowicy: 76 mm. Funkcjonalność: Wąska konstrukcja głowicy ułatwiająca dostęp do ciasnych przestrzeni, regulacja prędkości w spuście, oświetlenie miejsca pracy diodą LED, blokada przed przypadkowym uruchomieniem. Funkcje: Funkcja udaru, Dwa kierunki obrotów |  |
| 14. | Odciąg spalin z urządzeń drukujących i grawerujących z filtrami (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Przeznaczenie: Profesjonalny system odsysania i filtrowania zanieczyszczeń powstałych podczas pracy ploterów laserowych, urządzeń grawerujących lub drukujących. Wydajność przepływu powietrza: minimum 1500 m³/h. Ciśnienie statyczne: minimum 2300 Pa. System filtracji: wielostopniowy, obejmujący: Filtr wstępny o dużej powierzchni, Filtr cząsteczek o wysokiej wydajności (HEPA), Filtr chemiczny/gazowy (węgiel aktywny) do neutralizacji zapachów i oparów. Funkcjonalność i sterowanie: Inteligentny system operacyjny z wyświetlaczem czasu rzeczywistego, Automatyczna kontrola przepływu powietrza, Monitorowanie stanu filtrów z sygnalizacją konieczności ich wymiany, Możliwość zdalnego sterowania (interfejs start/stop). Parametry pracy: silnik bezszczotkowy o dużej żywotności, poziom hałasu nieprzekraczający 65 dB przy maksymalnej wydajności. |  |
| 15. | Szlifierka budowlana (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Silnik: Bezszczotkowy, zapewniający wysoką sprawność i wydajność pod obciążeniem. Zasilanie: Akumulatorowe, napięcie robocze minimum 18 V. System odsysania pyłu: Urządzenie wyposażone w uniwersalne złącze do odsysania pyłu, kompatybilne z systemowymi adapterami odkurzaczy przemysłowych. Łączność bezprzewodowa: Możliwość bezprzewodowego sparowania i zdalnego uruchamiania kompatybilnego odkurzacza przemysłowego z poziomu urządzenia (system sterowania narzędziem). Konstrukcja: * Teleskopowa rękojeść umożliwiająca regulację długości urządzenia. Głowica przegubowa pozwalająca na szlifowanie powierzchni pod różnymi kątami. Regulacja parametrów: Pokrętło płynnej regulacji prędkości obrotowej umieszczone w zasięgu dłoni operatora oraz przełącznik blokady do pracy ciągłej. Mocowanie osprzętu: Tarcza (podkładka) z mocowaniem na rzep o średnicy 225 mm. Dane techniczne: Napięcie zasilania: minimum 18 V. Typ akumulatorów: Litowo-jonowe (Li-ion). Tryb pracy: Rotacyjny. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: w zakresie 700–1200 obr./min (tolerancja +/- 5%). Średnica tarczy: 225 mm (tolerancja +/- 2%). Długość całkowita urządzenia: Regulowana w zakresie od 1,25 m do 1,6 m (tolerancja +/- 3%). Waga urządzenia (bez akumulatora): maksymalnie 3,9 kg (tolerancja +/- 5%). Wymagane wyposażenie zestawu: Minimum 3 szt. siatek ściernych o granulacji P150. Minimum 2 szt. akumulatorów o dużej pojemności (minimum 6,0 Ah przy napięciu 18 V lub systemowe akumulatory wielonapięciowe o parametrach równoważnych). Szybka ładowarka kompatybilna z dostarczonymi akumulatorami. |  |
| 16. | Szlifierko-polerka mimośrodowa (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Silnik: Bezszczotkowy, o napięciu 18 V, zapewniający wysoką wydajność pod obciążeniem oraz zwiększoną żywotność urządzenia. Sterowanie: System płynnej regulacji prędkości obrotowej za pomocą pokrętła (wstępny wybór prędkości). Dodatkowa kontrola prędkości poprzez siłę nacisku na spust (włącznik). Funkcja blokady włącznika do pracy ciągłej, zwiększająca komfort przy długotrwałym polerowaniu. Ergonomia i konstrukcja: * Ergonomiczny kształt uchwytu z antypoślizgową okładziną, zapewniający precyzyjne prowadzenie urządzenia. Wymienna osłona wlotów powietrza chroniąca silnik przed pyłem i resztkami past polerskich. Mocowanie osprzętu: Talerz wsporczy z systemem mocowania „na rzep”, umożliwiający szybką wymianę nakładek polerujących. Dane techniczne: Zasilanie: Akumulatorowe, napięcie minimum 18 V. Typ akumulatorów: Litowo-jonowe (Li-Ion). Średnica tarczy: 180 mm (tolerancja +/- 2%). Prędkość obrotowa bez obciążenia: w zakresie 800–2200 obr./min (tolerancja +/- 5%). Gwint wrzeciona: Standardowy M14. Masa urządzenia (bez akumulatora): 1,9 kg (tolerancja +/- 5%). Wersja wyposażenia: Urządzenie dostarczane w wersji bez akumulatorów i ładowarki (tzw. wersja solo). Wymiary urządzenia: Długość: 43,4 cm (tolerancja +/- 3%). Szerokość: 18,5 cm (tolerancja +/- 3%). Wysokość: 15,2 cm (tolerancja +/- 3%). Zawartość zestawu: Talerz wsporczy o średnicy 180 mm z mocowaniem na rzep. Rękojeść boczna (dwupozycyjna) lub typu „D” (pałąkowa). Instrukcja obsługi w języku polskim. Opakowanie transportowe (kartonowe lub walizka). |  |
| 17. | Wkrętak akumulatorowy (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 sztuki | Konstrukcja: Kompaktowa wkrętarka o długości całkowitej 244 mm (tolerancja +/- 3%). Uchwyt: Dwupołożeniowa konstrukcja rękojeści (możliwość pracy w linii prostej lub w formie pistoletowej), zapewniająca optymalne wyważenie i minimalizację siły oddziaływania na użytkownika. Przekładnia: 2-biegowa przekładnia mechaniczna umożliwiająca zarówno wkręcanie, jak i wiercenie. Sprzęgło: Elektroniczne sprzęgło o wysokiej dokładności nastawy momentu obrotowego na poziomie 8% (tolerancja +/- 1%). Sterowanie: Łącznik elektroniczny umożliwiający płynną regulację prędkości obrotowej w zależności od siły nacisku. Uchwyt narzędziowy: Sześciokątny chwyt ¼″ (Hex) przystosowany do szybkiej wymiany końcówek jedną ręką. Monitorowanie: Zintegrowany wyświetlacz/wskaźnik pokazujący stan naładowania akumulatora w czasie rzeczywistym. Dane techniczne: Napięcie zasilania: 4 V. Typ akumulatora: Litowo-jonowy (Li-ion). Pojemność akumulatora: 2,0 Ah (tolerancja +/- 5%). Maksymalny moment obrotowy: 5 Nm (tolerancja +/- 5%). Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 0 – 200 obr./min (tolerancja +/- 5%). Bieg 2: 0 – 600 obr./min (tolerancja +/- 5%). Waga z akumulatorem: 0,50 kg (tolerancja +/- 5%). Parametry akustyczne i wibracyjne: Poziom ciśnienia akustycznego: 58 dB(A) (tolerancja +/- 3 dB(A)). Poziom wibracji przy wierceniu/wkręcaniu: < 2,5 m/s² (tolerancja błędu 1,5 m/s²). Wymagane wyposażenie zestawu: Minimum 2 sztuki akumulatorów litowo-jonowych o pojemności min. 2,0 Ah. Ładowarka o czasie ładowania wynoszącym około 30 minut (tolerancja +/- 10%). Instrukcja obsługi w języku polskim. Opakowanie transportowe zabezpieczające zestaw. |  |
| 18. | Wkrętarka (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Silnik: Bezszczotkowy, o wysokiej sprawności, zasilany napięciem 18 V. System wymiennych głowic: Urządzenie musi być wyposażone w system szybkowymiennych uchwytów (minimum 4 rodzaje w zestawie), umożliwiający pracę w różnych konfiguracjach: Standardowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski (zakres min. 1,5–13 mm). Uchwyt magnetyczny/zatrzaskowy do końcówek bit 1/4" (6,35 mm). Głowica do pracy przy krawędziach (mimośrodowa) z mocowaniem sześciokątnym 1/4". Głowica kątowa z mocowaniem sześciokątnym 1/4" do pracy w miejscach trudno dostępnych. Przechowywanie osprzętu: Zestaw musi zawierać dedykowaną listwę lub organizer na głowice, który można zamocować przy pasku lub wewnątrz walizki transportowej, zabezpieczając elementy przed zgubieniem. Przekładnia: 2-biegowa, metalowa, współpracująca z minimum 15-stopniową regulacją momentu obrotowego (sprzęgłem). Ergonomia: Rękojeść pokryta okładziną antypoślizgową, dioda LED doświetlająca miejsce pracy, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej w spuście włącznika. Dane techniczne: Napięcie zasilania: 18 V. Typ akumulatorów: Litowo-jonowe (Li-Ion). Prędkość obrotowa na biegu jałowym: Bieg 1: 0 – 450 obr./min (tolerancja +/- 5%). Bieg 2: 0 – 1650 obr./min (tolerancja +/- 5%). Maksymalny moment obrotowy: minimum 73 Nm (tolerancja +/- 5%). Uchwyt bazowy narzędzia: Gniazdo sześciokątne 1/4" (po zdjęciu głowic). Wymiary urządzenia (D x S x W): 125 x 63 x 202 mm (tolerancja +/- 3%). Waga korpusu (bez akumulatora): od 0,97 kg do 1,34 kg (tolerancja +/- 5%). Wymagane wyposażenie: Komplet 4 wymiennych głowic opisanych powyżej. Zaczep do mocowania urządzenia na pasku. Walizka transportowa, systemowa (kompatybilna z profesjonalnymi systemami przechowywania narzędzi). Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| 19. | Spawarka do światłowodów (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | ## Obsługiwane typy włókien: SM, MM, DS, NZDS, BIF, PSCF ## Średnica włókna: 80–150 μm, pokrycie pierwotne: 0,1–3 mm ## Metody centrowania: do rdzenia, do pokrycia, manualne ## Spawanie z określoną tłumiennością: 0,1 dB – 15 dB, krok 0,1 dB ## Wyświetlacz: 4,3” dotykowy LCD, kolorowy, równoczesny widok w dwóch płaszczyznach (X/Y), powiększenie: X/Y – 320×, X-Y – 88× ## Średnia tłumienność spawów: 0,02 dB (SM), 0,01 dB (MM), 0,04 dB (DS/NZDS/BIF) ## Średni czas spawania: maksymalnie 7 s (SM) ## Średni czas wygrzewania: maksymalnie 18 s ## Programy spawania i wygrzewania: do 300 programów spawania / 100 wygrzewania ## Warunki pracy: wysokość do 6000 m n.p.m., wiatr do 15 m/s, wilgotność 0–95 % ## Pamięć spawów: do 10 000 wyników, do 200 obrazów ## Złącza: USB, karta SD ## Zasilanie: AC 100–240 V, 60 Hz / DC akumulator Li 6400 mAh (220 cykli spawania + wygrzewania) ## Żywotność elektrod: 4000 spawów ## Wymiary i waga: maksymalnie 120 × 130 × 155 mm, waga maksymalnie 2,00 kg z baterią ## Temperatura pracy: -10 °C-50 °C Interfejs: graficzny w języku polskim |  |
| Część 5 |  |  |  |  |
| 1. | Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z grupą pompową mieszającą (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 komplety | Konstrukcja: kompletny zestaw zmontowany na belkach montażowych. Liczba obwodów: 4 sekcje grzewcze. Wyposażenie zestawu: Grupa pompowa z energooszczędną pompą elektroniczną (zgodną z dyrektywą ErP). Trójdrożny termostatyczny zawór mieszający. Przepływomierze (rotametry) na belce zasilającej do regulacji przepływu. Zawory termostatyczne na belce powrotnej (przystosowane do montażu siłowników). Dwa zawory odpowietrzająco-spustowe (po jednym na każdą belkę). |  |
| 2. | Zawór antyzamrożeniowy (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Przyłącze: 2 x G1 ¼". Maksymalne ciśnienie pracy: minimum 10 bar. Maksymalna temperatura medium: minimum 80°C. Temperatura zadziałania (otwarcia): 3°C (tolerancja +/- 1°C). Temperatura zamknięcia: 4°C. Zastosowanie: Zabezpieczenie instalacji z pompą ciepła typu monoblok przed zamarznięciem czynnika w przypadku braku zasilania elektrycznego. |  |
| 3. | Klimakonwektor przypodłogowy (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Moc grzewcza: nie mniejsza niż 2,8 kW (przy parametrach zasilania 50°C). Moc chłodnicza: nie mniejsza niż 2,2 kW (przy parametrach zasilania 7°C). Przyłącza hydrauliczne: Gz ½", strona podłączeń: lewa. Sterowanie: zintegrowany panel sterowania umieszczony na obudowie urządzenia. Konstrukcja: obudowa estetyczna, przystosowana do montażu przyściennego/przypodłogowego, wyposażona w wentylator o niskim poziomie hałasu. |  |
| 4. | Komplet rur miedzianych do pomp ciepła (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 komplet | Wymiary rur: średnice 3/8" oraz 5/8". Konstrukcja: preizolowana rura miedziana (pary rur) w otulinie, przeznaczona do transportu czynnika chłodniczego w systemach pomp ciepła typu Split. Długość kręgu: minimum 25 metrów bieżących. Parametry pracy: temperatura czynnika w zakresie od -50°C do minimum +95°C. Izolacja: odporna na promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne, o niskim współczynniku przewodzenia ciepła. |  |
| 5. | Magnetyczny separator zanieczyszczeń (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 sztuki | Typ przyłącza: uniwersalne (możliwość montażu prostego lub kątowego) G¾" x nakrętka G¾". Przepływ maksymalny: nie mniejszy niż 1,6 m³/h. Wielkość oczka siatki filtracyjnej: nie większa niż 800 µm. Ciśnienie robocze: minimum 3 bar. Konstrukcja: wyposażony w silny magnes neodymowy do wychwytywania cząstek magnetycznych oraz zawór spustowy z zaślepką do usuwania zanieczyszczeń. |  |
| 6. | Przewód solarny 6 mm czarny 1000m (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – jednożyłowy kabel (przewód) solarny o przekroju żyły 6 mm2, przeznaczony do połączeń w instalacjach fotowoltaicznych, – kolor izolacji zewnętrznej: czarny, – budowa żyły: linka miedziana wielodrutowa, ocynowana, zapewniająca wysoką przewodność i odporność na utlenianie, – izolacja wykonana z tworzywa bezhalogenowego, odpornego na promieniowanie UV oraz ekstremalne warunki atmosferyczne, – parametry elektryczne: napięcie znamionowe pracy min. 1000V DC, – wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na starzenie i ozon, – zakres temperatur pracy: od -40°C do min. +90°C, – przeznaczenie: do łączenia paneli fotowoltaicznych oraz przesyłu energii do inwerterów, – waga przewodu: 0,08 kg/m, – wymiary (średnica zewnętrzna): 6 mm, – produkt przystosowany do pracy z złączami typu MC4, charakteryzujący się długą żywotnością eksploatacyjną w instalacjach zewnętrznych. -Długość: 1000m |  |
| 7. | Przewód solarny 6 mm czerwony 1000m (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – jednożyłowy kabel (przewód) solarny o przekroju żyły 6 mm2, dedykowany do profesjonalnych instalacji fotowoltaicznych, – kolor izolacji zewnętrznej: czerwony, – budowa żyły: linka miedziana wielodrutowa, ocynowana (wysoka odporność na korozję), – typ przewodu: H1Z2Z2-K (zgodnie z normą PN-EN 50618), – izolacja oraz powłoka wykonana z materiału usieciowanego, bezhalogenowego (LSZH), o niskiej emisji dymu, – parametry elektryczne: napięcie znamionowe pracy min. 1,0/1,0 kV AC oraz do 1,5 kV DC, – wysoka odporność na czynniki zewnętrzne: promieniowanie UV, ozon oraz zmienne warunki atmosferyczne, – zakres temperatur pracy: od -40°C do min. +90°C (maksymalna temperatura na żyle do +120°C), – wymiary (średnica zewnętrzna): 6,1 mm, – waga przewodu: 0,077 kg/m, – przeznaczenie: do łączenia modułów fotowoltaicznych oraz łączenia szeregów paneli z falownikiem (inwerterem). -Długość: 1000m |  |
| 8. | Rozdzielacz hydrauliczny dolnego źródła ciepła geotermalny (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Zastosowanie: instalacje geotermalne (dolne źródło pompy ciepła). Liczba obiegów: 4 sekcje. Wyposażenie sekcji zasilającej: mosiężne przepływomierze liniowe o zakresie regulacji/pomiaru minimum 8-38 l/min. Wyposażenie sekcji powrotnej: mosiężne kulowe zawory odcinające na każdej sekcji. Przyłącza główne: minimum G1" (lub dostosowane do przepływu zbiorczego). |  |
| 9. | Sprzęgło hydrauliczne (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Moc maksymalna: nie mniejsza niż 70 kW. Przyłącza: od strony instalacji grzewczej 2 x GW G1", od strony źródła ciepła 2 x GW G1". Wyposażenie minimalne: Dedykowana obudowa izolacyjna (izolacja termiczna). Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym. Zawór spustowy typu KFE. Dwa termometry tarczowe zamontowane w górnej i dolnej części urządzenia (zakres min. 0-120°C). Zastosowanie: Rozdzielenie obiegu pompowego źródła ciepła oraz obiegów pompowych instalacji grzewczej. |  |
| 10. | Szybkozłącze do naczynia przeponowego (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 5 sztuk | Materiał: mosiądz. Przyłącza: 2 x GW G¾". Funkcjonalność: Zintegrowany zawór rewizyjny. Zawór odcinający wyposażony w kołpak zabezpieczający oraz plombę (zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem). Możliwość szybkiego odłączenia naczynia wzbiorczego bez konieczności opróżniania instalacji. |  |
| 11. | Zaciskarka do rur (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 komplet | – akumulatorowe narzędzie do zaciskania rur (elektrohydrauliczna praska promieniowa) przeznaczone do profesjonalnego wykonywania połączeń w systemach instalacyjnych, – siła nacisku tłoka: min. 19 kN, – w zestawie komplet szczęk typu V – głowica urządzenia obrotowa w zakresie min. 270–350 stopni, umożliwiająca pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, – system automatycznego powrotu tłoka do pozycji wyjściowej po wykonaniu pełnego cyklu zaciskania, – zasilanie: akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) o napięciu min. 18–20 V i pojemności min. 2.0 Ah, – zestaw zawiera min. 2 sztuki akumulatorów oraz dedykowaną szybką ładowarkę sieciową, – wbudowany panel informacyjny lub diody LED sygnalizujące stan naładowania baterii, temperaturę oraz poprawność wykonanego cyklu, – czas wykonania pojedynczego zacisku: 2–6 sekund, – wyposażenie dodatkowe: sztywna walizka transportowa wykonana z tworzywa sztucznego, chroniąca narzędzie i osprzęt przed uszkodzeniami, – waga urządzenia (z akumulatorem): 2,8 kg, – wymiary urządzenia (długość x szerokość x wysokość): 410 x 78 x 120 mm (z tolerancją +/- 5 cm), – produkt wykonany z materiałów odpornych na trudne warunki panujące na placu budowy, zapewniający powtarzalność i trwałość połączeń. |  |
| 12. | Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Moc maksymalna sprzęgła: nie mniejsza niż 70 kW. Konstrukcja: kompletny, fabrycznie zmontowany i ocieplony zestaw rozdzielczy. Skład zestawu: Dwie pompy obiegowe (energooszczędne). Jeden człon wyposażony w obrotowy zawór mieszający z siłownikiem lub przygotowany pod siłownik. Jeden człon wyposażony w termostatyczny zawór mieszający (zakres regulacji min. 20-43°C). Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami na każdym przyłączu. Wbudowane zawory zwrotne oraz tuleje na czujniki temperatury. Filtry siatkowe zabezpieczające armaturę. Sprzęgło hydrauliczne wyposażone w automatyczny odpowietrznik i zawór spustowy. |  |
| 13. | Złączki MC4 (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 300 sztuk | – komplet złączy solarnych typu MC4 (zestaw gniazdo i wtyk) przeznaczony do połączeń w instalacjach fotowoltaicznych, – obsługiwany przekrój przewodów: od 2,5 mm² do 10 mm², – napięcie znamionowe: min. 1000 V DC, – prąd znamionowy: min. 30 A, – stopień ochrony: min. IP67 (zapewniający pełną pyłoszczelność i wysoką odporność na wodę), – materiał styków: miedź cynowana, zapewniająca optymalne przewodzenie i ochronę przed korozją, – obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności na promieniowanie UV, starzenie i ekstremalne warunki atmosferyczne, – zakres temperatur pracy: od -40°C do min. +85°C, – system blokady zatrzaskowej gwarantujący stabilność połączenia i bezpieczeństwo przed przypadkowym rozpięciem, – długość całkowita kompletu: 90–110 mm (z tolerancją +/- 5 mm), – produkt zgodny z normami CE i dedykowany do pracy z panelami solarnymi oraz inwerterami. |  |
| 14. | Grupa pompowa solarna dwudrogowa z rotametrem (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki | ## Klasa dystrybucji: A ## Zasilanie: 220–240 V, 50–60 Hz ## Maksymalna temperatura pracy do 110 °C ## rozstaw króćców 100 mm ## Maksymalna moc: do 65 W ## Maksymalne ciśnienie robocze: do 10 bar ## Współczynnik efektywności energetycznej (EEI): ≤ 0,21 Waga maksymalnie 5,5 kg |  |
| 15. | Naczynie wzbiorcze (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki | ## Pojemność – minimalnie 18 dm3 ## Ciśnienie maksymalne – 10 bar ## Ciśnienie wstępne – 3 bar ## Średnica przyłącza ¾`` Szybkozłącze z zaworem stopowym do naczynia wzbiorczego |  |
| 16. | Zbijak (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki | ## Zbijak do rury DN 16 ## średnica wewnętrzna 16 mm , średnica zewnętrzna 20 mm |  |
| 17. | Przewód solarny DN 16 rura do kolektorów słonecznych (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki | długość minimum 4 m materiał: stal nierdzewna, z kablem, wysokotemperaturową izolacją kauczukową o grubości minimum 9 mm i przyłączami. temperatura pracy: -40 do +150 °C Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,042 Wm-1K-1 |  |
| 18. | Detektor gazu-wykrywacz nieszczelności i do metanu, etatnu, propanu, butanu, (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Zakres pomiaru: od 0 % do 20 % w skali objętościowej (DGW), do 10 000 ppm Alarm: sygnalizacja dźwiękowa i wibracyjna przy wykryciu gazu Zasilanie: akumulatorowe, czas pracy ciągłej min. 12 godzin Temperatura pracy: od -20 °C do +50 °C ## Sonda pomiarowa: długość min. 300 mm |  |
| 19. | Giętarka kuszowa do rur miedzianych (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuk | Zestaw do gięcia rur z miedzi chłodniczej - typowych dla chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła Zestaw matryc do rur o średnicach: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 mm Torba z zestawem Waga do 4,00 kg |  |
| 20. | Zestaw kluczy dynamometr (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 zestawy | Klucz dynamometryczny, minimum 6 nakładek na klucz o wymiarach 19, 22, 24, 26, 27, 29 mm Moment obrotowy regulowany od 10 do 75 Nm Walizka z wytrzymałego PCV |  |
| 21. | Kielicharka do rur miedzianych (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 3 sztuki | Blok zaciskowy do rur calowych o średnicsch: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" Blok zaciskowy do rur metrycznych: 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm Korpus do kielichowania Tworzenie kielichów 45° metrycznych lub calowych |  |
| 22. | Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Ciągłość połączeń ochronnych Rezystancja izolacji po stronie DC Napięcie otwartego obwodu Uoc Prąd zwarcia Isc Prądy pracy i mocy po stronie DC i AC Pomiary z wykorzystaniem miernika nasłonecznienia oraz miernika temperatury modułu PV (w zestawie) Zestaw montażowy dla miernika nasłonecznienia i miernika temperatury modułu PV Pomiar prądu, napięcia i mocy po stronie AC |  |
| Cześć 6 |  |  |  |  |
| 1. | Głośniki (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki | Głośniki średnio-niskotonowe – 2 sztuki – para głośników samochodowych klasy średnio-niskotonowej (wooferów) o średnicy znamionowej 165 mm (z tolerancją +/- 5 mm), – moc znamionowa RMS nie mniejsza niż 125 W, – pasmo przenoszenia mieszczące się w zakresie co najmniej 50 Hz – 5000 Hz, – wysoka efektywność (skuteczność) na poziomie min. 88 dB, – konstrukcja membrany wykonana z lekkich i sztywnych materiałów kompozytowych (np. polimerów z domieszką włókien), zapewniająca minimalne zniekształcenia, – kosz głośnika wykonany z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym lub odlewu, o konstrukcji zoptymalizowanej pod kątem przepływu powietrza i chłodzenia cewki, – zestaw powinien zawierać zintegrowane gniazda przyłączeniowe typu "plug and play" lub terminale umożliwiające stabilny montaż w instalacjach car-audio. Głośniki średniotonowe – 2 sztuki – para głośników samochodowych średniotonowych o średnicy znamionowej 80 mm (z tolerancją +/- 5 mm), – moc znamionowa RMS nie mniejsza niż 90 W, – pasmo przenoszenia mieszczące się w zakresie co najmniej 200 Hz – 6000 Hz, – efektywność (skuteczność) na poziomie min. 92 dB , – membrana wykonana z materiałów o wysokim tłumieniu wewnętrznym (np. papier powlekany lub kompozyt), – kompaktowa obudowa/kosz o niskim profilu montażowym, ułatwiająca instalację w fabrycznych miejscach montażowych (np. deska rozdzielcza lub słupki), – system napędowy oparty na magnesie neodymowym lub wysokowydajnym ferrycie, zapewniający precyzyjne odtwarzanie pasma średniego |  |
| 2. | Kamery do monitoringu wewnętrznego (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 10 sztuk | 1. Przetwornik i parametry obrazu: Typ przetwornika: minimum 1/2,8" progresywny CMOS. Rozdzielczość: minimum 8 Mpx (3840 × 2160 pikseli). Czułość: kolor: minimum 0,007 lux przy F1.0 (AGC wł.); czarno-biały: 0 lux przy włączonym oświetlaczu IR. Funkcje poprawy obrazu: szeroki zakres dynamiki (WDR), cyfrowa redukcja szumów (3D DNR), możliwość ustawienia trybu korytarzowego oraz definiowania minimum 6 masek prywatności. Migawka elektroniczna: w zakresie od 1/5 do 1/20000 s. 2. Optyka i pole widzenia: Obiektyw: typu motozoom (mocowanie M14) o ogniskowej 2 mm (tolerancja +/- 5%). Przysłona: minimum F2,4. Kąt widzenia: horyzontalnie minimum 180°, wertykalnie minimum 91°. Minimalna odległość od obiektu: 0,6 m (tolerancja +/- 5%). 3. Doświetlenie i odstraszanie: System doświetlania: Hybrydowy (diody podczerwieni IR oraz diody światła białego/ciepłego). Zasięg doświetlenia: IR do 25 m, światło ciepłe do 15 m. Aktywne odstraszanie: wbudowane diody ostrzegawcze (minimum 1 czerwona i 1 niebieska). Audio: wbudowany głośnik oraz mikrofon (dwukierunkowa komunikacja). 4. Funkcje Inteligentne (AI): Kamera musi posiadać wbudowaną analitykę obrazu obejmującą: detekcję pieszych i pojazdów (SMD), wykrywanie wtargnięcia, przekroczenie linii, liczenie przekroczeń, mapę ciepła, detekcję rzadkich dźwięków oraz funkcję aktywnego odstraszania po wykryciu zdarzenia. 5. Rejestracja i sieć: Kompresja: H.265 / H.264. Strumieniowanie: główny strumień min. 30 fps przy 8 Mpx; drugi strumień min. 20 fps przy VGA. Pamięć lokalna: slot na kartę microSD z obsługą kart do 256 GB. Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100BASE-T). Protokoły i integracja: Pełna zgodność ze standardem ONVIF (Profile S/G/T) oraz API. Wsparcie dla IPv4 i IPv6. 6. Budowa i warunki pracy: Obudowa: wykonana z metalu, o stopniu szczelności minimum IP67. Wymiary: 116,5 × 116,5 × 97,7 mm (tolerancja +/- 3%). Masa: 587,5 g (tolerancja +/- 5%). Warunki środowiskowe: praca w temperaturze od -35°C do +60°C przy wilgotności do 95%. 7. Zasilanie: Sposób zasilania: DC 12 V lub PoE (standard IEEE802.3af). Pobór mocy: maksymalnie 12 W. |  |
| 3. | Rejestrator do nagrań wizyjnych (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 sztuki | Rejestrator 16-kanałowy – 1 sztuka – sieciowy rejestrator wideo obsługujący do 16 kanałów IP o rozdzielczości do 12 MP, – wyposażony w zaawansowaną analitykę obrazu opartą na algorytmach głębokiego uczenia, umożliwiającą klasyfikację obiektów (rozpoznawanie ludzi i pojazdów) oraz redukcję fałszywych alarmów, – obsługa do 4 dysków twardych SATA o pojemności do 10 TB każdy, – parametry kodowania i kompresji obrazu: H.265+, H.265, H.264+, H.264, – wydajność wejściowa (incoming bandwidth) na poziomie min. 160 Mbps oraz wyjściowa min. 160 Mbps, – interfejsy wideo: wyjście HDMI obsługujące rozdzielczość 4K oraz niezależne wyjście VGA, – złącza dodatkowe: min. 2 porty Ethernet (RJ-45 10/100/1000 Mbps), wejścia/wyjścia alarmowe (min. 16/4) oraz wejście/wyjście audio, – wymiary obudowy: 445 × 400 × 71 mm (z tolerancją +/- 5 cm), przystosowany do montażu w szafie teleinformatycznej. Rejestrator 32-kanałowy – 1 sztuka – sieciowy rejestrator wideo obsługujący do 32 kanałów IP o rozdzielczości do 12 MP, – wyposażony w funkcję inteligentnej analizy wideo (rozpoznawanie twarzy, detekcja ruchu z klasyfikacją obiektów: człowiek/pojazd), – obsługa do 2 dysków twardych SATA (min. 32GB), – wsparcie dla nowoczesnych standardów kompresji obrazu: H.265+, H.265, H.264+, H.264, – parametry pasma: przepustowość przychodząca min. 256 Mbps oraz wychodząca min. 160 Mbps, – interfejsy wyjściowe: HDMI (rozdzielczość do 4K) oraz VGA, – złącza komunikacyjne: 1 port Ethernet (RJ-45 10/100/1000 Mbps), porty USB oraz dwukierunkowe audio, – wymiary urządzenia: 385 × 315 × 52 mm (z tolerancją +/- 5 cm), zapewniające stabilną pracę w trybie ciągłym (24/7). |  |
| 4. | Wzmacniacz audio – sterofoniczny (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny z wbudowanymi funkcjami sieciowymi i strumieniowymi, – moc wyjściowa na poziomie min. 60 W na kanał przy obciążeniu 8 Ohm (klasa AB), – wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) wysokiej rozdzielczości, obsługujący pliki muzyczne do 24-bit/192 kHz oraz formaty DSD, – szeroka gama złącz cyfrowych: min. 1x HDMI (z obsługą kanału zwrotnego ARC), 1x optyczne oraz 1x koaksjalne, – wyposażenie w wejście analogowe dedykowane dla gramofonów (przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek typu MM), – zintegrowane moduły łączności bezprzewodowej: Wi-Fi (dwuzakresowe), Bluetooth oraz obsługa standardów przesyłania strumieniowego (np. AirPlay 2, Spotify Connect), – możliwość sterowania za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej oraz dostęp do popularnych serwisów muzycznych online, – panel przedni wyposażony w czytelny wyświetlacz oraz regulację tonów (niskie, wysokie) i balansu, – wymiary urządzenia: 442 x 129 x 431 mm (z tolerancją +/- 5 cm), – kolorystyka: czarna, wykończenie o wysokim standardzie estetycznym, pasujące do nowoczesnych wnętrz. |  |
| 5. | Wzmacniacz (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – wielokanałowy wzmacniacz samochodowy (min. 6 kanałów) pracujący w wysokowydajnej klasie GD, – zintegrowany 8-kanałowy procesor sygnałowy (DSP) umożliwiający zaawansowaną konfigurację dźwięku za pomocą dedykowanego oprogramowania, – moc wyjściowa RMS: min. 4 x 65 W przy 4 Ohm dla kanałów głównych oraz min. 2 x 90 W przy 4 Ohm (lub 2 x 160 W przy 2 Ohm) dla kanałów dedykowanych pod subwoofery, – wyposażenie w inteligentne wejście wysokopoziomowe z systemem zabezpieczającym przed błędami fabrycznej diagnostyki radia, – zintegrowane gniazdo rozszerzeń (np. typu MEC) umożliwiające dodanie modułów komunikacyjnych (np. Bluetooth Audio Streaming lub USB Audio), – optyczne wejście cyfrowe w standardzie SPDIF oraz wyjście liniowe dla dodatkowego wzmacniacza zewnętrznego, – funkcja automatycznego oszczędzania energii oraz pełna kompatybilność z systemami Start-Stop, – wymiary urządzenia: 46 x 130 x 153 mm (z tolerancją +/- 5 cm), – kompaktowa obudowa wykonana z materiałów o wysokiej przewodności cieplnej, umożliwiająca montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. |  |
| 6. | Monitor odsłuchowy aktywny (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Typ urządzenia: Aktywny, dwudrożny monitor sceniczny (odsłuch) z bi-ampingiem. Moc wyjściowa: minimum 200 W (moc szczytowa/systemowa). Głośnik niskotonowy (woofer): średnica 12 cali (30 cm), zapewniający głęboki bas i dużą siłę akustyczną. Głośnik wysokotonowy (tweeter): driver ciśnieniowy 1 cal, zapewniający czystą reprodukcję wysokich tonów. Wzmacniacz: Technologia klasy D (zapewniająca dużą moc przy niskiej wadze urządzenia i minimalnym nagrzewaniu się). Przetwarzanie sygnału: Wbudowany regulowany filtr antysprzężeniowy (Feedback Filter). Zintegrowany limiter chroniący głośniki przed przesterowaniem. Panel sterowania i wejścia: Wejście mikrofonowe/liniowe (XLR/Jack) z niezależną regulacją głośności. 3-pasmowa korekcja barwy dźwięku (EQ: Low, Mid, High) dla optymalnego dostosowania brzmienia na scenie. Wyjście liniowe (Link) do podłączenia kolejnych zestawów głośnikowych. Obudowa: Konstrukcja trapezowa, zoptymalizowana do pracy jako odsłuch podłogowy. Zintegrowane gniazdo 35 mm do montażu na statywie kolumnowym (możliwość pracy jako system nagłośnieniowy PA). Wytrzymała maskownica stalowa chroniąca głośniki. Zasilanie: Wbudowany zasilacz impulsowy o niskim poborze energii. |  |
| 7. | Kompaktowy soundbar z dźwiękiem przestrzennym (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Łączność bezprzewodowa: Bluetooth Dekodery dźwięku: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD, LPCM Rodzaje wejść: USB, HDMI, HDMI eARC, wejście optyczne, wejście audio, wyjście subwoofera Funkcje dodatkowe: tryby dźwięku (film, muzyka, nocny, czysty) Kanały: 2.1 Kolor: czarny Wymiary: maksymalnie 7 × 90 × 12 cm Waga: maksymalnie 5 kg Odtwarzane nośniki: USB (MP3) Pobór mocy: min. 40 W Zasilanie: sieciowe Dołączone akcesoria: kabel HDMI, pilot, kabel optyczny, akcesoria montażowe do ściany |  |

4.INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

    - Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania przyczyny na każdym etapie zapytania oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień na każdym etapie zapytania.

    - Cena oferty określona przez Oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom oraz okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania umowy.

    - W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty, związane z realizacją zamówienia, szczegółowo wskazane w niniejszym Zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego Zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

    - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia.

    - Brak wyboru Wykonawcy w którejkolwiek części zamówienia nie skutkuje nieważnością zamówienia w pozostałych jego częściach.

    - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. W przypadku, gdy Oferent przedłoży więcej niż jedną ofertę w danej części nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert.

    - Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie podpisana umowa pomiędzy nim a Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie do 10 dni roboczych od wezwania.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do zawieranej umowy, a które nie wynikają wprost z treści niniejszego zapytania ofertowego obejmują w szczególności:

- Płatności będą regulowane w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Podstawą wystawienia faktury jest przekazanie Zamawiającemu podpisanego przez Szkołę oraz przez Wykonawcę protokołu końcowego - dla każdej z części.

- Płatności mogą zostać wstrzymane przez Zamawiającego maksymalnie do 90 dni w przypadku braku środków na projektowym rachunku bankowym.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia w wysokości do 50 procent wartości zamówienia (na pisemny wniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach). W takim przypadku pozostała wartości zamówienia zostanie wypłacone po całościowym zrealizowaniu dostawy na podstawie wystawionej faktury końcowej oraz protokołu odbioru.

- Wypłacona przez Zamawiającego zaliczka, o której mowa w punkcie d) powyżej podlega zwrotowi, na konto Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Zamawiającym i/lub gdy Zamawiający odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy. Zwrot zaliczki nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w punktach poniżej.

- Do każdej wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć specyfikację dotyczącą przedmiotu zamówienia wskazanego na fakturze.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo bezkosztowego przesunięcia/zmiany terminu/odwołania dostawy/wniesienia/montażu i/lub instalacji/podłączenia/weryfikacji gotowości do użytkowania z odpowiednim wyprzedzeniem. Minimalny akceptowalny termin uprzedzenia wynosi 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem realizacji. Oferent może zaproponować krótszy termin. W takim przypadku oferta zostanie oceniona zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale „Kryteria oceny i wyboru Wykonawcy”.

- Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie dostawy, przy czym ostateczny termin realizacji zamówienia nie może wykraczać poza ramy czasowe określone w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz współpracy 
z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia organom kontrolującym realizację Projektu, wglądu do dokumentów związanych z realizacją zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości do 30% wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wartości pełnej usługi w ramach danej części- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości do 30% wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wartości pełnej usługi – w przypadku, gdy Zamawiający odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany zakresu umowy zawartej z Wykonawcą (zgodnie z zapisami rozdziału 3.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 14 marca 2025) w szczególności w przypadkach, gdy:

• zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru zawartej umowy w stosunku do złożonej oferty, chyba że została przewidziana w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych określających zakres, charakter oraz warunki dopuszczalnych zmian;

lub:

• zmiana dotyczy realizacji dodatkowych usług lub dostaw, które nie były objęte zamówieniem podstawowym, a które stały się niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

– zmiana wykonawcy nie jest możliwa z powodów technicznych lub ekonomicznych,

– zmiana wykonawcy powodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

– łączna wartość zmian nie przekracza 50% pierwotnej wartości umowy;

lub:

• zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy, działając z należytą starannością, a ponadto:

– zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru zamówienia,

– wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości umowy.

- Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez podania powodu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy lub nie wywiązuje się z postanowień objętych niniejszą Umową.

5.WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym, finansowym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Potwierdzenie spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie Załącznika nr 5. Brak złożenia Załącznika nr 5 spowoduje odrzucenie oferty w całości. Brak prawidłowego wypełnienia Załącznika nr 5 spowoduje jednorazowe wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- posiadają potwierdzenie zrealizowania poprawnie dwóch dostaw na wyposażenie o minimalnej kwocie dostawy 10 tyś pln brutto ( w rozumieniu 10 tysięcy brutto pln każda dostawa)

- warunek wymagany, potwierdzony protokołem odbioru (podpisany przez obie strony umowy) lub inny dokument potwierdzający rzetelne wykonanie zamówień przez Oferenta.

Powyższy warunek zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 5a do zapytania ofertowego, zawierającego w treści stosowne oświadczenie. Do załącznika 5a Oferent zobowiązany jest dołączyć kopie referencji, protokołów odbioru lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi. Brak załącznika 5a skutkować będzie odrzuceniem oferty w całości. Brak poprawnie wypełnionego załącznika 5a skutkować będzie jednorazowym wezwaniem Oferenta do złożenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Brak dołączenia protokołów odbioru lub innego dokumentu potwierdzającego rzetelne wykonanie zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty.

Na danych referencjach należy wskazać, jakiej części zamówienia dotyczą. W przypadku braku podania tej informacji w ofercie, Zamawiający wezwie Wykonawcę jednokrotnie do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nieprzedłożenie uzupełnienia we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Akceptowane formy potwierdzenia to protokoły odbioru lub inny dokument potwierdzający rzetelne wykonanie zamówień zawierające informację o rzetelnym zrealizowaniu zamówienia, w określnej kwocie zamówienia, terminie realizacji oraz informacji czego zamówienie dotyczyło. Brak informacji na dokumencie skutkować będzie jednorazowym wezwaniem Oferenta do złożenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nieprzedłożenie uzupełnienia we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Brak dołączenia dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty z wyłączeniem jednorazowego wezwania do wyjaśnień w sytuacji niepoprawnie wypełnionych załączników nr 5,  5a czy np. protokołów odbioru lub innego dokumentu potwierdzającego rzetelne wykonanie zamówienia.

UWAGA!! warunek dotyczy wszystkich części zamówienia.

- ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Wyznaczenie osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego.

- Ustalenie z Wykonawcą szczegółowego harmonogramu dostaw podczas realizacji zamówienia.

- Kontrola realizacji zamówienia w miejscu jego realizacji przez osobę/osoby wyznaczoną/wyznaczone przez Zamawiającego.

- INFORMACJE O WYKLUCZENIU

- Z udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

- Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest: Zgodnie z KRS 0000246895.

- Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy są: Pani Marta Chudek, Pani Magdalena Stanik.

Warunek ten zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, zawierającego w treści stosowne oświadczenie. Brak załącznika oraz brak poprawnie wypełnionego załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty w całości.

- KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

- Zamawiający będzie oceniał oferty wg. następujących kryteriów i ich znaczenia:

- Kryterium 1 (K1) - Cena całkowita oferty (brutto), waga 70 %

Punktacja w ramach ww. kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru:

Wobl=C minC obl*Wmax

Wobl  - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć

Wmax - waga kryterium ceny – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ceny

Cmin   - wartość najniższej ceny całkowitej brutto spośród złożonych ofert Wykonawców

Cobl  - wartość ceny całkowite brutto rozpatrywanej oferty Wykonawcy

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryterium 1 (K1) wynosi 70 pkt.

- Kryterium 2 (K2) - ,,Elastyczność ‘’, waga 20 %

Punktacja w ramach ww. kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:

- Jeśli Wykonawca zaproponuje możliwość bezkosztowego przesunięcia/zmiany terminu/odwołania zaplanowanej dostawy/wniesienia/montażu i/lub instalacji/ podłączenia/weryfikacji zamówienia na jeden dzień przed planowaną realizacją danej dostawy/montażu/ustawienia otrzyma 100% maksymalnej liczby punktów, tj. 20.

- Jeśli natomiast Wykonawca zaproponuje, w ofercie możliwość bezkosztowego przesunięcia/zmiany terminu/odwołania zaplanowanej dostawy/montażu/ustawienia na:

2 dni przed zaplanowanym terminem - otrzyma 15 punktów,

3 dni przed zaplanowanym terminem - otrzyma 10 punktów

4 dni przed zaplanowanym terminem - otrzyma 5 punktów,

5 dni przed zaplanowanym terminem - otrzyma 3 punktów,

6 dni przed zaplanowanym terminem - otrzyma 1 punktów,

7 dni przed zaplanowanym terminem - otrzyma 0 punktów.

- Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu/odwołania zaplanowanej dostawy/wniesienia/montażu i/lub instalacji/ podłączenia/weryfikacji zamówienia, najpóźniej na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą, Wykonawca nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego.

- Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryterium 2 (K2) wynosi 20 pkt.

- Kryterium 3 (K3) – Wydłużenie gwarancji do 36 miesięcy, waga 10%

Punktacja w ramach ww. kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:

- Wykonawca, który zaoferował wartość 36 miesięcy lub więcej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów w przedmiotowym kryterium – 10 pkt.

- Wykonawca, który zaoferował wartość równą 24 miesiące – otrzymuje 0 pkt.

- Ze względu na fakt, iż Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi za wady - minimum 24 miesiące - liczone od daty podpisania protokołu końcowego Wykonawca nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu krótszego.

- Określenie krótszego terminu niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryterium 3 (K3) wynosi 10 pkt.

Ocena ogólna ofert dla zamówienia dokonywana będzie w oparciu o poniższy wzór:

O=K1+K2+K3

gdzie:

O – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach

K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena całkowita oferty (brutto)”

K2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Elastyczność”

K3- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Wydłużenie gwarancji do 36 miesięcy”

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi łącznie 100 pkt.

- Ocena w oparciu o ww. kryteria zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ułamkowa liczba punktów będzie zaokrąglona do pełnych liczb zgodnie z zasadami matematycznymi).

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć (zgodnie z przewidzianym budżetem na realizację zadania) na udzielenie zamówienia, Zamawiający może odstąpić od wyboru Wykonawcy. Informacje wykorzystane do oceny punktowej będą pochodziły z przedłożonego przez Oferenta formularza ofertowego. Mając niniejsze na uwadze nie wypełnienie w całości, niewypełnienie w części lub błędne wypełnienie formularza ofertowego o informacje pozwalające na dokonanie przez Zamawiającego oceny punktowej będą skutkowały odrzuceniem oferty.

Uwaga: Zamawiający zastrzega, że weryfikacja „Karty parametrów technicznych” nastąpi wyłącznie w odniesieniu do tych oferentów, których oferty spełniły wszystkie pozostałe kryteria formalne oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert. W przypadku stwierdzenia, że dołączona „Karta parametrów technicznych” nie spełnia wymagań i stanowi podstawę do odrzucenia oferty, oferta taka zostanie odrzucona, a Zamawiający dokona wyboru kolejnego oferenta, który spełnia wszystkie kryteria formalne i uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów — pod warunkiem, że jego przedstawiona „Karta parametrów technicznych” również spełni wymagania Zamawiającego.

Przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, Zamawiający ma prawo wymagać od wybranego Oferenta dostarczenia kart katalogowych lub specyfikacji technicznych pochodzących od Producenta. Na dostarczonych dokumentach Oferent powinien jednoznacznie wskazać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego, zgodnie z Tabelą 1.

9.SPOSÓB OCENY OFERT

- Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferta jest zgodna z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności pod kątem:

- wpływu oferty zgodnie z terminem i sposobem opisanym w rozdziale 11 SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT,

- powiązań osobowych lub kapitałowych między Oferentem, a Zamawiającym, opisanych 
w rozdziale 7 INFORMACJE O WYKLUCZENIU,

- spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdziale 5 WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

- przygotowania oferty zgodnie z rozdziałem 10 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY,

- zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia opisanym w rozdziale 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- W przypadku gdy oferta nie będzie zgodna z wymaganiami/warunkami przedstawionymi  
w zapytaniu ofertowym – oferta zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

- Zamawiający dokona oceny punktowej ofert (spełniających warunki, o których mowa w punkcie 1 powyżej) według kryteriów wskazanych w rozdziale 8 KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY.

- Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia i sporządzi protokół z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający każdorazowo w Protokole z postępowania uzasadni decyzję w przypadku odrzucenia oferty oraz decyzję dotyczącą wyboru oferty najkorzystniejszej.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma dana oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.

- Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć (zgodnie z przewidzianym budżetem na realizację zadania) na udzielenie zamówienia, Zamawiający może odstąpić od wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega, że weryfikacja Karty Parametrów Technicznych nastąpi wyłącznie w odniesieniu do Oferenta, który spełnił wszystkie pozostałe kryteria formalne oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert. W przypadku stwierdzenia, że dołączona Karta Parametrów Technicznych nie spełnia wymagań i stanowi podstawę do odrzucenia oferty, oferta taka zostanie odrzucona, a Zamawiający dokona wyboru kolejnego oferenta, który spełnia wszystkie kryteria formalne i uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów — pod  warunkiem, że jego przedstawiona Karta Parametrów Technicznych również spełni wymagania Zamawiającego.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz jej uzupełnienia, jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem 
o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż którykolwiek z elementów wyceny wymienionych w opisie przedmiotu zapytania zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Za ofertę z rażąco niską ceną uznaje się ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień i pozostałych złożonych ofert.  Oznacza to także cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi. Przyczyną wyraźnie niższej ceny od innych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu nie może być świadome działanie wykonawcy albo nierzetelność kalkulacji wykonawcy, co grozi nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w przyszłości.

- Wyjaśnienia Oferenta winny wskazywać, iż wskazana cena jest wiarogodna, realistyczna, a przedmiot zamówienia w tej cenie realny do rzetelnego wykonania. Obowiązek dowodowy w zakresie przedstawianych wyjaśnień spoczywa na Oferencie.

- Wyjaśnienia o których mowa w punkcie 8 i 9 powyżej, powinny być przedstawione przez Oferenta 
w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień, o których mowa w punkcie 8 i 9 powyżej lub złożył wyjaśnienia po upływie określonego przez Zamawiającego terminu, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta nadal zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Złożone wyjaśnienia zostaną uwzględnione w toku badania i oceny ofert i posłużą do oceny warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert.  Wyjaśnienia będą wiążące dla stron postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania.

- Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” do niniejszego zapytania ofertowego, w formie pisemnej, w języku polskim. Do Formularza ofertowego należy dołączyć:

- Karty Parametrów Technicznych – Karta Parametrów Technicznych produktu musi zostać dołączona do każdego sprzętu wymienionego w tabeli 1. Przez kartę parametrów technicznych produktu należy rozumieć dokument na wzorze Zamawiającego zgodnie z załącznikiem 7 zapytania ofertowego, przedstawionym modelem sprzętu oraz zdjęciem (jeśli dany sprzęt nie posiada modelu dzięki któremu będzie możliwa jego identyfikacja). W przypadku braku możliwości porównania zapisów karty parametrów technicznych z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w tabeli 1, braku modelu sprzętu na karcie parametrów technicznych, braku dołączenia zdjęcia (jeśli dany sprzęt nie posiada modelu), Zamawiający wezwie Wykonawcę jednokrotnie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Nieprzedłożenie uzupełnienia we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty. Brak wymaganych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty. Karta Parametrów Technicznych musi być opisana w języku polskim – niespełnienie tego wymogu skutkuje odrzuceniem oferty. Na karcie parametrów technicznych nie może widnieć cena. Cena musi być wskazana tylko w formularzu ofertowym.

Uwaga: Karta Parametrów Technicznych wraz z ofertą zostanie odrzucona, jeżeli wystąpi którekolwiek z poniższych uchybień:

- Karta Parametrów Technicznych zostanie sporządzona w innym języku niż język polski – w takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę bez wezwania do uzupełnienia.

- Karta Parametrów Technicznych zostanie złożona w formie innej niż wzór stanowiący Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – w takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę bez wezwania do uzupełnienia.

- Karta Parametrów Technicznych będzie niekompletna, tj. brakować będzie któregokolwiek z wymaganych parametrów wskazanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia – w takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę bez wezwania do uzupełnienia.

W przypadku braku wskazania w Karcie Parametrów Technicznych:

- części i numeru pozycji, której dotyczy dana karta,

- modelu oferowanego produktu,

- zdjęcia oferowanego produktu (w sytuacji, gdy sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację; w przypadku zestawów należy dołączyć zdjęcia wszystkich elementów, np. laptopa i myszki),

Zamawiający może wezwać Wykonawcę jednokrotnie do uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Dodatkowe wymagania:

- Do każdej Karty Parametrów Technicznych należy dołączyć zdjęcie oferowanego produktu (jeśli produkt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) oraz wskazać model produktu.

- Zdjęcia muszą być uporządkowane zgodnie z kolejnością części i pozycji wskazanych w formularzu ofertowym.

- Każde zdjęcie musi być opisane, której części i której pozycji dotyczy (np. „Część 1, pozycja 3”).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w celu doprecyzowania niejasności zawartych w Karcie Parametrów Technicznych.

Zamawiający zastrzega, że weryfikacja „Karty parametrów technicznych” nastąpi wyłącznie w odniesieniu do tych oferentów, których oferty spełniły wszystkie pozostałe kryteria formalne oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert. W przypadku stwierdzenia, że dołączona „Karta parametrów technicznych” nie spełnia wymagań i stanowi podstawę do odrzucenia oferty, oferta taka zostanie odrzucona, a Zamawiający dokona wyboru kolejnego oferenta, który spełnia wszystkie kryteria formalne i uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów — pod warunkiem, że jego przedstawiona „Karta parametrów technicznych” również spełni wymagania Zamawiającego.

- Wynik w teście wydajności typu CrossMark lub równoważnego- jeśli dotyczy,

- Wynik w teście wydajności typu Video Card Benchmark lub równoważnego- jeśli dotyczy,

- Oświadczenie Oferenta o przyjęciu zobowiązań wskazanych w punkcie 3 opis przedmiotu zamówienia (w podpunktach 5 i 6) , stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,

- Oświadczenie o posiadaniu przez oferowany sprzęt świadectw lub/i atestów lub/i certyfikatów lub/i innych dokumentów dopuszczających do użytkowania na rynku polskim lub/i jednostkach oświatowych – o ile są one wymagane przepisami prawa, stanowiące załączniki nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,

- Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do Zapytania ofertowego, stanowiące załącznik 5 oraz załącznik 5a.

- Oświadczenie dot. wymogu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowiące załącznik 6.

- Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 poniżej.

- Oferta wraz z załącznikami - w tym potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów (jeśli dotyczy) - musi być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy dołączyć wydruk 
z rejestru KRS, CEIDG lub innego rejestru obowiązującego w kraju oferenta, potwierdzającego umocowanie osób do reprezentacji (dokument nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, dokument podpisany). Jeżeli oferta została podpisana przez Zamawiającego podpisem elektronicznym, do oferty należy dołączyć raport potwierdzający ważność złożonego podpisu.

W przypadku podpisania oferty - przez osobę inną niż osoba figurująca lub osoby figurujące 
w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta - na podstawie uzyskanego upoważnienia do podpisania oferty, należy załączyć do oferty oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię upoważnienia.

- Preferowane jest, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę, ponumerowane, w jednym pliku.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie zostaną uwzględnione.

- Wymagany termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 5 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w formularzu ofertowym jednostkowej ceny netto oraz brutto wyposażenia. W przypadku, gdy cena netto i brutto są identyczne z uwagi na zastosowaną stawkę VAT (np. 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy sprzętu komputerowego do placówki oświatowej spełniającej warunki określone w tym przepisie). Oferent i tak ma obowiązek wpisania obu wartości – zarówno netto, jak i brutto. Zamawiający do oceny oferty zawsze przyjmuje kwotę brutto. W związku z tym niewpisanie ceny brutto skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający przyjmuje do oceny wyłącznie formularze ofertowe, które zawierają wypełnione pola zarówno dla ceny netto, jak i brutto.

W przypadku, gdy kwoty netto i brutto zostaną wpisane, ale zawierają oczywiste omyłki pisarskie, Zamawiający wezwie Wykonawcę jednorazowo do złożenia stosownych wyjaśnień.

- Cena oferty powinna być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wszystkie koszty wynikające 
z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

- Jeden Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania/zrealizowania minimum jednej części zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy Oferent przedłoży więcej niż jedną ofertę, nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert.

Jakiekolwiek odstępstwa od wskazanego sposobu przygotowania oferty będą skutkować jej odrzuceniem, w szczególności w przypadku:

- braku któregokolwiek z wymaganych załączników,

- niewypełnienia załączników w całości (z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający wezwie jednokrotnie do poprawienia błędnie wypełnionych załączników nr 5 i 5a lub dokumentów potwierdzających zrealizowanie dostawy),

- braku dokumentów potwierdzających zrealizowanie dostawy ,

- braku podpisów lub złożenia podpisów przez osoby nieupoważnione,

- braku prawidłowo wypełnionych Kart Parametrów Technicznych.

Jeżeli oferta została podpisana przez Zamawiającego podpisem elektronicznym, do oferty należy dołączyć raport potwierdzający ważność złożonego podpisu. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

11. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w języku polskim, poprzez stronę internetową https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK2021”.

- Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2026 r.  Termin ten liczy się jako data i godzina wpływu oferty przez bazę konkurencyjności.

- Zaleca się, aby złożona oferta była załączona w jednym pliku.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Oferent nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

12.WYBÓR OFERTY I OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY

    - Za najkorzystniejszą ofertę na daną część zapytania uznana zostanie oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria.

    - Oferent, który uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria, zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację danej części zapytania.

    - Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub gdy podpisanie umowy z takim Wykonawcą stanie się niemożliwe z innych przyczyn, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

    - Zamawiający ponownie ogłosi zapytanie ofertowe w przypadku, jeśli najwyższą, a zarazem taką samą liczbę punktów otrzymają co najmniej 2 oferty.

    - Zamawiający może odstąpić od wyboru Wykonawcy, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć (zgodnie z przewidzianym budżetem na realizację zadania) na zakup usługi.

    - Wybór i ogłoszenie wybranego Wykonawcy nastąpi do 21 dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania ofert.

    - Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Dodatkowo o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową.

    - Ocena ofert ma charakter niejawny, z zastrzeżeniem punktu o której mowa w części 3.2 Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 14 marca 2025 (wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności). Protokół z wyboru ofert wraz z załącznikami dostępny będzie do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia upublicznienia wyników postępowania.

    - Jeżeli Oferent uzna, że elementy oferty stanowią tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, 
z późn.zm.) zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie.

- OSOBY UPRAWNIONE ORAZ SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

- Każdy potencjalny Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i uwag związanych z zapytaniem ofertowym.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego najpóźniej do dnia 05.05.2026 r. do godziny 12.00.

- W przypadku gdy udzielone wyjaśnienia będą powodować zmiany istotnego elementu ogłoszenia (np. warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, kryteriów oceny ofert, określenia przedmiotu, zakresu lub wielkości zamówienia), Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie jednak nie krótszy niż 7 dni.

- Osobami upoważnionymi z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie niniejszego zapytania ofertowego są: Pani Marta Chudek, Pani Magdalena Stanik

- WARUNKI SZCZEGÓLNE

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia.

- Za działanie i zdarzenia powstałe w czasie realizacji zamówienia odpowiada Wykonawca. Za uszkodzenie sprzętu i inne szkody powstałe w czasie realizacji zamówienia odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani jakichkolwiek kosztów związanych 
z przygotowaniem oferty przez Oferenta, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, przygotowaniami do zawarcia umowy.

- Ilekroć w niniejszym Zapytaniu ofertowym wskazane są nazwy, marki, modele konkretnych producentów tylekroć dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych, tj. zastąpienie określonych w ten sposób rozwiązań rozwiązaniami innych producentów, marek, modeli pod warunkiem, że zostanie zachowana funkcjonalność pierwotnie wskazanego rozwiązania.

- Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

- Przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, wybrany Oferent zostanie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kart katalogowych lub specyfikacji technicznych pochodzących od Producenta. Na dostarczonych dokumentach Oferent powinien jednoznacznie wskazać/zaznaczyć parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego, zgodnie z Tabelą 1. Przedłożenie tych dokumentów będzie warunkiem koniecznym do zawarcia umowy.

- INFORMACJA NA TEMAT PLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWAŃ OFERTOWYCH W RAMACH PROJEKTU

- Zamawiający zachęca do śledzenia ogłoszeń pojawiających się w Bazie Konkurencyjności ponieważ 
w okresie realizacji Projektu planuje zamieszczać sukcesywnie Zapytania ofertowe, w tym m.in. zapytania dotyczące wyposażenia pracowni.

- ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w formularzu ofertowym jednostkowej ceny netto oraz brutto wyposażenia. W przypadku, gdy cena netto i brutto są identyczne z uwagi na zastosowaną stawkę VAT (np. 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy sprzętu komputerowego do placówki oświatowej spełniającej warunki określone w tym przepisie), Oferent i tak ma obowiązek wpisania obu wartości – zarówno netto, jak i brutto.

Zamawiający do oceny oferty zawsze przyjmuje kwotę brutto. W związku z tym niewpisanie ceny brutto skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający przyjmuje do oceny wyłącznie formularze ofertowe, które zawierają wypełnione pola zarówno dla ceny netto, jak i brutto.

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta o przyjęciu zobowiązań wskazanych w punkcie 3 opis przedmiotu zamówienia (w podpunktach 5 i 6).

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu przez oferowany sprzęt świadectw lub/i atestów lub/i certyfikatów lub/i innych dokumentów dopuszczających do użytkowania na rynku polskim lub/i  jednostkach oświatowych – o ile są one wymagane przepisami prawa.

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik nr 5a - Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Wykaz dostaw na wyposażenie.

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. wymogu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- Dokumenty rejestrowe – CEIDG, KRS.

- Karty Parametrów Technicznych należy złożyć na wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego, wraz z podaniem modelu oferowanego produktu oraz – w przypadku braku modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację – ze zdjęciem produktu (dla zestawów zdjęcia wszystkich elementów), przy czym zdjęcia muszą być uporządkowane zgodnie z kolejnością części i pozycji wskazanych w formularzu ofertowym oraz wyraźnie opisane, której części i pozycji dotyczą (np. „Część 1, pozycja 3”).

- Dokumentów potwierdzających zrealizowane dostawy – na danych dokumentach na górze strony   należy wpisać, której części składanego zamówienia one dotyczą. Brak dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty. Brak pozostałych informacji na dokumencie skutkować będzie jednorazowym wezwaniem Oferenta do złożenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli oferta została podpisana przez Zamawiającego podpisem elektronicznym, do oferty należy dołączyć raport potwierdzający ważność złożonego podpisu.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  do Zapytania ofertowego nr FEDS.08.01-IZ.00-009/23/38

Formularz ofertowy

Nazwa i adres Oferenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP ………………..…….……………….……..……. REGON ………………………..………..……………..………………………………….. KRS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba wyznaczona przez Oferenta do kontaktów w sprawie złożonej oferty: 
Imię i nazwisko………………………………….……………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu……………..…………………………………………..…………………………………………………………………………

e-mail:……………………………………………………………..…………..……………………………………………………………………….

# SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU OFERTY I CENA

Uwzględniając wszystkie zapisy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FEDS.08.01-IZ.00-009/23/38

kwocie niniejszym oferuję wykonanie zamówienia w części*…….. w następującej kwocie

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w formularzu ofertowym jednostkowej ceny netto oraz brutto wyposażenia. W przypadku, gdy cena netto i brutto są identyczne z uwagi na zastosowaną stawkę np. 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy sprzętu komputerowego do placówki oświatowej spełniającej warunki określone w tym przepisie), Oferent i tak ma obowiązek wpisania obu wartości – zarówno netto, jak i brutto. Zamawiający do oceny oferty zawsze przyjmuje kwotę brutto. W związku z tym niewpisanie ceny brutto skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający przyjmuje do oceny wyłącznie formularze ofertowe, które zawierają wypełnione pola zarówno dla ceny netto, jak i brutto.

| Część zamówienia 1 |  | Lp. | ELEMENT ZAMÓWIENIA | SZCZEGÓŁOWE ELEMENTY ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ilość | Cena jednostkowa netto (cena netto za 1 szt.) | Cena jednostkowa brutto (cena brutto za 1 szt.) | VAT % | Cena netto całości pozycji (cena netto za wszystkie szt.) | Cena brutto całości pozycji (cena brutto za wszystkie szt.) |
|  |  |  |  |  | [PLN] |  |  |  |  |
| Część 1 |  | 1. | Pigtail SM SC/PC (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 18 kompletów |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Access Point (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Adapter SM SC/PC (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 56 sztuk |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Ładowarka MagSafe (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Przełącznica 24XSC DUPLEX (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 9 sztuk |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Router (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | UPS (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cena całkowita oferty w danej części zamówienia: |  |  | ……………………. netto | ………….…………… brutto |
| Cena całkowita oferty w danej części zamówienia brutto słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia 2 |  | Lp. | ELEMENT ZAMÓWIENIA | Ilość | SZCZEGÓŁOWE ELEMENTY ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cena jednostkowa netto (cena netto za 1 szt.) | Cena jednostkowa brutto (cena brutto za 1 szt.) | VAT % | Cena netto całości pozycji (cena netto za wszystkie szt.) | Cena brutto całości pozycji (cena brutto za wszystkie szt.) |
| [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 2 |  | 1. | Urządzenie wielofunkcyjne A4 (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Proszkarko-żelarka rolowa 33cm (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Zszywacz elektryczny (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Stojak do plotera tnącego (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Piecyk arkuszowy (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Komputer przenośny w typie laptopa (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. | MONITOR LED 27" (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. | Słuchawki (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuk |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. | Niszczarka (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. | Ploter termiczny (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. | Urządzenien wielofunkcyjne A3 (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cena całkowita oferty w danej części zamówienia: |  |  | ……………………. netto | ………….…………… brutto |
| Cena całkowita oferty w danej części zamówienia brutto słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia 3 | Lp. | ELEMENT ZAMÓWIENIA | Ilość | SZCZEGÓŁOWE ELEMENTY ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena jednostkowa netto (cena netto za 1 szt.) | Cena jednostkowa brutto (cena brutto za 1 szt.) | VAT % | Cena netto całości pozycji (cena netto za wszystkie szt.) | Cena brutto całości pozycji (cena brutto za wszystkie szt.) |
| [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 3 | 1. | Myjka ciśnieniowa do powierzchni płaskich pionowych (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Nożyce akumulatorowe (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Odkurzacz przemysłowy (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Podgrzewacz falami elektromagnetycznymi (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Zmywarka do odpadów chemicznych (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Myjka do powierzchni płaskich poziomych (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena całkowita oferty w danej części zamówienia: |  |  | ……………………. netto | ………….…………… brutto |
| Cena całkowita oferty w danej części zamówienia brutto słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Część zamówienia 4 | Lp. | ELEMENT ZAMÓWIENIA | Ilość | SZCZEGÓŁOWE ELEMENTY ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena jednostkowa netto (cena netto za 1 szt.) | Cena jednostkowa brutto (cena brutto za 1 szt.) | VAT % | Cena netto całości pozycji (cena netto za wszystkie szt.) | Cena brutto całości pozycji (cena brutto za wszystkie szt.) |
| [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 4 | 1. | Klucze nasadowe (5.4 -pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Klucze nasadowe (5.5-pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Klucze płasko-oczkowe (5.4 - pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 komplet |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Klucze płasko-oczkowe (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 komplet |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Rury pex 300m (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Zestaw śrubokrętów (5.5 -pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Zestaw śrubokrętów (5.7-pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Agregat malarski (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Agregat prądotwórczy (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 10. | Bezpiecznik 16A (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 30 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | 11. | Bezpiecznik 20A (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 30 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | 12. | Kabel światłowodowy 8J 2000m (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
|  | 13. | Klucz kątowy (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 14. | Odciąg spalin z urządzeń drukujących i grawerujących z filtrami (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 15. | Szlifierka budowlana (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 16. | Szlifierko-polerka mimośrodowa (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 17. | Wkrętak akumulatorowy (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | 18. | Wkrętarka (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 19. | Spawarka do światłowodów (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena całkowita oferty w danej części zamówienia: |  |  | ……………………. netto | ………….…………… brutto |
| Cena całkowita oferty w danej części zamówienia brutto słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Część zamówienia 5 | Lp. | ELEMENT ZAMÓWIENIA | Ilość | SZCZEGÓŁOWE ELEMENTY ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena jednostkowa netto (cena netto za 1 szt.) | Cena jednostkowa brutto (cena brutto za 1 szt.) | VAT % | Cena netto całości pozycji (cena netto za wszystkie szt.) | Cena brutto całości pozycji (cena brutto za wszystkie szt.) |
| [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 5 | 1. | Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z grupą pompową mieszającą (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 komplety |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Zawór antyzamrożeniowy (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Klimakonwektor przypodłogowy (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Komplet rur miedzianych do pomp ciepła (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 komplet |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Magnetyczny separator zanieczyszczeń (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Przewód solarny 6 mm czarny 1000m (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Przewód solarny 6 mm czerwony 1000m (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Rozdzielacz hydrauliczny dolnego źródła ciepła geotermalny (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Sprzęgło hydrauliczne (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 10. | Szybkozłącze do naczynia przeponowego (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | 11. | Zaciskarka do rur (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 komplet |  |  |  |  |  |
|  | 12. | Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 13. | Złączki MC4 (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 300 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | 14. | Grupa pompowa solarna dwudrogowa z rotametrem (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | 15. | Naczynie wzbiorcze (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | 16. | Zbijak (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | 17. | Przewód solarny DN 16 rura do kolektorów słonecznych (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | 18. | Detektor gazu-wykrywacz nieszczelności i do metanu, etatnu, propanu, butanu, (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 19. | Giętarka kuszowa do rur miedzianych (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | 20. | Zestaw kluczy dynamometr (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 zestawy |  |  |  |  |  |
|  | 21. | Kielicharka do rur miedzianych (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | 22. | Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena całkowita oferty w danej części zamówienia: |  |  | ……………………. netto | ………….…………… brutto |
| Cena całkowita oferty w danej części zamówienia brutto słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Część zamówienia 6 | Lp. | ELEMENT ZAMÓWIENIA | Ilość | SZCZEGÓŁOWE ELEMENTY ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena jednostkowa netto (cena netto za 1 szt.) | Cena jednostkowa brutto (cena brutto za 1 szt.) | VAT % | Cena netto całości pozycji (cena netto za wszystkie szt.) | Cena brutto całości pozycji (cena brutto za wszystkie szt.) |
| [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 6 | 1. | Głośniki (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Kamery do monitoringu wewnętrznego (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Rejestrator do nagrań wizyjnych (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Wzmacniacz audio – sterofoniczny (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Wzmacniacz (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Monitor odsłuchowy aktywny (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Kompaktowy soundbar z dźwiękiem przestrzennym (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena całkowita oferty w danej części zamówienia: |  |  | ……………………. netto | ………….…………… brutto |
| Cena całkowita oferty w danej części zamówienia brutto słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# INFORMACJA DO KRYTERIUM ELASTYCZNOŚĆ

Oferuję, możliwość bezkosztowego przesunięcia/zmiany terminu/odwołania zaplanowanej dostawy, wniesieni wyposażenia, montażu i/lub instalacji, podłączenia wraz z weryfikacją gotowości przedmiotu zamówienia do użytkowania w obecności Oferenta na*:

- 1 dzień przed zaplanowanym terminem 	- dotyczy części ………………………………………………………………………………

- 2 dni przed zaplanowanym terminem 		- dotyczy części ………………………………………………………………………………

- 3 dni przed zaplanowanym terminem 		- dotyczy części …………………………………………………………………………….

- 4 dni przed zaplanowanym terminem 		- dotyczy części ……………………………………………………………………………..

- 5 dni przed zaplanowanym terminem 		- dotyczy części …………………………………………………………………………….

- 6 dni przed zaplanowanym terminem 		- dotyczy części ………………………………………………………………………………

- 7 dni przed zaplanowanym terminem 		- dotyczy części ………………………………………………………………………………

* właściwe zaznaczyć X

UWAGA! Niezaznaczenie jednej z powyższych możliwości skutkować będzie odrzuceniem oferty.

# INFORMACJA DO KRYTERIUM WYDŁUŻENIE GWARANCJI DO 36 MIESIĘCY

Na sprzęt objęty niniejszą ofertą udzielam/y ……………. miesięcy gwarancji - liczone od daty podpisania protokołu końcowego.

UWAGA! Nieuzupełnienie ilości miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wskazanie ilości miesięcy mniejszej niż 24 spowoduje odrzucenie oferty z uwagi na niezgodność przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia.

# INFORMACJA O TERMINIE ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Niniejsza oferta pozostaje ważna przez 30 dni kalendarzowych- liczonych od upływu terminu składania ofert.

OŚWIADCZENIA OFERETNA

      - Oświadczam, że Oferent zapoznał się z zapytaniem ofertowym, nie wnosi zastrzeżeń oraz uzyskał informacje niezbędne do przygotowania oferty.

      - Oświadczam, że Oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz zdobył informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

      - Oświadczam, że w cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia m.in. koszty dostawy, montażu, ustawienia sprzętu

      - Oświadczam, że zamówienie zrealizowane zostanie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

      - Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym.

ZAŁĄCZNIKI

Do formularza oferty załączam (wymienić wszystkie załączniki):

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta o przyjęciu zobowiązań wskazanych w punkcie 3 opis przedmiotu zamówienia (w podpunktach 5 i 6).

- Załącznik nr 4- Oświadczenie o posiadaniu przez oferowany sprzęt świadectw lub/i atestów lub/i certyfikatów lub/i innych dokumentów dopuszczających do użytkowania na rynku polskim lub/i  jednostkach oświatowych – o ile są one wymagane przepisami prawa.

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik nr 5a - Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Wykaz dostaw na wyposażenie.

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie  dot. wymogu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- Dokumenty rejestrowe – CEIDG, KRS.

- Karty Parametrów Technicznych - Karty Parametrów Technicznych należy złożyć na wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego, z podaniem modelu oferowanego produktu oraz – w przypadku braku modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację – ze zdjęciem produktu (dla zestawów zdjęcia wszystkich elementów), przy czym zdjęcia muszą być uporządkowane zgodnie z kolejnością części i pozycji wskazanych w formularzu ofertowym oraz wyraźnie opisane, której części i pozycji dotyczą (np. „Część 1, pozycja 3”).

- Dokumentów potwierdzających zrealizowane dostawy – na danych dokumentach na górze strony   należy wpisać, której części składanego zamówienia one dotyczą. Brak dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty. Brak pozostałych informacji na dokumencie skutkować będzie jednorazowym wezwaniem Oferenta do złożenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli oferta została podpisana przez Zamawiającego podpisem elektronicznym, do oferty należy dołączyć raport potwierdzający ważność złożonego podpisu.

…………………………………….						…………….………………………………………….

(Miejsce i  data)						           (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

do Zapytania ofertowego nr FEDS.08.01-IZ.00-009/23/38

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a przystępując do postępowania ofertowego w ramach Zapytania ofertowego 
nr FEDS.08.01-IZ.00-009/23/38, oświadczam że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji:

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- pozostawanie w konflikcie interesów z Zamawiającym (przez konflikt interesów rozumie się sytuację, w której pracownik, przedstawiciel lub inna osoba działająca w imieniu i na rzecz firmy/instytucji, uczestnicząca w przygotowaniu lub realizacji zapytania ofertowego, posiada bezpośredni lub pośredni interes osobisty, finansowy, gospodarczy lub inny, który mógłby wpłynąć na bezstronność, obiektywizm lub niezależność w podejmowaniu decyzji związanych z przedmiotowym postępowaniem).

………………………………...					………………………………………………………..

| Miejsce i data | (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* |
| --- | --- |

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta o przyjęciu zobowiązań wskazanych w punkcie 3 opis przedmiotu zamówienia (w podpunktach 5 i 6) do Zapytania ofertowego nr FEDS.08.01-IZ.00-009/23/38

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a przystępując do postępowania ofertowego w ramach Zapytania ofertowego
FEDS.08.01-IZ.00-009/23/38 oświadczam, że:

1. Oferowane w ramach przedmiotu zamówienia sprzęty:

a) są fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,

b) nie noszą śladów eksploatacji,

c) NIE są przedmiotem praw osób trzecich,

d) są kompletne i gotowe do użytkowania,

e) spełniają wszystkie wymagania stawiane takim towarom przez prawo polskie tj. przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu na rynku polskim w tym w obiektach szkolnych (pracownie zawodowe).

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

a) przekażę do osoby wskazanej w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, niezbędne dokumenty sprzętu tj. instrukcję, gwarancje, dokumentację techniczną, jeśli jest wymagana,

b) udzielę gwarancji jakości i rękojmi za wady – zgodnie z okresem wskazanym w formularzu ofertowym,

c) gwarantuje, że czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji  o wadliwym sprzęcie,

d) będę do dyspozycji Odbiorcy usługi tj. Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na każde wezwanie w razie wadliwego działania dostarczonego sprzętu oraz zobligowany będę w przeciągu 5 dni roboczych od zgłoszenie do podjęcia działań naprawczych.

…….………………………………...                                                ………………………………………………………..

Miejsce i data                                                              (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Oferenta o posiadaniu przez oferowany sprzęt świadectw lub/i atestów lub/i certyfikatów lub/i innych dokumentów dopuszczających do użytkowania na rynku polskim lub/i  jednostkach oświatowych – o ile są one wymagane przepisami prawa do Zapytania ofertowego nr  FEDS.08.01-IZ.00-009/23/38

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a przystępując do postępowania ofertowego w ramach Zapytania ofertowego
FEDS.08.01-IZ.00-009/23/38 oświadczam, że wszystkie oferowane sprzęty (wyposażenie) posiadają świadectwa lub/i atesty lub/i certyfikaty lub/i inne dokumenty dopuszczające do użytkowania na rynku polskim lub/i  jednostkach oświatowych – o ile są one wymagane przepisami prawa.

………………………………...					………………………………………………………..

| Miejsce i data | (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* |
| --- | --- |

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do Zapytania ofertowego nr  FEDS.08.01-IZ.00-009/23/38

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a przystępując do postępowania ofertowego w ramach Zapytania ofertowego 
nr FEDS.08.01-IZ.00-009/23/38 oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu, wskazane w rozdziale 5 WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,  tj. posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponuję potencjałem technicznym, finansowym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

………………………………...					………………………………………………………..

| Miejsce i data | (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* |
| --- | --- |

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik nr 5a - Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do Zapytania ofertowego nr  FEDS.08.01-IZ.00-009/23/38

WYKAZ DOSTAW NA WYPOSAŻENIE**

Ja niżej podpisany/-a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

- Oświadczam, iż w zrealizowałem/am poprawnie dwie dostawy na wyposażenie o minimalnej kwocie dostawy 10 tyś pln brutto ( w rozumieniu 10 tysięcy brutto pln każda dostawa). Warunek wymagany, potwierdzony protokołem odbioru (podpisany przez obie strony umowy) lub inny dokument potwierdzający rzetelne wykonanie zamówień przez Oferenta.

- warunek wymagany do każdej części zamówienia, potwierdzony protokołem odbioru(podpisany przez obie strony umowy) lub inny dokument potwierdzający rzetelne wykonanie zamówień przez Oferenta (bez względu na to na ile części Oferent składa oferty.

- w przypadku, gdy Oferent składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, dopuszcza się złożenie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie dostawy (protokołów odbioru) dotyczącego jedynie tej części, której wartość jest najwyższa spośród wszystkich części, na które składana jest oferta. Takie potwierdzenie będzie uznane za wystarczające dla celów oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

| Lp. | Rodzaj dostawy wyposażenia (należy podać spis produktów wchodzących w skład wyposażenia) | Kwota wyposażenia | Miejsce dostawy wyposażenia | Data dostawy wyposażenia | Należy wpisać, do której części zapytania dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

………………………………...					………………………………………………………..

| Miejsce i data | (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* |
| --- | --- |

*Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu.

** Na potwierdzenie prawidłowego Wykonania usługi przedkładam referencje/protokół odbioru/inny dokument potwierdzający należyte  wykonanie usługi. W w/w dokumentach na górze strony należy wpisać, której części składanego zamówienia one dotyczą.  Brak dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty. Brak pozostałych informacji na dokumencie skutkować będzie jednorazowym wezwaniem Oferenta do złożenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zał. 6 - do Zapytania ofertowego nr FEDS.08.01-IZ.00-009/23/38 dot. wymogu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

OŚWIADCZENIE

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) wprowadza wymóg wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (bez względu na wartość zamówienia) wykonawców wskazanych w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Zamawiający w związku z wskazaną powyżej ustawą zobowiązany jest, bez względu na wartość zamówienia, żądać od Wykonawców oświadczenia potwierdzającego, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 7 ust. 1 ww. Ustawy.

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

………………………………...					………………………………………………………..

| Miejsce i data | (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* |
| --- | --- |

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik nr 7 – wymagany wzór Karty Parametrów Technicznych do Zapytania ofertowego nr  FEDS.08.01-IZ.00-009/23/38.

Zamawiający informuje, że na etapie składania oferty akceptuje wyłącznie własny wzór Karty Parametrów Technicznych. Do oferty należy dołączyć wypełnioną Kartę Parametrów Technicznych zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Przedłożenie innego dokumentu nie będzie uznane za spełnienie wymogu złożenia Karty Parametrów Technicznych.

Do każdej Karty Parametrów Technicznych należy dołączyć zdjęcie oferowanego produktu (jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację), uporządkowane zgodnie z kolejnością części i pozycji wskazanych w formularzu ofertowym oraz wyraźnie opisane na górze każdego zdjęcia, której części i pozycji dotyczą (np. „Część 1, pozycja 3”), przy czym każda karta musi zawierać wskazanie modelu oferowanego produktu/sprzętu.

Zamawiający zastrzega, że weryfikacja Kart Parametrów Technicznych nastąpi wyłącznie w odniesieniu do Oferenta, którego oferta spełniła wszystkie pozostałe kryteria formalne oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert. W przypadku stwierdzenia, że dołączona Karta Parametrów Technicznych nie spełnia wymagań i stanowi podstawę do odrzucenia oferty, oferta taka zostanie odrzucona, a Zamawiający dokona wyboru kolejnego Oferenta, który spełnia wszystkie kryteria formalne i uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów — pod warunkiem, że jego przedstawiona Karta Parametrów Technicznych również spełni wymagania Zamawiającego.

| Część 1 |  |  | OPIS ELEMENTÓW | TAK | NIE | INNE (OPIS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pigtail SM SC/PC (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 18 kompletów | Zestaw dwunastu kolorowych, jednomodowych pigtaili światłowodowych o długości 2m, zakończonych złączami SC/PC. |  |  |  |  |
|  |  |  | Typ włókna: Jednomodowe (SM), standard minimum G.657A1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Złącze: SC/PC. |  |  |  |  |
|  |  |  | Długość: minimum 2 m. |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnica powłoki (bufora): 0,9 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Kolorystyka: Zestaw kolorowy (kodowanie ułatwiające identyfikację włókien). |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 2. | Access Point (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki | Standard pracy: Dwupasmowy (Dual-Band) AC1350 lub wyższy. |  |  |  |  |
|  |  |  | Prędkość transmisji: minimum 450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz 867 Mb/s w paśmie 5 GHz. |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcje: Obsługa technologii MU-MIMO oraz sterowania pasmem (Band Steering). |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie: Obsługa PoE (Power over Ethernet) w standardzie 802.3af lub pasywne PoE. |  |  |  |  |
|  |  |  | Montaż: Przystosowany do montażu sufitowego lub ściennego. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zarządzanie: Możliwość centralnego zarządzania (poprzez dedykowany kontroler programowy lub sprzętowy). |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 3. | Adapter SM SC/PC (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 56 sztuk | Rodzaj: Jednomodowy (SM) Duplex. |  |  |  |  |
|  |  |  | Typ złącza: SC/PC. |  |  |  |  |
|  |  |  | Konstrukcja: Obudowa z tworzywa sztucznego, tuleja centrująca ceramiczna (ceramic sleeve). |  |  |  |  |
|  |  |  | Kolor: Niebieski (standard dla rozwiązań jednomodowych). |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 4. | Ładowarka MagSafe (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 3 sztuki | Stacja do ładowania bezprzewodowego |  |  |  |  |
|  |  |  | – kompaktowa stacja do bezprzewodowego ładowania typu 2-w-1, umożliwiająca jednoczesne zasilanie smartfona oraz słuchawek bezprzewodowych, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wyposażona w zintegrowaną ładowarkę magnetyczną (zgodną ze standardem MagSafe) o mocy min. 15 W, zapewniającą szybkie i bezpieczne ładowanie smartfona, |  |  |  |  |
|  |  |  | – podstawa urządzenia wyposażona w dedykowane miejsce do bezprzewodowego ładowania słuchawek (np. w etui ładującym), |  |  |  |  |
|  |  |  | – konstrukcja typu „stojak” pozwalająca na pionowe ustawienie telefonu, co umożliwia wygodny podgląd powiadomień oraz korzystanie z trybu czuwania/nocnego podczas ładowania, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wykonanie z materiałów o wysokiej estetyce i jakości (np. aluminium, wysokogatunkowe tworzywa), zapewniających stabilność i odpowiednie dociążenie podstawy, |  |  |  |  |
|  |  |  | – w zestawie kompletny system zasilający: dedykowany zasilacz sieciowy oraz przewód zasilający o długości min. 1,5 m, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wbudowane systemy bezpieczeństwa chroniące przed przegrzaniem, przepięciami oraz wykrywaniem ciał obcych na powierzchniach indukcyjnych, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary urządzenia: 12 x 12 x 16 cm (z tolerancją +/- 5 cm), |  |  |  |  |
|  |  |  | – design urządzenia zoptymalizowany pod kątem oszczędności miejsca na blacie przy zachowaniu pełnej funkcjonalności obu punktów ładowania. |  |  |  |  |
|  |  |  | Składana ładowarka magnetyczna |  |  |  |  |
|  |  |  | – kompaktowa, składana ładowarka bezprzewodowa typu 2-w-1, umożliwiająca jednoczesne zasilanie smartfona oraz zegarka typu smartwatch, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wyposażona w moduł szybkiego ładowania magnetycznego (zgodny ze standardem MagSafe) o mocy do 15 W dla smartfona, |  |  |  |  |
|  |  |  | – dedykowany moduł do ładowania zegarka, wspierający standard szybkiego ładowania (Fast Charging) dla kompatybilnych modeli, |  |  |  |  |
|  |  |  | – konstrukcja pozwalająca na pracę w dwóch trybach: na płasko (jako podkładka) lub w trybie stojaka (umożliwiającym korzystanie z telefonu w pozycji poziomej podczas ładowania), |  |  |  |  |
|  |  |  | – funkcja składania do niewielkich rozmiarów, ułatwiająca transport i przechowywanie (idealna do zastosowań mobilnych), |  |  |  |  |
|  |  |  | – wykonanie z materiałów klasy premium o wysokiej trwałości i estetycznym, minimalistycznym wykończeniu, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wbudowane zaawansowane systemy ochrony przed przegrzaniem oraz wykrywaniem ciał obcych, zapewniające bezpieczną eksploatację, |  |  |  |  |
|  |  |  | – w zestawie kompletny zestaw zasilający: zasilacz sieciowy oraz przewód o odpowiednich parametrach prądowych, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary urządzenia po rozłożeniu: 16 x 9 x 1,5 cm (z tolerancją +/- 5 cm), |  |  |  |  |
|  |  |  | – produkt posiadający certyfikację gwarantującą pełną kompatybilność z ekosystemem urządzeń mobilnych producenta |  |  |  |  |
|  |  |  | Składana ładowarka bezprzewodowa |  |  |  |  |
|  |  |  | – wielofunkcyjna, składana stacja ładująca typu 3-w-1, umożliwiająca jednoczesne bezprzewodowe zasilanie trzech urządzeń: smartfona, zegarka typu smartwatch oraz słuchawek bezprzewodowych, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wyposażona w magnetyczny moduł ładujący (zgodny ze standardem MagSafe) o mocy do 15 W, zapewniający precyzyjne dopasowanie i szybkie ładowanie smartfona, |  |  |  |  |
|  |  |  | – dedykowane, niezależne powierzchnie ładujące dla zegarka oraz słuchawek, zintegrowane w jednej obudowie, |  |  |  |  |
|  |  |  | – innowacyjna, modułowa konstrukcja pozwalająca na złożenie urządzenia do kompaktowych rozmiarów, ułatwiająca transport (wymiary po złożeniu 9 x 9 x 4 cm), (z tolerancją +/- 5 cm), |  |  |  |  |
|  |  |  | – możliwość pracy w trybie podstawki (pod kątem), co pozwala na wygodne korzystanie z telefonu lub podgląd zegarka w trybie nocnym podczas ładowania, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wykonanie z ekologicznych materiałów wysokiej jakości (np. tworzywa pochodzące z recyklingu, silikonowe wykończenie zapobiegające przesuwaniu się urządzeń), |  |  |  |  |
|  |  |  | – w zestawie kompletny system zasilający: wydajna ładowarka sieciowa (min. 25 W - 30 W) oraz przewód zasilający USB-C o długości min. 1 m, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wbudowane zaawansowane systemy ochrony przed przegrzaniem, przepięciami oraz inteligentne wykrywanie ciał obcych, |  |  |  |  |
|  |  |  | – produkt posiadający certyfikację producenta sprzętu, gwarantującą bezpieczną i stabilną pracę z ładowaną elektroniką. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 5. | Przełącznica 24XSC DUPLEX (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 9 sztuk | Typ: Przełącznica wysuwana na prowadnicach teleskopowych, wysokość 1U. |  |  |  |  |
|  |  |  | Standard montażu: Szafa rack 19". |  |  |  |  |
|  |  |  | Pojemność: Front panel wyposażony w otwory pod 24 adaptery typu SC Duplex (umożliwiający zakończenie do 48 włókien). |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiał: Blacha stalowa malowana proszkowo. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie: W zestawie tacki na spawy, dławnice kablowe oraz śruby montażowe. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 6. | Router (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki | Standard Wi-Fi: Obsługa technologii Wi-Fi 6 (AX3000) lub wyższej. |  |  |  |  |
|  |  |  | Prędkość transmisji: minimum 2402 Mb/s (5 GHz) oraz 574 Mb/s (2,4 GHz). |  |  |  |  |
|  |  |  | Porty: minimum 1 port Gigabit SFP WAN/LAN, 1 port Gigabit RJ45 WAN oraz 4 porty Gigabit RJ45 WAN/LAN. |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcje VPN: Obsługa tuneli IPsec, PPTP, L2TP oraz OpenVPN. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zarządzanie: Wsparcie dla centralnego systemu zarządzania siecią oraz zaawansowane funkcje bezpieczeństwa (Firewall, filtrowanie). |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 7. | UPS (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – zasilacz awaryjny UPS o konstrukcji typu Tower, wykonany w technologii Line-Interactive z wbudowanym układem automatycznej regulacji napięcia (AVR), |  |  |  |  |
|  |  |  | – moc znamionowa (skuteczna): min. 900 W, |  |  |  |  |
|  |  |  | – moc pozorna: min. 1500 VA, |  |  |  |  |
|  |  |  | – kształt napięcia wyjściowego: sinusoida modyfikowana, |  |  |  |  |
|  |  |  | – czas przełączania na pracę bateryjną: typowy w zakresie 2–6 ms (maksymalnie do 10 ms), |  |  |  |  |
|  |  |  | – wyposażony w min. 4 gniazda wyjściowe (standardowe gniazda z bolcem) oraz 1 gniazdo IEC, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wbudowany czytelny wyświetlacz LCD informujący o stanie pracy urządzenia, poziomie naładowania baterii oraz napięciu wejściowym/wyjściowym, |  |  |  |  |
|  |  |  | – interfejs komunikacyjny USB umożliwiający połączenie z komputerem oraz dedykowane oprogramowanie do monitorowania i zarządzania zasilaczem, |  |  |  |  |
|  |  |  | – ochrona linii danych: wbudowane złącza RJ45 (wejście/wyjście) zabezpieczające urządzenia sieciowe przed przepięciami, |  |  |  |  |
|  |  |  | – zasilanie oparte na dwóch wewnętrznych akumulatorach 12V o pojemności min. 9Ah każdy, |  |  |  |  |
|  |  |  | – funkcje dodatkowe: „zimny start” (możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do sieci zasilającej) oraz alarmy dźwiękowe sygnalizujące zmianę trybu pracy, |  |  |  |  |
|  |  |  | – zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwzwarciowe oraz przeciwprzepięciowe, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary urządzenia: 380 x 158 x 198 mm (z tolerancją +/- 5 cm), |  |  |  |  |
|  |  |  | – waga urządzenia: 11 kg. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| Część 2 |  |  | OPIS ELEMENTÓW | TAK | NIE | INNE (OPIS) |  |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne A4 (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – prędkość drukowania i kopiowania: min. 50 stron na minutę w formacie A4, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego (dupleks), |  |  |  |  |
|  |  |  | – automatyczny podajnik dokumentów z funkcją jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego (Dual Scan ADF) o pojemności min. 80 arkuszy, |  |  |  |  |
|  |  |  | – rozdzielczość druku: min. 1200 x 1200 dpi, zapewniająca wysoką ostrość tekstów i linii, |  |  |  |  |
|  |  |  | – kolorowy dotykowy panel sterujący o przekątnej min. 7 cali z intuicyjnym interfejsem użytkownika, |  |  |  |  |
|  |  |  | – pamięć systemowa RAM: min. 2 GB, |  |  |  |  |
|  |  |  | – interfejsy komunikacyjne: port Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 oraz zintegrowany moduł Wi-Fi, |  |  |  |  |
|  |  |  | – standardowa obsługa druku mobilnego (np. AirPrint, Mopria) oraz bezpośredniego druku z pamięci USB, |  |  |  |  |
|  |  |  | – pojemność podajników papieru: min. 520 arkuszy w kasecie głównej oraz min. 100 arkuszy w podajniku bocznym, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary urządzenia: 495 x 495 x 518 mm (z tolerancją +/- 5 cm) |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 2. | Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | 1. Funkcjonalność i parametry podstawowe: |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaj urządzenia: Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe (drukarka, skaner, kopiarka) pracujące w sieci LAN. |  |  |  |  |
|  |  |  | Format papieru: A4. |  |  |  |  |
|  |  |  | Pamięć RAM: minimum 5120 MB. |  |  |  |  |
|  |  |  | Pamięć masowa (dysk twardy): minimum 256 GB (technologia SSD lub równoważna). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wydajność: Miesięczne obciążenie do 96 000 stron. |  |  |  |  |
|  |  |  | Interfejs użytkownika: Kolorowy, dotykowy panel sterowania o przekątnej minimum 10,1 cala (tolerancja +/- 5%), z obsługą gestów wielodotykowych, zapewniający intuicyjną obsługę zbliżoną do urządzeń mobilnych (tablet/smartfon). |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Parametry druku: |  |  |  |  |
|  |  |  | Szybkość druku (mono/kolor): do 33 stron A4/min (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Szybkość druku dwustronnego (duplex): do 33 stron A4/min (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozdzielczość druku: do 1200 x 1200 dpi lub 1800 x 600 dpi. |  |  |  |  |
|  |  |  | Czas wydruku pierwszej strony: maksymalnie 5,6 s (mono) / 6,3 s (kolor). |  |  |  |  |
|  |  |  | Czas nagrzewania: maksymalnie 15 sekund. |  |  |  |  |
|  |  |  | Automatyczny druk dwustronny: Tak (Duplex). |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Parametry skanera i kopiarki: |  |  |  |  |
|  |  |  | Skanowanie: Kolorowe, automatyczne dwustronne (jednoprzebiegowe). |  |  |  |  |
|  |  |  | Szybkość skanowania: do 45 obr./min w trybie jednostronnym oraz do 90 obr./min w trybie dwustronnym (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozdzielczość skanowania/kopiowania: minimum 600 x 600 dpi. |  |  |  |  |
|  |  |  | Formaty plików: JPEG, TIFF, PDF (w tym kompaktowy i szyfrowany), XPS, PPTX. |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcje skanowania: Skanowanie do e-mail, sieciowe foldery. |  |  |  |  |
|  |  |  | Kopiowanie: Mono/kolor, szybkość do 33 kopii/min, zakres skalowania 25–400%, wielokrotność kopii do 9999. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Obsługa nośników i komunikacja: |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaje nośników: Papier zwykły, papier banerowy, koperty (formaty A4, A5, A6). |  |  |  |  |
|  |  |  | Podajniki papieru: Standardowo 2 podajniki (kasety) na papier. |  |  |  |  |
|  |  |  | Języki opisu strony: PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3, XPS. |  |  |  |  |
|  |  |  | Komunikacja: USB 2.0, Ethernet (10/100/1000-Base-T). |  |  |  |  |
|  |  |  | Druk mobilny: Obsługa standardów AirPrint (iOS) oraz Mopria (Android) lub rozwiązań równoważnych. |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Wymagania systemowe i środowiskowe: |  |  |  |  |
|  |  |  | Kompatybilność: Windows 10/11, Windows Server (2012–2022), macOS (od 10.x), Unix, Linux, Citrix. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekologia: Urządzenie musi charakteryzować się niskim zużyciem energii (potwierdzonym niskim współczynnikiem TEC). |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Skład zestawu: |  |  |  |  |
|  |  |  | Urządzenie wielofunkcyjne z 2 podajnikami papieru. |  |  |  |  |
|  |  |  | Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (ADF/RADF). |  |  |  |  |
|  |  |  | Pełnowartościowy komplet tonerów startowych (CMYK) o wydajności zgodnej ze standardem urządzenia. |  |  |  |  |
|  |  |  | Kabel zasilający. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 3. | Proszkarko-żelarka rolowa 33cm (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Szerokość podawania folii: maksymalnie 33 cm (13") |  |  |  |  |
|  |  |  | Panel sterowania: podstawowy (włącznik / wyłącznik) |  |  |  |  |
|  |  |  | Pobór mocy: do 1,2 kW |  |  |  |  |
|  |  |  | Napięcie: 110–230 V AC, 50/60 Hz |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary urządzenia: maksymalnie 1050 × 600 × 550 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Waga urządzenia: 30–35 kg |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 4. | Zszywacz elektryczny (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Wymiary: maksymalnie 300 × 150 × 500 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Typ: elektryczny zszywacz biurowy |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdolność zszywania: do 50 kartek (80 g/m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie: 220–230 V, wtyczka EU |  |  |  |  |
|  |  |  | Typ zszywek: 66/6 (6–8 mm) |  |  |  |  |
|  |  |  | Regulacja: siła i głębokość zszywania (do 100 mm) |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcjonalność: możliwość pracy w różnych konfiguracjach (modułowy system) |  |  |  |  |
|  |  |  | Bezpieczeństwo: osłona ochronna z automatycznym odcięciem zasilania |  |  |  |  |
|  |  |  | Sterowanie: pedał nożny |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie: |  |  |  |  |
|  |  |  | stolik roboczy |  |  |  |  |
|  |  |  | pedał wyzwalający |  |  |  |  |
|  |  |  | elementy montażowe i przewody |  |  |  |  |
|  |  |  | podstawa na kilka modułów zszywających |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiał: tworzywo sztuczne, metal, elementy elektroniczne |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 5. | Stojak do plotera tnącego (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | - Charakterystyka konstrukcyjna i wymiary: Wymiary urządzenia: |  |  |  |  |
|  |  |  | Wysokość: 805 mm (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Głębokość: 580 mm (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Szerokość: minimum 870 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Kompatybilność: Rama konstrukcyjna musi umożliwiać bezpośredni montaż plotera tnącego (dedykowanego do szerokości ok. 60 cm) bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów montażowych. |  |  |  |  |
|  |  |  | System uziemienia: Ze względów bezpieczeństwa i ochrony elektroniki plotera, rama stojaka musi być bezwzględnie uziemiona (wyposażona w dedykowany zacisk ochronny PE M5). |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. System odbioru i podawania mediów: |  |  |  |  |
|  |  |  | Kosz na media: Stojak musi być wyposażony w kosz zabezpieczający folię o wymiarach: |  |  |  |  |
|  |  |  | Minimalna głębokość: 200 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Minimalna szerokość: 620 mm (zapewniająca pełne pokrycie efektywnej szerokości cięcia urządzenia). |  |  |  |  |
|  |  |  | Podajnik: Konstrukcja musi zawierać dwie rury rolujące, umożliwiające płynne podawanie materiału z roli. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Skład zestawu i elementy montażowe: |  |  |  |  |
|  |  |  | Dostarczany produkt musi być kompletnym zestawem do montażu, składającym się z następujących elementów: |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 nogi stojaka oraz 2 uchwyty na kółka. |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora dla nóg stojaka oraz płytka bazowa (lewa i prawa). |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw śrub montażowych: minimum 4 szt. M5x20 oraz 14 szt. M5x15. |  |  |  |  |
|  |  |  | Dedykowany klucz imbusowy niezbędny do skręcenia konstrukcji. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 6. | Piecyk arkuszowy (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | NAPIĘCIE: 110 V/220 V |  |  |  |  |
|  |  |  | POBÓR MOCY: 1000 W |  |  |  |  |
|  |  |  | ZAKRES TEMPERATUR: od 0 do 150°C |  |  |  |  |
|  |  |  | minimalny rozmiar pieczenia: 40 × 50 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | WAGA URZĄDZENIA: maksymalnie 14,0 kg |  |  |  |  |
|  |  |  | WYMIARY: maksymalnie 770*535*200 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 7. | Komputer przenośny w typie laptopa (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Procesor: AMD Ryzen 5 7235HS, 4 rdzenie / 8 wątków, Turbo do 4,2 GHz |  |  |  |  |
|  |  |  | Pamięć RAM: 16 GB DDR5, możliwość rozbudowy do 32 GB |  |  |  |  |
|  |  |  | Karta graficzna: Dedykowana NVIDIA GeForce RTX 3050, 6 GB pamięci GDDR6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Dysk: 1 TB SSD PCIe NVMe |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekran: 15,6” Full HD (1920×1080), matowa matryca IPS, 144 Hz, pełne pokrycie barw sRGB |  |  |  |  |
|  |  |  | Łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, LAN 1 Gb/s |  |  |  |  |
|  |  |  | Złącza: USB-C z możliwością ładowania i przesyłu obrazu, HDMI, USB 3.2, RJ-45, wejście słuchawkowe/mikrofonowe |  |  |  |  |
|  |  |  | Bateria: minimalnie 60 Wh, |  |  |  |  |
|  |  |  | System operacyjny: Windows 11 Home |  |  |  |  |
|  |  |  | Waga i wymiary: maksymalnie 2,4 kg |  |  |  |  |
|  |  |  | Klawiatura: podświetlana, z wydzieloną sekcją numeryczną, touchpad multi-touch |  |  |  |  |
|  |  |  | wbudowana kamera HD, głośniki mikrofony, funkcje AI |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 8. | MONITOR LED 27" (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | EKRAN: 27", IPS, min 1920x1080 |  |  |  |  |
|  |  |  | CZAS REAKCJI MATRYCY: Maks 5 ms |  |  |  |  |
|  |  |  | CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA OBRAZU: min. 75 Hz |  |  |  |  |
|  |  |  | ZŁĄCZA: DisplayPort x 1, HDMI 1.4 x 1, wyjście liniowe audio, VGA x 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | DODATKOWE OPCJE: Głośniki, Wąska ramka |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 9. | Słuchawki (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Bezprzewodowe słuchawki douszne z aktywną redukcją hałasu i funkcjami telemetrycznymi (1 szt.) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Funkcje audio i akustyka: |  |  |  |  |
|  |  |  | System redukcji hałasu: Aktywna redukcja hałasu (ANC) z trybem adaptacyjnym (automatyczne dostosowanie poziomu wyciszenia do warunków otoczenia). |  |  |  |  |
|  |  |  | Tryby pracy: Tryb kontaktu/przezroczystości oraz funkcja wykrywania rozmów (automatyczne wyciszanie multimediów po wykryciu mowy użytkownika). |  |  |  |  |
|  |  |  | Przetwarzanie dźwięku: Spersonalizowany dźwięk przestrzenny z funkcją dynamicznego śledzenia ruchu głowy oraz adaptacyjna korekcja dźwięku (EQ) dostosowująca brzmienie do kształtu ucha. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ochrona słuchu: Funkcja izolacji głosu podczas połączeń oraz system redukcji głośnych dźwięków otoczenia w trybie kontaktu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Budowa akustyczna: Zintegrowany system odpowietrzników wyrównujący ciśnienie w kanale słuchowym. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. System mikrofonów i czujników: |  |  |  |  |
|  |  |  | Mikrofony: Minimum dwa mikrofony kształtujące wiązkę akustyczną na zewnątrz oraz dodatkowy mikrofon skierowany do wewnątrz urządzenia w celu poprawy jakości rejestracji dźwięku (jakość studyjna). |  |  |  |  |
|  |  |  | Sensoryka: Czujnik kontaktu ze skórą (automatyczna pauza po wyjęciu słuchawki). |  |  |  |  |
|  |  |  | Akcelerometr wykrywający ruch i mowę. |  |  |  |  |
|  |  |  | Pulsometr: Wbudowany sensor umożliwiający pomiar tętna podczas aktywności fizycznej. |  |  |  |  |
|  |  |  | Sterowanie: Interfejs dotykowy na obudowie słuchawki. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Odporność i wymiary: |  |  |  |  |
|  |  |  | Klasa szczelności: Minimum IP57 (odporność na pył, pot i wodę). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary słuchawki: Wysokość 30,9 mm, szerokość 19,2 mm, grubość 27,0 mm (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Masa słuchawki: 5,55 g (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary etui: Wysokość 47,2 mm, szerokość 62,2 mm, grubość 21,8 mm (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Masa etui: 43,99 g (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Zasilanie i łączność: |  |  |  |  |
|  |  |  | Czas pracy na jednym ładowaniu (słuchawki): * Do 8 godzin słuchania z ANC (tolerancja +/- 10%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Do 6,5 godziny przy aktywnym pomiarze tętna (tolerancja +/- 10%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Do 10 godzin w trybie wzmocnienia dźwięków otoczenia (funkcja wsparcia słuchu). |  |  |  |  |
|  |  |  | Ładowanie: Etui z funkcją szybkiego ładowania (5 minut ładowania zapewnia ok. 1 godzinę pracy). |  |  |  |  |
|  |  |  | Ładowanie etui przewodowe (złącze USB-C) oraz bezprzewodowe. |  |  |  |  |
|  |  |  | Interfejs bezprzewodowy: Bluetooth w wersji minimum 5.3. |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Wyposażenie dodatkowe: |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw wymiennych silikonowych wkładek dousznych w minimum 5 rozmiarach (odpowiedniki XXS, XS, S, M, L). |  |  |  |  |
|  |  |  | Etui transportowe z funkcją ładowania i lokalizacji dźwiękowej słuchawek. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 10. | Niszczarka (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Rodzaje materiałów do niszczenia: papier, karty kredytowe, płyty CD/DVD/Blu-ray, spinacze, zszywki |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaj cięcia: ścinki, poziom bezpieczeństwa P-4 (DIN) |  |  |  |  |
|  |  |  | minimalna liczba kartek na jedno cięcie: 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Szerokość ścinków: 4 x 35 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Pojemność kosza: minimum 20 L |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcje dodatkowe: blokada bezpieczeństwa, automatyczny start/stop, funkcja cofania, automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu, zabezpieczenie termiczne |  |  |  |  |
|  |  |  | Poziom hałasu: maksymalnie 70 dB |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 11. | Ploter termiczny (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | długość: minimalnie 130 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | wysokość: minimalnie 130 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | długość drutu tnącego: minimalnie 60 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | średnica drutu oporowego: maksymalnie 0,20 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | średnica drutu kształtowego: maksymalnie 0,9 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | rozdzielczość adresowana: 0,01 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | maksymalna prędkość przesuwu: 2000 mm/min |  |  |  |  |
|  |  |  | maksymalna prędkość pracy: 2000 mm/min |  |  |  |  |
|  |  |  | chłodzenie drutu oporowego: dwie sztuki wentylatorów |  |  |  |  |
|  |  |  | ilość silników krokowych: 6 + 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | konstrukcja plotera: aluminiowe anodowane profile konstrukcyjne o podwyższonej wytrzymałości |  |  |  |  |
|  |  |  | zasilanie: 220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz |  |  |  |  |
|  |  |  | pobór mocy: maksymalnie 200 W |  |  |  |  |
|  |  |  | interfejs: USB |  |  |  |  |
|  |  |  | drut kształtowy |  |  |  |  |
|  |  |  | stół obrotowy standard – s150 |  |  |  |  |
|  |  |  | tokarka |  |  |  |  |
|  |  |  | niezależny ruch ramion tzw. perspektywa w standardzie |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 12. | Urządzenien wielofunkcyjne A3 (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | 1. Parametry ogólne i wydajność: |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcjonalność: Urządzenie typu 4-w-1 zapewniające druk, skan, kopię oraz archiwizację dokumentów. |  |  |  |  |
|  |  |  | Szybkość druku/kopiowania: minimum 36 stron A4 na minutę (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Pojemność podajników papieru: * Standardowo: minimum 1150 arkuszy. |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość rozbudowy: do minimum 6650 arkuszy. |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały eksploatacyjne: Wydajność tonera czarnego/kolorowego na poziomie minimum 28 000 stron (przy 5% pokryciu). |  |  |  |  |
|  |  |  | Podstawa: Urządzenie musi być wyposażone w dedykowaną dolną dostawkę/wózek z kółkami, ułatwiającą przemieszczanie i stabilizację. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Funkcje druku: |  |  |  |  |
|  |  |  | Obsługa formatów: Drukowanie bezpośrednie (bez użycia sterownika) plików: PDF, XPS, DOCX, XLSX, PPTX, JPEG, TIFF. |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontroler druku: Zintegrowany, wysoce wydajny kontroler obsługujący języki opisu strony: PostScript 3, PCL 6, PCL 5e/c oraz XPS. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zarządzanie zadaniami: Funkcja inteligentnej kolejki zadań (pomijanie zadań niemożliwych do wykonania, np. brak odpowiedniego formatu papieru, bez wstrzymywania pozostałych prac). |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Skanowanie i archiwizacja: |  |  |  |  |
|  |  |  | Podgląd: Możliwość podglądu skanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym na panelu sterowania. |  |  |  |  |
|  |  |  | Optymalizacja: Automatyczne usuwanie pustych stron podczas skanowania dokumentów w trybie jednostronnym i dwustronnym (simplex/duplex). |  |  |  |  |
|  |  |  | Adnotacje: Możliwość nanoszenia stempli (data, godzina, numer zgłoszenia, tekst) bezpośrednio na skany w celach archiwizacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  | Skrzynki użytkownika: Funkcja tworzenia osobistych, grupowych i publicznych skrzynek do przechowywania często używanych formularzy, broszur i dokumentów z dostępem przez przeglądarkę internetową. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Bezpieczeństwo i kontrola dostępu: |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwierzytelnianie: Wsparcie dla autoryzacji za pomocą hasła, nazwy użytkownika, kart identyfikacyjnych lub czytników biometrycznych. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zarządzanie kontami: Możliwość zdefiniowania uprawnień dla minimum 1000 kont użytkowników. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ochrona danych: * Szyfrowanie danych przechowywanych na dysku twardym. |  |  |  |  |
|  |  |  | Automatyczne usuwanie danych tymczasowych (zadań druku, kopii, skanu) po zakończeniu operacji. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie dysku hasłem dostępu. |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Funkcje Ekologiczne (ECO): |  |  |  |  |
|  |  |  | Monitorowanie: Wbudowany licznik elementów związanych z ekologią (np. wizualizacja zużycia energii). |  |  |  |  |
|  |  |  | Oszczędność energii: * Tryb skanowania bez konieczności rozgrzewania silnika druku. |  |  |  |  |
|  |  |  | Tryb drukowania z wygaszonym panelem dotykowym przy wybudzaniu z uśpienia. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Komunikacja: |  |  |  |  |
|  |  |  | Wsparcie dla druku mobilnego (AirPrint, Mopria lub równoważne). |  |  |  |  |
|  |  |  | Interfejs sieciowy Ethernet (10/100/1000 Base-T). |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| Część 3 |  |  | OPIS ELEMENTÓW | TAK | NIE | INNE (OPIS) |  |
| 1. | Myjka ciśnieniowa do powierzchni płaskich pionowych (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 3 sztuki | – akumulatorowe urządzenie do czyszczenia powierzchni płaskich pionowych (okien, luster, kafelków), |  |  |  |  |
|  |  |  | – system odsysania brudnej wody zapobiegający ściekaniu cieczy podczas pracy, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymienna bateria litowo-jonowa umożliwiająca ciągłą pracę, |  |  |  |  |
|  |  |  | – czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora: min. 35 minut, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wyposażenie w dwie ssawki o różnych szerokościach: szeroka (280 mm) do dużych powierzchni oraz wąska (170 mm) do mniejszych okien lub szprosów, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary produktu: 125 x 280 x 325 mm (z tolerancją +/- 5 cm). |  |  |  |  |
|  |  |  | – wskaźnik LED na obudowie informujący o stanie naładowania akumulatora w czasie rzeczywistym, |  |  |  |  |
|  |  |  | – zintegrowany zbiornik na brudną wodę o pojemności min. 100 ml, z systemem łatwego opróżniania bez kontaktu z zanieczyszczeniami, |  |  |  |  |
|  |  |  | – niska waga urządzenia (0,7 kg z baterią) oraz ergonomiczny, gumowany uchwyt zapewniający komfort podczas długotrwałej pracy, |  |  |  |  |
|  |  |  | – cicha praca urządzenia (poziom ciśnienia akustycznego poniżej 55 dB), |  |  |  |  |
|  |  |  | – w zestawie: butelka ze spryskiwaczem, pad z mikrofibry oraz dedykowany koncentrat do mycia powierzchni szklanych. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 2. | Nożyce akumulatorowe (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – akumulatorowe nożyce do żywopłotu o lekkiej i kompaktowej konstrukcji, przeznaczone do precyzyjnego przycinania krzewów oraz żywopłotów, |  |  |  |  |
|  |  |  | – listwa tnąca o długości znamionowej min. 50 cm, wyposażona w dwustronne noże tnące o wysokiej wydajności, |  |  |  |  |
|  |  |  | – odstęp między zębami tnącymi wynoszący 23 mm, umożliwiający cięcie gałęzi o maksymalnej średnicy 14 mm, |  |  |  |  |
|  |  |  | – prędkość robocza urządzenia na poziomie 2800 cykli cięcia na minutę, |  |  |  |  |
|  |  |  | – zasilanie systemowym akumulatorem litowo-jonowym o napięciu 18 V (zgodnym ze standardem POWER FOR ALL ALLIANCE), |  |  |  |  |
|  |  |  | – wbudowany cyfrowy interfejs użytkownika z przyciskiem start/stop oraz czytelnym wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wyposażenie w zdejmowany pojemnik (łapacz) na ścinki, ułatwiający zachowanie czystości podczas pracy, |  |  |  |  |
|  |  |  | – funkcja automatycznego wyłączania po dłuższym przestoju w celu zwiększenia bezpieczeństwa i oszczędności energii, |  |  |  |  |
|  |  |  | – ergonomiczny uchwyt z miękkim wykończeniem oraz niska waga urządzenia (3,1 kg bez akumulatora), zapewniające komfort pracy, |  |  |  |  |
|  |  |  | – konstrukcja przystosowana do przechowywania na niewielkiej przestrzeni (w zestawie dedykowany hak ścienny), |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary produktu: długość całkowita 7,6 cm (z tolerancją +/- 5 cm). |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 3. | Odkurzacz przemysłowy (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Typ: Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro. |  |  |  |  |
|  |  |  | Pojemność zbiornika: minimum 30 litrów. |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiał zbiornika: Stal nierdzewna. |  |  |  |  |
|  |  |  | Moc ssania / pobór energii: minimum 1300 W. |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcje dodatkowe: * Zintegrowane gniazdo do podłączania elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem. |  |  |  |  |
|  |  |  | System oczyszczania filtra bez konieczności otwierania odkurzacza. |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcja wydmuchu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Korek spustowy wody w zbiorniku. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie: Wąż ssący (min. 2,2 m), rury ssące, ssawka podłogowa uniwersalna, filtr płaski falisty w kasecie. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 4. | Podgrzewacz falami elektromagnetycznymi (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Typ urządzenia: Wolnostojąca kuchenka mikrofalowa z funkcją podgrzewania pulsacyjnego. |  |  |  |  |
|  |  |  | Pojemność: minimum 20 litrów. |  |  |  |  |
|  |  |  | Moc mikrofal: minimum 700 W. |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnica talerza obrotowego: minimum 25,5 cm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Sterowanie: Mechaniczne lub elektroniczne (pokrętło/przyciski). |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcjonalność: minimum 5 poziomów mocy, funkcja rozmrażania, technologia rozprowadzania fal zapewniająca równomierne podgrzewanie (tzw. Pulse Technology lub równoważna). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykończenie: Kolor czarny, wnętrze emaliowane ułatwiające czyszczenie. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary: Kompaktowe; szerokość 45 cm (z tolerancją +/- 5 cm) |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 5. | Zmywarka do odpadów chemicznych (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | 1. Parametry podstawowe i montażowe: |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaj urządzenia: Zmywarka w pełni zintegrowana (do zabudowy), z ukrytym panelem sterowania. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary (SxWxG): 59,6 x 81,8 x 55 cm (tolerancja +/- 1% dla każdego wymiaru). |  |  |  |  |
|  |  |  | System montażu frontu: Wyposażona w zawiasy ślizgowe (umożliwiające montaż frontu bez konieczności podcinania cokołu). |  |  |  |  |
|  |  |  | Pojemność znamionowa: minimum 14 kompletów naczyń. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykonanie dna urządzenia: Stal nierdzewna. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Efektywność i zużycie (dla programu EKO): |  |  |  |  |
|  |  |  | Klasa efektywności energetycznej: minimum klasa D. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zużycie energii na 100 cykli: maksymalnie 85 kWh (tolerancja +/- 3%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Zużycie wody na cykl: maksymalnie 10,5 l (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Poziom emisji hałasu: maksymalnie 44 dB (klasa emisji hałasu B). |  |  |  |  |
|  |  |  | Klasa zmywania i suszenia: A (najwyższa). |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Funkcjonalność i wyposażenie: |  |  |  |  |
|  |  |  | System mycia sztućców: Osobna, trzecia szuflada na sztućce umieszczona na górze urządzenia. |  |  |  |  |
|  |  |  | Kosz górny: Z regulacją wysokości (nawet przy pełnym załadunku), wyposażony w stabilizatory do szkła oraz składane uchwyty. |  |  |  |  |
|  |  |  | Kosz dolny: Wyposażony w składane stojaki na talerze. |  |  |  |  |
|  |  |  | System mycia: Zastosowanie ramienia natryskowego o zwiększonym zasięgu (typu satelitarnego lub wielokierunkowego) oraz czujników stopnia zabrudzenia wody. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wskaźnik pracy: Świetlny punktowy wskaźnik wyświetlany na podłodze informujący o statusie pracy urządzenia. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Programy i sterowanie: |  |  |  |  |
|  |  |  | Liczba programów: minimum 8, w tym: Auto (inteligentne dopasowanie parametrów), Szybki (ok. 30 min), Ekonomiczny, Higieniczny/Machine Care oraz programy czasowe (np. 90/160 min). |  |  |  |  |
|  |  |  | Temperatury zmywania: zakres obejmujący minimum 50/60/65°C. |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcje dodatkowe: * Automatyczne otwieranie drzwi w fazie suszenia w celu poprawy efektywności odparowania. |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcja opóźnienia startu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza. |  |  |  |  |
|  |  |  | Automatyczne wyłączanie po zakończeniu cyklu. |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Bezpieczeństwo i gwarancja: |  |  |  |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie przed zalaniem: Tak (system typu AquaControl lub równoważny). |  |  |  |  |
|  |  |  | Podłączenie wody: Możliwość podłączenia do ciepłej wody (do 60°C). |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 6. | Myjka do powierzchni płaskich poziomych (5.2- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – profesjonalny automat szorująco-zbierający o kompaktowej konstrukcji, przeznaczony do mycia i osuszania powierzchni twardych, |  |  |  |  |
|  |  |  | – zasilanie bateryjne oparte na technologii litowo-jonowej (akumulator min. 36V, 300Wh), zapewniające czas pracy co najmniej 60 minut na jednym ładowaniu, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wydajność teoretyczna urządzenia na poziomie min. 1000–1100 m²/h, |  |  |  |  |
|  |  |  | – szerokość robocza szczotki czyszczącej: 400 mm (z tolerancją +/- 5 cm), |  |  |  |  |
|  |  |  | – szerokość ssawy zbierającej: 520 mm (z tolerancją +/- 5 cm), |  |  |  |  |
|  |  |  | – system dwóch niezależnych zbiorników (na wodę czystą i brudną) o pojemności min. 18 litrów każdy, |  |  |  |  |
|  |  |  | – konstrukcja wyposażona w silnik szczotki o mocy min. 175 W oraz silnik ssawy o mocy min. 100 W, |  |  |  |  |
|  |  |  | – prędkość obrotowa szczotki na poziomie 150 obr./min, |  |  |  |  |
|  |  |  | – urządzenie charakteryzujące się niską wagą (34 kg bez wody) oraz składanym uchwytem/rączką ułatwiającą transport i przechowywanie, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary gabarytowe urządzenia: 850 x 520 x 1132 mm (z tolerancją +/- 5 cm), |  |  |  |  |
|  |  |  | – w zestawie zewnętrzna ładowarka umożliwiająca szybkie doładowanie akumulatora (do 80% w 1 godzinę). |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| Część 5 |  |  | OPIS ELEMENTÓW | TAK | NIE | INNE (OPIS) |  |
| 1. | Klucze nasadowe (5.4 -pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – profesjonalny zestaw narzędziowy składający się z 60 elementów, umieszczonych w trwałej walizce transportowej, |  |  |  |  |
|  |  |  | – napęd główny: 1/2", |  |  |  |  |
|  |  |  | – zawartość zestawu obejmuje: |  |  |  |  |
|  |  |  | – 17 szt. nasadek metrycznych 6-kątnych 1/2" w zakresie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, |  |  |  |  |
|  |  |  | – profesjonalną grzechotkę szybkomocującą 1/2", |  |  |  |  |
|  |  |  | – nasadki do świec zapłonowych: 16 mm i 21 mm, |  |  |  |  |
|  |  |  | – akcesoria 1/2": przedłużki (5" i 10"), przegub uniwersalny oraz adapter trójdrożny, |  |  |  |  |
|  |  |  | – szeroki wybór bitów 1/4" (m.in. Torx, Hex, Pozidriv, Philips, płaskie) wraz z rękojeścią wkrętakową i adapterem, |  |  |  |  |
|  |  |  | – materiał wykonania: wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa (Cr-V), zapewniająca odporność na korozję i dużą wytrzymałość, |  |  |  |  |
|  |  |  | – walizka: wykonana z lekkiego i odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego, ułatwiająca utrzymanie porządku i transport, |  |  |  |  |
|  |  |  | – waga produktu z opakowaniem: 6 kg, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary walizki: 450 x 300 x 100 mm (z tolerancją +/- 5 cm), |  |  |  |  |
|  |  |  | – przeznaczenie: prace serwisowe, warsztatowe, przemysł oraz utrzymanie ruch |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 2. | Klucze nasadowe (5.5-pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Profesjonalny zestaw narzędzi warsztatowych (minimum 216 elementów) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Charakterystyka techniczna materiałów: |  |  |  |  |
|  |  |  | Nasadki i elementy napędowe: Wykonane z wytrzymałej stali stopowej chromowo-wanadowej (CrV) o podwyższonej jakości (równoważnik klasy 50BV30). |  |  |  |  |
|  |  |  | Metoda produkcji: Elementy kute matrycowo, poddane precyzyjnej kalibracji przed procesem hartowania. |  |  |  |  |
|  |  |  | Bity i końcówki wkrętakowe: Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej (typ S2) o wysokiej twardości i odporności na skręcanie. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykończenie: Nasadki z dwutonowym wykończeniem powierzchni (np. mat i połysk). |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Elementy napędowe (Grzechotki): |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw zawiera 3 grzechotki (1/2", 3/8", 1/4") wyposażone w mechanizm zapadkowy o skoku roboczym 5° (tolerancja +/- 1°). |  |  |  |  |
|  |  |  | Mechanizm posiadający minimum 72 zęby. |  |  |  |  |
|  |  |  | Rękojeść trójkomponentowa, ergonomiczna, antypoślizgowa. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Profil roboczy nasadek: |  |  |  |  |
|  |  |  | Nasadki wyposażone w profil typu surface drive lub równoważny, przenoszący siłę nacisku na płaszczyzny boczne śruby/nakrętki (a nie na krawędzie), co zapobiega ich uszkodzeniu i pozwala na pracę z wyższym momentem obrotowym. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Szczegółowy skład zestawu (tolerancja długości L +/- 3%): |  |  |  |  |
|  |  |  | Gniazdo 1/2": |  |  |  |  |
|  |  |  | Nasadki standardowe (15 szt.): 10–24 mm (L=38 mm), 27–32 mm (L=42 mm). |  |  |  |  |
|  |  |  | Nasadki długie (5 szt.): 16; 17; 18; 19; 22 mm (L=76 mm). |  |  |  |  |
|  |  |  | Nasadki profilowe typu gwiazdka (Torx E): E20; E22; E24. |  |  |  |  |
|  |  |  | Nasadki do świec: 16; 21 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Gniazdo 3/8": |  |  |  |  |
|  |  |  | Nasadki standardowe (10 szt.): 10–16 mm (L=28 mm), 17–19 mm (L=30 mm). |  |  |  |  |
|  |  |  | Nasadki długie (6 szt.): 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm (L=63 mm). |  |  |  |  |
|  |  |  | Nasadki profilowe typu gwiazdka (Torx E): E10; E11; E12; E14; E16; E18. |  |  |  |  |
|  |  |  | Nasadka do świec: 18 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Gniazdo 1/4": |  |  |  |  |
|  |  |  | Nasadki standardowe (13 szt.): 4–14 mm (L=25 mm). |  |  |  |  |
|  |  |  | Nasadki długie (7 szt.): 4–10 mm (L=50 mm). |  |  |  |  |
|  |  |  | Nasadki profilowe typu gwiazdka (Torx E): E4; E5; E6; E7; E8. |  |  |  |  |
|  |  |  | Akcesoria i pokrętła: |  |  |  |  |
|  |  |  | Pokrętła przesuwne (1/2", 1/4"), przedłużki (1/2", 3/8", 1/4"), przeguby uniwersalne (Cardana) dla wszystkich trzech rozmiarów gniazd. |  |  |  |  |
|  |  |  | Pokrętła wkrętakowe 1/4" (standardowe oraz z gniazdem na bity). |  |  |  |  |
|  |  |  | Końcówki wkrętakowe (Bity): |  |  |  |  |
|  |  |  | Bity 5/16" (30 szt.), bity 1/4" (44 szt.). |  |  |  |  |
|  |  |  | Końcówki wkrętakowe na nasadkach 1/4" i 1/2" (profile: gwiazdkowe, krzyżowe PH i PZ, płaskie, sześciokątne). |  |  |  |  |
|  |  |  | Pozostałe narzędzia: |  |  |  |  |
|  |  |  | Klucze płasko-oczkowe (12 szt.): 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Klucze sześciokątne typu L (imbus): 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Przechowywanie: |  |  |  |  |
|  |  |  | Całość umieszczona w dedykowanej, odpornej na uderzenia walizce transportowej z systemem stabilnego mocowania każdego elementu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 3. | Klucze płasko-oczkowe (5.4 - pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 komplet | 1. Charakterystyka techniczna: |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiał: Klucze wykonane z wysokojakościowej stali chromowo-wanadowej (CrV), kute matrycowo. Wykończenie powierzchni: polerowane na wysoki połysk (ułatwiające czyszczenie i chroniące przed korozją). |  |  |  |  |
|  |  |  | Mechanizm zapadkowy (grzechotka) – część oczkowa: |  |  |  |  |
|  |  |  | Mechanizm o drobnym skoku – minimum 72 zęby. |  |  |  |  |
|  |  |  | Kąt roboczy (skok): maksymalnie 5° (tolerancja +/- 1°). |  |  |  |  |
|  |  |  | Konstrukcja jednopierścieniowa, minimalizująca gromadzenie się zabrudzeń wewnątrz mechanizmu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Mechanizm zapadkowy (grzechotka) – część płaska: |  |  |  |  |
|  |  |  | Unikalna funkcja grzechotki w części otwartej klucza (płaskiej), umożliwiająca pracę bez konieczności zdejmowania klucza ze śruby. |  |  |  |  |
|  |  |  | Konstrukcja o niewielkim promieniu i profilu, umożliwiająca pracę w miejscach o bardzo ograniczonym dostępie. |  |  |  |  |
|  |  |  | Profil roboczy: Część oczkowa wyposażona w system przenoszenia sił na płaszczyznę śruby (nie na krawędzie), co zapobiega niszczeniu łbów śrub i ułatwia odkręcanie elementów z zaokrąglonymi krawędziami. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Zawartość zestawu: |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplet 12 kluczy płasko-oczkowych w rozmiarach (tolerancja wymiaru nominalnego wg norm DIN/ISO): |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Przechowywanie: |  |  |  |  |
|  |  |  | Klucze dostarczane w dedykowanym pudełku lub organizerze ułatwiającym segregację i bezpieczny transport narzędzi. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Wymagania jakościowe: |  |  |  |  |
|  |  |  | Zamawiający wymaga, aby narzędzia spełniały standardy wytrzymałościowe przewidziane dla profesjonalnych zastosowań warsztatowych i przemysłowych. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Profesjonalny zestaw kluczy płasko-oczkowych (1 komplet-25 szt.) |  |  |  |  |
|  | Klucze płasko-oczkowe (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) |  | 1. Charakterystyka techniczna: |  |  |  |  |
|  |  | 1 komplet | Materiał: Wysokogatunkowa stal chromowo-wanadowa (CrV), kuta matrycowo, zapewniająca wysoką trwałość i odporność na odkształcenia. |  |  |  |  |
|  |  |  | Twardość: W zakresie 42-48 HRC (tolerancja +/- 2%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Zgodność z normami: Klucze muszą spełniać wymagania normy DIN 3113, gwarantującej standardy wymiarowe i wytrzymałościowe. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykończenie: Powierzchnia chromowana, satynowa; główka polerowana lub satynowa. Wykończenie musi minimalizować poślizg dłoni w przypadku zanieczyszczenia narzędzia substancjami oleistymi. |  |  |  |  |
|  |  |  | Główka klucza: * Płaszczyzna robocza odchylona o 15° (tolerancja +/- 1°) względem linii klucza, co ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. |  |  |  |  |
|  |  |  | Końcówka oczkowa: 12-kątna. |  |  |  |  |
|  |  |  | Profil roboczy: Zastosowany profil części oczkowej musi umożliwiać przenoszenie momentu obrotowego na płaszczyznę nakrętki/śruby (a nie na jej krawędzie), co zwiększa efektywność pracy i chroni łby śrub przed uszkodzeniem (profil typu surface drive lub równoważny). |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Zawartość zestawu: |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplet 25 kluczy płasko-oczkowych w rozmiarach (tolerancja wymiaru nominalnego wg DIN 3113): |  |  |  |  |
|  |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Przechowywanie: |  |  |  |  |
|  |  |  | Klucze dostarczane w praktycznym etui (pokrowcu) z możliwością zawieszenia na ścianie, wykonanym z wytrzymałego materiału, ułatwiającym segregację narzędzi. |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia: Profesjonalny zestaw kluczy płasko-oczkowych (1 komplet-25 szt.) |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 5. | Rury pex 300m (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestaw | Średnica i grubość ścianki: 16 x 2,0 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Konstrukcja: Wielowarstwowa (polietylen sieciowany / aluminium / polietylen), z wkładką aluminiową zapobiegającą dyfuzji tlenu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Parametry pracy: |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalna temperatura robocza: minimum 90°C (krótkotrwale do 95°C), |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zastosowanie: Uniwersalna, przeznaczona do instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego oraz instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej. |  |  |  |  |
|  |  |  | Cechy: Wysoka elastyczność umożliwiająca łatwe profilowanie, odporność na zarastanie kamieniem i korozję. |  |  |  |  |
|  |  |  | Długość: 300m |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw śrubokrętów (5.5 -pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestaw | Przeznaczenie: Prace pod napięciem do 1000 V AC, wymagające ochrony izolacyjnej. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ilość elementów: 12 sztuk. |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaj trzonka: Technologia zredukowanej średnicy izolacji (typu slim), umożliwiająca dostęp do głęboko położonych śrub i elementów sprężynowych. |  |  |  |  |
|  |  |  | Atesty: Każdy wkrętak indywidualnie testowany pod napięciem 10 000 V AC i certyfikowany zgodnie z normą IEC 60900. |  |  |  |  |
|  |  |  | Skład zestawu (minimalne parametry): |  |  |  |  |
|  |  |  | Wkrętaki płaskie: 3,5 x 100 mm; 4,0 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; 6,5 x 150 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wkrętaki krzyżowe typu Phillips: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wkrętaki krzyżowe typu Pozidriv: PZ1 x 80 mm; PZ2 x 100 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wkrętak profil typu PlusMinus (SL/PZ2) x 100 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wkrętaki typu TORX®: T15 x 100 mm; T20 x 100 mm; T25 x 125 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa, z ochroną przed staczaniem się. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw śrubokrętów (5.7 -pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestaw | Zestaw wkrętaków warsztatowych mieszanych (1 kpl.) |  |  |  |  |
|  |  |  | Ilość elementów: 12 sztuk. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zastosowanie: Uniwersalne prace warsztatowe i montażowe. |  |  |  |  |
|  |  |  | Rękojeść: Uchwyt typu soft-grip lub równoważny, zapewniający pewność trzymania i tłumienie drgań |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiał ostrza- Stal |  |  |  |  |
|  |  |  | Waga produktu- 950g (z tolerancją +/- 3g), |  |  |  |  |
|  |  |  | Skład zestawu: |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 x Wkrętaki płaskie o różnych szerokościach grotu. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 x Wkrętaki krzyżowe typu Phillips. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 x Wkrętaki krzyżowe typu Pozidriv. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 x Wkrętaki typu Torx. |  |  |  |  |
|  |  |  | Walizka/torba w zestawie |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 8. | Agregat malarski (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Agregat prądotwórczy trójfazowy, benzynowy, przeznaczony do zasilania urządzeń budowlanych i warsztatowych. |  |  |  |  |
|  |  |  | Moc maksymalna (400V): minimum 7,0 kW / 8,5 kVA. |  |  |  |  |
|  |  |  | Napięcie znamionowe: 230 V / 400 V. |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaj rozruchu: elektryczny (akumulator w zestawie) oraz ręczny. |  |  |  |  |
|  |  |  | Stabilizacja napięcia: wymagany system AVR (automatyczna regulacja napięcia). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie: czujnik poziomu oleju, zabezpieczenie przeciążeniowe, zestaw transportowy (koła i rączki). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagania dodatkowe: Klasa szczelności min. IP23, instrukcja w języku polskim. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 9. | Agregat prądotwórczy (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Skład zestawu (minimalny zakres profilów): |  |  |  |  |
|  |  |  | Wkrętaki płaskie (SL) – min. 3 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wkrętaki krzyżowe Phillips (PH) – min. 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wkrętaki krzyżowe Pozidriv (PZ) – min. 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wkrętaki typu Torx (TX) – min. 3 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wkrętaki PlusMinus (profil mieszany, np. SL/PZ) – min. 2 szt. (niezbędne do prac przy osprzęcie modułowym/rozdzielnicach). |  |  |  |  |
|  |  |  | Ergonomia: Rękojeść wielokomponentowa z ochroną przed staczaniem się, dopasowana do kształtu dłoni, zapewniająca optymalne przenoszenie momentu obrotowego. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |

| 10 | Bezpiecznik 16A (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 30 sztuk | Opis techniczny: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy (1P) do zabezpieczania instalacji elektrycznych. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prąd znamionowy: 16 A. |  |  |  |  |
|  |  |  | Charakterystyka wyzwalania: B. |  |  |  |  |
|  |  |  | Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: minimum 6 kA. |  |  |  |  |
|  |  |  | Napięcie znamionowe: 230/400 V AC. |  |  |  |  |
|  |  |  | Montaż: szyna DIN (TS35). |  |  |  |  |
|  |  |  | Stopień ochrony: min. IP20. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 11. | Bezpiecznik 20A (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 30 sztuk | Opis techniczny: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy (1P) do zabezpieczania instalacji elektrycznych. |  |  |  |  |
|  |  |  | Prąd znamionowy: 20 A. |  |  |  |  |
|  |  |  | Charakterystyka wyzwalania: B. |  |  |  |  |
|  |  |  | Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: minimum 6 kA. |  |  |  |  |
|  |  |  | Napięcie znamionowe: 230/400 V AC. |  |  |  |  |
|  |  |  | Montaż: szyna DIN (TS35). |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 12. | Kabel światłowodowy 8J 2000m (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 zestaw | Typ kabla: Uniwersalny (wewnętrzno-zewnętrzny), 8-włóknowy (8J). |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaj włókna: Jednomodowe, standard G.652D. |  |  |  |  |
|  |  |  | Konstrukcja: Jednotubowa (centralna tuba), wypełniona żelem hydrofobowym, wzmocniona włóknami szklanymi. |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnica zewnętrzna: około 5,2 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wytrzymałość na rozciąganie: minimum 1000 N. |  |  |  |  |
|  |  |  | Powłoka: Odporna na promieniowanie UV, odporna na wilgoć, powłoka LSOH (bezhalogenowa). |  |  |  |  |
|  |  |  | Długość: 2000m |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 13. | Klucz kątowy (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Zasilanie: Akumulatorowe, kompatybilne z systemem akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) o napięciu 18V. |  |  |  |  |
|  |  |  | Uchwyt narzędziowy: kwadrat 1/2". |  |  |  |  |
|  |  |  | Parametry pracy: |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalny moment obrotowy: nie mniejszy niż 95 Nm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Prędkość obrotowa bez obciążenia: minimum 250 obr./min. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary urządzenia(z tolerancją +/-5mm): |  |  |  |  |
|  |  |  | Długość całkowita: 360 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Szerokość korpusu: 58 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wysokość głowicy: 76 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcjonalność: Wąska konstrukcja głowicy ułatwiająca dostęp do ciasnych przestrzeni, regulacja prędkości w spuście, oświetlenie miejsca pracy diodą LED, blokada przed przypadkowym uruchomieniem. |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcje: Funkcja udaru, Dwa kierunki obrotów |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 14. | Odciąg spalin z urządzeń drukujących i grawerujących z filtrami (5.1- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Przeznaczenie: Profesjonalny system odsysania i filtrowania zanieczyszczeń powstałych podczas pracy ploterów laserowych, urządzeń grawerujących lub drukujących. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wydajność przepływu powietrza: minimum 1500 m³/h. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciśnienie statyczne: minimum 2300 Pa. |  |  |  |  |
|  |  |  | System filtracji: wielostopniowy, obejmujący: |  |  |  |  |
|  |  |  | Filtr wstępny o dużej powierzchni, |  |  |  |  |
|  |  |  | Filtr cząsteczek o wysokiej wydajności (HEPA), |  |  |  |  |
|  |  |  | Filtr chemiczny/gazowy (węgiel aktywny) do neutralizacji zapachów i oparów. |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcjonalność i sterowanie: |  |  |  |  |
|  |  |  | Inteligentny system operacyjny z wyświetlaczem czasu rzeczywistego, |  |  |  |  |
|  |  |  | Automatyczna kontrola przepływu powietrza, |  |  |  |  |
|  |  |  | Monitorowanie stanu filtrów z sygnalizacją konieczności ich wymiany, |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość zdalnego sterowania (interfejs start/stop). |  |  |  |  |
|  |  |  | Parametry pracy: silnik bezszczotkowy o dużej żywotności, poziom hałasu nieprzekraczający 65 dB przy maksymalnej wydajności. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 15. | Szlifierka budowlana (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Silnik: Bezszczotkowy, zapewniający wysoką sprawność i wydajność pod obciążeniem. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie: Akumulatorowe, napięcie robocze minimum 18 V. |  |  |  |  |
|  |  |  | System odsysania pyłu: Urządzenie wyposażone w uniwersalne złącze do odsysania pyłu, kompatybilne z systemowymi adapterami odkurzaczy przemysłowych. |  |  |  |  |
|  |  |  | Łączność bezprzewodowa: Możliwość bezprzewodowego sparowania i zdalnego uruchamiania kompatybilnego odkurzacza przemysłowego z poziomu urządzenia (system sterowania narzędziem). |  |  |  |  |
|  |  |  | Konstrukcja: * Teleskopowa rękojeść umożliwiająca regulację długości urządzenia. |  |  |  |  |
|  |  |  | Głowica przegubowa pozwalająca na szlifowanie powierzchni pod różnymi kątami. |  |  |  |  |
|  |  |  | Regulacja parametrów: Pokrętło płynnej regulacji prędkości obrotowej umieszczone w zasięgu dłoni operatora oraz przełącznik blokady do pracy ciągłej. |  |  |  |  |
|  |  |  | Mocowanie osprzętu: Tarcza (podkładka) z mocowaniem na rzep o średnicy 225 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Dane techniczne: |  |  |  |  |
|  |  |  | Napięcie zasilania: minimum 18 V. |  |  |  |  |
|  |  |  | Typ akumulatorów: Litowo-jonowe (Li-ion). |  |  |  |  |
|  |  |  | Tryb pracy: Rotacyjny. |  |  |  |  |
|  |  |  | Prędkość obrotowa na biegu jałowym: w zakresie 700–1200 obr./min (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnica tarczy: 225 mm (tolerancja +/- 2%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Długość całkowita urządzenia: Regulowana w zakresie od 1,25 m do 1,6 m (tolerancja +/- 3%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Waga urządzenia (bez akumulatora): maksymalnie 3,9 kg (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagane wyposażenie zestawu: |  |  |  |  |
|  |  |  | Minimum 3 szt. siatek ściernych o granulacji P150. |  |  |  |  |
|  |  |  | Minimum 2 szt. akumulatorów o dużej pojemności (minimum 6,0 Ah przy napięciu 18 V lub systemowe akumulatory wielonapięciowe o parametrach równoważnych). |  |  |  |  |
|  |  |  | Szybka ładowarka kompatybilna z dostarczonymi akumulatorami. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 16. | Szlifierko-polerka mimośrodowa (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Silnik: Bezszczotkowy, o napięciu 18 V, zapewniający wysoką wydajność pod obciążeniem oraz zwiększoną żywotność urządzenia. |  |  |  |  |
|  |  |  | Sterowanie: System płynnej regulacji prędkości obrotowej za pomocą pokrętła (wstępny wybór prędkości). |  |  |  |  |
|  |  |  | Dodatkowa kontrola prędkości poprzez siłę nacisku na spust (włącznik). |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcja blokady włącznika do pracy ciągłej, zwiększająca komfort przy długotrwałym polerowaniu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ergonomia i konstrukcja: * Ergonomiczny kształt uchwytu z antypoślizgową okładziną, zapewniający precyzyjne prowadzenie urządzenia. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymienna osłona wlotów powietrza chroniąca silnik przed pyłem i resztkami past polerskich. |  |  |  |  |
|  |  |  | Mocowanie osprzętu: Talerz wsporczy z systemem mocowania „na rzep”, umożliwiający szybką wymianę nakładek polerujących. |  |  |  |  |
|  |  |  | Dane techniczne: |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie: Akumulatorowe, napięcie minimum 18 V. |  |  |  |  |
|  |  |  | Typ akumulatorów: Litowo-jonowe (Li-Ion). |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnica tarczy: 180 mm (tolerancja +/- 2%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Prędkość obrotowa bez obciążenia: w zakresie 800–2200 obr./min (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Gwint wrzeciona: Standardowy M14. |  |  |  |  |
|  |  |  | Masa urządzenia (bez akumulatora): 1,9 kg (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wersja wyposażenia: Urządzenie dostarczane w wersji bez akumulatorów i ładowarki (tzw. wersja solo). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary urządzenia: |  |  |  |  |
|  |  |  | Długość: 43,4 cm (tolerancja +/- 3%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Szerokość: 18,5 cm (tolerancja +/- 3%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wysokość: 15,2 cm (tolerancja +/- 3%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Zawartość zestawu: |  |  |  |  |
|  |  |  | Talerz wsporczy o średnicy 180 mm z mocowaniem na rzep. |  |  |  |  |
|  |  |  | Rękojeść boczna (dwupozycyjna) lub typu „D” (pałąkowa). |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |  |  |
|  |  |  | Opakowanie transportowe (kartonowe lub walizka). |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 17. | Wkrętak akumulatorowy (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 sztuki | Konstrukcja: Kompaktowa wkrętarka o długości całkowitej 244 mm (tolerancja +/- 3%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Uchwyt: Dwupołożeniowa konstrukcja rękojeści (możliwość pracy w linii prostej lub w formie pistoletowej), zapewniająca optymalne wyważenie i minimalizację siły oddziaływania na użytkownika. |  |  |  |  |
|  |  |  | Przekładnia: 2-biegowa przekładnia mechaniczna umożliwiająca zarówno wkręcanie, jak i wiercenie. |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęgło: Elektroniczne sprzęgło o wysokiej dokładności nastawy momentu obrotowego na poziomie 8% (tolerancja +/- 1%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Sterowanie: Łącznik elektroniczny umożliwiający płynną regulację prędkości obrotowej w zależności od siły nacisku. |  |  |  |  |
|  |  |  | Uchwyt narzędziowy: Sześciokątny chwyt ¼″ (Hex) przystosowany do szybkiej wymiany końcówek jedną ręką. |  |  |  |  |
|  |  |  | Monitorowanie: Zintegrowany wyświetlacz/wskaźnik pokazujący stan naładowania akumulatora w czasie rzeczywistym. |  |  |  |  |
|  |  |  | Dane techniczne: |  |  |  |  |
|  |  |  | Napięcie zasilania: 4 V. |  |  |  |  |
|  |  |  | Typ akumulatora: Litowo-jonowy (Li-ion). |  |  |  |  |
|  |  |  | Pojemność akumulatora: 2,0 Ah (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalny moment obrotowy: 5 Nm (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Prędkość obrotowa bez obciążenia: |  |  |  |  |
|  |  |  | Bieg 1: 0 – 200 obr./min (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Bieg 2: 0 – 600 obr./min (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Waga z akumulatorem: 0,50 kg (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Parametry akustyczne i wibracyjne: |  |  |  |  |
|  |  |  | Poziom ciśnienia akustycznego: 58 dB(A) (tolerancja +/- 3 dB(A)). |  |  |  |  |
|  |  |  | Poziom wibracji przy wierceniu/wkręcaniu: < 2,5 m/s² (tolerancja błędu 1,5 m/s²). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagane wyposażenie zestawu: |  |  |  |  |
|  |  |  | Minimum 2 sztuki akumulatorów litowo-jonowych o pojemności min. 2,0 Ah. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ładowarka o czasie ładowania wynoszącym około 30 minut (tolerancja +/- 10%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |  |  |
|  |  |  | Opakowanie transportowe zabezpieczające zestaw. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 18. | Wkrętarka (5.7- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Silnik: Bezszczotkowy, o wysokiej sprawności, zasilany napięciem 18 V. |  |  |  |  |
|  |  |  | System wymiennych głowic: Urządzenie musi być wyposażone w system szybkowymiennych uchwytów (minimum 4 rodzaje w zestawie), umożliwiający pracę w różnych konfiguracjach: |  |  |  |  |
|  |  |  | Standardowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski (zakres min. 1,5–13 mm). |  |  |  |  |
|  |  |  | Uchwyt magnetyczny/zatrzaskowy do końcówek bit 1/4" (6,35 mm). |  |  |  |  |
|  |  |  | Głowica do pracy przy krawędziach (mimośrodowa) z mocowaniem sześciokątnym 1/4". |  |  |  |  |
|  |  |  | Głowica kątowa z mocowaniem sześciokątnym 1/4" do pracy w miejscach trudno dostępnych. |  |  |  |  |
|  |  |  | Przechowywanie osprzętu: Zestaw musi zawierać dedykowaną listwę lub organizer na głowice, który można zamocować przy pasku lub wewnątrz walizki transportowej, zabezpieczając elementy przed zgubieniem. |  |  |  |  |
|  |  |  | Przekładnia: 2-biegowa, metalowa, współpracująca z minimum 15-stopniową regulacją momentu obrotowego (sprzęgłem). |  |  |  |  |
|  |  |  | Ergonomia: Rękojeść pokryta okładziną antypoślizgową, dioda LED doświetlająca miejsce pracy, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej w spuście włącznika. |  |  |  |  |
|  |  |  | Dane techniczne: |  |  |  |  |
|  |  |  | Napięcie zasilania: 18 V. |  |  |  |  |
|  |  |  | Typ akumulatorów: Litowo-jonowe (Li-Ion). |  |  |  |  |
|  |  |  | Prędkość obrotowa na biegu jałowym: |  |  |  |  |
|  |  |  | Bieg 1: 0 – 450 obr./min (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Bieg 2: 0 – 1650 obr./min (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalny moment obrotowy: minimum 73 Nm (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Uchwyt bazowy narzędzia: Gniazdo sześciokątne 1/4" (po zdjęciu głowic). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary urządzenia (D x S x W): 125 x 63 x 202 mm (tolerancja +/- 3%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Waga korpusu (bez akumulatora): od 0,97 kg do 1,34 kg (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagane wyposażenie: |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplet 4 wymiennych głowic opisanych powyżej. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zaczep do mocowania urządzenia na pasku. |  |  |  |  |
|  |  |  | Walizka transportowa, systemowa (kompatybilna z profesjonalnymi systemami przechowywania narzędzi). |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 19. | Spawarka do światłowodów (5.3- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Obsługiwane typy włókien: SM, MM, DS, NZDS, BIF, PSCF |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnica włókna: 80–150 μm, pokrycie pierwotne: 0,1–3 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Metody centrowania: do rdzenia, do pokrycia, manualne |  |  |  |  |
|  |  |  | Spawanie z określoną tłumiennością: 0,1 dB – 15 dB, krok 0,1 dB |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyświetlacz: 4,3” dotykowy LCD, kolorowy, równoczesny widok w dwóch płaszczyznach (X/Y), powiększenie: X/Y – 320×, X-Y – 88× |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnia tłumienność spawów: 0,02 dB (SM), 0,01 dB (MM), 0,04 dB (DS/NZDS/BIF) |  |  |  |  |
|  |  |  | Średni czas spawania: maksymalnie 7 s (SM) |  |  |  |  |
|  |  |  | Średni czas wygrzewania: maksymalnie 18 s |  |  |  |  |
|  |  |  | Programy spawania i wygrzewania: do 300 programów spawania / 100 wygrzewania |  |  |  |  |
|  |  |  | Warunki pracy: wysokość do 6000 m n.p.m., wiatr do 15 m/s, wilgotność 0–95 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Pamięć spawów: do 10 000 wyników, do 200 obrazów |  |  |  |  |
|  |  |  | Złącza: USB, karta SD |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie: AC 100–240 V, 60 Hz / DC akumulator Li 6400 mAh (220 cykli spawania + wygrzewania) |  |  |  |  |
|  |  |  | Żywotność elektrod: 4000 spawów |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary i waga: maksymalnie 120 × 130 × 155 mm, waga maksymalnie 2,00 kg z baterią |  |  |  |  |
|  |  |  | Temperatura pracy: -10 °C-50 °C |  |  |  |  |
|  |  |  | Interfejs: graficzny w języku polskim |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| Część 5 |  |  | OPIS ELEMENTÓW | TAK | NIE | INNE (OPIS) |  |
| 1. | Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z grupą pompową mieszającą (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 komplety | Konstrukcja: kompletny zestaw zmontowany na belkach montażowych. |  |  |  |  |
|  |  |  | Liczba obwodów: 4 sekcje grzewcze. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie zestawu: |  |  |  |  |
|  |  |  | Grupa pompowa z energooszczędną pompą elektroniczną (zgodną z dyrektywą ErP). |  |  |  |  |
|  |  |  | Trójdrożny termostatyczny zawór mieszający. |  |  |  |  |
|  |  |  | Przepływomierze (rotametry) na belce zasilającej do regulacji przepływu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zawory termostatyczne na belce powrotnej (przystosowane do montażu siłowników). |  |  |  |  |
|  |  |  | Dwa zawory odpowietrzająco-spustowe (po jednym na każdą belkę). |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 2. | Zawór antyzamrożeniowy (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Przyłącze: 2 x G1 ¼". |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalne ciśnienie pracy: minimum 10 bar. |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalna temperatura medium: minimum 80°C. |  |  |  |  |
|  |  |  | Temperatura zadziałania (otwarcia): 3°C (tolerancja +/- 1°C). |  |  |  |  |
|  |  |  | Temperatura zamknięcia: 4°C. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zastosowanie: Zabezpieczenie instalacji z pompą ciepła typu monoblok przed zamarznięciem czynnika w przypadku braku zasilania elektrycznego. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 3. | Klimakonwektor przypodłogowy (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Moc grzewcza: nie mniejsza niż 2,8 kW (przy parametrach zasilania 50°C). |  |  |  |  |
|  |  |  | Moc chłodnicza: nie mniejsza niż 2,2 kW (przy parametrach zasilania 7°C). |  |  |  |  |
|  |  |  | Przyłącza hydrauliczne: Gz ½", strona podłączeń: lewa. |  |  |  |  |
|  |  |  | Sterowanie: zintegrowany panel sterowania umieszczony na obudowie urządzenia. |  |  |  |  |
|  |  |  | Konstrukcja: obudowa estetyczna, przystosowana do montażu przyściennego/przypodłogowego, wyposażona w wentylator o niskim poziomie hałasu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 4. | Komplet rur miedzianych do pomp ciepła (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 komplet | Wymiary rur: średnice 3/8" oraz 5/8". |  |  |  |  |
|  |  |  | Konstrukcja: preizolowana rura miedziana (pary rur) w otulinie, przeznaczona do transportu czynnika chłodniczego w systemach pomp ciepła typu Split. |  |  |  |  |
|  |  |  | Długość kręgu: minimum 25 metrów bieżących. |  |  |  |  |
|  |  |  | Parametry pracy: temperatura czynnika w zakresie od -50°C do minimum +95°C. |  |  |  |  |
|  |  |  | Izolacja: odporna na promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne, o niskim współczynniku przewodzenia ciepła. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 5. | Magnetyczny separator zanieczyszczeń (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 sztuki | Typ przyłącza: uniwersalne (możliwość montażu prostego lub kątowego) G¾" x nakrętka G¾". |  |  |  |  |
|  |  |  | Przepływ maksymalny: nie mniejszy niż 1,6 m³/h. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wielkość oczka siatki filtracyjnej: nie większa niż 800 µm. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciśnienie robocze: minimum 3 bar. |  |  |  |  |
|  |  |  | Konstrukcja: wyposażony w silny magnes neodymowy do wychwytywania cząstek magnetycznych oraz zawór spustowy z zaślepką do usuwania zanieczyszczeń. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 6. | Przewód solarny 6 mm czarny 1000m (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – jednożyłowy kabel (przewód) solarny o przekroju żyły 6 mm2, przeznaczony do połączeń w instalacjach fotowoltaicznych, |  |  |  |  |
|  |  |  | – kolor izolacji zewnętrznej: czarny, |  |  |  |  |
|  |  |  | – budowa żyły: linka miedziana wielodrutowa, ocynowana, zapewniająca wysoką przewodność i odporność na utlenianie, |  |  |  |  |
|  |  |  | – izolacja wykonana z tworzywa bezhalogenowego, odpornego na promieniowanie UV oraz ekstremalne warunki atmosferyczne, |  |  |  |  |
|  |  |  | – parametry elektryczne: napięcie znamionowe pracy min. 1000V DC, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na starzenie i ozon, |  |  |  |  |
|  |  |  | – zakres temperatur pracy: od -40°C do min. +90°C, |  |  |  |  |
|  |  |  | – przeznaczenie: do łączenia paneli fotowoltaicznych oraz przesyłu energii do inwerterów, |  |  |  |  |
|  |  |  | – waga przewodu: 0,08 kg/m, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary (średnica zewnętrzna): 6 mm, |  |  |  |  |
|  |  |  | – produkt przystosowany do pracy z złączami typu MC4, charakteryzujący się długą żywotnością eksploatacyjną w instalacjach zewnętrznych. |  |  |  |  |
|  |  |  | Długość: 1000m |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 7. | Przewód solarny 6 mm czerwony 1000m (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – jednożyłowy kabel (przewód) solarny o przekroju żyły 6 mm2, dedykowany do profesjonalnych instalacji fotowoltaicznych, |  |  |  |  |
|  |  |  | – kolor izolacji zewnętrznej: czerwony, |  |  |  |  |
|  |  |  | – budowa żyły: linka miedziana wielodrutowa, ocynowana (wysoka odporność na korozję), |  |  |  |  |
|  |  |  | – typ przewodu: H1Z2Z2-K (zgodnie z normą PN-EN 50618), |  |  |  |  |
|  |  |  | – izolacja oraz powłoka wykonana z materiału usieciowanego, bezhalogenowego (LSZH), o niskiej emisji dymu, |  |  |  |  |
|  |  |  | – parametry elektryczne: napięcie znamionowe pracy min. 1,0/1,0 kV AC oraz do 1,5 kV DC, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wysoka odporność na czynniki zewnętrzne: promieniowanie UV, ozon oraz zmienne warunki atmosferyczne, |  |  |  |  |
|  |  |  | – zakres temperatur pracy: od -40°C do min. +90°C (maksymalna temperatura na żyle do +120°C), |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary (średnica zewnętrzna): 6,1 mm, |  |  |  |  |
|  |  |  | – waga przewodu: 0,077 kg/m, |  |  |  |  |
|  |  |  | – przeznaczenie: do łączenia modułów fotowoltaicznych oraz łączenia szeregów paneli z falownikiem (inwerterem). |  |  |  |  |
|  |  |  | -Długość: 1000m |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 8. | Rozdzielacz hydrauliczny dolnego źródła ciepła geotermalny (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Zastosowanie: instalacje geotermalne (dolne źródło pompy ciepła). |  |  |  |  |
|  |  |  | Liczba obiegów: 4 sekcje. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie sekcji zasilającej: mosiężne przepływomierze liniowe o zakresie regulacji/pomiaru minimum 8-38 l/min. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie sekcji powrotnej: mosiężne kulowe zawory odcinające na każdej sekcji. |  |  |  |  |
|  |  |  | Przyłącza główne: minimum G1" (lub dostosowane do przepływu zbiorczego). |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 9. | Sprzęgło hydrauliczne (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Moc maksymalna: nie mniejsza niż 70 kW. |  |  |  |  |
|  |  |  | Przyłącza: od strony instalacji grzewczej 2 x GW G1", od strony źródła ciepła 2 x GW G1". |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie minimalne: |  |  |  |  |
|  |  |  | Dedykowana obudowa izolacyjna (izolacja termiczna). |  |  |  |  |
|  |  |  | Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zawór spustowy typu KFE. |  |  |  |  |
|  |  |  | Dwa termometry tarczowe zamontowane w górnej i dolnej części urządzenia (zakres min. 0-120°C). |  |  |  |  |
|  |  |  | Zastosowanie: Rozdzielenie obiegu pompowego źródła ciepła oraz obiegów pompowych instalacji grzewczej. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 10. | Szybkozłącze do naczynia przeponowego (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Materiał: mosiądz. |  |  |  |  |
|  |  |  | Przyłącza: 2 x GW G¾". |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcjonalność: |  |  |  |  |
|  |  |  | Zintegrowany zawór rewizyjny. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zawór odcinający wyposażony w kołpak zabezpieczający oraz plombę (zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem). |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość szybkiego odłączenia naczynia wzbiorczego bez konieczności opróżniania instalacji. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 11. | Zaciskarka do rur (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 komplet | – akumulatorowe narzędzie do zaciskania rur (elektrohydrauliczna praska promieniowa) przeznaczone do profesjonalnego wykonywania połączeń w systemach instalacyjnych, |  |  |  |  |
|  |  |  | – siła nacisku tłoka: min. 19 kN, |  |  |  |  |
|  |  |  | – w zestawie komplet szczęk typu V |  |  |  |  |
|  |  |  | – głowica urządzenia obrotowa w zakresie min. 270–350 stopni, umożliwiająca pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, |  |  |  |  |
|  |  |  | – system automatycznego powrotu tłoka do pozycji wyjściowej po wykonaniu pełnego cyklu zaciskania, |  |  |  |  |
|  |  |  | – zasilanie: akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) o napięciu min. 18–20 V i pojemności min. 2.0 Ah, |  |  |  |  |
|  |  |  | – zestaw zawiera min. 2 sztuki akumulatorów oraz dedykowaną szybką ładowarkę sieciową, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wbudowany panel informacyjny lub diody LED sygnalizujące stan naładowania baterii, temperaturę oraz poprawność wykonanego cyklu, |  |  |  |  |
|  |  |  | – czas wykonania pojedynczego zacisku: 2–6 sekund, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wyposażenie dodatkowe: sztywna walizka transportowa wykonana z tworzywa sztucznego, chroniąca narzędzie i osprzęt przed uszkodzeniami, |  |  |  |  |
|  |  |  | – waga urządzenia (z akumulatorem): 2,8 kg, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary urządzenia (długość x szerokość x wysokość): 410 x 78 x 120 mm (z tolerancją +/- 5 cm), |  |  |  |  |
|  |  |  | – produkt wykonany z materiałów odpornych na trudne warunki panujące na placu budowy, zapewniający powtarzalność i trwałość połączeń. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Moc maksymalna sprzęgła: nie mniejsza niż 70 kW. |  |  |  |  |
|  |  |  | Konstrukcja: kompletny, fabrycznie zmontowany i ocieplony zestaw rozdzielczy. |  |  |  |  |
|  |  |  | Skład zestawu: |  |  |  |  |
|  |  |  | Dwie pompy obiegowe (energooszczędne). |  |  |  |  |
|  |  |  | Jeden człon wyposażony w obrotowy zawór mieszający z siłownikiem lub przygotowany pod siłownik. |  |  |  |  |
|  |  |  | Jeden człon wyposażony w termostatyczny zawór mieszający (zakres regulacji min. 20-43°C). |  |  |  |  |
|  |  |  | Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami na każdym przyłączu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wbudowane zawory zwrotne oraz tuleje na czujniki temperatury. |  |  |  |  |
|  |  |  | Filtry siatkowe zabezpieczające armaturę. |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęgło hydrauliczne wyposażone w automatyczny odpowietrznik i zawór spustowy. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 13. | Złączki MC4 (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 300 sztuk | – komplet złączy solarnych typu MC4 (zestaw gniazdo i wtyk) przeznaczony do połączeń w instalacjach fotowoltaicznych, |  |  |  |  |
|  |  |  | – obsługiwany przekrój przewodów: od 2,5 mm² do 10 mm², |  |  |  |  |
|  |  |  | – napięcie znamionowe: min. 1000 V DC, |  |  |  |  |
|  |  |  | – prąd znamionowy: min. 30 A, |  |  |  |  |
|  |  |  | – stopień ochrony: min. IP67 (zapewniający pełną pyłoszczelność i wysoką odporność na wodę), |  |  |  |  |
|  |  |  | – materiał styków: miedź cynowana, zapewniająca optymalne przewodzenie i ochronę przed korozją, |  |  |  |  |
|  |  |  | – obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności na promieniowanie UV, starzenie i ekstremalne warunki atmosferyczne, |  |  |  |  |
|  |  |  | – zakres temperatur pracy: od -40°C do min. +85°C, |  |  |  |  |
|  |  |  | – system blokady zatrzaskowej gwarantujący stabilność połączenia i bezpieczeństwo przed przypadkowym rozpięciem, |  |  |  |  |
|  |  |  | – długość całkowita kompletu: 90–110 mm (z tolerancją +/- 5 mm), |  |  |  |  |
|  |  |  | – produkt zgodny z normami CE i dedykowany do pracy z panelami solarnymi oraz inwerterami. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 14. | Grupa pompowa solarna dwudrogowa z rotametrem (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki | Klasa dystrybucji: A |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie: 220–240 V, 50–60 Hz |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalna temperatura pracy do 110 °C |  |  |  |  |
|  |  |  | rozstaw króćców 100 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalna moc: do 65 W |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalne ciśnienie robocze: do 10 bar |  |  |  |  |
|  |  |  | Współczynnik efektywności energetycznej (EEI): ≤ 0,21 |  |  |  |  |
|  |  |  | Waga maksymalnie 5,5 kg |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 15. | Naczynie wzbiorcze (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki | Pojemność – minimalnie 18 dm3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciśnienie maksymalne – 10 bar |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciśnienie wstępne – 3 bar |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnica przyłącza ¾`` |  |  |  |  |
|  |  |  | Szybkozłącze z zaworem stopowym do naczynia wzbiorczego |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 16. | Zbijak (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki | Zbijak do rury DN 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | średnica wewnętrzna 16 mm , |  |  |  |  |
|  |  |  | średnica zewnętrzna 20 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 17. | Przewód solarny DN 16 rura do kolektorów słonecznych (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki | długość minimum 4 m |  |  |  |  |
|  |  |  | materiał: stal nierdzewna, |  |  |  |  |
|  |  |  | z kablem, wysokotemperaturową izolacją kauczukową o grubości minimum 9 mm i przyłączami. |  |  |  |  |
|  |  |  | temperatura pracy: -40 do +150 °C |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar |  |  |  |  |
|  |  |  | Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,042 Wm-1K-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 18. | Detektor gazu-wykrywacz nieszczelności i do metanu, etatnu, propanu, butanu, (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Zakres pomiaru: od 0 % do 20 % w skali objętościowej (DGW), do 10 000 ppm |  |  |  |  |
|  |  |  | Alarm: sygnalizacja dźwiękowa i wibracyjna przy wykryciu gazu |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie: akumulatorowe, czas pracy ciągłej min. 12 godzin |  |  |  |  |
|  |  |  | Temperatura pracy: od -20 °C do +50 °C |  |  |  |  |
|  |  |  | Sonda pomiarowa: długość min. 300 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 19. | Giętarka kuszowa do rur miedzianych (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Zestaw do gięcia rur z miedzi chłodniczej - typowych dla chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw matryc do rur o średnicach: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Torba z zestawem |  |  |  |  |
|  |  |  | Waga do 4,00 kg |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 20. | Zestaw kluczy dynamometr (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 zestawy | Klucz dynamometryczny, minimum 6 nakładek na klucz o wymiarach 19, 22, 24, 26, 27, 29 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Moment obrotowy regulowany od 10 do 75 Nm |  |  |  |  |
|  |  |  | Walizka z wytrzymałego PCV |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 21. | Kielicharka do rur miedzianych (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 3 sztuki | Blok zaciskowy do rur calowych o średnicsch: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" |  |  |  |  |
|  |  |  | Blok zaciskowy do rur metrycznych: 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Korpus do kielichowania |  |  |  |  |
|  |  |  | Tworzenie kielichów 45° metrycznych lub calowych |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 22. | Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej (5.4- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Ciągłość połączeń ochronnych |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezystancja izolacji po stronie DC |  |  |  |  |
|  |  |  | Napięcie otwartego obwodu Uoc |  |  |  |  |
|  |  |  | Prąd zwarcia Isc |  |  |  |  |
|  |  |  | Prądy pracy i mocy po stronie DC i AC |  |  |  |  |
|  |  |  | Pomiary z wykorzystaniem miernika nasłonecznienia oraz miernika temperatury modułu PV (w zestawie) |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw montażowy dla miernika nasłonecznienia i miernika temperatury modułu PV |  |  |  |  |
|  |  |  | Pomiar prądu, napięcia i mocy po stronie AC |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| Część 6 |  |  | OPIS ELEMENTÓW | TAK | NIE | INNE (OPIS) |  |
| 1. | Głośniki (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 4 sztuki | Głośniki średnio-niskotonowe – 2 sztuki |  |  |  |  |
|  |  |  | – para głośników samochodowych klasy średnio-niskotonowej (wooferów) o średnicy znamionowej 165 mm (z tolerancją +/- 5 mm), |  |  |  |  |
|  |  |  | – moc znamionowa RMS nie mniejsza niż 125 W, |  |  |  |  |
|  |  |  | – pasmo przenoszenia mieszczące się w zakresie co najmniej 50 Hz – 5000 Hz, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wysoka efektywność (skuteczność) na poziomie min. 88 dB, |  |  |  |  |
|  |  |  | – konstrukcja membrany wykonana z lekkich i sztywnych materiałów kompozytowych (np. polimerów z domieszką włókien), zapewniająca minimalne zniekształcenia, |  |  |  |  |
|  |  |  | – kosz głośnika wykonany z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym lub odlewu, o konstrukcji zoptymalizowanej pod kątem przepływu powietrza i chłodzenia cewki, |  |  |  |  |
|  |  |  | – zestaw powinien zawierać zintegrowane gniazda przyłączeniowe typu "plug and play" lub terminale umożliwiające stabilny montaż w instalacjach car-audio. |  |  |  |  |
|  |  |  | Głośniki średniotonowe – 2 sztuki |  |  |  |  |
|  |  |  | – para głośników samochodowych średniotonowych o średnicy znamionowej 80 mm (z tolerancją +/- 5 mm), |  |  |  |  |
|  |  |  | – moc znamionowa RMS nie mniejsza niż 90 W, |  |  |  |  |
|  |  |  | – pasmo przenoszenia mieszczące się w zakresie co najmniej 200 Hz – 6000 Hz, |  |  |  |  |
|  |  |  | – efektywność (skuteczność) na poziomie min. 92 dB , |  |  |  |  |
|  |  |  | – membrana wykonana z materiałów o wysokim tłumieniu wewnętrznym (np. papier powlekany lub kompozyt), |  |  |  |  |
|  |  |  | – kompaktowa obudowa/kosz o niskim profilu montażowym, ułatwiająca instalację w fabrycznych miejscach montażowych (np. deska rozdzielcza lub słupki), |  |  |  |  |
|  |  |  | – system napędowy oparty na magnesie neodymowym lub wysokowydajnym ferrycie, zapewniający precyzyjne odtwarzanie pasma średniego |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 2. | Kamery do monitoringu wewnętrznego (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 10 sztuk | 1. Przetwornik i parametry obrazu: |  |  |  |  |
|  |  |  | Typ przetwornika: minimum 1/2,8" progresywny CMOS. |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozdzielczość: minimum 8 Mpx (3840 × 2160 pikseli). |  |  |  |  |
|  |  |  | Czułość: kolor: minimum 0,007 lux przy F1.0 (AGC wł.); czarno-biały: 0 lux przy włączonym oświetlaczu IR. |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcje poprawy obrazu: szeroki zakres dynamiki (WDR), cyfrowa redukcja szumów (3D DNR), możliwość ustawienia trybu korytarzowego oraz definiowania minimum 6 masek prywatności. |  |  |  |  |
|  |  |  | Migawka elektroniczna: w zakresie od 1/5 do 1/20000 s. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Optyka i pole widzenia: |  |  |  |  |
|  |  |  | Obiektyw: typu motozoom (mocowanie M14) o ogniskowej 2 mm (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Przysłona: minimum F2,4. |  |  |  |  |
|  |  |  | Kąt widzenia: horyzontalnie minimum 180°, wertykalnie minimum 91°. |  |  |  |  |
|  |  |  | Minimalna odległość od obiektu: 0,6 m (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Doświetlenie i odstraszanie: |  |  |  |  |
|  |  |  | System doświetlania: Hybrydowy (diody podczerwieni IR oraz diody światła białego/ciepłego). |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasięg doświetlenia: IR do 25 m, światło ciepłe do 15 m. |  |  |  |  |
|  |  |  | Aktywne odstraszanie: wbudowane diody ostrzegawcze (minimum 1 czerwona i 1 niebieska). |  |  |  |  |
|  |  |  | Audio: wbudowany głośnik oraz mikrofon (dwukierunkowa komunikacja). |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Funkcje Inteligentne (AI): |  |  |  |  |
|  |  |  | Kamera musi posiadać wbudowaną analitykę obrazu obejmującą: detekcję pieszych i pojazdów (SMD), wykrywanie wtargnięcia, przekroczenie linii, liczenie przekroczeń, mapę ciepła, detekcję rzadkich dźwięków oraz funkcję aktywnego odstraszania po wykryciu zdarzenia. |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Rejestracja i sieć: |  |  |  |  |
|  |  |  | Kompresja: H.265 / H.264. |  |  |  |  |
|  |  |  | Strumieniowanie: główny strumień min. 30 fps przy 8 Mpx; drugi strumień min. 20 fps przy VGA. |  |  |  |  |
|  |  |  | Pamięć lokalna: slot na kartę microSD z obsługą kart do 256 GB. |  |  |  |  |
|  |  |  | Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100BASE-T). |  |  |  |  |
|  |  |  | Protokoły i integracja: Pełna zgodność ze standardem ONVIF (Profile S/G/T) oraz API. Wsparcie dla IPv4 i IPv6. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Budowa i warunki pracy: |  |  |  |  |
|  |  |  | Obudowa: wykonana z metalu, o stopniu szczelności minimum IP67. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary: 116,5 × 116,5 × 97,7 mm (tolerancja +/- 3%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Masa: 587,5 g (tolerancja +/- 5%). |  |  |  |  |
|  |  |  | Warunki środowiskowe: praca w temperaturze od -35°C do +60°C przy wilgotności do 95%. |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Zasilanie: |  |  |  |  |
|  |  |  | Sposób zasilania: DC 12 V lub PoE (standard IEEE802.3af). |  |  |  |  |
|  |  |  | Pobór mocy: maksymalnie 12 W. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 3. | Rejestrator do nagrań wizyjnych (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 2 sztuki | Rejestrator 16-kanałowy – 1 sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  | – sieciowy rejestrator wideo obsługujący do 16 kanałów IP o rozdzielczości do 12 MP, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wyposażony w zaawansowaną analitykę obrazu opartą na algorytmach głębokiego uczenia, umożliwiającą klasyfikację obiektów (rozpoznawanie ludzi i pojazdów) oraz redukcję fałszywych alarmów, |  |  |  |  |
|  |  |  | – obsługa do 4 dysków twardych SATA o pojemności do 10 TB każdy, |  |  |  |  |
|  |  |  | – parametry kodowania i kompresji obrazu: H.265+, H.265, H.264+, H.264, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wydajność wejściowa (incoming bandwidth) na poziomie min. 160 Mbps oraz wyjściowa min. 160 Mbps, |  |  |  |  |
|  |  |  | – interfejsy wideo: wyjście HDMI obsługujące rozdzielczość 4K oraz niezależne wyjście VGA, |  |  |  |  |
|  |  |  | – złącza dodatkowe: min. 2 porty Ethernet (RJ-45 10/100/1000 Mbps), wejścia/wyjścia alarmowe (min. 16/4) oraz wejście/wyjście audio, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary obudowy: 445 × 400 × 71 mm (z tolerancją +/- 5 cm), przystosowany do montażu w szafie teleinformatycznej. |  |  |  |  |
|  |  |  | Rejestrator 32-kanałowy – 1 sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  | – sieciowy rejestrator wideo obsługujący do 32 kanałów IP o rozdzielczości do 12 MP, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wyposażony w funkcję inteligentnej analizy wideo (rozpoznawanie twarzy, detekcja ruchu z klasyfikacją obiektów: człowiek/pojazd), |  |  |  |  |
|  |  |  | – obsługa do 2 dysków twardych SATA (min. 32GB), |  |  |  |  |
|  |  |  | – wsparcie dla nowoczesnych standardów kompresji obrazu: H.265+, H.265, H.264+, H.264, |  |  |  |  |
|  |  |  | – parametry pasma: przepustowość przychodząca min. 256 Mbps oraz wychodząca min. 160 Mbps, |  |  |  |  |
|  |  |  | – interfejsy wyjściowe: HDMI (rozdzielczość do 4K) oraz VGA, |  |  |  |  |
|  |  |  | – złącza komunikacyjne: 1 port Ethernet (RJ-45 10/100/1000 Mbps), porty USB oraz dwukierunkowe audio, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary urządzenia: 385 × 315 × 52 mm (z tolerancją +/- 5 cm), zapewniające stabilną pracę w trybie ciągłym (24/7). |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 4. | Wzmacniacz audio – sterofoniczny (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny z wbudowanymi funkcjami sieciowymi i strumieniowymi, |  |  |  |  |
|  |  |  | – moc wyjściowa na poziomie min. 60 W na kanał przy obciążeniu 8 Ohm (klasa AB), |  |  |  |  |
|  |  |  | – wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) wysokiej rozdzielczości, obsługujący pliki muzyczne do 24-bit/192 kHz oraz formaty DSD, |  |  |  |  |
|  |  |  | – szeroka gama złącz cyfrowych: min. 1x HDMI (z obsługą kanału zwrotnego ARC), 1x optyczne oraz 1x koaksjalne, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wyposażenie w wejście analogowe dedykowane dla gramofonów (przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek typu MM), |  |  |  |  |
|  |  |  | – zintegrowane moduły łączności bezprzewodowej: Wi-Fi (dwuzakresowe), Bluetooth oraz obsługa standardów przesyłania strumieniowego (np. AirPlay 2, Spotify Connect), |  |  |  |  |
|  |  |  | – możliwość sterowania za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej oraz dostęp do popularnych serwisów muzycznych online, |  |  |  |  |
|  |  |  | – panel przedni wyposażony w czytelny wyświetlacz oraz regulację tonów (niskie, wysokie) i balansu, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary urządzenia: 442 x 129 x 431 mm (z tolerancją +/- 5 cm), |  |  |  |  |
|  |  |  | – kolorystyka: czarna, wykończenie o wysokim standardzie estetycznym, pasujące do nowoczesnych wnętrz. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 5. | Wzmacniacz (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | – wielokanałowy wzmacniacz samochodowy (min. 6 kanałów) pracujący w wysokowydajnej klasie GD, |  |  |  |  |
|  |  |  | – zintegrowany 8-kanałowy procesor sygnałowy (DSP) umożliwiający zaawansowaną konfigurację dźwięku za pomocą dedykowanego oprogramowania, |  |  |  |  |
|  |  |  | – moc wyjściowa RMS: min. 4 x 65 W przy 4 Ohm dla kanałów głównych oraz min. 2 x 90 W przy 4 Ohm (lub 2 x 160 W przy 2 Ohm) dla kanałów dedykowanych pod subwoofery, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wyposażenie w inteligentne wejście wysokopoziomowe z systemem zabezpieczającym przed błędami fabrycznej diagnostyki radia, |  |  |  |  |
|  |  |  | – zintegrowane gniazdo rozszerzeń (np. typu MEC) umożliwiające dodanie modułów komunikacyjnych (np. Bluetooth Audio Streaming lub USB Audio), |  |  |  |  |
|  |  |  | – optyczne wejście cyfrowe w standardzie SPDIF oraz wyjście liniowe dla dodatkowego wzmacniacza zewnętrznego, |  |  |  |  |
|  |  |  | – funkcja automatycznego oszczędzania energii oraz pełna kompatybilność z systemami Start-Stop, |  |  |  |  |
|  |  |  | – wymiary urządzenia: 46 x 130 x 153 mm (z tolerancją +/- 5 cm), |  |  |  |  |
|  |  |  | – kompaktowa obudowa wykonana z materiałów o wysokiej przewodności cieplnej, umożliwiająca montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 6. | Monitor odsłuchowy aktywny (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Typ urządzenia: Aktywny, dwudrożny monitor sceniczny (odsłuch) z bi-ampingiem. |  |  |  |  |
|  |  |  | Moc wyjściowa: minimum 200 W (moc szczytowa/systemowa). |  |  |  |  |
|  |  |  | Głośnik niskotonowy (woofer): średnica 12 cali (30 cm), zapewniający głęboki bas i dużą siłę akustyczną. |  |  |  |  |
|  |  |  | Głośnik wysokotonowy (tweeter): driver ciśnieniowy 1 cal, zapewniający czystą reprodukcję wysokich tonów. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wzmacniacz: Technologia klasy D (zapewniająca dużą moc przy niskiej wadze urządzenia i minimalnym nagrzewaniu się). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wbudowany regulowany filtr antysprzężeniowy (Feedback Filter). |  |  |  |  |
|  |  |  | Zintegrowany limiter chroniący głośniki przed przesterowaniem. |  |  |  |  |
|  |  |  | Panel sterowania i wejścia: |  |  |  |  |
|  |  |  | Wejście mikrofonowe/liniowe (XLR/Jack) z niezależną regulacją głośności. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-pasmowa korekcja barwy dźwięku (EQ: Low, Mid, High) dla optymalnego dostosowania brzmienia na scenie. |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyjście liniowe (Link) do podłączenia kolejnych zestawów głośnikowych. |  |  |  |  |
|  |  |  | Obudowa: |  |  |  |  |
|  |  |  | Konstrukcja trapezowa, zoptymalizowana do pracy jako odsłuch podłogowy. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zintegrowane gniazdo 35 mm do montażu na statywie kolumnowym (możliwość pracy jako system nagłośnieniowy PA). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wytrzymała maskownica stalowa chroniąca głośniki. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie: Wbudowany zasilacz impulsowy o niskim poborze energii. |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |
| 7. | Kompaktowy soundbar z dźwiękiem przestrzennym (5.5- pozycja budżetowa we wniosku o dofinansowanie, inf. Dla zamawiającego) | 1 sztuka | Łączność bezprzewodowa: Bluetooth |  |  |  |  |
|  |  |  | Dekodery dźwięku: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD, LPCM |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaje wejść: USB, HDMI, HDMI eARC, wejście optyczne, wejście audio, wyjście subwoofera |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcje dodatkowe: tryby dźwięku (film, muzyka, nocny, czysty) |  |  |  |  |
|  |  |  | Kanały: 2.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Kolor: czarny |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary: maksymalnie 7 × 90 × 12 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | Waga: maksymalnie 5 kg |  |  |  |  |
|  |  |  | Odtwarzane nośniki: USB (MP3) |  |  |  |  |
|  |  |  | Pobór mocy: min. 40 W |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie: sieciowe |  |  |  |  |
|  |  |  | Dołączone akcesoria: kabel HDMI, pilot, kabel optyczny, akcesoria montażowe do ściany |  |  |  |  |
|  |  |  | Model : ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Zdjęcie(jeśli sprzęt nie posiada modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację) |  |  |  |  |

………………………………...					………………………………………………………..

| Miejsce i data | (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* |
| --- | --- |

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 
w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Za podpis uznaje się podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby.

Za osobę upoważnioną uznaje się osobę figurującą lub osoby figurujące w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu.