Kraków, dnia 09.04.2026r.

ZAPYTANIE OFERTOWE I ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę zestawu do mikroiniekcji Zebrafish w laboratorium symulacyjnym badań farmakologicznych i toksykologicznych  w związku z realizacją projektu pt. „Doskonały Uniwersytet - kształcenie dla gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie na podstawie umowy nr FERS.01.05-IP.08-0301/23-00.

Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 1320).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do mikroiniekcji Zebrafish w laboratorium symulacyjnym badań farmakologicznych i toksykologicznych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane zawiera Załącznik A do Formularza oferty tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część niniejszego zapytania i zaproszenia.

- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, wyładunek, wniesienie wskazanym przez Zamawiającego miejscu (wszystkie elementy niezbędne do pełnego użytkowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem dostarcza Wykonawca), serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowy zestaw, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku.

- Miejscem dostawy jest: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9 , 30-688 Kraków

- Dostawa ma zostać zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika.

- Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wskazane w pkt IV.3

8.Wraz z dostawą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

- instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej,

- kartę gwarancyjną zgodną z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej.

9. Zamawiający wymaga udzielania min. 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

10. Świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta lub autoryzowany serwis producenta w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia. Czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia (przesłanego np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia. W razie niemożności usunięcia wady/usterki w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu. Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 14 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia wady (przesłanego np. faxem lub mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia.

11. W przypadku gdy termin naprawy się wydłuży Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w dwudziestym dniu roboczym zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż zamawiany na koszt Wykonawcy. W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawą, wysyłką, uruchomieniem sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca.

12. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył nowe urządzenia lub dokonał istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy nowego lub naprawionego. Zapis ten dotyczy również odpowiednio części lub elementu urządzenia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek wady przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

13.W przypadku trzykrotnej usterki tego samego elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tegoż elementu na nowy na własny koszt. W przypadku gdy sumaryczny czas napraw przedmiotu umowy przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy na własny koszt. Wymiana powinna nastąpić w terminie do 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego.

14.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w pkt VIII.

15.Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego), 38510000-3 – Mikroskopy, 38600000-1 – Przyrządy optyczne

II.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA, O ILE WARUNKI TE SĄ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:  Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania;

  - Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 507 z późn. zm.), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:

5.1.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

5.1.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

5.1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zamawiający, w celu potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia (stosowne oświadczenie zostało zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

6.W postępowaniu obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

III. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1.1.Cena brutto – 80 %

1.2.Gwarancja- 20%

1.3 Jeżeli Wykonawca w treści oferty nie wskaże ceny oferty lub zdefiniuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, Zamawiający będzie zobligowany odrzucić jego ofertę, jako niezgodną z postanowieniami zapytania ofertowego.

1.4.Jeżeli Wykonawca w treści oferty nie wskaże oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji a w konsekwencji w tym kryterium otrzyma 0 pkt.

2. Punkty przyznawane za kryterium cena brutto będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cnaj : Co) x 100

gdzie:

C - liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cnaj - najniższa cena spośród ważnych ofert,

Co - cena podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie tego kryterium wynosi 100.

3.Punkty przyznawane w ramach kryterium gwarancja będą liczone wg następującego wzoru:

G = ((Go-12)/12) x 100

gdzie:

G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję na całość zamówienia w miesiącach,

Go - gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

Okres gwarancji na całość zamówienia udzielony ponad 24 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 24 miesięczny, natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 12 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 pkt i nie będzie on podstawiany do wzoru. Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w ramach kryterium gwarancja wynosi 100.

4. Punkty przyznane w ramach kryterium oceny zostaną następnie odpowiednio przemnożone przez wartość wskazaną jako waga tego kryterium, a następnie zsumowane. Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

5. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

6. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny i jej istotnych części składowych.

IV. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (na Formularzu Ofertowym, odpowiednio do treści  wzoru zamieszczonego w załączniku 1 do Zapytania), obejmującą całość zamówienia i winien skalkulować cenę dla całości oferowanego przedmiotu zamówienia.

2.Oferty należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności – BK2021, w terminie do 17.04.2026r. do godz. 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty w Bazie Konkurencyjności. Oferta złożona po terminie nie będzie oceniana - zostanie odrzucona.

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

- wypełniona tabela parametrów- załącznik A  (Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane)

- certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 215) lub równoważne, przy czym Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia. Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia,

-dokumenty wskazujące na podjęcie działań zmierzających do ochrony środowiska, np. dokumenty potwierdzające wypełnienie postanowień dyrektywy RoHS lub dyrektywy WEEE (dokumenty te mogą stanowić wspomniane wyżej certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zawierające odniesienia do wymienionych dyrektyw) lub certyfikat ISO 14001 lub ACT Environmental Impact Factor label lub równoważne. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim.

- w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa - przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać karty katalogowe  lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści zapytania.

4. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo jako skan podpisanych dokumentów.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca musi zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021. Odstąpienie od wspomnianej komunikacji jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021, w takim przypadku Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: anita.lubas@uj.edu.pl oraz adresu e-mail Wykonawcy wskazanego w formularzu oferty.

- Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewidział podziału zamówienia na części, ponieważ przedmiot zamówienia stanowi w pełni zintegrowany system badawczy wymagający ścisłej współpracy wszystkich komponentów. Zestaw do mikroiniekcji jest jednolitym rozwiązaniem technologicznym, obejmującym m.in. mikroskop, mikromanipulator, mikroiniektor, system obrazowania z kamerą i oprogramowaniem oraz komputer do archiwizacji danych, które tworzą nierozerwalną całość. Z uwagi na stosowanie przez producentów dedykowanych rozwiązań technicznych i własnych standardów, nie jest możliwe zapewnienie pełnej kompatybilności i prawidłowego działania systemu przy łączeniu elementów od różnych dostawców.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

- Zamawiający przewiduje możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, jak również złożenia, wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt IV. 3 jeżeli Wykonawca nie złożył ich wraz z ofertą lub są niekompletne.

- Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki rachunkowe lub pisarskie, bądź inne omyłki niepowodujące istotnych zmian jej treści, bez konieczności wyrażania zgody przez Wykonawcę, niezwłocznie informując go o dokonanej poprawie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niemniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu, odpowiednie zastosowanie mają zapisy Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), w związku z art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

      - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

      - Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków, pokój nr 27. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu +4812 663 12 25.

      - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w następujących celach:

  - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym zapytaniem i zaproszeniem do złożenia ofert,

  - zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO¬ w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania lub działających na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy,

  - wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących realizację umowy z Kontrahentem ¬ w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO -w przypadku osoby wskazanej przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy;

  - wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,

  - wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy, w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

  - wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

      - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy Pzp.

      - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 ustawy Pzp, przy czym udostępnieniu nie podlegają dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli przedsięwzięcia współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo trwałości takiego przedsięwzięcia bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych przedsięwzięć.

      - Posiada Pani/Pan prawo do:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

      - Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO.

      - Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, mogą zostać udostępnione, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

      - Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

      - W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyżej, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego w pkt 8 lit. b) powyżej, do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.

      - Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c) powyżej, polegającego na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz również po postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VIII. WZÓR UMOWY

UMOWA nr …………………………..

zawarta w dniu .............r. w Krakowie pomiędzy:

Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie,

z siedzibą: ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków,

NIP: 6750002236, REGON 000001270-00040,

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

...................................................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

................................................................................

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

o treści następującej:

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 PLN netto, do której nie stosuje przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.), zawarto Umowę (dalej „Umowa”) o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje zestaw do mikroiniekcji Zebrafish w laboratorium symulacyjnym w związku z realizacją projektu pt. „Doskonały Uniwersytet - kształcenie dla gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie na podstawie umowy nr FERS.01.05-IP.08-0301/23-00, w konfiguracji i o parametrach zgodnych z ofertą z dnia ...............,

2.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, nieużywanego, niepowystawowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2025 r.

3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt urządzenie objęte przedmiotem umowy, własnym transportem do wskazanego w § 2 ust. 4 miejsca dostawy i we wskazanych przez Zamawiającego w § 2 ust. 4 godzinach.

4.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla należytego zrealizowania umowy.

5.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak i osób trzecich szkody w wyniku działań albo zaniechań osób, którymi Wykonawca się posługuje w związku z realizacją niniejszej umowy.

6.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, środki, sprzęt do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz dysponuje stosowną bazą do wykonania umowy.

7.Jeżeli w ofercie Wykonawcy przewidziany został udział Podwykonawców, zawarcie umowy o podwykonawstwo nie wpływa na treść zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego w odniesieniu do wykonania tej części przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym zakresie, jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy.

8.Wykonawca oświadcza, iż dotrzyma umówionych terminów oraz wykona umowę przy zachowaniu należytej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności.

9.Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż dochowane zostaną przez niego wszelkie parametry oraz wymagania i warunki techniczne, funkcjonalne i jakościowe, a zarazem zapewniona będzie wzajemna kompatybilność elementów zestawu do mikroiniekcji Zebrafish, gwarantująca prawidłowe wykorzystanie i współdziałanie wszystkich części po ich dostawie i przygotowaniu do użytkowania, w szczególności w przypadku zaoferowania części akcesoriów, elementów, itp. równoważnych w stosunku do opisanych w zapytaniu ofertowym.

10.W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji zestawu do mikroiniekcji Zebrafish wchodzących w skład przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza zmianę na ich odpowiedniki o takich samych lub lepszych parametrach jak asortyment wycofany (zawieszony) z produkcji, za cenę nie wyższą niż podana w ofercie, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, na zasadach wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksu cywilnego, bez konieczności zmiany postanowień niniejszej umowy.

§ 2

Termin i warunki dostawy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy w terminie do 12 tygodni od daty zawarcia umowy tj. do dnia …..

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczy przedmiot umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą, wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych. Strony uznają, że dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM, wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy z zastrzeżeniem zachowania terminu wskazanego w ust. 1.

- Dostawa wraz z innymi czynnościami objętymi umową zostanie zrealizowana w dni robocze (za dni robocze nie jest uznawany dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota) w godzinach 08:00 do 13:00.

Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków

- Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy dostarczyć i wykonać inne czynności objęte niniejszą umową w ramach wynagrodzenia umownego, własnym transportem, do wskazanego w niniejszej umowie miejsca dostawy, w dniach i godzinach wskazanych w § 2 ust. 4, oraz sprawdzić kompletność dostawy, prawidłowość wykonanych innych czynności objętych umową i podpisać w obecności pracownika Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Rozładunek i wniesienie przedmiotu umowy oraz wszelkie inne czynności objęte umową w miejscu przeznaczenia odbywać się będzie przez osoby zaangażowane przez Wykonawcę.

- Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

- Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe u Zamawiającego jak i osób trzecich szkody, spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie dostawy dostarczyć:

- instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej

- kartę gwarancyjną zgodną z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej

- W sprawach dotyczących realizacji umowy osobami upoważnionymi do kontaktów są:

- ze strony Zamawiającego: ……………………….

- ze strony Wykonawcy: ……………………

- Strony dopuszczają możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 11 w przypadku zmian organizacyjno-kadrowych. Zmiana osób, o których mowa wyżej, nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie wzajemnego powiadomienia na zasadach wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksu cywilnego.

3

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Cena ofertowa, stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie całości zobowiązań wynikających z umowy wynosi: Za łączną kwotę netto: ……….……… zł plus należny podatek VAT w wysokości ...... %, tj. …… zł co daje kwotę ........................ zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………r. *

- Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera całość kosztów Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w szczególności: wartość przedmiotu umowy, VAT, cło, koszt odprawy celnej, koszty dostawy, transportu, opakowania, wyładunku, wniesienia, ustawienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, serwisu gwarancyjnego jak i świadczenie usług gwarancyjnych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy nr ……………….. w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

4. Z dniem wejścia w życie obowiązku fakturowania przez Wykonawcę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), faktury wystawiane na rzecz Zamawiającego będą sporządzane w formie ustrukturyzowanej i przekazywane za pośrednictwem KSeF.

4a. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w strukturze logicznej faktury następujących danych:

Nabywca usługi (pole „Podmiot2”):

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

NIP: 675-000-22-36

e-mail: anita.lubas@uj.edu.pl

Odbiorca faktury (w KSeF występujący w pozycji „Podmiot Inny” [Podmiot3]):

identyfikator wewnętrzny (tzw. IDWew): 6750002236-92035

nazwę jednostki organizacyjnej UJ CM: CM Dział Aparatury

4b. Po wystawieniu faktury w KSeF Wykonawca prześle na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 2a, numer identyfikujący w systemie KSeF.

4c. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się datę nadania jej numeru identyfikującego w systemie KSeF, z zastrzeżeniem ust. 4d i 4e.

4d. W przypadku wystąpienia awarii KSeF, o której mowa w art. 106ne ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z nabywcą sposobu dostarczenia wystawionej faktury w trybie offline zgodnie z art.106nf ust.2.

4e. W przypadku wystąpienia całkowitej awarii KSeF, o której mowa w art. 106ne ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług faktury powinny być doręczane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej faktura.dz@cm-uj.krakow.pl Termin płatności biegnie od daty faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego.

4f. W przypadku stwierdzenia błędu w otrzymanej fakturze w terminie 5 dni roboczych od daty przesłania faktury ustrukturyzowanej Zamawiający jest uprawniony do wystosowania żądania korekty faktury przez Wykonawcę i wystawienia jej z prawidłowymi danymi. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, bieg terminu płatności rozpoczyna się z dniem dostarczenia przez Wykonawcę faktury uwzględniającej uwagi zgłoszone w żądaniu korekty faktury.

4g. W przypadku przesyłania dokumentacji uzupełniającej do faktury (załączników) drogą elektroniczną, Wykonawca technicznie powiąże te dokumenty z fakturą poprzez wskazanie nadanego jej numeru w KSeF  w tytule wiadomości e-mail.

4h. Fakturę poza KSeF należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, NIP: PL 6750002236

Płatnik: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

i dostarczyć do Zamawiającego zgodnie z deklaracją Wykonawcy, o której mowa poniżej:

- w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem doręczenia na adres: Dział Zaopatrzenia, Sekcja Aparatury, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, *

- w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres: faktura.dz@cm-uj.krakow.pl (wskazany przez Zamawiającego),*

- w formie strukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania: DUNS 422178194, ,*

- w formie ustrukturyzowanej faktury wystawionej za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) *

*niepotrzebne skreślić

Dla uznania faktury za prawidłowo wystawioną powinna ona zawierać, obok elementów prawem wymaganych, wskazanych w ofercie i niniejszej umowie, w tym w szczególności w § 2 ust. 2h, numer umowy, a wartość zamówienia na fakturze musi być zgodna z treścią oferty.

W przypadku, jeśli faktura nie będzie prawidłowo wystawiona, w tym nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia odpowiedniego dokumentu korygującego w zakresie braków lub nieprawidłowości wskazanych przez Zamawiającego. Za datę otrzymania faktury uznana zostanie data wpływu dokumentu korygującego, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

5.Miejscem płatności jest bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia przelewu przez Zamawiającego.

6.Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku vat* (niepotrzebne skreślić)

7.Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 1 numer rachunku został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”), oraz, że nr rachunku bankowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

8.W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze a rachunkiem wskazanym na „Białej liście”, Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek wskazany na „Białej liście” jako rachunek Wykonawcy. Zapłata na rachunek wskazany na „Białej liście” jako rachunek Wykonawcy skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

9.W razie braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy na „Białej liście”, Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym powiadomienia organów administracji karno-skarbowej.

10.W razie poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w związku z błędnym

podaniem numeru rachunku bankowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z błędnym wskazaniem numeru rachunku bankowego.

11.Zamawiający informuje, że zastosuje przy rozliczeniu faktury mechanizm podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Postanowień zdania 1 nie stosuje się, gdy przedmiot umowy stanowi czynność zwolnioną z podatku VAT albo jest on objęty 0% stawką podatku VAT.

12.Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w zakresie adresów jednostek lub adresów mailowych lub adresu PEF wskazanych w ust. 5 w przypadku zmian organizacyjnych. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wymagają wzajemnego pisemnego powiadomienia na zasadach wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksu cywilnego i konieczności zmiany postanowień niniejszej umowy.

§ 4

Gwarancja i rękojmia

  - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczy przedmiot umowy zgodny z umową, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą oraz wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania rękojmi lub gwarancji.

  - Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru na okres: …… miesięcy na przedmiot zamówienia,

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli wady ujawnią się w terminie określonym w ust. 2.

  - Serwis gwarancyjny, realizowany przez producenta lub autoryzowany serwis producenta, wykonywać będzie dla przedmiotu umowy: ........................................................................................................................................................................, tel.: ..................................................................................... , e-mail: ..........................................................

- Wykonawca będzie świadczyć serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania przedmiotu umowy, w okresie gwarancji:

- czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia (przesłanego np. faxem lub mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia. W razie niemożności usunięcia wady/usterki w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu,

- czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 14 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia wady (przesłanego np. faxem lub mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia.

c) w przypadku gdy termin naprawy się wydłuży Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w dwudziestym dniu roboczym zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż zamawiany na koszt Wykonawcy. W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawą, wysyłką, uruchomieniem sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył nowe urządzenie lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy nowego lub naprawionego. Zapis ten dotyczy również odpowiednio części lub elementu przedmiotu umowy. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

- W przypadku trzykrotnej usterki tego samego elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tegoż elementu na nowy na własny koszt. W przypadku gdy sumaryczny czas napraw przedmiotu umowy przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy na własny koszt. Wymiana powinna nastąpić w terminie do 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wyprodukowany nie wcześniej niż 2025 r., nie ma wad, nie jest obciążony roszczeniami osób trzecich i jest zgodny oraz spełnia wszystkie obowiązujące normy prawne, bezpieczeństwa, przepisów polskich i UE.

- Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających w gwarancji lub rękojmi, w szczególności w przypadku nieusunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie, Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do powierzania usunięcia wad oraz szkód nimi spowodowanych osobom trzecim, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę (wykonanie zastępcze), z jednoczesnym zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń z rękojmi i gwarancji także po upływie terminów określonych w ust. 2 i 8, jeżeli zgłaszał i reklamował wady i usterki przed upływem tych terminów.

- Koszty realizacji obowiązków i działań organizacyjnych Wykonawcy określonych w niniejszym paragrafie związanych ze świadczeniem ich poza miejscem wykonania umowy ponosi wyłącznie Wykonawca.

§ 5

Odstąpienie od umowy

            - Niezależnie od przypadków uregulowanych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Wykonawcy, w przypadku:

- powzięcia informacji o ogłoszeniu przez Wykonawcę likwidacji lub wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie niniejszej umowy,

- powzięcia informacji, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy,

- dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy nieodpowiadającego jej treści,

- w przypadku gdy termin zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji przekroczy 3 tygodnie w stosunku do terminów określonych w umowie,

- jeżeli wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość co najmniej równowartości 30% wartości umownej brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy,

- w innych przypadkach określonych w niniejszej umowie lub wynikających z obowiązujących przepisów ustawy – Kodeks cywilny.

            - Oświadczenie o odstąpieniu powinno być dokonane w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności skutkującej odstąpieniem w formie pisemnej na zasadach wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.

            - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

            - Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

§ 6

Kary umowne

            - Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy poprzez zapłatę kar umownych.

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 3 ust. 1.

- za brak reakcji serwisu gwarancyjnego w terminie o którym mowa w § 4 ust. 5 lit. a) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1, za każdą godzinę zwłoki.

- za brak wymiany urządzenia lub jego elementu w terminie  o którym mowa § 4 ust. 6 w wysokości i 0,05% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki

            - Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

            - Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zwłoki Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

            - Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

            - Naliczone kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, z którego można by dokonać potrącenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej zapłaty na podstawie noty księgowej.

§ 7

Zmiany umowy

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w następujących przypadkach i zakresach:

- zmiana terminu obowiązywania umowy lub innych postanowień umowy (zmiana sposobu wykonywania umowy, zmiana zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia wykonawcy, zmiana sposobu doręczania pomiędzy stronami dokumentacji związanej z realizacją umowy) wywołane wystąpieniem siły wyższej lub wystąpieniem skutków już występującej siły wyższej (np. epidemii COVID - 19) mające bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania niniejszej umowy; siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego i jego podwykonawców problemów organizacyjnych, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonywania niniejszej umowy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, ogłoszone stany wyjątkowe, ogłoszone stany zagrożenia epidemicznego, ogłoszone stany epidemii,

- zmiana danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych, zmiany w KRS, wpisie do CEIDG) stron umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych),

- zmiana stosownych postanowień umowy wskutek wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy,

- zmiana numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie,

- zmiana zasad płatności wynagrodzenia umownego,

- zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy lub sposobu wykonywania umowy przez Wykonawcę wskutek zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia.

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony w formie pisemnej na zasadach wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksu cywilnego.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej na zasadach wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksu cywilnego pod rygorem nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają, dla swej ważności aneksu pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzonego własnoręcznym podpisem upoważnionych przedstawicieli Stron pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.

- Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, będą składane w formie pisemnej, na zasadach wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksu cywilnego. Dokumenty sporządzone w zwykłej formie pisemnej winny być doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym. Jednocześnie Strony ustalają, iż w razie doręczenia przesyłki poprawnie adresowanej i nieodebrania jej przez Stronę, pomimo dwukrotnego awizowania, następuje skutek doręczenia.

- W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu lub adresu poczty elektronicznej, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę w formie pisemnej, na zasadach wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksu cywilnego. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres lub adres e-mail będzie uważane za doręczone.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

- Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Forma sporządzenia umowy

- Umowa niniejsza została sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem upoważnionych przedstawicieli Stron lub w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

- Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej umowy w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten sposób dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                    				                            WYKONAWCA:

FORMULARZ OFERTY

OFERTA

dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

Nazwa (Firma) Wykonawcy – ……………………........................................................................................................

Adres Wykonawcy – …….......................................................................................................................................

Adres do korespondencji  – ……………….................................................................................................................

Tel.: - .......................................................................; E-mail: ...............................................................................;

NIP - .....................................................................; REGON - ..............................................................................;

Dotyczy: dostawy zestawu do mikroiniekcji Zebrafish w laboratorium symulacyjnym badań farmakologicznych i toksykologicznych w związku z realizacją projektu pt. „Doskonały Uniwersytet - kształcenie dla gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie na podstawie umowy nr FERS.01.05-IP.08-0301/23-00.

ja/my niżej podpisany/i:

..............................................................................................................................................................................

imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę

działając w imieniu i na rzecz:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, zgodnie z treścią zapytania i zaproszenia, ewentualnych wyjaśnień do zapytania i zaproszenia oraz jej zmian, jeżeli dotyczy: za łączną kwotę netto: ……….……… zł plus należny podatek VAT w wysokości ...... %, tj. …… zł co daje kwotę ........................ zł brutto.

- Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w pkt. V zapytania ofertowego i zaproszenia do składania ofert.

3. Deklarujemy udzielenie gwarancji na okres: ……*(minimum 12 miesięcy) miesięcy na przedmiot zamówienia, liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (wykonanej dostawy). W przypadku pozostawienie pustego miejsca Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca deklaruje 12 miesięczny okres gwarancji.

4. Deklarujemy świadczenie serwisu gwarancyjnego producenta/ów lub autoryzowanego serwisu gwarancyjnego producenta/ów w okresie gwarancji na warunkach określonych w zapytaniu i projektowanych postanowieniach umowy.

- Deklarujemy, że serwis gwarancyjny realizowany przez producenta/ów lub autoryzowany serwis gwarancyjny producenta/ów wykonywać będzie:  ........................................................................................................................................................................, tel.: ..................................................................................... , e-mail: ..........................................................

Zamawiający nie uznaje za podwykonawstwo usług serwisowych świadczonych w ramach przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi integralną część Ogłoszenia i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w razie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności faktury do 30 dni kalendarzowych, liczony od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że deklarujemy doręczenie faktury:

- w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem doręczenia na adres: Dział Zaopatrzenia UJ CM, Sekcja Aparatury, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków,*

- w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres: faktura.dz@cm-uj.krakow.pl (wskazany przez Zamawiającego),*

- w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres PEF: DUNS 422178194, ,*

- w formie ustrukturyzowanej faktury wystawionej za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) *

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału Podwykonawców */ z udziałem Podwykonawców *.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Firma (nazwa) Podwykonawcy / Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę o ile są znani na etapie składania ofert).

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu, tj. 30 dni od daty składania ofert.

- Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, na potwierdzenie czego załączamy Załącznik A  tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów, funkcji i wyposażenia oraz ich parametrów i warunków z wymaganiami Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1781), oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do dokumentacji postępowania, a ponadto oświadczamy, iż wypełniliśmy obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 507 z późn. zm.), tj.:

a) nie jesteśmy Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) nie jesteśmy Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- nie jesteśmy Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

15. Oświadczamy, iż w cenie ryczałtowej oferty uwzględniliśmy koszty i zakres całości przedmiotu zamówienia oraz, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu.

16. Oświadczamy, iż wpłata wynagrodzenia powinna być dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
o numerze konta:

…………………………………………….…………………………………

Bank: …………………………………………………….………………*

* - należy odpowiednio wypełnić

17. Oświadczamy, iż jesteśmy/nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)*.

* - niepotrzebne skreślić

18. Oświadczamy, iż osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: …………………………………….…………….……….……………..,

e-mail……………………………………………….…………….,

tel.: ………………………………………………………………….……..

19. Oświadczamy, że wybór oferty:

  - nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

  - będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy  o podatku od towarów i usług*.

* - niepotrzebne skreślić

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

(Należy wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych przedmiotem zamówienia.*

20.Załączniki:

- Załącznik A - Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 215) lub równoważne, przy czym Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia. Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim,.

-dokumenty wskazujące na podjęcie działań zmierzających do ochrony środowiska, np. dokumenty potwierdzające wypełnienie postanowień dyrektywy RoHS lub dyrektywy WEEE (dokumenty te mogą stanowić wspomniane wyżej certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zawierające odniesienia do wymienionych dyrektyw) lub certyfikat ISO 14001 lub ACT Environmental Impact Factor label lub równoważne. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.

…………………………………………………………………………..

Data i podpis osoby/osób uprawnionej/ych do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Oferenta