| L.p. | WYMAGANE Parametry techniczne | Potwierdzenie ( TAK / NIE/ PODAĆ ZAKRES) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania |  |
| 2. | Promienniki bezpośredniego działania |  |
| 3. | Napięcie zasilania 230V, 50 Hz |  |
| 4. | Moc pobierania z sieci w zakresie 50-70W |  |
| 5. | Rodzaj emitowanego promieniowania UV-C o długości fali 253,7 nm |  |
| 6. | Natężenie promieniowania UV-C o odległości 1m minimum 3,6 W/ m2 |  |
| 7. | Regulacja kąta naświetlania minimum 200° |  |
| 8. | Wymienne elementy emitujące promieniowanie UV-C |  |
| 9. | Trwałość promiennika mininimum 8000 h |  |
| 10. | Powierzchnia (zasięg) działania lampy minimum 18 m2 |  |
| 11. | Odbłyśnik wykonany z wysokojakościowego aluminium odblaskowego |  |
| 12. | Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego 1 |  |
| 13. | Typ obudowy minimum IP20 |  |
| 14. | Rodzaj pracy - ciągła |  |
| 15. | Deklaracja Zgodności CE |  |
| 16. | Typ montażu – naścienny |  |
| 17. | Termin dostawy maksymalnie 21 dni |  |
| 18. | Długość gwarancji minimum 24 miesiące |  |

SPECYFIKACJA

LAMPY BAKTERIOBÓJCZE BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA -    5 SZT