Załącznik nr 1 do postępowania

Wykonawca/pieczątka:

…………………….,dn. …………………..

………………………………………

…………………………………………

Najem pomieszczenia laboratoryjnego wraz z aparaturą badawczą:

Przedmiotem rozeznania rynku jest wynajem powierzchni laboratoryjnej wraz z aparaturą badawczą w celu prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Pomieszczenie lub jego część musi spełniać co najmniej następujące wymogi:

- powierzchnia nie mniejsza niż 30 m2 oraz nie większa niż 50 m2 zlokalizowane na parterze,

- pomieszczenie powinno znajdować się w Krakowie lub w odległości nie większej niż 35 km od Krakowa.

- bezpośredni dostęp z pomieszczenia na zewnątrz budynku,

- podłoga pokryta odporną na odczynniki chemiczne i łatwą do zmywania wykładziną,

- pomieszczenie musi mieć dostęp do wody bieżącej ciepłej i zimnej oraz bieżącej wody demineralizowanej,

- pomieszczenie powinno posiadać wyposażenie w brodzik techniczny lub stanowisko do mycia beczek lub paletopojemników,

- oświetlenie odpowiednie do pracy laboratoryjnej, spełniające wymogi BHP,

- nielimitowany dostęp do szerokopasmowego Internetu,

- stoły laboratoryjne o powierzchni nie mniejszej niż 5 m2 z nadstawkami umożliwiającymi przechowywanie odczynników i drobnego sprzętu

- blaty stołów wykonane z odpornego na odczynniki chemiczne materiału,

- zamykana na klucz szafka o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 m2,

- dostęp do toalet, w tym również do toalety dla osób z niepełnosprawnościami,

- całodobową ochronę fizyczną budynku, w którym znajduje się lokal lub jego część,

- bezpłatny parking w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, w którym znajduje się lokal lub jego część.

Ponadto, wykonawca zapewnia zamawiającemu dostęp przez cały czas trwania Umowy do następujących urządzeń, na których prowadził będzie samodzielnie prace B+R:

BADANIA POWŁOK – PRZYCZEPNOŚĆ / TWARDOŚĆ / UDAR / SCHNIĘCIE

PosiTest AT-A – automatyczny tester przyczepności

Automatyczny twardościomierz wahadłowy

Test wg König / Persoz..

Tester udarności ISO

Badanie odporności na uderzenie (np. ISO 6272).

Ołówkowy tester twardości ISO 15184

Test z rysowaniem ołówkami 6B–9H.

TQC Sheen igłowy 0–300 / 0–1000

Badanie odporności na penetrację / rysę (siła w N).

Tester ściekania i rozlewności

Przyrząd SKS-W2

Ocena stopnia wyschnięcia (pyłosuchość / dotykowo / pełne utwardzenie).

APLIKACJA I GRUBOŚĆ WARSTWY

TQC Sheen AB 4220 – aplikator próżniowy

Automatyczne nakładanie powłoki o kontrolowanej grubości.

Płyta Leneta

Kontrastowa karta testowa (czarne/białe pole) do oceny krycia.

Aplikator owalny 100–400 µm

Nakłada warstwę o określonej grubości mokrej.

DYSPERSJA / MIESZANIE / MIELENIE

Disolver

Wysokie obroty – wstępna dyspersja pigmentów i wypełniaczy.

Młyn koszowy

Rozdrabnianie pigmentu do niskiej wartości Hegmana.

Grindometry (0–100 / 50 / 25 / 15 µm)

Pomiar stopnia rozdrobnienia pigmentu.

Automatyczny grindometer

Zautomatyzowany odczyt Hegmana.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

Wiskozymetr Brookfield

Pomiar lepkości (mPa·s).

Kubki wypływowe DIN / Ford

Szybki pomiar lepkości w sekundach.

Piknometr

Dokładne oznaczenie gęstości.

Wagosuszarka

Zawartość części stałych / wilgoci.

KOLOR I WYGLĄD

Spektrofotometr

Pomiar koloru w przestrzeni Lab* – kontrola partii.

Komora świetlna (RAL / NCS / Pantone)

Ocena koloru przy różnych źródłach światła (D65, TL84 itd.).

Glosometr (20° / 60° / 85°)

Pomiar połysku.

MIKROSKOPIA

Mikroskop stereoskopowy – ocena powierzchni, pęknięć, pigmentów.

Mikroskop biologiczno-techniczny – analiza cząstek, inkluzji.

STARZENIE / STABILNOŚĆ

Komory grzewcze (40L / 150L)

Testy stabilności przy podwyższonej temp.

Suszarka IR do 160°C

Przyspieszone utwardzanie / test odporności termicznej.

Chłodziarka -20°C

Testy mrozoodporności.

Komora starzeniowa (temp + wilgotność)

Symulacja klimatu.

Komora UV

Badanie odporności na promieniowanie.

Ponadto, wykonawca zapewnia zamawiającemu ograniczoną ilość: ( należy podać max ilość np. 20kg, 5l.)

- pigmenty bazowe na testy :

sądzą CI 22766, biel CI 77891, Czerwony  CI 56110, Żółty CI 21290, Niebieski CI69800

- Etanolu kosmetycznego

- Etanolu przemysłowego do mycia

Potwierdzam spełnienie wszystkich powyższych wymagań:          …………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy