Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 29/2026/KPO/OK - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ),

Załącznik nr 1 do Oferty

LUX MED Onkologia Sp. z o.o.

ul. Szamocka 6, 01-748 Warszawa

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia – Urządzenie do rotablacji
Ilość - 	1 sztuka

wraz z wymienionymi wymaganiami widniejącymi w pkt III. Zapytania ofertowego oraz spełniającego wskazane poniżej OBLIGATORYJNE które są minimalnymi wymaganiami parametrów technicznych.

Opis kolumn tabeli – Instrukcja dla Wykonawcy

Poniższa tabela zawiera minimalne wymagania techniczne oraz wymagane informacje identyfikujące oferowany sprzęt, które muszą zostać spełnione i podane przez Wykonawcę. Tabela służy również do oceny parametrów punktowanych w ramach kryterium „Parametry techniczne” oraz Gwarancja i inne.

1. Lp.

Numer porządkowy parametru.

2. PARAMETRY WYMAGANE

Określa:

– minimalne wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione przez oferowany sprzęt oraz

– obowiązkowe informacje identyfikujące oferowany sprzęt, tj.:

– Producent oferowanego sprzętu

– Model oferowanego sprzętu

3. WARTOŚĆ WYMAGANA

Określa sposób potwierdzenia spełnienia danego parametru:
 – TAK – parametr obowiązkowy (minimalny), wymagany do spełnienia.
 – TAK, podać ... – parametr obowiązkowy (minimalny), wymagany do spełnienia i opisania wartości.
 – TAK, podać ≥ ... / ≤ ... / > ... / < ... / = ... – parametr obowiązkowy (minimalny), dla którego należy spełnić określony próg wartości. Jeżeli jednocześnie w kolumnie ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI wskazano możliwe do uzyskania punkty – oznacza to, że podana minimalna/maksymalna wartość musi zostać spełniona. Brak spełnienia tej wartości skutkuje odrzuceniem oferty. W przypadku parametrów punktowanych, spełnienie wartości ponad minimalną lub poniżej maksymalnej w określonym zakresie może wpływać na przyznanie punktów (zgodnie z kolumną ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI).

– TAK / NIE (podać) — parametr fakultatywny (nieobowiązkowy); Wykonawca może, ale nie musi go spełniać. Za spełnienie tego wymogu Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z wartościami w kolumnie ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI. Brak spełnienia tego parametru, wpisanie słowa „NIE” lub pozostawienie pustego pola spowoduje nieprzyznaniem punktów, ale nie skutkuje odrzuceniem oferty.

Wykonawca w kolumnie MIEJSCE NA INFORMACJE SPRZEDAJĄCEGO wskazuje oferowaną wartość danego parametru, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Wskazanie wartości odpowiednio wyższej lub niższej niż minimalna/maksymalna powoduje przyznanie punktów zgodnie z wartościami wskazanymi w kolumnie ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI. Spełnienie minimalnego/maksymalnego progu jest warunkiem dopuszczenia oferty. Jeżeli parametr jest punktowany, Wykonawca może uzyskać punkty odpowiednio do zadeklarowanej wartości. Niespełnienie minimalnego/maksymalnego progu skutkuje odrzuceniem oferty.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach wskazanych w opisie danego parametru.

4. MIEJSCE NA INFORMACJE SPRZEDAJĄCEGO

Wykonawca zobowiązany jest wpisać w tej kolumnie:

– TAK – dla potwierdzenia spełnienia parametru minimalnego lub podania wymaganej informacji identyfikacyjnej.

– TAK oraz podać wartość lub dane – jeżeli w kolumnie „WARTOŚĆ WYMAGANA” wskazano „podać”.

– TAK / NIE oraz podać wartość – w przypadku parametrów fakultatywnych.

Pozostawienie pustego pola lub wpisanie „NIE” dla parametrów obowiązkowych skutkuje odrzuceniem oferty.

Brak wpisu lub wpisanie „NIE” dla parametrów fakultatywnych spowoduje nieprzyznanie punktów, ale nie spowoduje odrzucenia oferty.

5. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI

Kolumna zawiera informację dla Wykonawcy, czy za dany parametr przyznawane są punkty w ramach kryterium „Parametry techniczne” lub inne kryterium np. gwarancja, a jeżeli tak – w jaki sposób.

– Dla parametrów niepunktowanych – w tej kolumnie znajduje się informacja „nie dotyczy N/D” lub „bez punktacji”.

– Dla parametrów punktowanych – w tej kolumnie podane są szczegółowe zasady przyznawania punktów (przedziały wartości i odpowiadające im punkty), np.:

24 miesiące – 0 pkt
25–26 miesięcy – 2 pkt
> 21 l/s – 10 pkt

Uwaga: Zamawiający nie dokonuje oceny oferty na podstawie tej kolumny. Ocena oferty następuje na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w kolumnie MIEJSCE NA INFORMACJE SPRZEDAJĄCEGO, przy uwzględnieniu zasad wskazanych w niniejszej kolumnie oraz w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dopuszcza tolerancję oferowanych parametrów – jeżeli w dokumentacji technicznej wskazano dopuszczalną tolerancję parametru. Dopuszczalny zakres tolerancji wynosi ±10%. Dokumentacja musi być oficjalnym dokumentem technicznym potwierdzonym przez producenta urządzenia.

W przypadku wątpliwości, czy oferowany parametr jest spełniony, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnienie parametru. Niewykazanie spełnienia parametru na żądanie Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚĆ WYMAGANA | MIEJSCE NA INFORMACJE SPRZEDAJĄCEGO (wpisać “TAK” jeżeli oferta spełnia dany parametr, a także wpisać dodatkowe informacje, o ile z opisu w kolumnie “PARAMETRY WYMAGANE” wynika taki obowiązek | ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Urządzenie do rotablacji |  |  | N/D |
| 1 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku, nowe, nieużywane | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230 V AC, 50/60 Hz | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | System umożliwiający wykonywanie aterektomii rotacyjnej | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Możliwość uzyskania obrotów w zakresie minimum od 0 do 180 000 obr/min | TAK, podać |  | bez punktacji |
| 5 | Możliwość napędzania systemu wirowego sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu minimum 5 atmosfer | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Opcja sterowania pracą urządzenia za pomocą przycisków na rękojeści | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Średnice kompatybilnych wierteł w zakresie minimum od 1,25 do 2,5 mm | TAK, podać |  | bez punktacji |
| 8 | Minimalna długość cewnika 130 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
| 9 | Minimalna długość dedykowanych prowadników 300 cm | TAK, podać |  | bez punktacji |
| 10 | Możliwość wyboru minimum dwóch sztywności prowadników | TAK |  | bez punktacji |
| 11 | Kompatybilne prowadniki z końcówką o średnicy maksymalnie 0,014” | TAK, podać |  | bez punktacji |
| 12 | Długość prowadników minimum 20 mm | TAK, podać |  | bez punktacji |
| 13 | Sygnalizacja alarmowa w przypadku nagłego spadku prędkości wirowej | TAK |  | bez punktacji |
| 14 | Przeglądy techniczne zgodnie z interwałami producenta wykonywane w czasie obowiązywania gwarancji w cenie zakupu | TAK |  | bez punktacji |
| 15 | Na oferowany sprzęt należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj. : - deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi oferowanego sprzętu, wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych - certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu) - dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych - materiały producenta dotyczące przedmiotu zamówienia, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia | TAK |  | bez punktacji |
| 16 | Menu w języku polskim | TAK |  | bez punktacji |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | bez punktacji |
| 18 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK, podać |  | 24 miesiące – 0 pkt 25–26 miesięcy – 2 pkt 27–28 miesięcy – 4 pkt 29–30 miesięcy – 6 pkt 31–32 miesiące – 8 pkt 33–34 miesiące – 10 pkt 35–36 miesięcy – 15 pkt |
| 19 | Producent oferowanego sprzętu | TAK, podać |  | bez punktacji |
| 20 | Model oferowanego sprzętu | TAK, podać |  | bez punktacji |

Materiał producenta / potwierdzenie parametrów:

- W celu weryfikacji wymagań określonych w niniejszym SOPZ Zamawiający może, już po upływie terminu składania ofert, wezwać Wykonawcę do przedłożenia materiałów producenta (karty katalogowe, instrukcje, broszury, raporty testów itp.) potwierdzających spełnienie wskazanych parametrów.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć żądane materiały w formie elektronicznej (PDF) w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wraz z wykazem lokalizacji, w którym dla każdego parametru podano: tytuł dokumentu, numer strony oraz oznaczenie sekcji/tabeli/rysunku.

- Nieprzedłożenie materiałów w wyznaczonym terminie albo brak możliwości jednoznacznej weryfikacji parametru na podstawie przedstawionych dokumentów będzie traktowane jak niespełnienie wymagań SOPZ i skutkować odrzuceniem oferty.

……………………………….……………….………………………………………………..……

(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia Oferty w imieniu Sprzedającego)