## Etap 1
| Instalacje Elektryczne | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość
1 | PZT
2 | Okablowanie
2.1 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni RG na konstrukcji
2.2 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni DB T-1 na konstrukcji
2.3 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni DB T-2 na konstrukcji
2.4 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni DB T-5 na konstrukcji
2.5 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni DB-01 na konstrukcji
2.6 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni DB-02 na konstrukcji
2.7 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni DB-03 na konstrukcji
2.8 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni DB-04 na konstrukcji
2.9 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni DB-05 na konstrukcji
2.10 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni DB-06 na konstrukcji
2.11 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni DB-07 na konstrukcji
2.12 | Podłączenie linii W1
2.13 | Podłączenie linii W2
2.14 | Dostawa i układanie przewodów oświetlenia i gniazd
3 | Oświetlenie
3.1 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia hali produkcyjnej
3.2 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego wraz z centralą
3.3 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego
3.4 | Montaż osprzętu: gniazd i wyłączników
4 | Montaż tras kablowych
4.1 | Dostawa i montaż koryt kablowych z niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi w hali produkcyjnej
4.2 | Dostawa i montaż koryt kablowych z niezbędnymi konstrukcjami wsporczym na dachu
4.3 | Dostawa i montaż tras kablowych z rur ze stali nierdzewnej w strefie produkcyjnej
4.4 | Dostawa i montaż pokryw do koryt kablowych
5 | Montaż gniazd i zestawów gniazdowych
5.1 | Dostawa i montaż gniazd 230V, 400V i zestawów gniazdowych
5.2 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta)
6 | Montaż RG, rozdzielnic oddziałowych i technologicznych
6.1 | Dostawa i montaż rozdzielnica RG
6.2 | Dostawa i montaż rozdzielnica DB T-1
6.3 | Dostawa i montaż rozdzielnica DB T-2
6.5 | Dostawa i montaż rozdzielnica DB T-5
6.6 | Dostawa i montaż rozdzielnica DB-01
6.7 | Dostawa i montaż rozdzielnica DB-02
6.8 | Dostawa i montaż rozdzielnica DB-03
6.9 | Dostawa i montaż rozdzielnica DB-04
6.10 | Dostawa i montaż rozdzielnica DB-05
6.11 | Dostawa i montaż rozdzielnica DB-06
6.12 | Dostawa i montaż rozdzielnica DB-07
6.13 | Dostawa i montaż zestawów gniazd warsztatowych
7 | Instalacje niskoprądowe
7.1 | Dostawa i montaż oprzewodowania instalacji okablowania strukturalnego
7.2 | Dostaw, montaż i uruchomienie urządzeń okablowania strukturalnego
7.3 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń monitoringu (kamery, rejestrator)
7.4 | Montaż urządzeń kontroli dostępu
7.5 | Konfiguracja systemów monitoringu i kontroli dostępu
7.6 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta)
8 | Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
9 | Dokumentacja powykonawcza
9.1 | Projekt powykonawczy
9.2 | Pomiary elektryczne
9.3 | Uruchomienia urządzeń i instalacji
SUMA
OPIS/UWAGI: