## Socjal
| Instalacje Elektryczne | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość
1 | PZT
2 | Okablowanie
2.1 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni RS-1 na konstrukcji
2.2 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni RS-2 na konstrukcji
2.3 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni RS-3 na konstrukcji
2.4 | Dostawa i układanie kabli wychodzących z rozdzielni RG i sprężarkowni
2.5 | Dostawa i układanie przewodów oświetlenia i gniazd części biurowej
3 | Oświetlenie
3.1 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia części biurowej
3.2 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego wraz z centralą
3.3 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego
3.4 | Montaż osprzętu: gniazd i wyłączników
4 | Montaż tras kablowych
4.1 | Dostawa i montaż koryt kablowych z niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi w części biurowej
4.2 | Dostawa i montaż koryt kablowych z niezbędnymi konstrukcjami wsporczym na dachu
4.3 | Dostawa i montaż pokryw do koryt kablowych
5 | Montaż gniazd i zestawów gniazdowych
5.1 | Dostawa i montaż gniazd 230V, 400V i zestawów gniazdowych
5.2 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta)
6 | Montaż RG, rozdzielnic oddziałowych i technologicznych
6.1 | Dostawa i montaż rozdzielnica RS-1
6.2 | Dostawa i montaż rozdzielnica RS-2
6.3 | Dostawa i montaż rozdzielnica RS-3
6.4 | Dostawa i montaż zestawów gniazd warsztatowych
7 | Instalacje niskoprądowe
7.1 | Dostawa i montaż oprzewodowania na potrzeby instalacji oddymiania
7.2 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń instalacji oddymiania
7.3 | Dostawa i montaż oprzewodowania instalacji okablowania strukturalnego
7.4 | Dostaw, montaż i uruchomienie urządzeń okablowania strukturalnego
7.5 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń monitoringu (kamery, rejestrator)
7.6 | Montaż urządzeń kontroli dostępu
7.7 | Konfiguracja systemów monitoringu i kontroli dostępu
7.8 | Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta)
8 | Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
8.1 | Montaż bednarki połączeń wyrównawczych głównych
8.2 | Montaż połączeń wyrównawczych lokalnych (maszyny i urządzenia)
8.3 | Instalacja odgromowa na dachu
9 | Dokumentacja powykonawcza
9.1 | Projekt powykonawczy
9.2 | Pomiary elektryczne
9.3 | Uruchomienia urządzeń i instalacji
SUMA
OPIS/UWAGI: