Załącznik nr 14 do Umowy

Umowa przyłączeniowa  Nr......................

Umowa/Zlecenie dla Wykonawcy Nr……

Plan nr .................../Zadanie nr................

..........................................

pieczątka firmowa

PROTOKÓŁ Nr

odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepłowniczej

Nazwa obiektu: ............................................................................................................................................

(należy podać zgodnie z dokumentacją)

Sieć: Magistralna / Rozdzielcza / Przyłącze *

- Skład komisji odbioru

| Przedstawiciel Veolia Energia Warszawa S.A. Jednostka, Imię, Nazwisko, Funkcja | Przedstawiciel Wykonawcy Firma, Imię, Nazwisko, Funkcja | Przedstawiciel Firma, Imię Nazwisko, Funkcja |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7. |
|  |  | 8. |
|  |  | 9. |

- Odbiór obiektu sieci ciepłowniczej

Komisja w w/w składzie stwierdza, co następuje:

- Wykonawca przedstawił „Protokół odbioru technicznego i kwalifikacji do eksploatacji obiektu sieci ciepłowniczej” z dnia …………………………….

- Próba na gorąco rozpoczęła się ………………..

- Komisja uznaje, że 72 godzinna próba na gorąco została zakończona 
z wynikiem pozytywnym.

- Prace ziemne i renowacyjne związane z realizacją przedmiotu Umowy / Zlecenia* nr j.w.  zostały zakończone i potwierdzone protokołem odbioru przez właściciela terenu.

W dniu ……………......... komisja dokonała odbioru końcowego oraz przekazania do eksploatacji trwałej i na majątek.....……………….. w/w obiektu sieci ciepłowniczej.

- Rękojmia

Okres rękojmi wynosi …………. od dnia odbioru końcowego.

- Charakterystyka przekazanej sieci ciepłowniczej

- Rodzaj sieci: wodna / parowa *

| 1. | Średnia rurociągów 2xDN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nr środka trwałego |  |  |  |  |  |
| 3. | Długość odcinka sieci podziemnej preizolowanej (bez sieci w komorach) |  |  |  |  |  |
|  | w komorach |  |  |  |  |  |
| 4. | Długość sieci podziemnej kanałowej (bez sieci w komorach) |  |  |  |  |  |
|  | w komorach |  |  |  |  |  |
| 5. | Długość odcinka sieci napowietrznej |  |  |  |  |  |
| 6. | Długość odcinka sieci w budynku SPIRO |  |  |  |  |  |
| 7. | Długość odcinka sieci w budynku |  |  |  |  |  |
| 8. | Rodzaj izolacji termicznej |  |  |  |  |  |
| 9. | Rodzaj obudowy |  |  |  |  |  |
| 10. | Nazwa komory/ studni/skrzynki hydrantowej)* | Wyposażenie komory/studni/ skrzynki hydrantowej (główne urządzenia)* |  |  |  |  |

- Inne (przykanalik, drenaż, studzienki drenażowe, pompy odwadniające itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Kanalizacja teletechniczna

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Przekazanie dokumentacji

Przekazano dokumenty zgodnie z listą dokumentów odbiorowych dla s.c.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- Informacja o likwidowanej części środka trwałego

Likwidacja środków trwałych TAK/ NIE*

Likwidacja środków trwałych zgodnie z Charakterystyką likwidowanej sieci LT nr………………..…………………………

(Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu)*.

- Przyjęcie środka trwałego zgodnie z wykazem:

| Lp. | Numer środka trwałego | Nazwa środka trwałego |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1-211 …………… |  |
| 2. | 1-211 …………… |  |
| 3. | 1-211 …………… |  |
| 4. | 1-211 …………… |  |
| 5. | 1-211 …………… |  |
| 6. | 1-211 …………… |  |

.................................................

podpis Inspektora Nadzoru/Eksploatacji