## 2026_0027_P_P
FORMULARZ CENOWY - 2026/0027/P/P - Załącznik 1 do SWZ - ul. Słupecka 4, 7 i 9 w W-wie.
Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy Słupeckiej 4, 7 i 9 w Warszawie. W ramach projektu Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej na lata 2025-2029 – Etap II.
L.p. | Nazwa | Wymiar podst. | Wymiar/rozmiar (typ) | J. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość podatku VAT 23% [PLN] | Wartość brutto [PLN]
DLA ŚREDNICY 2xDn150/250
1 | Rura preizolowana Dn150/250 Dz168,3x4,0 L=6,0m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz168,3x4,0 | Dn150/250 | szt. | 12 |  | 0 | 0 | 0
2 | Łuk preizolowany Dn150/250 Dz168,3x4,5 α=90°, ramiona L=1,0m/1,0m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz168,3x4,5 | Dn150/250 | szt. | 8 |  | 0 | 0 | 0
3 | Łuk preizolowany Dn150/250 Dz168,3x4,5 α=6°, ramiona L=2,0m/1,0m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz168,3x4,5 | Dn150/250 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | Odgałęzienie prostopadłe trójnikiem preizolowanym 2xDn65/140 od sieci 2xDn150/250 L=2,0m/1,0m Trójnik spawany bezpośrednio - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz168,3x5,0/Dz76,1x3,6 | Dn150/250/ Dn65/140 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Odgałęzienie prostopadłe trójnikiem preizolowanym 2xDn50/125 od sieci 2xDn150/250 L=2,0m/1,0m Trójnik spawany bezpośrednio - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz168,3x5,0/Dz60,3x3,6 | Dn150/250/Dn50/125 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | Mufy usieciowane radiacyjnie termokurczliwe z mastyką i klejem | Dn150/250 | Dn150/250 | kpl. | 24 |  | 0 | 0 | 0
7 | Uszczelka końcowa termokurczliwa | Dn150/250 | Dn150/250 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
8 | Pierścienie gumowe uszczelniające | Dz250 | Dz250 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
DLA ŚREDNICY 2xDn150/250 SPIRO w budynku
9 | Rura preizolowana Dn150/250 SPIRO Dz168,3x4,0, L=6,0 m - z instalacją alarmową, w płaszczu SPIRO, izolacja standard | Dz168,3x4,0 | Dn150/250 SPIRO | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
10 | Kolano hamburskie zapreizolowane na budowie otuliną z pianki PUR i płaszczu SPIRO Dn150/250 SPIRO Dz168,3x4,5, α = 90° R=1,5D - z instalacją alarmową, w płaszczu SPIRO, izolacja standard | Dz168,3x4,5 | Dn150/250 SPIRO | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
11 | Mufy SPIRO ze stali ocynkowanej Dn150/250 SPIRO | Dn150/250 SPIRO | Dn150/250 SPIRO | kpl. | 16 |  | 0 | 0 | 0
DLA ŚREDNICY 2xDn65/140
12 | Rura preizolowana Dn65/140 Dz76,1x3,2 L=6,0m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz76,1x3,2 | Dn65/140 | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
13 | Łuk preizolowany Dn65/140 Dz76,1x3,6 α=90°, ramiona L=1,0m/1,0m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz76,1x3,6 | Dn65/140 | szt. | 8 |  | 0 | 0 | 0
14 | Łuk preizolowany Dn65/140 Dz76,1x3,6 α=90°, ramiona L=1,6m/1,0m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz76,1x3,6 | Dn65/140 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | Łuk preizolowany Dn65/140 Dz76,1x3,6 α=85°, ramiona L=1,0m/1,0m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz76,1x3,6 | Dn65/140 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | Odgałęzienie prostopadłe trójnikiem preizolowanym 2xDn40/110 od sieci 2xDn65/140 L=1,5m/1,0m Trójnik spawany bezpośrednio - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz76,1x4,0/Dz48,3x3,6 | Dn65/140/Dn40/110 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
17 | Zawory odcinające preizolowane Dn65/140 w studni z kręgów betonowych Dz76,1x3,2 L=1,5m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz76,1x3,2 | Dn65/140 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | Mufy usieciowane radiacyjnie termokurczliwe z mastyką i klejem Dn65/140 | Dn65/140 | Dn65/140 | kpl. | 26 |  | 0 | 0 | 0
19 | Mufy redukcyjne usieciowane radiacyjnie termokurczliwe z mastyką i klejem Dn140/125 | Dn140/125 | Dn140/125 | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
DLA ŚREDNICY 2xDn50/125
20 | Rura preizolowana Dn50/125 Dz60,3x3,2 L=6,0m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz60,3x3,2 | Dn50/125 | szt. | 33 |  | 0 | 0 | 0
21 | Łuk preizolowany Dn50/125 Dz60,3x3,6 α=90°, ramiona L=1,0m/1,3m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz60,3x3,6 | Dn50/125 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
22 | Łuk preizolowany Dn50/125 Dz60,3x3,6 α=90°, ramiona L=1,0m/1,0m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz60,3x3,6 | Dn50/125 | szt. | 14 |  | 0 | 0 | 0
23 | Łuk preizolowany Dn50/125 Dz60,3x3,6 α=90°, ramiona L=1,3m/1,0m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz60,3x3,6 | Dn50/125 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
24 | Łuk preizolowany Dn50/125 Dz60,3x3,6 α=90°, ramiona L=1,5m/1,0m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz60,3x3,6 | Dn50/125 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
25 | Łuk preizolowany Dn50/125 Dz60,3x3,6 α=85°, ramiona L=1,0m/1,0m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz60,3x3,6 | Dn50/125 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
26 | Zawory odcinające preizolowane Dn50/125 w studni z kręgów betonowych Dz60,3x3,2 L=1,5m - z instalacją alarmową, w płaszczu HDPE, izolacja standard | Dz60,3x3,2 | Dn50/125 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
27 | Mufy usieciowane radiacyjnie termokurczliwe z mastyką i klejem Dn50/125 | Dn50/125 | Dn50/125 | kpl. | 28 |  | 0 | 0 | 0
28 | Uszczelka końcowa termokurczliwa | Dn50/125 | Dn50/125 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
29 | Pierścienie gumowe uszczelniające | Dz225 | Dz225 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
DLA ŚREDNICY 2xDn40/110
30 | Mufy usieciowane radiacyjnie termokurczliwe z mastyką i klejem Dn40/110 | Dn40/110 | Dn40/110 | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
ELEMENTY DODATKOWE
31 | Materiały na strefy kompensacyjne | dla Dn150/250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Materiały na strefy kompensacyjne | dla DN 65/140 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Materiały na strefy kompensacyjne | dla DN50/125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ELEMENTY NIEPREIZOLOWANE
34 | Zwężka stalowa symetryczna Dn65/50, Dz76,1x3,2/Dz60,3x3,2 | Dz76,1x3,2/ Dz60,3x3,2 | Dn65/50 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
Studzienka R10/P5/L/S6
35 | Uszczelka końcowa termokurczliwa | Dn150/250 | Dn150/250 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
36 | Pierścienie gumowe uszczelniające | Dz250 | Dz250 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Uwaga:
Powyższe zestawienie materiałów przewiduje grubości ścianek zgodnie z wymaganiami na dzień sporządzenia projektu. Wykonawca ma obowiązek opracować ofertę zgodnie z aktualnymi wytycznymi Veolia.
Przy przeliczaniu schematów montażowych Wykonawca ma obowiązek dobrać i uwzględnić w ofercie materiały zapewniające zachowanie niezbędnych stref kompensacyjnych (maty itp.). Materiały na strefy kompensacyjne nie zostały ujęte w zestawieniach.