***Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/2026***

***FORMULARZ OFERTOWY***

Oferta dla firmy:

**VADAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ul. Ludwika Waryńskiego 32**

**86-300 Grudziądz**

**NIP: 8781000541**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2026 z dnia 30.01.2026 r. dotyczące zamówienia na Efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy - 1 szt., związanego z projektempn. „Modernizacja zakładu oraz infrastruktury produkcyjnej w firmie Vadain w celu zwiększenia efektywności energetycznej.”, składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

1. **Nazwa i dane adresowe wykonawcy:**

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………\*

Adres: …………………………………………………………………………………………………………\*

NIP: …………………………………………………………………………………………………………\*

email: …………………………………………………………………………………………………………\*

1. **Warunki oferty:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa pozycji** | **Cena netto\*** | **Cena brutto\*** | **Waluta1\*** |
| Efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy - 1 szt. |  |  |  |

*1 w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego*

Gwarancja (z wyjątkiem elementów podlegających naturalnej eksploatacji): …………\* miesięcy (do oceny zostaną przyjęte oferty z gwarancją nie krótszą niż 24 miesiące).

Czas reakcji serwisowej (rozumiany jako czas przystąpienia do usunięcia usterki): ………\* godzin (do oceny zostaną przyjęte oferty z czasem reakcji nie dłuższym niż 24 godziny).

Miejsce realizacji: ul. Ludwika Waryńskiego 32, 86-300 Grudziądz.

**Harmonogram: maksymalny termin realizacji zamówienia:**

1. do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą:

- dostawa,

- uruchomienie przedmiotu zamówienia,

- konfiguracja systemu,

- integracja systemu z istniejącymi systemami,

- ustawienie harmonogramów pracy systemów przekazanych przez zamawiającego,

- nieodpłatne przeszkolenie personelu zamawiającego.

1. maksymalnie do 23.03.2026 r.:

- optymalizacja pracy systemu.

Termin związania ofertą: ………………\* dni (minimum 30 dni) od upływu terminu składania ofert.

1. **Wykaz doświadczenia:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zamówienie 1** | **Zamówienie 2** | **Zamówienie 3** |
| 1 | Nazwa i adres Zamawiającego\* |  |  |  |
| 2 | Dane kontaktowe  (nr telefonu lub adres email)\* |  |  |  |
| 3 | Data realizacji  (co najmniej miesiąc i rok)\* |  |  |  |
| 4 | Czy zamówienie obejmowało: na automatykę instalacji klimatyzacji dot. wykonania integracji przy pomocy bramek komunikacyjnych w systemach VRF o pojemności min. 38 urządzeń?\*  TAK / NIE |  |  |  |

1. **Specyfikacja techniczna - potwierdzenie spełnienia wymagań:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymaganie** | **Czy spełnia?**  **TAK / NIE\*** | **Uwagi (opcjonalnie)** |
| 1 | indywidualne i grupowe sterowanie urządzeniami klimatyzacyjnymi z poziomu komputera podłączonego do sieci LAN, |  |  |
| 2 | monitorowanie podstawowych parametrów pracy  takich jak temperatury w pomieszczeniach, ciśnienia pracy sprężarek, prądy pobierane przez silniki sprężarek itp., |  |  |
| 3 | możliwość programowania funkcji logicznych w celu optymalizacji zużycia energii przez system na obiekcie, |  |  |
| 4 | tworzenie tygodniowych/dziennych/miesięcznych/rocznych/”wyjątki” harmonogramów pracy, |  |  |
| 5 | automatyczne powiadamianie o usterce, |  |  |
| 6 | rejestracja zdarzeń systemowych takich jak: awarie, zmiany parametrów, załączenie/wyłączenie, |  |  |
| 7 | tworzenie kont Administrator/Użytkownik, |  |  |
| 8 | włączanie/wyłączanie  klimatyzacji  w  poszczególnych  pomieszczeniach - nadrzędne nad Użytkownikami, |  |  |
| 9 | ograniczanie zużycia energii elektrycznej przez systemy „VRF” za pomocą ograniczenia maksymalnych dopuszczalnych wydajności chłodniczych / grzewczych określonych w [%] (przy założeniu że 100 % to nominalna wydajność chłodnicza / grzewcza danego agregatu) – ograniczanie wydajności w zakresie 50÷100 %, |  |  |
| 10 | możliwość utrzymywania temperatury dyżurnej poprzez jednostki wewnętrzne nocą, |  |  |
| 11 | ograniczenia dostępu do wybranych funkcji urządzeń, |  |  |
| 12 | powiadomienia e-mail o awarii systemu, |  |  |
| 13 | pamięć ustawień czasowych podczas przerw w dostawie prądu (przez 24 h), |  |  |
| 14 | funkcja awaryjnego wyłączenia systemu klimatyzacji np. sygnałem z czujek pożarowych, |  |  |
| 15 | sterowanie chillerami + FCU KIT, |  |  |
| 16 | sterowanie indywidualne/grupowe, |  |  |
| 17 | kontrola błędów, |  |  |
| 18 | możliwość automatycznej zmiany trybu pracy/przywrócenie ustawień , |  |  |
| 19 | sterowanie blokadami, |  |  |
| 20 | sterowanie grupą wirtualną, |  |  |
| 21 | ustawienia czasu letniego, |  |  |
| 22 | minimalna liczba wbudowanych cyfrowych portów WE/WY: 2 wejścia cyfrowe/2 wyjścia cyfrowe, |  |  |
| 23 | integracja z BMS poprzez BACnet IP/Modbus TCP, |  |  |
| 24 | współpraca z IPv6, |  |  |
| 25 | system zautomatyzowany i obsługiwany cyfrowo, |  |  |
| 26 | system wyposażony w webserwer z interfejsem użytkownika i funkcjami, które ułatwią kontrolowanie i monitorowanie jego wydajności. |  |  |

1. **Oświadczenia:**

* Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
* Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania ofertowego.
* Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
* Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
* Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
* Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
* Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
* Wykonawca oświadcza, że:
  1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/2033, 23.10.2025, str. 1; dalej: rozporządzenie 2025/2033);
  2. nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
  3. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.
* Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
2. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Załączniki:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość ……………………\*, dnia……………………\* r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis i pieczęć wystawcy oferty)\*

\*dane obligatoryjne