## Oświadczenie
WYKAZ CEN (WC) (Załącznik nr 1a do IDW / Załącznik nr 7 do OPZ)
Zadanie pn. "Modernizacja budynku kratowni - Września, ul. Miłosławska 8"
1. | ZAMAWIAJĄCY: | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Miłosławska 8, 62-300 Września
2. | WYKONAWCA:
l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) |  | Adres(y) Wykonawcy(ów)
OŚWIADCZENIE:
Zapoznałem/liśmy się z wymogami Zamawiającego określonymi w postępowaniu przetargowym dla przedmiotowego Zamówienia, w tym ze szczegółowym opisem i zakresem Robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania, a także z wymaganiami określonymi w Preambule do Wykazu Cen.
PODPIS:
l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data

## WC
WYKAZ CEN (WC) (Załącznik nr 1a do IDW / Załącznik nr 7 do OPZ)
Zadanie pn. "Modernizacja budynku kratowni - Września, ul. Miłosławska 8"
Tabela Wykazu cen
Lp. | STWiORB / DP | Wyszczególnienie | Wartość netto [PLN]* (jednostka: ryczałt)
I. Budynek kratowni (CPV: 45110000-1, 45223200-8, 45262500-6, 45260000-7, 45330000-9, 45331000-6, 45400000-1, 45252200-0)
I.1 | Roboty robiórkowe, demontażowe i przygotowawcze (RR)
1.1 | ST II, PB, PW | Kompletny demontaż kontenera skratek
1.2 | ST II, PB, PW | Kompletny demontaż barierek i balustrad
1.3 | ST II, PB, PW | Kompletna rozbiórka zadaszenia nad wejściem do pomieszczeń na piętrze
1.4 | ST II, PB, PW | Kompletna rozbiórka rynien i rur spustowych
1.5 | ST II, PB, PW | Kompletna rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej
1.6 | ST II, PB, PW | Kompletny demontaż drabiny zewnętrznej
1.7 | ST II, PB, PW | Kompletny demontaż belek wciągnika
1.8 | ST II, PB, PW | Kompletna rozbiórka okładziny ściennej z płytek
1.9 | ST II, PB, PW | Kompletna rozbiórka okładziny posadzek z płytek wraz z oczyszczeniem podłoża
1.10 | ST II, PB, PW | Kompletna rozbiórka stropodachów - w tym belek stropowych, płatwi, płyt żelbetowych DK, płyt obornickich, warstwy wyrównawczej i papy
1.11 | ST II, PB, PW | Kompletny demontaż konstrukcji wspornikowej kontenera
1.12 | ST II, PB, PW | Kompletny demontaż wsporników i przykryć koryt w kanałach
1.13 | ST II, PB, PW | Kompletny demontaż przykrycia i podkonstrukcji w istniejącym kanale
1.14 | ST V, PB, PW | Kompletny demontaż istniejącej kraty mechanicznej zgrzebłowej nr 1 wraz z orurowaniem i armaturą
1.15 | ST II, PB, PW | Kompletny demontaż kraty schodkowej
1.16 | ST II, PB, PW | Kompletny demontaż biofiltra (fundament bez zmian)
1.17 | ST II, PB, PW | Kompletny demontaż transportera skratek do kontenera
1.18 | ST II, PB, PW | Kompletny demontaż zastawek w kanałach
1.19 | ST II, PB, PW | Kompletny demontaż instalacji wodociągowej
1.20 | ST II, PB, PW | Kompletny demontaż kanałów wentylacyjnych
1.21 | ST II, PB, PW | Częściowe wyburzenie kanału - pod nowy kanał K1
1.22 | ST II, PB, PW | Likwidacja podwyższenia posadzki w pomieszczeniu kontenera
1.23 | ST II, PB, PW | Kompletny demontaż wpustu w pomieszczeniu kontenera
1.24 | ST II, PB, PW | Wykonanie kompletnego nowego otworu w ścianie (dla transportera) wraz z nadprożem N1
1.25 | ST II, PB, PW | Wykonanie pozostałych kompletnych nowych otworów w ścianach wraz z nadprożami i progami
1.26 | ST X, PB, PW | Zamurowanie otworów w ścianach
1.27 | ST X, PB, PW | Częściowe zamurowanie istniejącego zagłębienia w pomieszczeniu krat
1.28 | ST X, PB, PW | Zamurowanie części schodów i wyrówanie stopni w pomieszczeniu krat
Suma I.1
I.2 | Roboty budowlane (RB)
1.29 | ST IX, ST XI, PB, PW | Wykonanie kompletnych belek Bd1
1.30 | ST IX, ST XI, PB, PW | Wykonanie kompletnej belki wciągnika Bw1
1.31 | ST IX, ST XI, PB, PW | Wykonanie kompletnych belek dachowych (płatwi) Bd2
1.32 | ST IX, ST XI, PB, PW | Wykonanie kompletnych belek dachowych (płatwi) Bd3
1.33 | ST IX, ST XI, PB, PW | Wykonanie kompletnych belek dachowych (płatwi) Bd4
1.34 | ST IX, ST XI, PB, PW | Wykonanie kompletnych wsporników zadaszenia bramy - Ws1 i Ws2
1.35 | ST VI, ST VIII, ST IX, PB, PW | Wykonanie kompletnej płyty Pz1
1.36 | ST VI, ST VIII, ST IX, PB, PW | Wykonanie kompletnych belek Bz1
1.37 | ST VI, ST VIII, ST IX, PB, PW | Wykonanie kompletnej belki progowej Bz2
1.38 | ST VI, ST VIII, ST IX, PB, PW | Wykonanie kompletnego fundamentu pod zbiornik F1
1.39 | ST VI, ST VIII, ST IX, PB, PW | Wykonanie kompletnego fundamentu pod zestaw hydroforowy F2
1.40 | ST VI, ST VIII, ST IX, PB, PW | Wykonanie kompletnego fundamentu pod pompę ciepła F3
1.41 | ST VI, ST VIII, ST IX, PB, PW | Wykonanie kompletnego kanału K1
1.42 | ST VI, ST IX, PB, PW | Wykonanie kompletnej naprawy powierzchni istniejących kanałów dopływowych i odpływowych (częściowo betonowe i częściowo z cegły) wraz z zabezpieczeniem powłokami ochronnymi
1.43 | ST IX, ST XI, PB, PW | Wykonanie kompletnego przekrycia kanałów w pomieszczeniu krat
1.44 | ST IX, ST XI, PB, PW | Wykonanie kompletnego pomostu obsługowego w pomieszczeniu krat
1.45 | ST IX, ST XI, PB, PW | Wykonanie kompletnej rozpory R1 nad kanałem istniejącym w pomieszczeniu techniczym
1.46 | ST IX, ST XI, PB, PW | Wykonanie kompletnej przykrycia i podkonstrukcji kanału istniejącego w pomieszczeniu techniczym
1.47 | ST X, PB, PW | Wykonanie kompletnych robót murów - ściany w pomieszczeniu kontenera
1.48 | ST X, PB, PW | Wykonanie kompletnych robót murów - attyka wraz z wieńcem W1
1.49 | ST XVIII, PB, PW | Wykonanie kompletnej stolarki i ślusarki okiennej - O1-O5
1.50 | ST XVIII, PB, PW | Wykonanie kompletnej stolarki i ślusarki drzwiowej - D1, D2, D4, Br1-Br3
1.51 | ST XIX, ST XX, ST XXI, PB, PW | Wykonanie kompletnego wykończenia ścian zewnętrznych - od strony wnętrza pomieszczeń budynku
1.52 | ST XX, ST XXI, PB, PW | Wykonanie kompletnego wykończenia ścian wewnętrznych budynku
1.53 | ST XXII, PB, PW | Wykonanie kompletnego wykończenia schodów po wyrównaniu - pomieszczenie krat
1.54 | ST XXII, PB, PW | Wykonanie kompletnego wykończenia podłogi (posadzka) - pomieszczenie krat
1.55 | ST XXII, PB, PW | Wykonanie kompletnego wykończenia podłogi (posadzka) - pomieszczenie techniczne
1.56 | ST VI, ST VIII, ST XXII, PB, PW | Wykonanie kompletnej konstrukcji podłogi wraz z profilowaniem spadku i wykończeniem posadzki - pomieszczenie kontenera
1.57 | ST XX, PB, PW | Wykonanie kompletnego wykończenia sufitów budynku
1.58 | ST VII, ST IX, ST XV, ST XX, PB, PW | Wykonanie kompletnego wykończenia stropodachu (pokrycie) - budynek wysoki
1.59 | ST XI, ST XVI, PB, PW | Wykonanie kompletnej konstrukcji i wykończenia (pokrycie) stropodachu - pomieszczenie kontenera
1.60 | ST XV, ST XVI, PB, PW | Wykonanie kompletnych rynien i rur spustowych
1.61 | ST XV, ST XVI, PB, PW | Wykonanie kompletnych obróbek blacharskich
1.62 | ST XVII, ST XIX, ST XX, PB, PW | Wykonanie kompletnego wykończenia elewacji pomieszczeń budynku krat
1.63 | ST XX, PB, PW | Wykonanie kompletnego wykończenia elewacji pomieszczenia kontenera
1.64 | ST XVII, ST XIX, ST XX, PB, PW | Wykonanie kompletnego wykończenia ścian fundamentowych - zewnętrznej strefy cokołowej i podestu
1.65 | ST XVI, PB, PW | Wykonanie kompletnego daszku systemowego - nad wejściem do pomieszczeń na piętrze
1.66 | ST IX, ST XI, ST XVI, PB, PW | Wykonanie kompletnego zadaszenia - nad wejściem do pomieszczenia kontenera
1.67 | ST XI, PB, PW | Montaż kompletnej wycieraczki z rusztem i wanną ociekową (wpuszczana w teren)
1.68 | ST XI, PB, PW | Montaż kompletnych balustrad systemowych - na schodach do wejścia na piętrze
1.69 | ST XI, PB, PW | Montaż kompletnej barierki demontowalnej systemowe w pomieszczeniu krat
1.70 | ST XI, PB, PW | Montaż kompletnej drabiny zewnętrznej budynku
1.71 | ST XI, PB, PW | Wykonanie kompletnych schodów Sch1 - w pomieszczeniu kontenera
1.72 | ST XI, PB, PW | Wykonanie kompletnych torów jezdnych - w pomieszczeniu kontenera
Suma I.2
I.3 | Urządzenia (UST)
1.73 | ST V, PB, PW | Montaż nowej kompletnej kraty mechanicznej zgrzebłowej nr 1a wraz z orurowaniem i armaturą
1.74 | ST V, PB, PW | Montaż kompletnej kraty mechanicznej zgrzebłowej nr 2 wraz z orurowaniem i armaturą
1.75 | ST V, PB, PW | Montaż kompletnej prasopłuczki skratek wraz z orurowaniem i armaturą
1.76 | ST V, PB, PW | Montaż kompletnego transportera skratek do kontenera wraz z orurowaniem i armaturą
1.77 | ST V, PB, PW | Montaż kompletnej kraty ręcznej wraz z orurowaniem i armaturą
1.78 | ST V, PB, PW | Montaż kompletu zastawek kanałowych wraz wyposażeniem (5 kpl.) w kanale o szerokości 600 mm - na potrzeby budynku kratowni z pomieszczeiem kontenera (obiekt nr 1 i 2)
1.79 | ST V, PB, PW | Montaż kompletnej zastawki kanałowej wraz wyposażeniem (1 kpl.) w kanale o szerokości 700 mm - na potrzeby budynku kratowni z pomieszczeiem kontenera (obiekt nr 1 i 2)
1.80 | ST V, PB, PW | Montaż kompletu zastawek kanałowych wraz wyposażeniem (4 kpl.) w kanale o szerokości 900 mm - na potrzeby piaskownika (obiekt nr 3)
1.81 | ST V, PB, PW | Montaż kompletnego zestawu hydroforowego
1.82 | ST V, PB, PW | Montaż kompletnego zbiornika bezciśnieniowego
1.83 | ST V, PB, PW | Montaż kompletnego biofiltra (na istniejącym fundamencie) - obiekt nr 4
1.84 | ST V, PB, PW | Montaż kompletnego wciągnika ręcznego
1.85 | ST V, PB, PW | Wyposażenie w kompletny kontener skratek (1 kpl.)
1.86 | ST V, PB, PW | Wyposażenie w komplet pojemników skratek (2 kpl.)
Suma I.3
I.4 | Instalacje wewnętrzne w budynkach - technologiczne i sanitarne (IWew)
1.87 | ST XII, PB, PW | Wykonanie kompletnej instalacji przewodów substancji złowonnych wraz z orurowaniem, urządzeniami i armaturą - przewód nr 3
1.88 | ST XI, PB, PW | Montaż kompletnych podpór systemowych dla przewodów substancji złowonnych
1.89 | ST XIII, PB, PW | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjnej wraz z orurowaniem, urządzeniami i armaturą
1.90 | ST XIII, PB, PW | Wykonanie kompletnej instalacji grzewczej wraz z orurowaniem, urządzeniami i armaturą
1.91 | ST XII, PB, PW | Wykonanie kompletnej instalacji wodociągowej wraz z orurowaniem, urządzeniami i armaturą
1.92 | ST XII, PB, PW | Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacJi sanitarnej wraz z orurowaniem, urządzeniami i armaturą
1.93 | ST V, PB, PW | Wykonanie kompletnego odwodnienia posadzki w pomieszczeniu kontenera - wpust z odcinkiem rury wpustowej
Suma I.4
Suma I
II. Sieci zewnętrzne (CPV: 45110000-1, 45231000-5)
II.1 | Roboty robiórkowe i demontażowe (RR)
2.1 | ST II, ST IV, PB, PW | Wykonanie kompletnych rozbiórek i demontaży sieci zewnętrznych, wraz z robotami ziemnymi
Suma II.1
II.2 | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
2.2 | ST III, ST IV, ST V, PB, PW | Wykonanie kompletnej sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i robotami ziemnymi oraz izolacjami - przewód w
2.3 | ST III, ST IV, ST V, PB, PW | Wykonanie kompletnej kanalizacji sanitarnej zakładowej wraz z uzbrojeniem i robotami ziemnymi - przewód nr 4
2.4 | ST V, PB, PW | Wykonanie kompletnego przewodu substancji złowonnych wraz z uzbrojeniem i robotami ziemnymi - przewód nr 3
2.5 | ST XI, PB, PW | Montaż kompletnych podpór systemowych dla przewodów substancji złowonnych
2.6 | ST III, ST IV, ST V, PB, PW | Wykonanie kompletnego przewodu ciepłowniczego z pompą ciepła wraz z uzbrojeniem i robotami ziemnymi - przewód nr 5
Suma II.2
Suma II
III. Roboty elektryczne i AKPiA (CPV: 45110000-1, 45311000-0, 45231000-5)
III.1 | Roboty robiórkowe i demontażowe (RR)
3.1 | ST II, ST IV, PB, PW | Wykonanie kompletnych rozbiórek i demontaży instalacji elektrycznej i AKPiA wraz z urządzeniami i osprzętem
3.2 | ST II, PB, PW | Wykonanie kompletnych rozbiórek i demontaży instalacji oświetleniowej wraz z urządzeniami i osprzętem
Suma III.1
III.2 | Branża elektryczna i AKPiA (AKPiA-IE)
3.3 | ST XIV, PB, PW | Montaż kompletnych kabli zasilających wraz z osprzętem
3.4 | ST XIV, PB, PW | Montaż kompletnych kabli sterowniczych i transmisyjnych wraz z osprzętem
3.5 | ST XIV, PB, PW | Montaż kompletnej rozdzielnicy RK wraz z osprzętem
3.6 | ST XIV, PB, PW | Wyposażenie w oprogramowanie paneli operatorskich i sterowników, wraz uruchomieniem i konfiguracją
3.7 | ST XIV, PB, PW | Włączenie urządzeń do systemu monitoringu i sterowania, rozbudowa systemu SCADA
3.8 | ST XIV, PB, PW | Wykonanie kompletnej instalacji oświetleniowej budynku wraz z osprzętem
3.9 | ST XIV, PB, PW | Wykonanie kompletnej instalacji gniazd i odbiorników energii elektrycznej wraz z osprzętem
3.10 | ST XIV, PB, PW | Wykonanie kompletnej instalacji połączeń wyrównawczych wraz z osprzętem
3.11 | ST XIV, PB, PW | Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej wraz z osprzętem
3.12 | ST XIV, PB, PW | Wykonanie kompletnej instalacji detekcji gazów wraz z osprzętem
3.13 | ST XIV, PB, PW | Przeniesienie istniejącej szafy sterowniczej wraz z instalacjami
3.14 | ST XIV, PB, PW | Demontaż (na czas prowadzenia prac) istniejącego systemu monitoringu kamerowego oraz ponowny jego montaż i włączenie do istniejącego systemu teleinformatycznego, wraz z przełożeniem kamer między kanałami na ścianę zachodnią (nad podajnik)
Suma III.2
Suma III
IV. Roboty drogowe i zieleń (CPV: 45110000-1, 45233140-2, 45112710-5)
IV.1 | Roboty robiórkowe i demontażowe (RR)
4.1 | ST II, ST III, PB, PW | Wykonanie kompletnych rozbiórek nawierzchni
4.2 | ST II, ST III, PB, PW | Kompletne zdjęcie trawnika
Suma IV.1
IV.2 | Roboty drogowe (RDrZ) i zieleń (RDrZ)
4.3 | ST XXIV, PB, PW | Kompletne odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową i obramowaniami
4.4 | ST XXIII, PB, PW | Kompletne odtworzenie trawników
Suma IV.2
Suma IV
V. Rozruch (CPV: 45252200-0)
V.1 | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
5.1 | ST-I, ST V | Rozruch technologiczny wraz z dokumentacją rozruchową i porozruchową
5.2 | ST-I, ST V | Szkolenie personelu Użytkownika w zakresie praktycznej eksploatacji Kratowni, w tym obsługi nowych Urządzeń i instalacji, oraz przepisów BHP i p.poż.
Suma V.1
Suma V
RAZEM I-V (przenieść do Zestawienia zbiorczego Wykazu cen)
Zestawienie zbiorcze Wykazu cen (przenieść do Formularza oferty)
RAZEM I-V - KWOTA CAŁKOWITA BEZ PODATKU VAT (NETTO)
RAZEM I-V - KWOTA PODATKU VAT
RAZEM I-V - KWOTA CAŁKOWITA Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)
*UWAGA 1:
1.1. Wartość dotyczącą elementów Tabeli I-V należy podać bez VAT.
1.2.Wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.