Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę tabletów do dokumentacji medycznej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, skonfigurowanie i uruchomienie pełnowartościowego, fabrycznie nowego (na warunkach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia), niebędącego próbką, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, niemodyfikowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po uruchomieniu (tj. bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), posiadającego wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich poniżej wyspecyfikowanego tabletu do dokumentacji medycznej (w ilości 13 sztuk) do generowania i przetwarzania podpisów biometrycznych:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do podpisów biometrycznych Typ podpisu elektronicznego; Odręczny podpis elektroniczny (biometryczny). Wymagane podłączenie do komputera; Tak. Przekątna ekranu; min 10 cali. Rozdzielczość ekranu; Nie gorsza niż 1920 x 1080 pikseli (Full HD). Technologia wyświetlania; powierzchnia z trawionego szkła redukująca odblaski. Głębia koloru; Co najmniej 8 bitów (16,7 milionów kolorów). Podłączenie do komputera; Przewodowo - USB-A. Typ pióra; Bezbateryjne, Bezprzewodowe, Czułe na nacisk (1024 poziomów nacisku). Technologia pióra; Rezonans elektromagnetyczny (EMR). Szybkość odczytu pozycji pióra; Nie mniejsza niż 200 pps. Rozdzielczość odczytu pozycji pióra; Co najmniej 90 linii na 1 mm. Rozpoznawanie / zakres pochylenia pióra; ± 60° / 60 poziomów. Szyfrowanie danych; AES 256 / RSA 2048 (lub system równoważny). | TAK |  | Ekran 10” – 0 pkt Ekran > 10” – 5 pkt; Rozdzielczość odczytu > 95 linii na 1 mm – 5 pkt Rozdzielczość odczytu < 95 linii na 1 mm – 5 pkt |
|  | Tablet do odbierania od pacjenta oświadczeń i prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej | TAK |  |  |
|  | Integracja z formularzami systemu HIS używanym u Zamawiającego – Medinet produkcji MEDICOM | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie i integracja z formularzami zgód na leczenie w systemie HIS | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie i integracja z formularzami zgód na badania i zabiegi w systemie HIS | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie i integracja z formularzami oświadczeń pacjenta w systemie HIS | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia dokumentów na tablecie i komputerze pracownika medycznego | TAK |  |  |
|  | Umożliwienie podpisania dokumentów przez pacjenta i pracownika medycznego | TAK |  |  |
|  | Zbieranie i przechowywanie cech biometrycznych podpisu - siła nacisku, - rytm pisania, - prędkość ruchu ręki, - kąt nachylenia pióra. | TAK |  |  |
|  | Generowanie i zapis certyfikatu cyfrowego dla podpisywanego dokumentu | TAK |  |  |
|  | Sprzęt kompatybilny z dyrektywą RoHS 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość recyklingu elementów urządzenia | TAK |  |  |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia jest zgodna z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH *) ), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) w zakresie warunków wymienionych przez Zamawiającego w opisie cech i warunków realizacji | TAK |  |  |
|  | Zakupiony sprzęt wyposażony jest w funkcjonalność /technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie tym sprzętem (np. tryb energooszczędny, eco, stand by itp.) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowane są materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej **) | NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej (on-line) | TAK |  | papierowo - 0 pkt on-line - 5 pkt |
|  | Okres gwarancji (wraz z zapewnieniem pełnej opieki serwisowej) minimum 12 m-cy | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie później niż następnego dnia roboczego rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |  |

*) Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

**) Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 2 lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli parametrów technicznych (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla danego podkryterium;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.