Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/03/2026/3.8/BP – Specyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratorium medycznego, zgodnego z parametrami i ilościami określonymi w Załączniku nr 1 – Specyfikacja.

Całość stanowi wyposażenie kategorii „aparatura i sprzęt medyczny”, przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych, ćwiczeń praktycznych, szkoleń i symulacji z zakresu pielęgniarstwa, opieki nad pacjentem, diagnostyki oraz podstawowych zabiegów medycznych.

Wszystkie materiały muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn., że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Krajowej Rady Akredytacji Szkół Pielęgniarek i Położnych w zakresie standardu wyposażenia pracowni symulacji.

Koszt dostawy zawarty jest w cenie przedmiotu zamówienia.

Wyposażenie laboratorium obejmuje:

Szczegółowe parametry zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 6 | 5 |
| 2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 10 | 5 |
| 3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 12 | 5 |
| 4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 14 | 5 |
| 5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 16 | 5 |
| 6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 18 | 5 |
| 7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 20 | 5 |
| 8 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 22 | 5 |
| 9 | Maska tlenowa z drenem i workiem ( rezerwuarem) dla dorosłych | 1 |
| 10 | Maska tlenowa z drenem i workiem ( rezerwuarem) dla dzieci | 1 |
| 11 | Maska tlenowa z drenem i nebulizatorem dla dorosłych | 1 |
| 12 | Maska tlenowa z drenem i nebulizatorem dla dzieci | 1 |
| 13 | Maska krtaniowa żelowa rozmiar 1 | 5 |
| 14 | Maska krtaniowa żelowa rozmiar 1,5 | 5 |
| 15 | Maska krtaniowa żelowa rozmiar 2 | 5 |
| 16 | Maska krtaniowa żelowa rozmiar 2,5 | 5 |
| 17 | Maska krtaniowa żelowa rozmiar 3 | 5 |
| 18 | Maska krtaniowa żelowa rozmiar 4 | 5 |
| 19 | Maska krtaniowa żelowa rozmiar 5 | 5 |
| 20 | Zestaw rurek Guedela 8 szt. w pudełku | 3 |
| 21 | Resuscytator silikonowy dla dorosłych | 3 |
| 22 | Resuscytator silikonowy dla dzieci | 3 |
| 23 | Resuscytator silikonowy dla niemowląt | 3 |