Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/04/2026/3.5/BP – Specyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratorium medycznego, zgodnego z parametrami i ilościami określonymi w Załączniku nr 1 – Specyfikacja.

Całość stanowi wyposażenie kategorii „aparatura i sprzęt medyczny”, przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych, ćwiczeń praktycznych, szkoleń i symulacji z zakresu pielęgniarstwa, opieki nad pacjentem, diagnostyki oraz podstawowych zabiegów medycznych.

Wszystkie materiały muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn., że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.

Sprzęt objęty jest gwarancją na okres 24 miesięcy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego serwisu oraz pokrycia kosztów ewentualnych napraw i części zamiennych.

W przypadku awarii, której usunięcie zajmuje więcej niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, Wykonawca dostarczy na własny koszt sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt objęty zgłoszeniem. Sprzęt zastępczy zostanie dostarczony wraz z niezbędnym montażem i konfiguracją w miejscu użytkowania.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Krajowej Rady Akredytacji Szkół Pielęgniarek i Położnych w zakresie standardu wyposażenia pracowni symulacji.

Koszt dostawy zawarty jest w cenie przedmiotu zamówienia.

Wyposażenie laboratorium obejmuje:

Szczegółowe parametry zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model do badania jąder (symulator) | Symulator zawierający co najmniej dwa guzki. | 2 |
| 2 | Symulator starości (nakładany kombinezon) | - obciążniki (ręce, nogi), symulują osłabienie mięśni - usztywnienia stawów, utrudniają ruch i zginanie - okulary symulujące choroby oczu (zaćma, jaskra itd.) - elementy ograniczające słuch -kamizelka/postawa pochylona, wymusza „garbienie się” - rękawice, pogarszają czucie i precyzję | 1 |
| 3 | Model kostny stopy z odwzorowanymi mięśniami i ścięgnami | Naturalnej wielkości model prawej ludzkiej stopy. Szczegółowo przedstawia anatomię układu mięśniowo-szkieletowego i stanowi doskonałą pomoc w nauce funkcji mięśni i więzadeł. Budowa modelu obejmuje między innymi następujące struktury anatomiczne: mięsień prostownik długi palucha mięsień prostownik krótki palucha mięsień prostownik długi palców mięsień prostownik krótki palców mięsień strzałkowy trzeci mięsień strzałkowy krótki mięsień strzałkowy długi mięsień odwodziciel palucha mięsień zginacz długi palców mięsień zginacz krótki palców mięsień piszczelowy tylny mięsień zginacz długi palucha ścięgno Achillesa mięśnie glistowate I-IV mięsień zginacz krótki palca małego mięsień odwodziciel palca małego | 1 |
| 4 | Dwupłciowy model torsu dorosłego człowieka z otwartymi plecami, składający się z 27 elementów | Model składa się z następujących elementów: - tułów - połowa mózgu - oko - 2-częściowe lewe płuco - 2-częściowe prawe płuco - 2-częściowe serce - tchawica - przełyk - wątroba - 2-częściowy żołądek - trzustka, dwunastnica i śledziona - połowa jednej nerki - jelita - zastawka krętniczo-kątnicza - 4-częściowe żeńskie genitalia - 4-częściowe męskie genitalia kręgi piersiowe | 1 |