Załącznik nr 3 do zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia są : roboty budowlane polegające na :

Wykonanie robót : Instalacji wentylacji mechanicznej wraz z dostawą i montażem przemysłowego okapu nawiewno-wyciągowego w GASTRO SERWIS Sp. z o.o.

w Łodzi przy ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 22/24

realizowanych na podstawie zakresu robót określonych w dokumentacji projektowej wykonawczej budowlano - konstrukcyjnej dotyczącej poszczególnych części :

- Instalacje wentylacji mechanicznej,

Zamówienie obejmuje dostawę wszelkich materiałów oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót w/w zakresie, przy czym :

1. 	Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

2. 	Na każde żądanie Zamawiającego, w tym szczególnie przed rozpoczęciem stosowania materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji niemniejszego zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Część ogólna

2.1   Prawa autorskie

Zamawiający oświadcza, że dysponuje pełnią autorskich praw majątkowych do :

a).  kompleksowej dokumentacji wykonawczej,

b).	informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzona została zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), zwana dalej „informacją BiOZ”

c). przedmiarów robót, które sporządzone zostały w oparciu o w/w projekt wykonawczy opracowany zgodnie z umową, wymogami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności aktualnym rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

d). 	specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które mają zastosowanie zgodnie z rodzajem i specyfiką części robót będących przedmiotem zamówienia a mianowicie :

- Instalacje wentylacji mechanicznej

ST – 0 Wymagania ogólne.

SST – 2 Instalowanie wentylacji, urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych

UWAGA :

- Poszczególne pozycje przedmiarów robót dla danych części realizacji zamówienia, stanowią jedynie podstawę - wskazówki do ustalenia szczegółowego opisu i zakresu robót. Nie musi być natomiast podstawą dla wykonawcy do ustalenia nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w jego kosztorysach ofertowych sporządzonych na jego potrzeby dla określenia wartości poszczególnych elementów robót danej części zamówienia. Kosztorysów ofertowych Wykonawca nie załącza do swojej oferty.

- Potencjalni oferenci – wykonawcy opracowują i składają swoje oferty dowolnie w zależności od swojego przygotowania do realizacji danej części zamówienia. Dopuszcza się oczywiście złożenie kompleksowej oferty na całe zadanie inwestycyjne.

- Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia.

- Z uwagi na szeroki zakres prac adaptacyjnych wykonywanych w ramach II etapu robót wewnętrznych budowlano – instalacyjnych oraz zewnętrznych robót termomodernizacyjnych elewacji i budowy szybu windy W4 objętych III etapem robót budowlanych, zaproponowane przez wykonawców terminy wykonania poszczególnych części zamówienia, będą podstawą do sporządzenia przy współudziale wykonawcy/wykonawców, harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji całego zadania inwestycyjnego.

- Stan istniejący

Realizacja robót budowlano - instalacyjnych budynku przemysłowego przeznaczonego na zakład produkcji wyrobów gastronomicznych jest budynkiem dwukondygnacyjnym przemysłowym w zabudowie przyległej do budynku przemysłowego znajdującego się na działce sąsiedniej.

Z uwagi na to, że istniejący budynek był wyposażony w różnego rodzaju instalacje, które aktualnie nie spełniałyby wymogów przyjętej nowej technologii a także obowiązujących obecnie przepisów i norm, zostało one zdemontowane.

W roku 2022 w celu zabezpieczenia przedmiotowego budynku przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych wykonano na części połaci dachowej wymianę drewnianej konstrukcji dachu jak i jego pokrycie.

- Przewidywany zakres robót

4.1.   Przewidywany – planowany zakres robót budowlanych obejmuje czynności polegające na wykonaniu :

- Robót instalacyjnych – wentylacja mechaniczna :

- Kanały wentylacyjne

- Uzbrojenie kanałów wentylacyjnych

- Zewnętrzne centrale wentylacyjne (dostawa i montaż)

- Izolacja kanałów wentylacyjnych

- Płaszcz z blachy ocynkowanej - kanały zewnętrzne

- Dostawa i montaż przemysłowego okapu nawiewno-wyciągowego

- Próby montażowe i uruchomienie instalacji

  - Podstawą wykonania przedmiotowych robót instalacyjnych jest dokumentacja wykonawcza obejmująca swoim zakresem w/w roboty,

- W skład tej dokumentacji wchodzą projekty :

- instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z instalacją systemu sterowania i AKPiA central wentylacyjnych,

2.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

3.	Wytyczne – informacja BIOZ,

4.   Przedmiary robót dla poszczególnych części zamówienia,

- Informacje uzupełniające

- Zamawiający informuje, że wskazane w dokumentacji projektowej typy i symbole materiałów oraz nazwy ich producentów mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. W przypadku zaoferowania innych materiałów w odniesieniu do materiałów określonych w dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów wskazując jednocześnie, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja wbudowania materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej.

- Zastosowane materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia  7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

- W celu ułatwienia w przygotowaniu oferty, poniżej przedstawiona została KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV dla poszczególnych rodzajów robót :

- 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- 45331200-8 – roboty instalacji wentylacji klimatyzacji

INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający informuje, że roboty budowlane, które są przewidywane w ramach realizacji tego zadania inwestycyjnego w istniejącym budynku produkcyjnym ABI INVEST Sp. z o.o. w Łodzi są objęte stawką VAT w wysokości 23%.

Wynika to stąd, że o wysokości podatku VAT jaki należy zastosować do kwoty netto wynagrodzenia, w tym przypadku za wykonane roboty budowlane, decyduje klasyfikacja obiektu wg PKOB, w którym są one realizowane.

W związku z powyższym Zamawiający oczekuje, że oferty będą zawierały informacje cenowe zgodne z w/w przepisami prawa oraz z wzorami załączników do zapytania.

- Zgodnie z zapisem zawartym w § 6 ust. 2 we wzorze umowy Wykonawca dokona protokolarnego przejęcia placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Jednak z uwagi na to, że roboty dotyczące przyjętego zakresu będą realizowane głównie na zewnątrz budynku, Zamawiający może przekazać plac budowy choćby w dniu podpisania umowy.

Przyjmuje do widomości

…………………………………………		         ……………………….……………………………………..

Miejsce, data		                             Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do  reprezentowania Wykonawcy