Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

(należy złożyć wraz z ofertą – wypełniony i podpisany)

Dostawa oscyloskopu cyfrowego z pełnym wyposażeniem pomiarowym oraz oprogramowaniem wspierającym analizę sygnałów, testowanie układów i integrację z czujnikami i elementami wykonawczymi w ramach projektu ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą nas lepszy start” w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach

Zamawiający wymaga dostawy, rozładunku, montażu i uruchomienia wraz z konfiguracją w miejscu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

| 2.36 Oscyloskop cyfrowy - w ilości 1 szt. spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy Oferowany model, producent*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę producenta i model w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu) Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego produktu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Nazwa elementu, parametry techniczne lub cechy (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowany produkt (TAK lub NIE ) * |
| Parametry | - Kanały pomiarowe: Minimum 2 niezależne kanały - Zakres pomiarowy: ±200 V (DC + AC) - Częstotliwość próbkowania: Minimum 6 MS/s na każdy kanał - Masa pomiarowa: Oddzielna masa dla każdego kanału - Opcjonalnie Wyświetlacz w przypadku braku oprogramowania do komputera (laptopa): Kolorowy, min. 7-calowy, z możliwością podglądu równoległego obu kanałów - Pamięć i archiwizacja: Możliwość zapisu danych pomiarowych, konfiguracji kanałów i raportów - Porty komunikacyjne: USB, LAN lub Wi-Fi do podłączenia do komputera i sterowania z oprogramowania - Sondy pomiarowe: Standardowe sondy do 1000 V - Sonda bezdotykowa: Do badania instalacji wysokiego napięcia (np. układy zapłonowe) - Aktywna sonda różnicowa: minimum 1400 V, pasmo min. 25 MHz - Cęgi prądowe: AC/DC do 2000 A - Sonda temperaturowa: Do pomiaru temperatury elementów i przewodów - Oprogramowanie: Instrukcja podłączenia do czujników i elementów wykonawczych, baza danych sygnałów wzorcowych, test kompresji względnej z analizą wyników, archiwizacja wyników pomiarów w formatach PDF/CSV - CAT III 1000 V / CAT II 2000 V lub równoważne, - Dokumentacja: Instrukcja obsługi, karty katalogowe, certyfikaty kalibracyjne w języku polskim | # ☐ TAK / ☐ NIE |
| Gwarancja i serwis | - Minimum 24 miesiące gwranacji na wszystkie elementy - Dostęp do serwisu producenta lub autoryzowanego przedstawiciela w Polsce - Szkolenie z obsługi oscyloskopu I oprogramowania dla personelu Zamawiającego | # ☐ TAK / ☐ NIE |

Wymagania Zamawiającego:

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, odpowiedniej jakości i funkcjonalności, wolny od wad, wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu, powszechnego stosowania i użytkowania

- Dostawa obejmuje wszelkie czynności związane z rozładunkiem, kompletnym montażem, instalacją i konfiguracją i ustawieniem sprzętu   w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego, wynosić będzie (min. 24 miesiące).

- Oferowany sprzęt powinien spełniać odpowiednie wymagania norm lub tym normom równoważne:

- CAT III 1000 V-- urządzenie pomiarowe jest bezpieczne do pracy w instalacjach trójfazowych wewnątrz budynków (rozdzielnice, silniki, gniazda) przy napięciu do 1000 V

- CAT II 2000 V urządzenie jest zaprojektowane do bezpiecznego pomiaru napięć do 2000 V

TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć x lub v.

*Wykropkowane miejsca należy wypełnić.