Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego nr ZO/FENG/2026/02/06

Zamawiający informuje, że po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego, a przed podpisaniem umowy z wybranym Oferentem, planowane jest przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji możliwości realizacji usługi badawczej dla części ……… zapytania ofertowego nr ZO_FENG_2026_02_06, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i normatywnymi, w szczególności:

- Normą ISO 13485 (System zarządzania jakością dla wyrobów medycznych),

- Rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR),

- Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Audyt zostanie przeprowadzony przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego i/lub zewnętrznych ekspertów. Pozytywny wynik audytu stanowi warunek zawarcia umowy.

Realizacja audytu:

- Termin audytu zostanie uzgodniony z Oferentem niezwłocznie po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

- Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Oferenta i/lub w miejscu świadczenia usługi. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia audytu w formie hybrydowej, rozumianej jako realizacja części czynności audytowych w trybie stacjonarnym oraz części w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

- Oferent zobowiązany jest zapewnić audytorom dostęp do wymaganej dokumentacji, pomieszczeń, personelu oraz udzielić niezbędnych informacji.

- Szacowany czas trwania audytu wynosi 2-3 dni i zależy od złożoności struktur organizacyjnych Oferenta. Ostateczny czas trwania audytu zostanie potwierdzony po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego oraz ustaleniu szczegółowego planu audytu.

- Z audytu zostanie sporządzony raport, zawierający końcową rekomendację.

- Wynik audytu uznaje się za pozytywny pod warunkiem braku niezgodności krytycznych. Dopuszcza się występowanie niezgodności niekrytycznych i spostrzeżeń.

- Raport z audytu wraz z oceną stwierdzonych niezgodności będzie podstawą do zatwierdzenia bądź odmowy kwalifikacji Oferenta w systemie jakości Zamawiającego.

- Niezgodności niekrytyczne i spostrzeżenia mogą zostać przekazane do działań korygujących lub monitorowanych w trakcie realizacji umowy.

Definicje:

Niezgodność krytyczna - to niespełnienie wymagania, które ma bezpośredni lub potencjalnie istotny wpływ na bezpieczeństwo, skuteczność, jakość lub zgodność wyrobów medycznych lub usług. Katalog niezgodności krytycznych:

- brak wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 13485 lub brak udokumentowanych procedur równoważnych zapewniających zgodność z wymaganiami regulacyjnymi,

- brak udokumentowanych procedur dotyczących nadzoru nad dokumentacją i zapisami,

- brak możliwości identyfikacji i odtworzenia przebiegu realizowanych prac lub badań,

- brak udokumentowanych kompetencji personelu realizującego zadania w projekcie,

- brak wymaganych kwalifikacji lub uprawnień personelu do prowadzenia badań lub prac objętych zakresem projektu,

- brak infrastruktury technicznej umożliwiającej realizację zakresu prac określonych w projekcie,

- brak wyposażenia pomiarowego lub badawczego niezbędnego do realizacji zakresu prac,

- brak nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, w szczególności brak potwierdzenia wzorcowania lub sprawdzeń okresowych,

- brak identyfikacji materiałów, próbek lub wyrobów wykorzystywanych w procesie badań lub produkcji,

- brak możliwości identyfikowalności materiałów, próbek lub wyrobów użytych w badaniach lub procesie wytwarzania,

- brak systemu ewidencji materiałów, próbek lub wyrobów wykorzystywanych w projekcie,

- brak procedury nadzoru nad wyrobem niezgodnym lub brak sposobu postępowania z niezgodnościami,

- brak procedury działań korygujących i zapobiegawczych (CAPA),

- brak systemu zabezpieczenia danych i zapisów przed nieautoryzowaną zmianą lub utratą,

- brak kontroli dostępu do dokumentacji projektowej lub zapisów z badań,

- brak możliwości prowadzenia prac w wymaganym reżimie regulacyjnym (np. MDR, GMP),

- brak wymaganych zezwoleń, licencji lub uprawnień do prowadzenia działalności objętej zakresem projektu,

- brak kontroli warunków środowiskowych wymaganych dla prowadzenia badań lub produkcji,

- brak procedur zapewniających bezpieczeństwo pracy lub higienę środowiska wytwarzania,

- stwierdzenie działań mogących naruszać integralność wyników badań lub wiarygodność dokumentacji projektowej,

- brak dostępu do wymaganej dokumentacji lub odmowa jej udostępnienia audytorom.

Niezgodność niekrytyczna - to odchylenie od wymagań normy, procedur lub przepisów, które nie podważa zasadniczo skuteczności systemu zarządzania jakością ani nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo, skuteczność lub zgodność.

Spostrzeżenie - obszar lub aspekt systemu zarządzania, który ma możliwość poprawy skuteczności, efektywności lub zgodności procesu.

## Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia niezgodności niekrytycznych w trakcie audytu

W przypadku przeprowadzenia audytu u Oferenta i stwierdzenia niezgodności innych niż niezgodności krytyczne określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, stosuje się następującą procedurę działań korygujących:

- W przypadku stwierdzenia niezgodności niekrytycznej audytor dokumentuje ją w raporcie z audytu oraz przekazuje Oferentowi informację o konieczności podjęcia działań korygujących.

- Oferent, w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z audytu, przedstawia Zamawiającemu plan działań korygujących i zapobiegawczych (CAPA) obejmujący w szczególności:

  - opis przyczyny stwierdzonej niezgodności,

  - plan działań korygujących,

  - plan działań zapobiegawczych,

  - proponowany termin wdrożenia działań.

- Zamawiający dokonuje oceny przedstawionego planu CAPA i:

  - akceptuje plan działań, albo

  - zgłasza uwagi wymagające jego uzupełnienia lub doprecyzowania.

- W przypadku akceptacji planu CAPA Oferent wdraża wskazane działania w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, o ile strony nie uzgodnią innego terminu uzasadnionego charakterem działań.

- Zamawiający może dokonać weryfikacji wdrożenia działań korygujących poprzez:

  - analizę przedstawionej dokumentacji, lub

  - przeprowadzenie audytu uzupełniającego.

- Skuteczne wdrożenie oraz zamknięcie działań korygujących potwierdzone przez Zamawiającego oznacza pozytywny wynik audytu w zakresie stwierdzonych niezgodności niekrytycznych.

- Podstawą do uznania audytu za zakończony wynikiem negatywnym w odniesieniu do niezgodności niekrytycznych może być wyłącznie:

  - brak przedstawienia planu CAPA w określonym terminie,

  - odrzucenie planu CAPA z powodu braku możliwości usunięcia niezgodności,

  - brak wdrożenia zaakceptowanych działań korygujących w uzgodnionym terminie.

Proponowany plan audytu:

- System Zapewnienia Jakości

- Prezentacja firmy, schemat organizacyjny, Dokumentacja Główna Miejsca Prowadzenia Działalności.

- Personel – zakresy obowiązków personelu kluczowego (Kierownik Produkcji, Kierownik Kontroli Jakości, Kierownik Zapewnienia Jakości, Osoba Wykwalifikowana).

- Nadzór nad dokumentami i zapisami, wykaz procedur i instrukcji

- Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz (jeśli dotyczy)

- Środowisko pracy – procedura utrzymania odpowiednich warunków (np. czystość, higiena).

- Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym – kalibracje, przeglądy, rejestry

- Postępowanie z wyrobem niezgodnym – procedura, rejestr, nadzór nad dalszym postępowanie

- Walidacja procesów specjalnych (jeśli dotyczy)

- Identyfikowalność i oznakowanie – procedura zapewniająca identyfikację materiałów, próbek oraz statusu wyrobu/usługi

- Kwalifikacja pomieszczeń czystych

- Dokumentacja Systemu Zapewnienia Jakości

- Szkolenia personelu – procedura, metody ocena skuteczności, plany szkoleń.

- Kontrolowanie zmian – procedura, metody oceny skuteczności, informowanie o zmianach

- Działania korygujące, zapobiegawcze i naprawcze CAPA – procedura, nadzór, ocena skuteczności

- Odchylenia – procedura, nadzór, działania

- Kwalifikacja dostawców – procedura, rejestr, audyty.

- Kwalifikacja usługodawców - procedura, rejestr, audyty.

- Inspekcie wewnętrzne – procedura, harmonogram

- Reklamacje i wycofanie – procedura

- Plan Higieny

- Zarządzanie ryzykiem – procedura, CCS

- Zwolnienie serii – procedura (jeśli dotyczy)

- Procedura transferu technologii (jeśli dotyczy)

- Postępowanie z własnością klienta

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dla części ……… (numer części zapytania ofertowego oraz tytuł) zapytania ofertowego nr ZO_FENG_2026_02_06 oświadczam, że zapoznałem się z proponowanym planem audytu i wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Zamawiającego lub upoważniony przez niego podmiot trzeci, do przeprowadzenia audytu weryfikacyjnego przed podpisaniem umowy, zgodnie z planem audytu ustalonym w formie pisemnej między Zamawiającym a Oferentem;

Zobowiązuję się również do udostępnienia audytorom niezbędnych dokumentów i informacji związanych bezpośrednio z zakresem planowanej współpracy.

Szczegółowy plan audytu zostanie ustalony z Zamawiającym.

Z tytułu przeprowadzenia audytu, również z negatywnym wynikiem, nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

| (miejscowość i data) | podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta |
| --- | --- |