Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego nr ZO/FENG/2026/04/02

Zamawiający informuje, że po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego, a przed podpisaniem umowy z wybranym Oferentem, planowane jest przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji możliwości realizacji usługi badawczej dla części ……… zapytania ofertowego nr ZO_FENG_2026_04_02, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i normatywnymi, w szczególności:

- Normą ISO 13485 (System zarządzania jakością dla wyrobów medycznych),

- Rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR),

- Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Audyt zostanie przeprowadzony przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego i/lub zewnętrznych ekspertów. Pozytywny wynik audytu stanowi warunek zawarcia umowy.

Realizacja audytu:

- Termin audytu zostanie uzgodniony z Oferentem niezwłocznie po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

- Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Wykonawcy i/lub w miejscu świadczenia usługi. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia audytu w formie hybrydowej, rozumianej jako realizacja części czynności audytowych w trybie stacjonarnym oraz części w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić audytorom dostęp do wymaganej dokumentacji, pomieszczeń, personelu oraz udzielić niezbędnych informacji.

- Szacowany czas trwania audytu wynosi 2-3 dni i zależy od złożoności struktur organizacyjnych Oferenta. Ostateczny czas trwania audytu zostanie potwierdzony po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego oraz ustaleniu szczegółowego planu audytu.

- Z audytu zostanie sporządzony raport, zawierający końcową rekomendację.

- Wynik audytu uznaje się za pozytywny pod warunkiem braku niezgodności krytycznych. Dopuszcza się występowanie niezgodności niekrytycznych i spostrzeżeń.

- Raport z audytu wraz z oceną stwierdzonych niezgodności będzie podstawą do zatwierdzenia bądź odmowy kwalifikacji Wykonawcy w systemie jakości Zamawiającego.

- Niezgodności niekrytyczne i spostrzeżenia mogą zostać przekazane do działań korygujących lub monitorowanych w trakcie realizacji umowy.

Definicje:

Niezgodność krytyczna - to niespełnienie wymagania, które ma bezpośredni lub potencjalnie istotny wpływ na bezpieczeństwo, skuteczność, jakość lub zgodność wyrobów medycznych lub usług.

Niezgodność niekrytyczna - to odchylenie od wymagań normy, procedur lub przepisów, które nie podważa zasadniczo skuteczności systemu zarządzania jakością ani nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo, skuteczność lub zgodność.

Spostrzeżenie - obszar lub aspekt systemu zarządzania, który ma możliwość poprawy skuteczności, efektywności lub zgodności procesu.

Proponowany plan audytu:

- System Zapewnienia Jakości

- Prezentacja jednostki badawczej

  - Struktura organizacyjna

  - Zakres działalności (gatunki zwierząt, typy badań)

  - Status prawny, zezwolenia, zgody komisji etycznej

- Personel – zakresy obowiązków

  - Kierownik badania (Study Director)

  - Lekarz weterynarii

  - QA (Quality Assurance)

  - Personel techniczny

  - Zakresy odpowiedzialności, kwalifikacje, doświadczenie

- Nadzór nad dokumentami i zapisami

  - SOP (procedury operacyjne)

  - Protokoły badań

  - Raporty końcowe

  - Archiwizacja (w tym archiwum GLP – w przypadku części III)

- Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz

  - Nadzór nad podwykonawcami (np. laboratoria analityczne)

  - Umowy jakościowe

  - Ocena i monitoring usług

- Środowisko utrzymania zwierząt

  - Warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność, wentylacja, oświetlenie)

  - Czystość, higiena

  - Monitoring warunków i alarmy

- Nadzór nad wyposażeniem

  - Kalibracja i kwalifikacja sprzętu

  - Aparatura do monitorowania zwierząt

  - Systemy komputerowe (jeśli stosowane – walidacja CSV)

- Postępowanie z niezgodnościami / zdarzeniami

  - Odchylenia od protokołu badania

  - Zdarzenia niepożądane u zwierząt

  - Procedury dokumentowania i działań następczych

- Identyfikowalność i oznakowanie

  - Identyfikacja zwierząt

  - Identyfikacja próbek biologicznych

  - Łańcuch przechowywania próbek

- Pomieszczenia i infrastruktura

  - Zwierzętarnia

  - Strefy kwarantanny / izolacji

  - Pomieszczenia zabiegowe

  - (jeśli dotyczy) pomieszczenia o kontrolowanych warunkach

- Dokumentacja Systemu Zapewnienia Jakości

- Szkolenia personelu

  - Szkolenia GLP (w przypadku części III)

  - Szkolenia z dobrostanu zwierząt

  - Ocena kompetencji i skuteczności szkoleń

- Kontrolowanie zmian (Change Control)

  - Zmiany w protokołach badań

  - Zmiany w SOP, wyposażeniu, systemach

  - Ocena wpływu zmian na badanie

- CAPA (działania korygujące i zapobiegawcze)

  - Analiza przyczyn

  - Nadzór nad działaniami

  - Ocena skuteczności

- Kwalifikacja dostawców

  - Dostawcy zwierząt

  - Dostawcy paszy, ściółki, materiałów

  - Ocena jakości i audyty

- Kwalifikacja usługodawców

  - Laboratoria zewnętrzne

  - Transport zwierząt

  - Usługi specjalistyczne

- Inspekcje wewnętrzne (QA)

  - Audyty systemowe

  - Audyty badań

  - Harmonogram i raporty

- Reklamacje i incydenty

  - Skargi sponsora

  - Problemy jakościowe

  - Postępowanie wyjaśniające

- Plan higieny

  - Procedury czyszczenia i dezynfekcji

  - Zapobieganie zakażeniom krzyżowym

  - Kontrola dostępu

- Zarządzanie ryzykiem

  - Ocena ryzyka dla: dobrostanu zwierząt, jakości danych i przebiegu badania

- Zatwierdzanie badań i raportów

  - Zatwierdzanie protokołów badań

  - Przegląd i podpisy raportów końcowych

- Postępowanie z własnością klienta (sponsora)

  - Materiały badawcze (test articles)

  - Próbki

  - Dane i raporty

- Etyka i dobrostan zwierząt

- Zgody i nadzór etyczny

  - Zgody komisji etycznej

  - Zgodność z obowiązującymi przepisami

- Dobrostan zwierząt

  - Monitorowanie stanu zdrowia

  - Humanitarne punkty końcowe

  - Dokumentacja obserwacji

- Opieka weterynaryjna

  - Nadzór lekarza weterynarii

  - Leczenie, eutanazja

  - Dokumentacja medyczna

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dla części ……… (numer części zapytania ofertowego oraz tytuł) zapytania ofertowego nr ZO_FENG_2026_04_02 oświadczam, że zapoznałem się z proponowanym planem audytu i wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Zamawiającego lub upoważniony przez niego podmiot trzeci, do przeprowadzenia audytu weryfikacyjnego przed podpisaniem umowy, zgodnie z planem audytu ustalonym w formie pisemnej między Zamawiającym a Oferentem;

Zobowiązuję się również do udostępnienia audytorom niezbędnych dokumentów i informacji związanych bezpośrednio z zakresem planowanej współpracy.

Szczegółowy plan audytu zostanie ustalony z Zamawiającym.

Z tytułu przeprowadzenia audytu, również z negatywnym wynikiem, nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

| (miejscowość i data) | podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta |
| --- | --- |