Nr sprawy: OW.271.A.3.2026

Załącznik nr 1 do ZO

CZĘŚĆ 1

| „Wiedza kluczem do przyszłości” - wsparcie dla szkół w Gminie Maków Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Makowie z Filią w Świętem ADAPTACJA POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot robót | Zakres/opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary/ilość sztuk | Cena netto | Podatek VAT - stawka | Cena brutto |
| 1 | MALOWANIE | Zadanie obejmuje malowanie 6 pracowni szkolnych w celu dostosowania ich do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w tym dla osób niepełnosprawnych z autyzmem. Sale pomalowane na kolory neutralne dla osób z nadwrażliwością na kolory SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) Dobór kolorów przed realizacją zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym | 909 m2 |  |  |  |
| 2 | Oświetlenie LED | Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe LED 60x60 36W 4000K 3800 lm 120° Klasa szczelności IP20 | 60 szt |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem cena brutto | SUMA (CZĘŚĆ 1) ………….zł brutto |

CZĘŚĆ 2

| „Kreatywnie i cyfrowo@Pszczonów” Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Pszczonowie ADAPTACJA POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot robót | Zakres/opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary/ilość sztuk | Cena netto | Podatek VAT - stawka | Cena brutto |
| 1 | MALOWANIE | Przygotowanie ścian pod malowanie, gipsowanie i malowanie ścian i sufitów, sale pomalowane na kolory neutralne dla osób z nadwrażliwością na kolory SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) Dobór kolorów przed realizacją zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym | 2 pomieszczenia Sala komputerowa – 38 m2 Kącik wyciszeni – 13 m2 Powierzchnia ścian i sufitów: 157,5 m2 |  |  |  |
| 2 | Oświetlenie LED | Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe LED 120x30 36W 4000K 3800 lm 120° Klasa szczelności IP20 | 8 szt |  |  |  |
| 3 | Wymiana podłogi | Demontaż starej podłogi, zerwanie paneli, usunięcie pozostałości kleju, wyrównanie posadzki betonowej, położenie wykładziny PCV Dobór koloru przed realizacją zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym | 50 m2 |  |  |  |
| 4 | Montaż rolet w oknach | Montaż rolety w kasecie aluminiowej z tkaniną gładką Dobór koloru przed realizacją zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym | 12 szt |  |  |  |
| 5 | Prace elektryczne | Wymiana instalacji elektrycznej w Sali, rozprowadzenie przewodów i montaż gniazd podłogowych pod 17 stanowisk komputerowych | 1 kpl |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem cena brutto | SUMA (CZĘŚĆ 2) ………..zł brutto |

CZĘŚĆ 3

| Myślę, kreuję, działam” - program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Woli Makowskiej Szkoła Podstawowa im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej ADAPTACJA POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot robót | Zakres/opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary/ilość sztuk | Cena netto | Podatek VAT - stawka | Cena brutto |
| 1 | MALOWANIE | Malowanie ścian i sufitów, sale pomalowane na kolory neutralne dla osób z nadwrażliwością na kolory SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) Dobór kolorów przed realizacją zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym | 118 m2 |  |  |  |
| 2 | Oświetlenie LED | Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe LED 120x30 36W 4000K 3800 lm 120° Klasa szczelności IP20 Montaż oświetlenia awaryjnego: oprawa LED z wbudowanym modułem bateryjnym muszą zapewnić minimalne natężenie oświetlenia 0,5 lx w strefie otwartej pomieszczenia oraz 1 lx w osi drogi ewakuacyjnej, minimalny czas pracy w trybie awaryjnym 60 minut od zaniku napięcia. | 4 szt |  |  |  |
| 3 | Wymiana grzejników i montaż osłon | Demontaż starych grzejników oraz montaż nowych wraz z zabudową Grzejnik aluminiowy ADR 600 10-elementowy biały | 3 szt grzejników i osłon |  |  |  |
| 4 | Wymiana parapetów | Demontaż starych i montaż nowych parapetów – ok.180 cm, parapet komorowy PCV | 3 szt |  |  |  |
| 5 | Wykonanie blend ochronnych na ścianę | Montaż odbojnicy ściennej PVC o szerokości minimum 30cm Dobór kolorów przed realizacją zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym | 25 mb |  |  |  |
| 6 | Wymiana drzwi | Wymiana drzwi wraz z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami. Demontaż starych drzwi, zakup i dostawa nowych wraz z montażem. Drzwi o wymiarach 100cm lewostronnych. Drzwi pełne, z płyty MDF bez przeszklenia. Dobór kolorów przed realizacją zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym | 1 kpl |  |  |  |
| 7 | Wymiana podłogi | Demontaż starej podłogi, zerwanie paneli, usunięcie pozostałości kleju, wyrównanie posadzki betonowej, położenie wykładziny PCV Dobór koloru przed realizacją zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym | 38 m2 |  |  |  |
| 8 | Prace elektryczne | Przeróbka instalacji elektrycznej, demontaż instalacji poprowadzonej w korytkach natynkowych, ukrycie przewodów w listwach przypodłogowych bądź korytkach natynkowych w możliwie najmniej widocznym miejscu, wymiana gniazd i włączników | 1 kpl |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem cena brutto | SUMA (CZĘŚĆ 3) ………….zł brutto |

CZĘŚĆ 4

| Nowoczesne formy kształcenia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowicach Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach ADAPTACJA POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot robót | Zakres/opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary/ilość sztuk | Cena netto | Podatek VAT - stawka | Cena brutto |
| 1 | MALOWANIE | Malowanie ścian i sufitów, sale pomalowane na kolory neutralne dla osób z nadwrażliwością na kolory SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) Dobór kolorów przed realizacją zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym | 149 m2 |  |  |  |
| 2 | Oświetlenie LED | Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe LED 120x30 36W 4000K 3800 lm 120° Klasa szczelności IP20 | 8 szt |  |  |  |
| 3 | Prace elektryczne | Przeróbka instalacji elektrycznej w Sali, rozprowadzenie przewodów i montaż gniazd podłogowych pod 17 stanowisk komputerowych | 1 kpl |  |  |  |
| 4 | Montaż rolet w oknach | Montaż rolety w kasecie aluminiowej z tkaniną gładką Dobór koloru przed realizacją zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym | 5 okien |  |  |  |
| 5 | Wymiana drzwi | Wymiana drzwi wraz z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami. Demontaż starych drzwi, zakup i dostawa nowych wraz z montażem. Drzwi o wymiarach 100cm lewostronnych. Drzwi pełne, z płyty MDF bez przeszklenia. Dobór kolorów przed realizacją zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym | 1 szt |  |  |  |
| 6 | Wymiana podłogi | Demontaż starej podłogi, zerwanie paneli, usunięcie pozostałości kleju, wyrównanie posadzki betonowej, położenie wykładziny PCV Dobór koloru przed realizacją zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym | 52 m2 |  |  |  |
| 7 | Wymiana kratek wentylacyjnych | Kratki wentylacyjne PCV 15x15 białe | 3 szt |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem cena brutto | SUMA (CZĘŚĆ 4) …………zł brutto |