Szafa formalinowa  wentylowana ze stali nierdzewnej ilość 3 sztuki

| Pełna nazwa urządzenia ( podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model , nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać ) |  |
| Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2025r)podać) : |  |

| Lp. | Wymagane podstawowe parametry techniczno-funkcjonalne |
| --- | --- |
| 1 | Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 |
| 2 | Solidna konstrukcja na profilach zamkniętych umożliwiająca opływ powietrza wewnątrz |
| 3 | Póki min. 4 szt. regulowane, perforowane |
| 4 | Nogi zakończone stopkami z tworzywa z regulacją wysokości w zakresie +-15mm |
| 5 | Wymiary Długość 80-100 cm , głębokość: 40-50cm , wysokość; 180-200cm |
| 6 | Króciec wentylacyjny o średnicy min. 100mm umieszczony na suficie szafy |
| 7 | Przepływ powietrza min. 150m3/godz. |
| 16 | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje producenta ze zdjęciami (nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami ) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. |