Stojak”Pulpit” na książki , atlasy anatomiczne                         – ilość 2szt

| Pełna nazwa urządzenia ( podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model , nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać ) |  |
| Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2025r)podać) : |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne graniczne |  |
| --- | --- | --- |
| a | b |  |
|  | Stojak-pulpit pomocniczy przeznaczony do oglądania atlasów anatomicznych w pozycji stojącej |  |
|  | Stabilna solidna konstrukcja . |  |
|  | Blat nachylony pod kątem 40°z rantem zabezpieczającym . |  |
|  | Wykonanie ze stali kwasoodpornej 1.4301 |  |
|  | Konstrukcja na nóżkach lub ruchomych kółkach z hamulcami o średnicy Ø50- 75 mm |  |
|  | Blat po książki o wymiarach 50x50 cm pozwala na swobodne korzystanie z atlasów i książek o dużych wymiarach |  |
|  | Pod blatem profilowana półka otoczona rantem |  |
|  | Wymiary : |  |
|  | Długość ; 500 mm |  |
|  | Szerokość: 500 mm |  |
|  | Wysokość: 1400 mm |  |
| 15 |  | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje producenta ze zdjęciami (nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. |