Zestaw transportowy z pokrywą                                                  ilość ; 1  SZT.

| Pełna nazwa urządzenia ( podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model , nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać ) |  |
| Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2026r)podać) : |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne graniczne |
| --- | --- |
|  | konstrukcja dostosowana do przewożenia zwłok na tacach –paletach, takich samych jakie będą używane w komorach chłodniczych |
|  | każdy wózek wyposażony w pokrywę z łatwo zmywalnego plastikowanego materiału na stelażu metalowym |
|  | koła duże o niebrudzących oponach z hamulcami umożliwiającymi unieruchomienie |
|  | konstrukcja dostosowana do przewożenia zwłok na tacach –paletach, takich samych jakie będą używane w komorach chłodniczych |
|  | Wykonanie ;stal kwasoodporna 1.4301 |