Lampa bakteriobójcza zamknięta przyścienna z licznikiem. ilość .11 sztuk

| Pełna nazwa urządzenia ( podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model , nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres(podać ) |  |
| Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2025r)podać) : |  |

| Lp. | Wymagane podstawowe parametry techniczno-funkcjonalne |
| --- | --- |
|  | napięcie zasilania: 230 V 50 Hz |
|  | energooszczędne - pobór mocy: 85W |
|  | element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30 W |
|  | trwałość promiennika: 9000 h |
|  | wydajność wentylatora: 132 m3/h |
|  | dezynfekowana kubatura: 25-50 m2/h |
|  | zasięg działania lampy: 10-20 m2 |
|  | klasa zabezpieczenia ppor.: I |
|  | typ obudowy: IP 20 |
|  | wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm |
|  | wymiary: 1190 x 215 x 145 mm |
|  | masa: 8,5 kg |
|  | Montaż do instalacji elektrycznej - przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację |
|  | napięcie zasilania: 230 V 50 Hz |
|  | energooszczędne - pobór mocy: 85W |
|  | element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30 W |
|  | trwałość promiennika: 9000 h |
|  | Licznik czasu pracy |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje producenta ze zdjęciami (nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami ) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. |